## Fysieke objecten
Fysiek Object Code | RVB Code | Fysiek Object Titel | Gekoppelde Eis Code | Gekoppelde Eis Titel | Gekoppelde Eis Beschrijving | aantal | m2 | factor | m2 FNO | factor | m2 BVO
IOB-00120 |  | Legeringsgebouw
IOB-00121 | RU-0017 | Legeringskamer opleiding ¦ 8-persoons | REQ-00164 | Aantal: Legeringskamer opleiding ¦ 8-persoons | 15 | 120 | 7.29 | 1 | 874.8 | 1.4 | 1224.72
IOB-00122 | RU-0446 | Gemeenschappelijke woonruimte (foyer) | REQ-00162 | Verdeling: Gemeenschappelijke woonruimte (foyer) | De gemeenschappelijke woonruimte moet worden verdeeld over de 15 legeringskamers.
IOB-00122 | RU-0446 | Gemeenschappelijke woonruimte (foyer) | REQ-00165 | FNO (m2): Gemeenschappelijke woonruimte (foyer) | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1.5 | 180
IOB-00123 | RU-0002 | Legeringskamer floormanager | REQ-00170 | Ligging: Legeringskamer floormanager | Centraal
IOB-00123 | RU-0002 | Legeringskamer floormanager | REQ-00166 | Aantal: Legeringskamer floormanager | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1.5 | 19.5
IOB-00124 | RU-0285 | Basiswerkplek ¦ Open | REQ-00169 | Ligging: Basiswerkplek ¦ Open | Centraal
IOB-00124 | RU-0285 | Basiswerkplek ¦ Open | REQ-00167 | Aantal: Basiswerkplek ¦ Open | 6 | 6 | 6 | 1 | 36 | 1.5 | 54
|  |  |  | totaal legeringsgebouw | [6 empty] | 1478.22 | 1478.22
IOB-00125 |  | PGU ruimte
IOB-00126 | RU-0644 | Opslagruimte ¦ PGU-kasten (AR) | REQ-00168 | Aantal: Opslagruimte ¦ PGU-kasten (AR) | 340 | 340 | 1.7 | 1 | 578 | 1.5 | 867
|  |  |  | totaal PGU | [6 empty] | 867 | 867
IOB-00127 |  | Kantoorgebouw
IOB-00128 | RU-0026 | Basiswerkplek ¦ Omsloten | REQ-00180 | Aantal: Basiswerkplek ¦ Omsloten | 130 | 130 | 6 | 1 | 780 | 1.5 | 1170
IOB-00128 | RU-0026 | Basiswerkplek ¦ Omsloten | REQ-00182 | Aanvullende eis: Basiswerkplek ¦ Omsloten | Maximaal 4 personen per kamer.
IOB-00129 | RU-0285 | Basiswerkplek ¦ Open | REQ-00181 | Aantal: Basiswerkplek ¦ Open | 87 | 87 | 6 | 1 | 522 | 1.5 | 783
IOB-00130 | RU-0290 | Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | REQ-00171 | Aantal: Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | 2
IOB-00130 | RU-0290 | Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | REQ-00172 | Ligging: Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | Centraal | 2 | 45 | 1 | 90 | 1.5 | 135
IOB-00131 | RU-0289 | Ruimte voor vergaderen ¦ Klein | REQ-00175 | Ligging: Ruimte voor vergaderen ¦ Klein | Centraal
IOB-00131 | RU-0289 | Ruimte voor vergaderen ¦ Klein | REQ-00176 | Aantal: Ruimte voor vergaderen ¦ Klein | 3 | 3 | 30 | 1 | 90 | 1.5 | 135
IOB-00132 | RU-0290 | Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | REQ-00177 | Aanvullende eis: Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | Moet voldoen aan de eisen van een TBB vergaderkamer.
IOB-00132 | RU-0290 | Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | REQ-00174 | Aantal: Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | 1 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1.5 | 67.5
IOB-00132 | RU-0290 | Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | REQ-00173 | Ligging: Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | Decentraal
IOB-00133 | RU-0309 | MF-Ruimte | REQ-00179 | Ligging: MF-Ruimte | Centraal
IOB-00133 | RU-0309 | MF-Ruimte | REQ-00178 | Aantal: MF-Ruimte | 1 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1.5 | 90
|  |  |  | totaal Kantoorgebouw | [6 empty] | 2380.5 | 2380.5
IOB-00134 |  | Lesgebouw
IOB-00135 | RU-0852 | Plenair klaslokaal | REQ-00190 | Aantal: Plenair klaslokaal | 19 | 19 | 61 | 1 | 1159 | 1.5 | 1738.5
IOB-00135 | RU-0852 | Plenair klaslokaal | REQ-00189 | Ligging: Plenair klaslokaal | Centraal
IOB-00136 | RU-0096 | Syndicaatsruimte | REQ-00192 | Aantal: Syndicaatsruimte | 14 | 14 | 15 | 1 | 210 | 1.5 | 315
IOB-00136 | RU-0096 | Syndicaatsruimte | REQ-00191 | Ligging: Syndicaatsruimte | Centraal
IOB-00137 | RU-0063 | Ankerpunt | REQ-00184 | Ligging: Ankerpunt | Centraal
IOB-00137 | RU-0063 | Ankerpunt | REQ-00186 | Aantal: Ankerpunt | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1.5 | 9
IOB-00137 | RU-0063 | Ankerpunt | REQ-00185 | Aanvullende eis: Ankerpunt | Mag worden gecombineerd met een verkeersruimte.
IOB-00138 | RU-0062 | Print -/ kopieerruimte | REQ-00193 | Ligging: Print- / kopieerruimte | Centraal
IOB-00138 | RU-0062 | Print -/ kopieerruimte | REQ-00194 | Aantal: Print- / kopieerruimte | 1 | 1 | 140 | 1 | 140 | 1.5 | 210
IOB-00138 | RU-0062 | Print -/ kopieerruimte | REQ-00195 | FNO (m2): Print- / kopieerruimte | 140
IOB-00138 | RU-0062 | Print -/ kopieerruimte | REQ-00196 | Aanvullende eis: Print- / kopieerruimte | Moet in ieder geval bevatten: - 2x versant kopieerapparaat - 1x OC Collerwafe 550 - 1x Scanner tbv Collerwafe - 2x Computer + tafels - Kluis kast - Werktafel - 1x Citoborma papierboormachine - Canon Imageprograf TX3000 - Snijtafel - 3x werkplek - Disc kopieer apparaat - Shredder - Werktafel - Balie
IOB-00139 | RU-0026 | Basiswerkplek ¦ Omsloten | REQ-00187 | Aantal: Basiswerkplek ¦ Omsloten | 179 | 179 | 6 | 1 | 1074 | 1.5 | 1611
IOB-00139 | RU-0026 | Basiswerkplek ¦ Omsloten | REQ-00182 | Aanvullende eis: Basiswerkplek ¦ Omsloten | Maximaal 4 personen per kamer.
IOB-00140 | RU-0285 | Basiswerkplek ¦ Open | REQ-00188 | Aantal: Basiswerkplek ¦ Open | 120 | 120 | 6 | 1 | 720 | 1.5 | 1080
IOB-00141 |  | Opslagruimte | REQ-00183 | FNO (m2): Opslagruimte | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1.5 | 150
IOB-00142 | PL-0006 | Plek voor werkplekarchief
IOB-00143 | PL-0041 | Plek voor lockers
IOB-00144 | RU-0048 | Opslagruimte ¦ Afdeling
|  |  |  | Totaal Lesgebouw | [6 empty] | 5113.5 | 5113.5
|  |  |  | Totaal Interim | [7 empty] | 9839.22
|  |  |  | Metrages gebruik door RVB | werkplekken | 6 | 6 | 1 | 36 | 1.5 | 54
[5 empty] | vergaderen | 1 | 60 | 1 | 60 | 1.5 | 90
[11 empty] | 144 | 144
|  |  |  | Totaal | [7 empty] | 9983.22 | m2 BVO

## Eisen
Eis Code | Eis Titel | EIs Omschrijving | Organisatie | Type object
REQ-00164 | Aantal: Legeringskamer opleiding ¦ 8-persoons | 15
REQ-00162 | Verdeling: Gemeenschappelijke woonruimte (foyer) | De gemeenschappelijke woonruimte moet worden verdeeld over de 15 legeringskamers.
REQ-00178 | Aantal: MF-Ruimte | 1
REQ-00179 | Ligging: MF-Ruimte | Centraal
REQ-00183 | FNO (m2): Opslagruimte | 100
REQ-00165 | FNO (m2): Gemeenschappelijke woonruimte (foyer) | 120
REQ-00181 | Aantal: Basiswerkplek ¦ Open | 87
REQ-00180 | Aantal: Basiswerkplek ¦ Omsloten | 130
REQ-00182 | Aanvullende eis: Basiswerkplek ¦ Omsloten | Maximaal 4 personen per kamer.
REQ-00184 | Ligging: Ankerpunt | Centraal
REQ-00185 | Aanvullende eis: Ankerpunt | Mag worden gecombineerd met een verkeersruimte.
REQ-00186 | Aantal: Ankerpunt | 1
REQ-00168 | Aantal: Opslagruimte ¦ PGU-kasten (AR) | 340
REQ-00167 | Aantal: Basiswerkplek ¦ Open | 6
REQ-00166 | Aantal: Legeringskamer floormanager | 1
REQ-00187 | Aantal: Basiswerkplek ¦ Omsloten | 179
REQ-00188 | Aantal: Basiswerkplek ¦ Open | 120
REQ-00169 | Ligging: Basiswerkplek ¦ Open | Centraal
REQ-00170 | Ligging: Legeringskamer floormanager | Centraal
REQ-00189 | Ligging: Plenair klaslokaal | Centraal
REQ-00190 | Aantal: Plenair klaslokaal | 19
REQ-00191 | Ligging: Syndicaatsruimte | Centraal
REQ-00192 | Aantal: Syndicaatsruimte | 14
REQ-00193 | Ligging: Print- / kopieerruimte | Centraal
REQ-00194 | Aantal: Print- / kopieerruimte | 1
REQ-00195 | FNO (m2): Print- / kopieerruimte | 140
REQ-00196 | Aanvullende eis: Print- / kopieerruimte | Moet in ieder geval bevatten: - 2x versant kopieerapparaat - 1x OC Collerwafe 550 - 1x Scanner tbv Collerwafe - 2x Computer + tafels - Kluis kast - Werktafel - 1x Citoborma papierboormachine - Canon Imageprograf TX3000 - Snijtafel - 3x werkplek - Disc kopieer apparaat - Shredder - Werktafel - Balie
REQ-00171 | Aantal: Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | 2
REQ-00172 | Ligging: Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | Centraal
REQ-00175 | Ligging: Ruimte voor vergaderen ¦ Klein | Centraal
REQ-00176 | Aantal: Ruimte voor vergaderen ¦ Klein | 3
REQ-00173 | Ligging: Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | Decentraal
REQ-00174 | Aantal: Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | 1
REQ-00177 | Aanvullende eis: Ruimte voor vergaderen ¦ Middel | Moet voldoen aan de eisen van een TBB vergaderkamer.