## Blad1
Gestelde vragen marktconsultatie Interimvoorzieningen Bernhardkazerne
| Vraag | Antwoord
1 | In 3.1 vraagt u een indicatie totaalprijs op te geven voor het programma van het aantal hierboven genoemde m2 BVO. Kunt u deze vraag nader specificeren? Hoeveel m2 omvat het programma? | We verwijzen naar de tekst in bijlage 1 op blz. 2 Het aantal benodigde BVO’s is als volgt verdeeld: - Legering 1500 m2 - Onderwijs 3500m2 - Kantoren 7500m2 (incl. PGU)
2 | Een indicatie van de kosten is o.a. afhankelijk van de functie en omvang van het gebouw. Wij stellen voor, om u een juiste indicatie van de kosten te kunnen geven, wij dit doen op basis van een eenvoudig PvE voor een kantoorgebouw, legeringsgebouw en lesgebouw. Kunt u dit verstrekken? | We begrijpen dat u meer informatie nodig hebt om een kostenindicatie te kunnen doen. Op 9 januari stellen we daarom een PvE op hoofdlijnen beschikbaar.
3 | vraag 3.1 we nemen aan dat het hier de prijs vioor het casco gebouw betreft, dit omdat er verder geen gegevens bekend zijn qua grondrapporten, installatietechniek en inrichting. | Voor de prijsindicatie is het vertrekpunt funderen op staal. Ten aanzien van de installatietechniek en inrichting is het uitgangspunt de wettelijke en ARBO normen.
4 | Hoe dienen we hier te kijken naar compartimentering en natte cellen? worden dit centrale (slaap-) ruimtes? of kleinere compartimenten inclusief bad & was voorzieningen? | Dit wordt opgenomen in het PvE op hoofdlijnen op 9 januari.
5 | Er staan tegenstrijdigheden in de beoogde gebruiksperiodes. Willen jullie de periodes waarop we ons mogen baseren nog een keer opsommen? | De legerings- en onderwijsfunctie is, in de tijdelijke huisvesting, ongeveer 2,5 jaar noodzakelijk. De tijdelijke huisvesting voor de kantoorfunctie is ongeveer 5 jaar benodigd.
Aanvullende opmerkingen Rijksvastgoedbedrijf
1 | Beoogde datum voor 1e plaatsing: eind 2027/ begin 2028 . Als het eerder kan heeft dat de voorkeur.
2 | Het doel van de marktconsultatie is om scenario 's af te kunnen wegen. We willen graag een realistische kosten inschatting, gebaseerd op de beperkte informatie die we hebben.
Vragen gesteld op 15 januari 2026
6 | Het aantal m2 in het PvE wijkt af van de eerste informatie die gegeven is.Nu is dat voor de marktconsultatie wellicht niet van belang, maar wel een aandachtspunt. | Het klopt dat het aantal m2 afwijkt.
7 | Ik raad aan dat het PvE in een nader te bepalen gesprek verder besproken wordt aangezien hier best nog wel een aantal vragen uit voortkomen.Staat u hiervoor open? | Zoals in het Marktconsultatie document is aangegeven kan het RVB, indien de beantwoording hier aanleiding voor geeft, bedrijven uitnodigen voor een individueel gesprek.
8 | Legeringskamer:
| Er worden geen sanitaire voorzieningen omschreven. Kunt u aangeven welke sanitaire voorzieningen benodigd zijn? | Oppervlak sanitair en 8pax is tezamen het opgegeven FNO door RVB. Uitgangspunt = Toiletten: 1/10 bedden (unisex)
- urinoirs 1/5 bedden (aparte ruimte). / Gescheiden van toiletruimte:
- douches 1/5 bedden (unisex) - wastafels 1/5 bedden.
9 | PGU ruimte:
| Zijn er bijzondere eisen voor deze ruimte qua ventilatie bijvoorbeeld? | Voor de opslagmiddelen gelden onderstaande uitgangpunten:
- Kleine eenvoudig verplaatsbare PGU-kasten maken flexibel. Het verplaatsen, uitbreiden (in kleine stappen) van capaciteit en inpassen in plattegronden gaat beter met kleine kasten.
De standaardkast heeft een afmeting: B1000xD550xH2000 mm
- Voldoende verdiepingshoogte (netto 2,8m) maakt dat opzetkasten het volume met 25% kunnen vergroten.
De standaard opzetkast heeft een afmeting: B1000xD550xH600(/500) mm.
Voor kastruimten geldt, afwijkend van de oude norm (SG 2009), voor de omgevingsconditie: T≥16˚C en RV≤50%.
Geen daglicht / uitzicht vereist
Verlichting: Positie afgestemd op ruimte-indeling zodat goed zicht is in de kast en er geen onveilig gevoel ontstaat.
Vloer en plafond: industrieel / ruwbouw volstaat (geen hoog afwerkingsniveau gevraagd).
10 | Kantoorgebouw:
| Er worden geen sanitaire voorzieningen (toiletten) omschreven. Kunt u aangeven wat er aan sanitaire voorzieningen gewenst is? | · 1 toilet per 20 aangewezen FWTE-en
· 1 urinoir per 30 aangewezen FWTE-en
· 1 wastafel per 3 toiletten.
· Max. loopafstand: 50m, vanaf de verste werk-/communicatieplek, gelegen op dezelfde verdieping.
11 | Lesgebouw:
| Er worden geen sanitaire voorzieningen (toiletten) omschreven. Kunt u aangeven wat er aan sanitaire voorzieningen gewenst is? | · 1 toilet per 20 aangewezen FWTE-en
De afvoercapaciteit van de toiletten bedraagt minimaal 50 m3 /uur afzuiging per toilet(pot)/urinoir.
12 | Financieringsvorm:
| Wenst u informatie over koop (eventueel met terugkoop) of huur te ontvangen? | Indien mogelijk, graag beide scenario's.