## 2.Gebr.test. LEV A
Gebruikerstest universele (filter)tips LEVERANCIER A
Naam analist:
Inschrijver/leverancier: A
Merk Pipet:
Gebruikte kleurstof: Toluïdine blauw (concentratie van 1%)
Score
0 = Onvoldoende (Niet aan de eisen voldaan) 1 = Voldoende (Minimale eisen behaald) 2 = Goed (Volledig volgens verwachting) 3 = Uitmuntend (Boven verwachting)
> Geef een korte onderbouwing bij een onvoldoende <
Gebruikerstest |  | Filtertip (P10) |  | Filtertip (P20) max 20 µl |  | Filtertip (P50/ P100/P200) max 100 µl |  | Filtertip (P50/ P100/P200) max 200 µl |  | Filtertip (P1000) ≥ 1000 µl ≤ 1200 µl |  | Filtertip (P1000) ≥ 1200 µl ≤ 1250 µl |  | STERIEL NIET-Filtertip (P10) |  | STERIEL NIET-Filtertip (P50/P100/P200) max 100 µl |  | STERIEL NIET-Filtertip (P50/P100/P200) max 200 µl |  | STERIEL NIET-Filtertip (P1000) ≤ 1000 µl |  | NIET STERIEL NIET-Filtertip (P10) |  | NIET STERIEL NIET-Filtertip (P1000)
1. | Verpakking en gebruikersgemak | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende)
1.1 | In hoeverre is de verpakking te openen met onderzoekshandschoenen?
* navulverpakking
* doosje van de tips
1.2 | In hoeverre zijn de doosjes (zonder omverpakking) stabelbaar tot en met 4 stuks?
1.3 | In hoeverre zijn de navulverpakking en het doosje hersluitbaar met onderzoekshandschoenen?
* navulverpakking
* doosje van de tips
1.4 | In hoeverre blijven de doosjes intact bij 10x open en dicht doen?
1.5 | In hoeverre is het doosje stabiel bij het aandrukken van het pipetpuntje?
1.6 | In hoeverre kan de tray uit de navulverpakking in een leeg doosje worden gezet of gedrukt?
2. | Gebruik
Single tip
2.0 | In hoeverre past het pipetpuntje op de pipet? (3 keer herhalen)
Pipetteer bij de pipetteerstappen het maximaal toegestane volume van de pipet. (P10, P20, P50, P100, P200, P1000)
2.1 | Pipetteer met kleurstof: In hoeverre blijft het pipetpuntje zitten tijdens opzuigen van de vloeistof?
2.2 | In hoeverre blijft het filter droog?
2.3 | In hoeverre blijft de vloeistof in de pipetpunt zitten na het opzuigen van de vloeistof, zonder uit te pipetteren?
2.4 | In hoeverre is de pipetpunt volledig leeg na het uitpipetteren?
Pipetteer bij de volgende pipetteerstap het minimaal toegestane volume van de pipet. (P10, P20, P50, P100, P200, P1000)
2.5 | Pipetteer met water: In hoeverre is de vloeistof zichtbaar in het pipetpuntje?
2.6 | In hoeverre schiet het pipetpuntje van de pipet af?
| 8-kanaals tip | Filtertip (P10) |  | Filtertip (P100) |  | Filtertip (P300) |  | STERIEL NIET-Filtertip (P10) |  | STERIEL NIET-Filtertip (P300)
|  | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende)
2.7 | In hoeverre sluiten de pipetpuntjes aan op de pipet bij het eenmalig aandrukken van acht puntjes tegelijk met de multipipettor zonder extra aan te drukken? (3 keer herhalen)
2.8 | In hoeverre sluiten de pipetpuntjes aan op de pipet bij het aandrukken van acht puntjes tegelijk met de multipipettor waarbij elke pipetpunt evt. extra wordt aangedrukt? (3 keer herhalen)
Pipetteer bij de pipetteerstappen het maximaal toegestane volume van de pipet. Pipetteer met kleurstof. (P10, P100, P300)
2.9 | In hoeverre worden alle pipetpuntjes gelijkmatig gevuld?
2.10 | In hoeverre blijven de pipetpunten zitten tijdens opzuigen van de vloeistof?
2.11 | In hoeverre blijft de vloeistof in de pipetpunten zitten na het opzuigen van de vloeistof, zonder uit te pipetteren?
2.12 | In hoeverre blijft het filter droog?
2.13 | Pipetteer met water: In hoeverre is de vloeistof zichtbaar in het pipetpuntje?
2.14 | In hoeverre zijn de pipetpunten volledig leeg na het uitpipetteren?
2.15 | In hoeverre schiet het pipetpuntje van de pipet af?

## 3. Rekentabel LEV A
Rekentabel universele (filter)tips LEVERANCIER A
Naam analist:
Inschrijver/leverancier: A
Merk Pipet:
Gebruikte kleurstof: Toluïdine blauw (concentratie van 1%)
Score
0 = Onvoldoende (Niet aan de eisen voldaan) 1 = Voldoende (Minimale eisen behaald) 2 = Goed (Volledig volgens verwachting) 3 = Uitmuntend (Boven verwachting)
|  |  | Filtertip (P10) |  | Filtertip (P20) max 20 µl |  | Filtertip (P50/ P100/P200) max 100 µl |  | Filtertip (P50/ P100/P200) max 200 µl |  | Filtertip (P1000) ≥ 1000 µl ≤ 1200 µl |  | Filtertip (P1000) ≥ 1200 µl ≤ 1250 µl |  | Filtertip (P10) 8-kanaals |  | Filtertip (P100) 8-kanaals |  | Filtertip (P300) 8-kanaals |  | STERIEL NIET-Filtertip (P10) |  | STERIEL NIET-Filtertip (P50/P100/P200) max 100 µl |  | STERIEL NIET-Filtertip (P50/P100/P200) max 200 µl |  | STERIEL NIET-Filtertip (P1000) ≤ 1000 µl |  | STERIEL NIET-Filtertip (P10) 8-kanaals |  | STERIEL NIET-Filtertip (P300) 8-kanaals |  | NIET STERIEL NIET-Filtertip (P10) |  | NIET STERIEL NIET-Filtertip (P1000)
|  | Maximaal # PUNTEN (840) | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten
Gebruikerstest |  | 840
1. | Verpakking en gebruikersgemak | 90
1.1 | In hoeverre is de verpakking te openen met onderzoekshandschoenen?
| * navulverpakking | 10 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| * doosje van de tips | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | In hoeverre zijn de doosjes (zonder omverpakking) stabelbaar tot en met 4 stuks. | 14 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | In hoeverre zijn de navulverpakking en het doosje hersluitbaar met onderzoekshandschoenen?
| * navulverpakking | 10 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| * doosje van de tips | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | In hoeverre blijven de doosjes intact bij 10x open en dicht doen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | In hoeverre is het doosje stabiel bij het aandrukken van het pipetpuntje? | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | In hoeverre kan de tray uit de navulverpakking in een leeg doosje worden gezet of gedrukt? | 10 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Gebruik | 750
Single tip
2.0 | In hoeverre past het pipetpuntje op de pipet? (3 keer herhalen) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pipetteer bij de pipetteerstappen het maximaal toegestane volume van de pipet. (P10, P20, P50, P100, P200, P1000)
2.1 | >pipetteer met kleurstof< In hoeverre blijft het pipetpuntje zitten tijdens opzuigen van de vloeistof? | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | In hoeverre blijft het filter droog? | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | In hoeverre blijft de vloeistof in de pipetpunt zitten na het opzuigen van de vloeistof, zonder uit te pipetteren? | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | In hoeverre is de pipetpunt volledig leeg na het uitpipetteren? | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pipetteer bij de volgende pipetteerstap het minimaal toegestane volume van de pipet. (P10, P20, P50, P100, P200, P1000)
2.5 | >Pipetteer met water< In hoeverre is de vloeistof zichtbaar in het pipetpuntje? | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | In hoeverre schiet het pipetpuntje van de pipet af? | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8-kanaals tip:
2.7 | In hoeverre sluiten de pipetpuntjes aan op de pipet bij het eenmalig aandrukken van acht puntjes tegelijk met de multipipettor zonder extra aan te drukken? (3 keer herhalen) | 30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | In hoeverre sluiten de pipetpuntjes aan op de pipet bij het aandrukken van acht puntjes tegelijk met de multipipettor waarbij elke pipetpunt evt. extra wordt aangedrukt? (3 keer herhalen) | 85 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pipetteer bij de pipetteerstappen het maximaal toegestane volume van de pipet. Pipetteer met kleurstof. (P10, P100, P300)
2.9 | In hoeverre worden alle pipetpuntjes gelijkmatig gevuld? | 30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | In hoeverre blijven de pipetpunten zitten tijdens opzuigen van de vloeistof? | 85 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | In hoeverre blijft de vloeistof in de pipetpunten zitten na het opzuigen van de vloeistof, zonder uit te pipetteren? | 85 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | In hoeverre blijft het filter droog? | - | [16 empty] | 0 | 0
2.13 | Pipetteer met water: In hoeverre is de vloeistof zichtbaar in het pipetpuntje? | - | [16 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2.14 | In hoeverre zijn de pipetpunten volledig leeg na het uitpipetteren? | 30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | In hoeverre schiet het pipetpuntje van de pipet af? | 30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAAL PER ARTIKEL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAAL PERCEEL 1 (universele (filter) tips) | 0
Merk Pipet: Gilson
Gebruikte kleurstof: Toluïdine blauw (concentratie van 1%)
Score
0 = Onvoldoende (Niet aan de eisen voldaan) 1 = Voldoende (Minimale eisen behaald) 2 = Goed (Volledig volgens verwachting) 3 = Uitmuntend (Boven verwachting)
Merk Pipet: Rainin (standaard schacht)
Gebruikte kleurstof: Toluïdine blauw (concentratie van 1%)
Score
0 = Onvoldoende (Niet aan de eisen voldaan) 1 = Voldoende (Minimale eisen behaald) 2 = Goed (Volledig volgens verwachting) 3 = Uitmuntend (Boven verwachting)

## Gegevensval.
Gegevensvalidatie | Pipet Maat
0 | P50
1 | P100
2 | P200
3