## 1a. PvE Serologische pipet
PvE LUMC, UMCG, UMCU, AUMC 2026 Serologische pipetten
1 | Wet & Regelgeving
1.1 | De disposables zijn voorzien van een CE-markering. | Eis
1.2 | Het Certificate of Analysis (CoA) moet ten allen tijde beschikbaar zijn voor inklaren van materialen (in print meegeleverd of digitaal - uitprintbaar). Het CoA beschrijft de testresultaten van de onzichtbare eigenschappen waar het materiaal aan moet voldoen. Eigenschappen die ten minste op het certificaat dienen te staan zijn: - Vrij van detecteerbaar humaan DNA - Vrij van detecteerbaar DNAse - Vrij van detecteerbaar RNAse - Vrij van detecteerbare pyrogenen of endotoxines - Niet-cytotoxisch - Vervaldatum - Steriliteit - Batchnummer | Eis
1.3 | Leverancier moet voldoen aan ISO9001 of leverancier moet aantonen dat dit vergelijkbaar is. | Eis
1.4 | Leverancier moet voldoen aan in Nederland geldende wet- en regelgeving. | Eis
2 | Maatvoering
2.1 | De serologische pipetten moeten leverbaar zijn in de volumina: 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml | Eis
2.2 | De 1, 2, 5 en 10 ml serologische pipetten zijn voorzien van zichtbare volumegraduatie met maatstappen per 0.1 ml, Deze maatvoering moet zwart, donkergrijs of blauw zijn. | Eis
2.3 | De 25 ml en 50ml serologische pipetten zijn voorzien van zichtbare volumegraduatie met maatstappen van respectievelijk 0.2 ml en 0.5ml. Deze maatvoering moet zwart, donkergrijs of blauw zijn. | Eis
2.4 | De serologische pipetten van 5, 10, 25 en 50 mL zijn voorzien van een oplopende en aflopende volume aanduiding, loodrecht bedrukt. De 1 en 2mL hebben een oplopende of een aflopende volume aanduiding. | Eis
2.5 | De serologische pipetten zijn voorzien van een maatvoering die groter is dan het nominale volume: 1 ml - uitloop tot 1,2 ml 2 ml - uitloop tot 2,2 ml 5 ml - uitloop ≥ 6 tot ≤ 9ml 10ml - uitloop ≥ 12 tot ≤ 15ml 25ml - uitloop ≥30 tot ≤ 32ml 50ml - uitloop ≥55 tot ≤ 60ml | Eis
2.6 | De lengte van de serologische pipetten moet tussen de 27 cm en 50 cm zijn. | Eis
2.7 | De binnendiameter van het vloeistofgedeelte voor de 1, 2, 5 en 10ml pipet is ≥ 0.4cm tot ≤ 1cm. | Eis
2.8 | De diameter van het vloeistofgedeelte voor de 25ml pipet is ≥ 1 cm tot ≤1.5cm. | Eis
2.9 | De diameter van het vloeistofgedeelte voor de 50ml pipet is ≥1.5 cm tot ≤2.0 cm. | Eis
2.10 | De buitendiameter van de pipettip (mondstuk) moet ≥ 0,2cm tot ≤ 0,5cm zijn voor pipetten van 1, 2, 5 en 10ml. | Eis
2.11 | De buitendiameter van de pipettip (mondstuk) moet ≥ 0,3cm tot ≤ 0,8cm zijn voor pipetten van 25 ml. | Eis
2.12 | De buitendiameter van de pipettip (mondstuk) moet ≥ 0,3cm tot ≤ 0,8 cm zijn voor pipetten van 50 ml. | Eis
2.13 | Serologische pipetten moeten voldoen aan 'To Deliver' (TD) classificatie. | Eis
3 | Materiaal & Verwachtingen
3.1 | De serologische pipetten zijn steriel. | Eis
3.2 | De serologische pipetten zijn geproduceerd van 100% polystyreen. | Eis
3.3 | De serologische pipetten van 1, 2mL zijn naadloos. De serologische pipetten van 5, 10, 25 en 50mL mogen een naad bevatten. | Eis
3.4 | De serologische pipetten zijn voorzien van een filter/plug, geproduceerd van PTFE, gebonden polyester of watten en bevat geen zware metalen. | Eis
3.5 | De serologische pipetten zijn transparant en kleurloos. | Eis
3.6 | De serologische pipetten bieden goed houvast in alle op de Nederlandse markt verkrijgbare merken en typen pipetcontrollers. | Eis
3.7 | De serologische pipetten passen in de pipetcontrollers zodat deze geen lekkage veroorzaken. | Eis
3.8 | Bij de serologische pipetten is direct zichtbaar om welk volume het gaat. | Eis
3.9 | De serologische pipetten zijn geschikt voor gebruik bij waterige vloeistoffen. | Eis
4 | Verpakking
4.1 | De serologische pipetten zijn per stuk verpakt en de gehele verpakking is van plastic of heeft een blisterverpakking van papier en plastic. | Eis
4.2 | De individuele verpakking van de serologisch pipet is eenvoudig te openen met handschoenen aan. | Eis
4.3 | De doos/omdoos is bedrukt met ten minste merk, omschrijving artikel, artikelnummer, verpakkingseenheid, batchnummer, steriliteit, houdbaarheidsdatum. | Eis
4.4 | De verpakking van de individuele pipetten zijn ten minste voorzien van een batchnummer en expiratie datum. | Eis
4.4 | Voertaal verpakking is Nederlands of Engels. | Eis
4.5 | De omdoos is van karton. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
5 | Logistiek
5.1 | De disposables worden afgeleverd volgens de aflevervoorwaarden van de aanbestedende UMC's | Eis
5.2 | De disposables worden afgeleverd op werkdagen tussen 07.00 en 14.00 uur. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
6 | Bestellen / beschikbaarheid
6.1 | De levertermijn voor disposables is maximaal 5 werkdagen. | Eis
6.2 | De disposables zijn per bestelling per artikel van maximaal 1 batch. Indien u dit niet kan leveren, dient u per levering aan te geven hoe u gaat leveren en wanneer. Betreffend UMC dient eerst goedkeuring te geven. | Eis
6.3 | De inschrijver levert een GHX en ERP prijslijst . | Eis
| Voorraadartikel | Eis
7 | Duurzaamheid
7.1 | We eisen van u, als aan u gegund wordt, secundaire en tertiaire verpakking(en)* te gebruiken van 100% karton (met uitzondering van etiketten). Met secundaire en tertiaire verpakkingen gemaakt van andere grondstoffen of een combinatie van grondstoffen voldoet u niet aan deze eis. U dient de samenstelling van uw verpakking(en) aan te tonen door middel van het overleggen van de specificaties van de verpakking(en) binnen 8 kalenderdagen na gunning. *deze eis gaat dus om de transport- en distributieverpakking(en), niet om de primaire, productomsluitende verpakking. U heeft bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord. | Eis
7.2 | Voor vervoer van goederen vanuit de leverancier moet binnen Nederland gebruik gemaakt worden van voertuigen die tenminste aan emissieklasse 6 voldoen of elektrisch zijn aangedreven. Of u hieraan voldoet kan blijken uit een wagenparkverklaring van de transporteur of een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voertuigen die voor de opdracht worden ingezet en kan opgehaald worden via de RDW-website. U dient dit aan te tonen binnen 8 kalenderdagen na gunning. | Eis
7.3 | Opdrachtnemer committeert zich eraan dat, wanneer tijdens de contractperiode een duurzamere variant van een geleverd product beschikbaar komt binnen dezelfde productcategorie, deze variant tegen dezelfde prijs of een aantoonbaar kostenefficiënte prijs aan de aanbestedende dienst wordt aangeboden. Het uitgangspunt hierbij is dat verduurzaming bijdraagt aan maatschappelijke waarde zonder dat dit leidt tot onevenredige of disproportionele kosten voor de UMC’s. | Eis

## 1b.Gebr.test Sero LEV A
Gebruikerstest serologische pipetten LEVERANCIER A
Naam analist:
Inschrijver/leverancier: A
Merk pipetcontroller:
Gebruikte vloeistof: Gibco RPMI (REF: 11875093)
Score
0 = Onvoldoende (Niet aan de eisen voldaan) 1 = Voldoende (Minimale eisen behaald) 2 = Goed (Volledig volgens verwachting) 3 = Uitmuntend (Boven verwachting)
> Geef een korte onderbouwing bij een onvoldoende <
Gebruikerstest |  | Serologische pipet 1 ml |  | Serologische pipet 2 ml |  | Serologische pipet 5 ml |  | Serologische pipet 10 ml |  | Serologische pipet 25 ml |  | Serologische pipet 50 ml
1. | Verpakking en gebruikersgemak | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende)
1.1 | In hoeverre is de individuele verpakking van de serologische pipet te openen met onderzoekshandschoenen?
2 | Gebruik. Pipetteer met medium.
2.1 | In hoeverre past de serologische pipet goed op de pipetcontroller en blijft deze goed zitten?
2.2 | In hoeverre is de serologische pipet lekvrij na het opzuigen van het maximale volume van de serologische pipet?
* recht houden (verticaal houden voor 5 seconden.)
* schuin houden (hoek 45 graden, zoals in celkweekflessen, voor 5 seconden.)
2.3 | In hoeverre is het vloeistofniveau in de serologische pipet af te lezen?
2.4 | In hoeverre loopt de serologische pipet leeg bij het uitpipeteren?
2.5 | In hoeverre is de serologische pipet van de pipetcontroller af te halen?

## 1c. Rekentabel Sero LEV A
Rekentabel serologische pipetten LEVERANCIER A
Naam analist:
Inschrijver/leverancier:
Merk Pipetcontroller:
Gebruikte kleurstof: Gibco RPMI (REF: 11875093)
Score
0 = Onvoldoende (Niet aan de eisen voldaan) 1 = Voldoende (Minimale eisen behaald) 2 = Goed (Volledig volgens verwachting) 3 = Uitmuntend (Boven verwachting)
|  |  | Serologisch 1 ml |  | Serologisc 2 ml |  | Serologisch 5 ml |  | Serologisch 10 ml |  | Serologisch 25 ml |  | Serologisch 50 ml
|  | Maximaal # PUNTEN (840) | Score Tester | # punten | Score Tester | # punten | Score Tester | # punten | Score Tester | # punten | Score Tester | # punten | Score Tester | # punten
Gebruikerstest |  | 840
1. | Verpakking en gebruikersgemak | 30
1.1 | In hoeverre is de individuele verpakking van de serologische pipet te openen met onderzoekshandschoenen? | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gebruik | 810
2.1 | In hoeverre past de serologische pipet goed op de pipetcontroller en blijft deze goed zitten? | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | In hoeverre is de serologische pipet lekvrij na het opzuigen van het maximale volume van de serologische pipet?
| * recht houden (verticaal houden voor 5 seconden.) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| * schuin houden (hoek 45 graden, zoals in celkweekflessen, voor 5 seconden.) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | In hoeverre is het vloeistofniveau in de serologische pipet af te lezen? | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | In hoeverre loopt de serologische pipet leeg bij het uitpipeteren? | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | In hoeverre is de serologische pipet van de pipetcontroller af te halen? | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAAL PERCEEL 2 SEROLOGISCH | 0

## 2b.Gebr.test Conisch LEV A
Gebruikerstest Conische buizen LEVERANCIER A
Naam analist:
Inschrijver/leverancier letter: A
Gebruikte kleurstof: Toluïdine blauw (concentratie van 1%)
Score
0 = Onvoldoende (Niet aan de eisen voldaan) 1 = Voldoende (Minimale eisen behaald) 2 = Goed (Volledig volgens verwachting) 3 = Uitmuntend (Boven verwachting)
> Geef een korte onderbouwing bij een onvoldoende <
Gebruikerstest |  | Conisch 15 ml (zonder starand) |  | Conisch 50 ml (met starand) |  | Conisch 50 ml (zonder starand)
1. | Verpakking en gebruikersgemak | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende)
1.1 | In hoeverre is de verpakking van de conische buizen te openen met onderzoekshandschoenen?
2. | Gebruik
Test met vloeistof gevuld tot aan de maximale maatstreep (15 mL of 50 mL) en voorzie de buis op het schrijfvlak van tekst met een watervaste/ permanente stift.
2.1 | In hoeverre blijft de met vloeistof gevulde buis vloeistofdicht nadat de buis is gesloten, wanneer deze op de deksel/op z'n kop staat?
2.2 | In hoeverre blijft de met vloeistof gevulde buis vloeistofdicht bij direct ontdooien van -80C naar +37C in een waterbad?
2.3 | In hoeverre blijft je markering/tekst op het schrijfvlak van de buis zitten?
2.4 | In hoeverre kan je de dop van de buis openen en sluiten met 1 hand?
2.5 | In hoeverre past de buis in de centrifuge-bucket met gesloten deksel bestemd voor conische buizen?
2.6 | In hoeverre past de buis in een laboratorium-rek bestemd voor conische buizen?

## 2c. Rekentabel Conisch LEV A
Rekentabel conische buizen LEVERANCIER A
Naam analist:
Inschrijver/leverancier letter:
Gebruikte kleurstof: Toluïdine blauw (concentratie van 1%)
Score
| 0 = Onvoldoende (Niet aan de eisen voldaan) 1 = Voldoende (Minimale eisen behaald) 2 = Goed (Volledig volgens verwachting) 3 = Uitmuntend (Boven verwachting) |  | Conisch 15 ml (zonder starand) |  | Conisch 50 ml (met starand) |  | Conisch 50 ml (zonder starand)
|  | Maximaal # PUNTEN (840) | Score Tester | # punten | Score Tester | # punten | Score Tester | # punten
Gebruikerstest |  | 840
1. | Verpakking en gebruikersgemak | 30
1.1 | In hoeverre is de verpakking van de conische buizen te openen met onderzoekshandschoenen? | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Gebruik | 810
Test met vloeistof gevuld tot aan de maximale maatstreep (15 mL of 50 mL) en voorzie de buis op het schrijfvlak van tekst met een watervaste/ permanente stift.
2.1 | In hoeverre blijft de met vloeistof gevulde buis vloeistofdicht nadat de buis is gesloten, wanneer deze op de deksel/op z'n kop staat? | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | In hoeverre blijft de met vloeistof gevulde buis vloeistofdicht bij direct ontdooien van -80ºC naar +37ºC in een waterbad? | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | In hoeverre blijft je markering/tekst op het schrijfvlak van de buis zitten? | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | In hoeverre kan je de dop van de buis openen en sluiten met 1 hand? | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | In hoeverre past de buis in de centrifuge-bucket? | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | In hoeverre past de buis in een laboratorium-rek bestemd voor conische buizen? | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAAL PERCEEL 2 CONISCH | 0

## Gegegevensval.
Gegevensvalidatie
0
1
2
3