## 1. PvE LTS tips
PvE UMCU, UMCG, LUMC, AUMC 2026 Tips geschikt voor Rainin LTS pipetten
1 | Wet & Regelgeving
1.1 | De disposables zijn voorzien van een CE-markering. | Eis
1.2 | Het Certificate of Analysis (CoA) moet ten allen tijde beschikbaar zijn voor inklaren van materialen (in print meegeleverd of digitaal - uitprintbaar). Het CoA beschrijft de testresultaten van de onzichtbare eigenschappen waar het materiaal aan moet voldoen. Eigenschappen voor de steriele variant die ten minste op het certificaat dienen te staan zijn: - Vrij van detecteerbaar humaan DNA - Vrij van detecteerbaar DNAse - Vrij van detecteerbaar RNAse - Vrij van detecteerbare pyrogenen of endoxotines - Vervaldatum - Steriliteit - Batchnummer | Eis
1.3 | Het Certificate of Analysis (CoA) moet ten allen tijde beschikbaar zijn voor inklaren van materialen (in print meegeleverd of digitaal - uitprintbaar). Het CoA beschrijft de testresultaten van de onzichtbare eigenschappen waar het materiaal aan moet voldoen. Eigenschappen voor de niet-steriele variant die ten minste op het certificaat dienen te staan zijn: - Vrij van detecteerbaar humaan DNA - Vrij van detecteerbaar DNAse - Vrij van detecteerbaar RNAse - Vrij van detecteerbare pyrogenen of endoxotines - Vervaldatum - Batchnummer | Eis
1.4 | Leverancier moet voldoen aan ISO9001 of leverancier moet aantonen dat dit vergelijkbaar is. | Eis
1.5 | Leverancier moet voldoen aan in Nederland geldende wet- en regelgeving. | Eis
2 | Maatvoering
2.1 | De tips moeten leverbaar zijn in filter en niet-filter variant. | Eis
2.2 | De steriele filtertips moeten geschikt zijn voor gebruik met een P10, P20, P100, P200 en P1000 pipet voor zowel de eenkanaals als meerkanaals pipetten. P10/P20 (of equivalent) pipettip is geschikt tot maximaal 20 µl P100/P200 (of equivalent) pipettip is geschikt tot maximaal 200 µl P1000 (of equivalent) pipettip is geschikt tot maximaal 1000 µl | Eis
2.3 | De steriele niet-filtertips moeten geschikt zijn voor gebruik met een P10, P20, P100, P200 en P1000 pipet voor zowel de eenkanaals als meerkanaals pipetten. P10/P20 (of equivalent) pipettip is geschikt tot maximaal 20 µl P100/P200 (of equivalent) pipettip is geschikt tot maximaal 200 µl P1000 (of equivalent) pipettip is geschikt tot maximaal 1000 µl | Eis
2.4 | De niet-steriele, niet-filtertips moeten geschikt zijn voor gebruik met een P10, P20, P100, P200 en P1000 pipet voor zowel de eenkanaals als meerkanaals pipetten. P10/P20 (of equivalent) pipettip navulverpakking is geschikt tot maximaal 20 µl P100/P200 (of equivalent) pipettip navulverpakking: - Is geschikt tot maximaal 200 µl - Is geschikt tot maximaal 250 µl P1000 (of equivalent) pipettip navulverpakking is geschikt tot maximaal 1000 µl | Eis
Definities zoals aanbestedende partijen ze in deze aanbesteding hanteert: Definitie doosje = tray in een hersluitbaar doosje. Definitie tray = plastic inzetstuk met pipetpuntjes. Definitie steriele navulverpakking = enkele of meerdere steriele trays in een verpakking. Definitie niet-steriele navulverpakking = meerdere trays in een verpakking.
2.5 | De filtertips zijn steriel, moeten leverbaar zijn in doosjes en (optioneel) een steriele individuele navulling | Eis
2.6 | De niet filter-tips zijn leverbaar als steriel en niet-steriele variant | Eis
2.7 | De niet filter-tips moeten leverbaar zijn in doosjes en navulverpakking. | Eis
2.8 | De (filter)tips lengtes zijn; Voor P10/P20 pipet (of equivalent) minimaal 2.5 - maximaal 5.5 cm Voor P100/P200 pipet (of equivalent) minimaal 3 - maximaal 6.5 cm Voor P1000 pipet (of equivalent) minimaal 7 - maximaal 10.0 cm | Eis
3 | Materiaal en verwachtingen
3.1 | De tips zijn gemaakt van 100% polypropyleen zonder additieven | Eis
3.2 | De filters zijn gemaakt van gesinterd polyethyleen. | Eis
3.3 | De doosjes en/of trays voor de niet-steriele tips zijn gemaakt van plastic wat geschikt is voor meerdere keren autoclaveren. | Eis
3.4 | De doosjes en/of trays voor de steriele filtertips zijn gemaakt van single-use plastic of van plastic wat geschikt is voor meerdere keren autoclaveren. | Eis
3.5 | De navulverpakkingen zijn eenvoudig met onderzoekshandschoenen uit te vullen. | Eis
3.6 | De (filter)tips zijn transparant en kleurloos. | Eis
3.7 | De navulverpakkingen zijn na gebruik afsluitbaar, de resterende pipetpunten zweven in de navulverpakking of mogen in dit geval alleen in contact komen met de bodem van de verpakking, waarbij de onderkant van de pipettips onbeschadigd blijven. | Eis
3.8 | De trays uit de navulverpakking hebben een visueel kenmerk per maat en filter/niet-filter. | Eis
3.9 | De tips moeten passen op de Rainin LTS pipetten, voor enkel-, 8- en 12-kanaals pipetten die gebruikt worden in de aanbestedende UMC's. | Eis
3.10 | De tips moeten bruikbaar zijn op electronische en analoge pipetten. | Eis
3.11 | De tips mogen na plaatsen en tijdens gebruik niet van de pipet vallen. | Eis
3.12 | De tips in de tray zijn zodanig gepositioneerd zodat de tips geschikt voor gebruik met meerkanaals pipet, voor alle tips geldt 8x12 en/of 12x8, muv de tips voor de P1000 pipet (of equivalent) daar geldt 8x12 of 8x10. | Eis
3.13 | De tips zijn geschikt voor gebruik bij waterige vloeistoffen | Eis
4 | Verpakking
4.1 | Individuele verpakking van de tips in doosjes zijn per stuk verpakt in een plastic transparante omverpakking en is voorzien van batchnummer. | Eis
4.2 | Op de doosjes staan minimaal de maat, type (steriel/niet steriel) en batchcode vermeld en moet er visueel (bijv. dmv kleur) duidelijk onderscheid zijn tussen verschillende maatvoeringen. | Eis
4.3 | De doosjes zijn stapelbaar | Eis
4.4 | Alle verpakkingen (exclusief de omdoos) zijn eenvoudig zonder hulpmiddelen te openen met en zonder onderzoekshandschoenen aan. | Eis
4.5 | De omdoos is ten minste voorzien van merk, omschrijving artikel (filter/niet-filter), artikelnummer, verpakkingseenheid, batchnummer, steriliteit, houdbaarheidsdatum. | Eis
4.6 | Voertaal verpakking is Nederlands of Engels. | Eis
4.7 | De omdoos is van karton. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
5 | Logistiek
5.1 | De disposables worden afgeleverd volgens de aflevervoorwaarden van de aanbestedende UMC's | Eis
5.2 | De disposables worden afgeleverd op werkdagen tussen 07.00 en 14.00 uur. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
6 | Bestellen / beschikbaarheid
6.1 | De levertermijn voor disposables is maximaal 5 werkdagen. | Eis
6.2 | De disposables zijn per bestelling per artikel van maximaal 1 batch. Indien u dit niet kan leveren, dient u per levering aan te geven hoe u gaat leveren en wanneer. Betreffend UMC dient eerst goedkeuring te geven. | Eis
6.3 | De inschrijver levert een GHX en ERP prijslijst. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
7 | Duurzaamheid
7.1 | We eisen van u, als aan u gegund wordt, secundaire en tertiaire verpakking(en)* te gebruiken van 100% karton (met uitzondering van etiketten). Met secundaire en tertiaire verpakkingen gemaakt van andere grondstoffen of een combinatie van grondstoffen voldoet u niet aan deze eis. U dient de samenstelling van uw verpakking(en) aan te tonen door middel van het overleggen van de specificaties van de verpakking(en) binnen 8 kalenderdagen na gunning. *deze eis gaat dus om de transport- en distributieverpakking(en), niet om de primaire, productomsluitende verpakking. U heeft bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord. | Eis
7.2 | Voor vervoer van goederen vanuit de leverancier moet binnen Nederland gebruik gemaakt worden van voertuigen die tenminste aan emissieklasse 6 voldoen of elektrisch zijn aangedreven. Of u hieraan voldoet kan blijken uit een wagenparkverklaring van de transporteur of een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voertuigen die voor de opdracht worden ingezet en kan opgehaald worden via de RDW-website. U dient dit aan te tonen binnen 8 kalenderdagen na gunning. | Eis
7.3 | Opdrachtnemer committeert zich eraan dat, wanneer tijdens de contractperiode een duurzamere variant van een geleverd product beschikbaar komt binnen dezelfde productcategorie, deze variant tegen dezelfde prijs of een aantoonbaar kostenefficiënte prijs aan de aanbestedende dienst wordt aangeboden. Het uitgangspunt hierbij is dat verduurzaming bijdraagt aan maatschappelijke waarde zonder dat dit leidt tot onevenredige of disproportionele kosten voor de UMC’s. | Eis