## 1a. PvE Serologische pipet
PvE LUMC, UMCG, UMCU, AUMC 2026 Serologische pipetten
1 | Wet & Regelgeving
1.1 | De disposables zijn voorzien van een CE-markering. | Eis
1.2 | Het Certificate of Analysis (CoA) moet ten allen tijde beschikbaar zijn voor inklaren van materialen (in print meegeleverd of digitaal - uitprintbaar). Het CoA beschrijft de testresultaten van de onzichtbare eigenschappen waar het materiaal aan moet voldoen. Eigenschappen die ten minste op het certificaat dienen te staan zijn: - Vrij van detecteerbaar humaan DNA - Vrij van detecteerbaar DNAse - Vrij van detecteerbaar RNAse - Vrij van detecteerbare pyrogenen of endotoxines - Niet-cytotoxisch - Vervaldatum - Steriliteit - Batchnummer | Eis
1.3 | Leverancier moet voldoen aan ISO9001 of leverancier moet aantonen dat dit vergelijkbaar is. | Eis
1.4 | Leverancier moet voldoen aan in Nederland geldende wet- en regelgeving. | Eis
2 | Maatvoering
2.1 | De serologische pipetten moeten leverbaar zijn in de volumina: 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml | Eis
2.2 | De 1, 2, 5 en 10 ml serologische pipetten zijn voorzien van zichtbare volumegraduatie met maatstappen per 0.1 ml, Deze maatvoering moet zwart, donkergrijs of blauw zijn. | Eis
2.3 | De 25 ml en 50ml serologische pipetten zijn voorzien van zichtbare volumegraduatie met maatstappen van respectievelijk 0.2 ml en 0.5ml. Deze maatvoering moet zwart, donkergrijs of blauw zijn. | Eis
2.4 | De serologische pipetten van 5, 10, 25 en 50 mL zijn voorzien van een oplopende en aflopende volume aanduiding, loodrecht bedrukt. De 1 en 2mL hebben een oplopende of een aflopende volume aanduiding. | Eis
2.5 | De serologische pipetten zijn voorzien van een maatvoering die groter is dan het nominale volume: 1 ml - uitloop tot 1,2 ml 2 ml - uitloop tot 2,2 ml 5 ml - uitloop ≥ 6 tot ≤ 9ml 10ml - uitloop ≥ 12 tot ≤ 15ml 25ml - uitloop ≥30 tot ≤ 32ml 50ml - uitloop ≥55 tot ≤ 60ml | Eis
2.6 | De lengte van de serologische pipetten moet tussen de 27 cm en 50 cm zijn. | Eis
2.7 | De binnendiameter van het vloeistofgedeelte voor de 1, 2, 5 en 10ml pipet is ≥ 0.4cm tot ≤ 1cm. | Eis
2.8 | De diameter van het vloeistofgedeelte voor de 25ml pipet is ≥ 1 cm tot ≤1.5cm. | Eis
2.9 | De diameter van het vloeistofgedeelte voor de 50ml pipet is ≥1.5 cm tot ≤2.0 cm. | Eis
2.10 | De buitendiameter van de pipettip (mondstuk) moet ≥ 0,2cm tot ≤ 0,5cm zijn voor pipetten van 1, 2, 5 en 10ml. | Eis
2.11 | De buitendiameter van de pipettip (mondstuk) moet ≥ 0,3cm tot ≤ 0,8cm zijn voor pipetten van 25 ml. | Eis
2.12 | De buitendiameter van de pipettip (mondstuk) moet ≥ 0,3cm tot ≤ 0,8 cm zijn voor pipetten van 50 ml. | Eis
2.13 | Serologische pipetten moeten voldoen aan 'To Deliver' (TD) classificatie. | Eis
3 | Materiaal & Verwachtingen
3.1 | De serologische pipetten zijn steriel. | Eis
3.2 | De serologische pipetten zijn geproduceerd van 100% polystyreen. | Eis
3.3 | De serologische pipetten van 1, 2mL zijn naadloos. De serologische pipetten van 5, 10, 25 en 50mL mogen een naad bevatten. | Eis
3.4 | De serologische pipetten zijn voorzien van een filter/plug, geproduceerd van PTFE, gebonden polyester of watten en bevat geen zware metalen. | Eis
3.5 | De serologische pipetten zijn transparant en kleurloos. | Eis
3.6 | De serologische pipetten bieden goed houvast in alle op de Nederlandse markt verkrijgbare merken en typen pipetcontrollers. | Eis
3.7 | De serologische pipetten passen in de pipetcontrollers zodat deze geen lekkage veroorzaken. | Eis
3.8 | Bij de serologische pipetten is direct zichtbaar om welk volume het gaat. | Eis
3.9 | De serologische pipetten zijn geschikt voor gebruik bij waterige vloeistoffen. | Eis
4 | Verpakking
4.1 | De serologische pipetten zijn per stuk verpakt en de gehele verpakking is van plastic of heeft een blisterverpakking van papier en plastic. | Eis
4.2 | De individuele verpakking van de serologisch pipet is eenvoudig te openen met handschoenen aan. | Eis
4.3 | De doos/omdoos is bedrukt met ten minste merk, omschrijving artikel, artikelnummer, verpakkingseenheid, batchnummer, steriliteit, houdbaarheidsdatum. | Eis
4.4 | De verpakking van de individuele pipetten zijn ten minste voorzien van een batchnummer en expiratie datum. | Eis
4.4 | Voertaal verpakking is Nederlands of Engels. | Eis
4.5 | De omdoos is van karton. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
5 | Logistiek
5.1 | De disposables worden afgeleverd volgens de aflevervoorwaarden van de aanbestedende UMC's | Eis
5.2 | De disposables worden afgeleverd op werkdagen tussen 07.00 en 14.00 uur. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
6 | Bestellen / beschikbaarheid
6.1 | De levertermijn voor disposables is maximaal 5 werkdagen. | Eis
6.2 | De disposables zijn per bestelling per artikel van maximaal 1 batch. Indien u dit niet kan leveren, dient u per levering aan te geven hoe u gaat leveren en wanneer. Betreffend UMC dient eerst goedkeuring te geven. | Eis
6.3 | De inschrijver levert een GHX en ERP prijslijst . | Eis
| Voorraadartikel | Eis
7 | Duurzaamheid
7.1 | We eisen van u, als aan u gegund wordt, secundaire en tertiaire verpakking(en)* te gebruiken van 100% karton (met uitzondering van etiketten). Met secundaire en tertiaire verpakkingen gemaakt van andere grondstoffen of een combinatie van grondstoffen voldoet u niet aan deze eis. U dient de samenstelling van uw verpakking(en) aan te tonen door middel van het overleggen van de specificaties van de verpakking(en) binnen 8 kalenderdagen na gunning. *deze eis gaat dus om de transport- en distributieverpakking(en), niet om de primaire, productomsluitende verpakking. U heeft bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord. | Eis
7.2 | Voor vervoer van goederen vanuit de leverancier moet binnen Nederland gebruik gemaakt worden van voertuigen die tenminste aan emissieklasse 6 voldoen of elektrisch zijn aangedreven. Of u hieraan voldoet kan blijken uit een wagenparkverklaring van de transporteur of een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voertuigen die voor de opdracht worden ingezet en kan opgehaald worden via de RDW-website. U dient dit aan te tonen binnen 8 kalenderdagen na gunning. | Eis
7.3 | Opdrachtnemer committeert zich eraan dat, wanneer tijdens de contractperiode een duurzamere variant van een geleverd product beschikbaar komt binnen dezelfde productcategorie, deze variant tegen dezelfde prijs of een aantoonbaar kostenefficiënte prijs aan de aanbestedende dienst wordt aangeboden. Het uitgangspunt hierbij is dat verduurzaming bijdraagt aan maatschappelijke waarde zonder dat dit leidt tot onevenredige of disproportionele kosten voor de UMC’s. | Eis

## 2a. PvE Conische buis
PvE LUMC, UMCG, UMCU, AUMC 2026 Conische buizen
Wet & Regelgeving
1.1 | De disposables zijn voorzien van een CE-markering. | Eis
1.2 | Het Certificate of Analysis (CoA) moet ten allen tijde beschikbaar zijn voor inklaren van materialen (in print meegeleverd of digitaal - uitprintbaar). Het CoA beschrijft de testresultaten van de onzichtbare eigenschappen waar het materiaal aan moet voldoen. Eigenschappen die ten minste op het certificaat dienen te staan zijn: - Vrij van detecteerbaar humaan DNA - Vrij van detecteerbaar DNAse - Vrij van detecteerbaar RNAse - Vrij van detecteerbare pyrogenen of endotoxines - Vervaldatum - Steriliteit - Batchnummer | Eis
1.3 | Leverancier moet voldoen aan ISO9001 of leverancier moet aantonen dat dit vergelijkbaar is. | Eis
1.4 | Leverancier moet voldoen aan in Nederland geldende wet- en regelgeving. | Eis
2 | Maatvoering
2.1 | De conische buizen moeten leverbaar zijn in de volumina: 15 ml (zonder starand) 50 ml (met en zonder starand, beiden met dezelfde diameter en hoogte) | Eis
2.2 | De buizen moeten een beschreven maatvoeringseenheid hebben in ml, loodrecht bedrukt. | Eis
2.3 | De volume graduatie is zwart, donkergrijs of blauw bedrukt. | Eis
2.4 | De volumegraduatie heeft visuele aanduidingen per 1 of 2,5ml voor 50ml buizen. | Eis
2.5 | De volumegraduatie heeft visuele aanduidingen per 0,5ml voor 15ml buizen. | Eis
2.6 | De volumegraduatie heeft numerieke aanduidingen per 5mL voor 50ml buizen. | Eis
2.7 | De volumegraduatie heeft numerieke aanduidingen per 1mL voor 15ml buizen. | Eis
2.8 | De buizen zijn voorzien van een schrijfvlak. | Eis
3 | Materiaal & verwachtingen
3.1 | De conische buis is geproduceerd van 100% polypropyleen. | Eis
3.2 | De conische buis moet met dop lekvrij kunnen worden afgesloten. | Eis
3.3 | De dop is geproduceerd van 100% polyethyleen. | Eis
3.4 | De binnenzijde van de buizen en doppen moeten ten minste steriel, pyrogeen vrij en niet-cytotoxisch zijn. | Eis
3.5 | De buizen zijn transparant en kleurloos. | Eis
3.6 | De dop is uitgevoerd in een lichte egale kleur en mag niet transparant of zwart zijn. | Eis
3.7 | De dop moet vlak zijn en met een watervaste stift beschrijfbaar zijn en kan worden voorzien van een etiket. | Eis
3.8 | De buis met dop is sluitbaar in een halve tot anderhalve slag. | Eis
3.9 | De dop moet met onderzoekshandschoenen aan eenvoudig te openen en te sluiten zijn met 1 hand. | Eis
3.10 | De met dop afgesloten buis, gevuld tot de maximale maatvoeringsstreep van 15- of 50ml, heeft voldoende ruimte om het uitzetten van de vloeistof en/of weefsels bij het invriezen op te vangen. | Eis
3.11 | De buis met dop behoud zijn vorm, moet vloeistofdicht zijn en mag niet beschadigen met vloeistoffen en/of weefsels bij gebruik van temperaturen tussen -80 tot +100 graden celcius. | Eis
3.12 | De buis uitgevuld met vloeistof (tot 15ml, c.q. 50ml) moet bij temperatuurshock van -80 direct naar +37 graden celcius in tact blijven en niet beschadigen. | Eis
3.13 | De 50ml buis met dop moet bij een fixed arm gecentrifugeerd kunnen worden met minimaal 9.000g, waarbij de integriteit van de buis en dop te allen tijde gewaarborgd blijft. | Eis
3.14 | De 15ml buis met dop moet bij een fixed arm gecentrifugeerd kunnen worden met minimaal 12.000g, waarbij de integriteit van de buis en dop te allen tijde gewaarborgd blijft. | Eis
4 | Verpakking
4.1 | De 50ml buizen zijn verpakt in plastic zak per minimaal 20 tot maximaal 100 stuks. | Eis
4.2 | De 15ml buizen zijn verpakt in plastic zak per minimaal 25 tot maximaal 150 stuks. | Eis
4.3 | De doos/omdoos is ten minste voorzien van merk, omschrijving artikel, artikelnummer, verpakkingseenheid, batchnummer, steriliteit, houdbaarheidsdatum. | Eis
4.4 | Voertaal verpakking is Nederlands of Engels. | Eis
4.5 | De omdoos is van karton. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
5 | Logistiek
5.1 | De disposables worden afgeleverd volgens de aflevervoorwaarden van de aanbestedende UMC's | Eis
5.2 | De disposables worden afgeleverd op werkdagen tussen 07.00 en 14.00 uur. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
6 | Bestellen / beschikbaarheid
6.1 | De levertermijn voor disposables is maximaal 5 werkdagen. | Eis
6.2 | De disposables zijn per bestelling per artikel van maximaal 1 batch. Indien u dit niet kan leveren, dient u per levering aan te geven hoe u gaat leveren en wanneer. Betreffend UMC dient eerst goedkeuring te geven. | Eis
6.3 | De inschrijver levert een GHX en ERP prijslijst. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
7 | Duurzaamheid
7.1 | We eisen van u, als aan u gegund wordt, secundaire en tertiaire verpakking(en)* te gebruiken van 100% karton (met uitzondering van etiketten). Met secundaire en tertiaire verpakkingen gemaakt van andere grondstoffen of een combinatie van grondstoffen voldoet u niet aan deze eis. U dient de samenstelling van uw verpakking(en) aan te tonen door middel van het overleggen van de specificaties van de verpakking(en) binnen 8 kalenderdagen na gunning. *deze eis gaat dus om de transport- en distributieverpakking(en), niet om de primaire, productomsluitende verpakking. U heeft bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord. | Eis
7.2 | Voor vervoer van goederen vanuit de leverancier moet binnen Nederland gebruik gemaakt worden van voertuigen die tenminste aan emissieklasse 6 voldoen of elektrisch zijn aangedreven. Of u hieraan voldoet kan blijken uit een wagenparkverklaring van de transporteur of een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voertuigen die voor de opdracht worden ingezet en kan opgehaald worden via de RDW-website. U dient dit aan te tonen binnen 8 kalenderdagen na gunning. | Eis
7.3 | Opdrachtnemer committeert zich eraan dat, wanneer tijdens de contractperiode een duurzamere variant van een geleverd product beschikbaar komt binnen dezelfde productcategorie, deze variant tegen dezelfde prijs of een aantoonbaar kostenefficiënte prijs aan de aanbestedende dienst wordt aangeboden. Het uitgangspunt hierbij is dat verduurzaming bijdraagt aan maatschappelijke waarde zonder dat dit leidt tot onevenredige of disproportionele kosten voor de UMC’s. | Eis