## 2.Gebr.test. LEV A
Gebruikerstest tips geschikt voor Rainin LTS pipetten LEVERANCIER A
Naam analist:
Inschrijver/leverancier: A
Merk Pipet: Rainin LTS
Gebruikte kleurstof: Toluïdine blauw (concentratie van 1%)
Score
0 = Onvoldoende (Niet aan de eisen voldaan) 1 = Voldoende (Minimale eisen behaald) 2 = Goed (Volledig volgens verwachting) 3 = Uitmuntend (Boven verwachting)
Geef een korte onderbouwing bij een onvoldoende
| Gebruikerstest | Filtertip (P10/ P20) |  | Filtertip (P100/ P200) |  | Filtertip (P1000) |  | STERIEL NIET-Filtertip (P10/ P20) |  | STERIEL NIET-Filtertip (P100/ P200) |  | STERIEL NIET-Filtertip (P1000) |  | NIET STERIEL NIET-Filtertip (P10/ P20) |  | NIET STERIEL NIET-Filtertip (P1000)
1. | Verpakking en gebruikersgemak | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende)
1.1 | In hoeverre is de verpakking te openen met onderzoekshandschoenen?
* navulverpakking
* doosje van de tips
1.2 | In hoeverre zijn de doosjes (zonder omverpakking) stabelbaar tot en met 4 stuks.
1.3 | In hoeverre zijn de navulverpakking en het doosje hersluitbaar met onderzoekshandschoenen?
* navulverpakking
* doosje van de tips
1.4 | In hoeverre blijven de doosjes intact bij 10x open en dicht doen
1.5 | In hoeverre is het doosje stabiel bij het aandrukken van het pipetpuntje?
1.6 | In hoeverre kan de tray uit de navulverpakking in een leeg doosje worden gezet of gedrukt?
2. | Gebruik
Single tip
2.0 | In hoeverre past het pipetpuntje op de pipet? (3 keer herhalen)
Pipetteer bij de pipetteerstappen het maximaal toegestane volume van de pipet. (P10, P20, P100, P200, P1000)
2.1 | Pipetteer met kleurstof: In hoeverre blijft het pipetpuntje zitten tijdens opzuigen van de vloeistof?
2.2 | In hoeverre blijft het filter droog?
2.3 | In hoeverre blijft de vloeistof in de pipetpunt zitten na het opzuigen van de vloeistof, zonder uit te pipetteren?
2.4 | In hoeverre is de pipetpunt volledig leeg na het uitpipetteren?
Pipetteer bij de volgende pipetteerstap het minimaal toegestane volume van de pipet. (P10, P20, P100, P200, P1000)
2.5 | Pipetteer met water: In hoeverre is de vloeistof zichtbaar in het pipetpuntje?
2.6 | In hoeverre schiet het pipetpuntje van de pipet af?
| 8-kanaals tip | Filtertip (P10/ P20) |  | Filtertip (P100/ P200) |  | Filtertip (P1000) |  | STERIEL NIET-Filtertip (P10/ P20) |  | STERIEL NIET-Filtertip (P100/ P200) |  | STERIEL NIET-Filtertip (P1000)
|  | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende) | Score | Onderbouwing (alléén bij onvoldoende)
2.7 | In hoeverre sluiten de pipetpuntjes aan op de pipet bij het eenmalig aandrukken van acht puntjes tegelijk met de multipipettor zonder extra aan te drukken? (3 keer herhalen)
2.8 | In hoeverre sluiten de pipetpuntjes aan op de pipet bij het aandrukken van acht puntjes tegelijk met de multipipettor waarbij elke pipetpunt evt. extra wordt aangedrukt? (3 keer herhalen)
Pipetteer bij de pipetteerstappen het maximaal toegestane volume van de pipet. (P10, P20, P100, P200, P1000). Pipetteer met kleurstof.
2.9 | In hoeverre worden alle pipetpuntjes gelijkmatig gevuld?
2.10 | In hoeverre blijven de pipetpunten zitten tijdens opzuigen van de vloeistof?
2.11 | In hoeverre blijft de vloeistof in de pipetpunten zitten na het opzuigen van de vloeistof, zonder uit te pipetteren?
2.12 | In hoeverre zijn de pipetpunten volledig leeg na het uitpipetteren?
2.13 | In hoeverre schiet het pipetpuntje van de pipet af?
Note on R10: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Volgens prijzenblad consensus mbt alleen P1000. P1200 verwijderd nu
Note on C26: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: P100 toegevoegd
Note on C31: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: P100 toegevoegd
Note on H34: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Volgens prijzenblad consensus mbt alleen P1000. P1200 verwijderd nu
Note on N34: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Volgens prijzenblad consensus mbt alleen P1000. P1200 verwijderd nu

## 3. Rekentabel LEV A
Gebruikerstest tips geschikt voor Rainin LTS pipetten LEVERANCIER A
Naam analist:
Inschrijver/leverancier:
Merk Pipet: Rainin LTS
Gebruikte kleurstof: Toluïdine blauw (concentratie van 1%)
Score
0 = Onvoldoende (Niet aan de eisen voldaan) 1 = Voldoende (Minimale eisen behaald) 2 = Goed (Volledig volgens verwachting) 3 = Uitmuntend (Boven verwachting)
| Geef een korte onderbouwing bij een onvoldoende |  | Filtertip (P10/ P20) |  | Filtertip (P100/ P200) |  | Filtertip (P1000) |  | Filtertip (P10/ P20) 8-kanaals |  | Filtertip (P100/ P200) 8-kanaals |  | Filtertip (P1000) 8-kanaals |  | STERIEL NIET-Filtertip (P10/ P20) |  | STERIEL NIET-Filtertip (P100/ P200) |  | STERIEL NIET-Filtertip (P1000) |  | STERIEL NIET-Filtertip (P10/ P20) 8-kanaals |  | STERIEL NIET-Filtertip (P100/ P200) 8-kanaals |  | STERIEL NIET-Filtertip (P1000) 8-kanaals |  | NIET STERIEL NIET-Filtertip (P10/ P20) |  | NIET STERIEL NIET-Filtertip (P1000)
|  | Maximaal # PUNTEN (840) | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten | Score | Punten
Gebruikerstest |  | 840
1. | Verpakking en gebruikersgemak | 90
1.1 | In hoeverre is de verpakking te openen met onderzoekshandschoenen?
| * navulverpakking | 10 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| * doosje van de tips | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | In hoeverre zijn de doosjes (zonder omverpakking) stabelbaar tot en met 4 stuks. | 14 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 | In hoeverre zijn de navulverpakking en het doosje hersluitbaar met onderzoekshandschoenen?
| * navulverpakking | 10 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| * doosje van de tips | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | In hoeverre blijven de doosjes intact bij 10x open en dicht doen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | In hoeverre is het doosje stabiel bij het aandrukken van het pipetpuntje? | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | In hoeverre kan de tray uit de navulverpakking in een leeg doosje worden gezet of gedrukt? | 10 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Gebruik | 750
Single tip
2.0 | In hoeverre past het pipetpuntje op de pipet? (3 keer herhalen) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pipetteer bij de pipetteerstappen het maximaal toegestane volume van de pipet. (P10, P20, P100, P200, P1000)
2.1 | >pipetteer met kleurstof< In hoeverre blijft het pipetpuntje zitten tijdens opzuigen van de vloeistof? | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | In hoeverre blijft het filter droog? | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | In hoeverre blijft de vloeistof in de pipetpunt zitten na het opzuigen van de vloeistof, zonder uit te pipetteren? | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | In hoeverre is de pipetpunt volledig leeg na het uitpipetteren? | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pipetteer bij de volgende pipetteerstap het minimaal toegestane volume van de pipet. Pipetteer met water. (P10, P20, P100, P200, P1000)
2.5 | In hoeverre is de vloeistof zichtbaar in het pipetpuntje? | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | In hoeverre schiet het pipetpuntje van de pipet af? | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8-kanaals tip:
2.7 | In hoeverre sluiten de pipetpuntjes aan op de pipet bij het eenmalig aandrukken van acht puntjes tegelijk met de multipipettor zonder extra aan te drukken? (3 keer herhalen) | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | In hoeverre sluiten de pipetpuntjes aan op de pipet bij het aandrukken van acht puntjes tegelijk met de multipipettor waarbij elke pipetpunt evt. extra wordt aangedrukt? (3 keer herhalen) | 85 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pipetteer bij de pipetteerstappen het maximaal toegestane volume van de pipet. ( P10, P20, P100, P200, P1000). Pipetteer met kleurstof.
2.9 | In hoeverre worden alle pipetpuntjes gelijkmatig gevuld? | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | In hoeverre blijven de pipetpunten zitten tijdens opzuigen van de vloeistof? | 85 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | In hoeverre blijft de vloeistof in de pipetpunten zitten na het opzuigen van de vloeistof, zonder uit te pipetteren? | 85 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | In hoeverre zijn de pipetpunten volledig leeg na het uitpipetteren? | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | In hoeverre schiet het pipetpuntje van de pipet af? | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAAL PER ARTIKEL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAAL (Compatible) tips voor Rainin LTS pipetten | 0
Merk Pipet: Rainin (standaard schacht)
Gebruikte kleurstof: Toluïdine blauw (concentratie van 1%)
Score
0 = Onvoldoende (Niet aan de eisen voldaan) 1 = Voldoende (Minimale eisen behaald) 2 = Goed (Volledig volgens verwachting) 3 = Uitmuntend (Boven verwachting)

## Gegevensval.
Gegevensvalidatie | Pipet Maat01 | Pipet Maat02
0 | P10 | P100
1 | P20 | P200
2
3