## Algemeen
nr | omschrijving
Algemeen
1 | Opdrachtnemer garandeert dat hij de gevraagde dienstverlening gedurende de uitvoering van overeenkomst kan leveren in de kwaliteit zoals gevraagd. Dit betekent dat hij te allen tijde beschikt over voldoende gekwalificeerde medewerkers, transportmaterieel en uitrusting om aan gestelde eisen te voldoen.
2 | Opdrachtnemer handelt bij uitvoering van deze overeenkomst conform de (Europese) wetten, verordeningen, maatregelen en voorschriften die door de rijksoverheid, de provinciale en/of gemeentelijke overheid dan wel door andere daartoe aangewezen organen zoals Nederlandse normen en praktijkrichtlijnen (NEN-normen) zijn vastgesteld ten aanzien van de werkzaamheden welke Opdrachtnemer uitvoert of laat uitvoeren waaronder de NEN normen voor brandveiligheid tenten, tijdelijke constructies, podiumconstructies, evenementbeveiliging en elektrotechnische installaties.
3 | Opdrachtnemer dient de veiligheid en beveiliging van een te organiseren evenement in overleg met de afdeling veiligheid en beveiliging van Fontys te bepalen en vast te stellen.
4 | Opdrachtnemer werkt met een in overleg met Opdrachtgever opgesteld veiligheidsplan. Opdrachtnemer laat daarbij tevens zien hoe zij dit plan vertaalt naar de praktijk. (briefing, taakkaarten, instructies etc.).
5 | In het veiligheidsplan komen de volgende onderwerpen (minimaal) aan de orde: • Risicoanalyse (incl. maatregelenmatrix a.d.h.v. de veiligheidsketen) • Programmering • Inrichting • Locatie • Organisator (en eventuele onderaannemers) • Ordehandhaving • Beveiliging • Publieksveiligheid (crowdmanagement /crowdcontrol) • Ontruiming • Incidentenbestrijding (gebaseerd op de risicoanalyse) • Brandveiligheid • Medische zorg en hygiëne • Verkeer en vervoer
6 | Indien sprake is van (nieuwe) bijzondere risico’s die niet in de eisen zijn opgenomen dient Opdrachtnemer deze risico’s (per ommegaande) aan Opdrachtgever te melden, alsmede een voorstel van te nemen tegenmaatregelen.
7 | Naast Nederlands(talig)e studenten nemen ook internationale studenten deel aan de activiteiten. Hiermee dient rekening te worden gehouden.
8 | Opdrachtnemer is voorbereid op een alternatief scenario wanneer de invulling van de Purpledagen door bijvoorbeeld een epidemie of calamiteit geen doorgang kan vinden. Een plan hier voor is steeds in december definitief.
Communciatie
9 | De Opdrachtnemer is voor de Opdrachtgever eerste aanspreekpunt.
10 | De Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarstelling van minimaal één Nederlandstalige projectmanager met volledig mandaat die als aanspreekpunt fungeert en (ook op afroep) beschikbaar is t.b.v. overleg met Opdrachtgever en/of projectoverleg met derde partijen die ook een bijdrage leveren aan de organisatie van het event.
Prijsstelling
11 | Kosten die niet in de Inschrijving genoemd worden en niet verdisconteerd zijn in de prijsstelling, maar toch noodzakelijk blijken te zijn voor een goed functioneren van het product of de dienstverlening, conform de in het beschrijvend document gestelde eisen, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
12 | Indien Opdrachtgever in aanvulling op de aangeboden prijzen kosten moet maken die noodzakelijk blijken te zijn voor een goed functioneren van de dienstverlening, zijn deze voor rekening van Opdrachtnemer.
Commerciële eisen
13 | Per factuur wordt slechts één deelproject gefactureerd.
14 | Opdrachtnemer vermeldt altijd het deelprojectnummer op de factuur.
15 | Facturen voldoen aan alle (wettelijke) vereisten en zijn geadresseerd aan: Stichting Fontys Postbus 2 5600 AA Eindhoven
16 | Opdrachtnemer stuurt zijn facturen digitaal via Peppol of voldoet binnen één jaar na acceptatie van de opdracht hieraan.
17 | Voor betaling van de aanneemsom geldt het volgende betaalschema: • Max. 40% voor aanvang het evenement o.b.v. (aantoonbaar) gemaakte kosten (o.a. aanbetalingen en te maken organisatiekosten). Een en ander op basis van maandfacturatie. • 50% bij aanvang van de Purpledagen. • 10% twee weken na afloop.
18 | Opdrachtnemer zal geen andere kosten factureren als het (per jaar) vastgestelde totaalbudget, tenzij met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
Eisen in het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming
19 | Indien Opdrachtnemer een derde inschakelt voor de verlening van diensten (waaronder de online ticketverkoop), ontheft dit Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen met betrekking tot de verwerking van de gegevens. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat de betreffende derde eveneens handelt in overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot de verwerking van gegevens zoals in dit programma van eisen zijn vastgelegd.
20 | Voor zover Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst voor Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt of (in onderaanneming) laat verwerken, is Opdrachtgever aan te merken als verantwoordelijke en Opdrachtnemer als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
21 | De manier waarop de gegevens opgeslagen worden en met de gegevens omgegaan wordt, voldoet aantoonbaar aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

## Purple Festival
nr | onderwerp | omschrijving
Operationele veiligheidseisen
1 | Op- en afbouw | Tijdens de op- en afbouw dienen de volgende (veiligheid)maatregelen in acht te worden genomen en/of te worden gegarandeerd. Passanten dienen op veilige afstand van de werkzaamheden te worden gehouden. Werkzaamheden met verhoogd risico dienen te worden uitgevoerd door bedrijven welke beschikken over een Vca-certificering.
2 | Op- en afbouw | Opdrachtnemer dient zich te houden aan de in de vergunning gedefinieerde op- en afbouwtijden.
3 | Vrijhouden terrein | Aanrijdroutes voor externe hulpverleningsdiensten worden vrijgehouden.
4 | Vrijhouden terrein | Opstelplaatsen voor hulpverleningsvoertuigen dienen te worden vrijgehouden.
5 | Vrijhouden terrein | Er is voldoende vrije uitloopruimte aan de buitenzijde van de (nood)uitgangen.
6 | Vrijhouden terrein | De doorrijdbreedte voor brandweervoertuigen naar een evenementterrein is ten minste drie en een halve meter. De minimale doorrijhoogte is 4,2 meter.
7 | Vrijhouden terrein | Brandkranen en putten worden vrijgehouden en brandkraanbordjes blijven zichtbaar.
8 | Vrijhouden terrein | Containers en objecten staan minimaal 10 meter van de gevel vandaan. Bij bijzondere gebouwen van cultuurhistorische waarde is dat minimaal 15 meter
9 | Vluchtwegen en nooduitgangen | Vluchtwegen en nooduitgangen zijn en blijven vrij van obstakels.
10 | Vluchtwegen en nooduitgangen | Vluchtwegen en nooduitgangen zijn duidelijk zichtbaar vanaf iedere plek en duidelijk herkenbaar (ook in het donker).
11 | Vluchtwegen en nooduitgangen | Vluchtwegen en nooduitgangen hebben minimum afmetingen van 85 cm. breedte en 2,3 meter hoogte.
12 | Vluchtwegen en nooduitgangen | De totale uitgangsbreedte van alle nooduitgangen is berekend op het maximum aantal bezoekers: 10 cm. per 9 personen (minimum is 85 cm.).
13 | Hulpverlening | De bedrijfsnoodorganisatie is op maat georganiseerd, geïnstrueerd en gediplomeerd (waaronder voldoende bedrijfshulpverleners, ontruimers, brandwachten en/of EHBO-ers).
14 | Hulpverlening | In de EHBO-post dienen voldoende voorzieningen aanwezig te zijn, zoals een ruim gesorteerde EHBO-koffer met materiaal voor EHBO-hulpverlening, AED, afgestemd op de doelgroep en het evenement, tafels, stoelen, drinkwater en communicatiemiddelen.
15 | Hulpverlening | EHBO organisatie is afgestemd op, en heeft voldoende ervaring met, hulpverlening bij deze specifieke doelgroep en het type evenement. Bijvoorbeeld hulpverleners met EHBDA.
16 | Hulpverlening | De EHBO post is goed bereikbaar met vrije doorgang naar de calamiteitenroute.
17 | Hulpverlening | Opdrachtnemer dient vooraf aan te tonen hoeveel posten en bezetting per post voor dit type evenement noodzakelijk is.
18 | Hulpverlening | Er is een duidelijke bewegwijzering naar de EHBO-post.
19 | Hulpverlening | EHBO-ers mogen geen dubbelfunctie vervullen tijdens een evenement (bv. in combinatie met BHV of beveiliging). Wel wordt gewenst dat naast een vaste EHBO bezetting op de post, surveillances gelopen worden.
20 | Hulpverlening | Hulpverleners op EHBO-niveau beschikken over het niveau dat is afgestemd op het evenement en de doelgroep; evenementen eerste hulpverlening (incl. EHBDA).
21 | Beveiliging | In te zetten beveiligingspersoneel voldoet aan de volgende eisen: • Volledig geschoold en gediplomeerd volgens de richtlijnen van Ministerie van Justitie. • Ervaring en een goed inschattingsniveau, dus beveiligers moeten minimaal 20 jaar zijn, dit gezien de Fontys populatie van jongvolwassene. • Geen stagiairs of leerlingen inzetten voor de werkzaamheden. • In het bezit van een geldig EHBO diploma. • Spreken goed en duidelijk Nederlands. • Representatief in voorkomen en optreden; verzorgd uiterlijk; geen zichtbare tatoeages en/of opzichtige sieraden. • Sociaal vaardig en in staat conflicten zonder geweld op te lossen c.q. te doen oplossen • Kunnen zelfstandig handelen • Hebben kennis van het actuele crisisplan van Fontys.
22 | Beveiliging | Opdrachtnemer is primair verantwoordelijk voor de toegangscontrole.
23 | Beveiliging | Bezoekers dienen bij entree gecontroleerd te worden op meegebracht glaswerk en indien voorhanden dient deze ingenomen te worden evenals andere zaken die een veiligheidsrisico vormen.
24 | Beveiliging | Opdrachtnemer is primair verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid van de bezoekers op het evenementterrein en/of binnen gebouwen Hij moet daarom zorgen voor voldoende toezicht. Hij dient hierbij uit te gaan van 1 beveiliger op 250 gelijktijdig aanwezige bezoekers.
25 | Beveiliging | Beveiligingspersoneel registreert eventuele verstoringen van de openbare orde en zal handelen in samenwerking met de politie.
26 | Beveiliging | Personeel gaat bij de uitvoering van de werkzaamheden gekleed in gepaste en herkenbare kleding, met op de jas een duidelijk ‘V’ teken.
27 | Beveiliging | Beveiligingspersoneel staat onderling met elkaar in contact via een eigen communicatiesysteem Opdrachtnemer levert zelf noodzakelijke communicatiemiddelen (portofoons) en zaklampen.
28 | Beveiliging | Bij grotere incidenten treedt de particuliere beveiliging op onder regie van de politie.
29 | Versieringen, stoffering en gordijnen | Aan te brengen versieringen zijn aantoonbaar niet gemakkelijk ontvlambaar.
30 | Versieringen, stoffering en gordijnen | Het impregneren met brandvertragende middelen is ten minste 24 uur voor de aanvang van het evenement gereed.
31 | Versieringen, stoffering en gordijnen | Versiering hangt op minimaal 2,50 meter boven de vloer.
32 | Versieringen, stoffering en gordijnen | Stoffering en versiering worden vrijgehouden van warmte en hitte- afgevende apparatuur.
33 | Versieringen, stoffering en gordijnen | Gordijnen zijn aantoonbaar vlam vertragend uitgevoerd of geïmpregneerd.
34 | Versieringen, stoffering en gordijnen | Gordijnen en andere verticale stoffering wordt 10 cm. van de vloer gehouden.
35 | Versieringen, stoffering en gordijnen | Gordijnen in of voor een ingang zijn zodanig aangebracht dat deze met de deuren meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren.
36 | Versieringen, stoffering en gordijnen | Gordijnen voor een nooduitgang of in een vluchtroute zijn verboden.
37 | Versieringen, stoffering en gordijnen | Ballonnen zijn of worden gevuld met een onbrandbaar gas.
38 | Versieringen, stoffering en gordijnen | Vloerbedekking is zodanig aangebracht dat zij niet kan verschuiven, omkrullen of oprollen.
39 | Versieringen, stoffering en gordijnen | Vloerbedekking veroorzaakt geen gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen.
40 | Uitgifte bederfelijke waren | Het bereiden van bederfelijke eet- en drinkwaren mag alleen in een daarvoor geschikte bedrijfsruimte; het is verboden om eet- en drinkwaren in de privé-keuken te bereiden en die vervolgens te verkopen.
41 | Uitgifte bederfelijke waren | Bederfelijke eet- en drinkwaren moeten altijd worden bewaard op de wettelijk voorgeschreven temperatuur; gekoeld bewaren beneden 7°C (hiervoor moet een koelgelegenheid van voldoende capaciteit beschikbaar zijn met afstelbare temperatuur) of warm bewaren boven de 60 °C.
42 | Uitgifte bederfelijke waren | Eet- en drinkwaren mogen uitsluitend verkocht worden vanuit een (markt)kraam, die - met uitzondering van de voorkant - volledig afgesloten is met schoon, winddicht zeildoek.
43 | Uitgifte bederfelijke waren | De tijdelijke bedrijfsruimte dient zo te zijn ontworpen en ingericht, dat deze eenvoudig is schoon te houden en er geen verontreiniging van eet- en drink- waren kan plaatsvinden.
44 | Uitgifte bederfelijke waren | Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte eet- en drinkwaren met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen (schoon water, zeeppompje en papieren handdoekjes)
45 | Uitgifte bederfelijke waren | Oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren moeten heel en schoon zijn en van deugdelijk materiaal zijn vervaardigd.
46 | Uitgifte bederfelijke waren | Er moet een goede en deugdelijke voorziening zijn voor het afvoeren van afval.
47 | Uitgifte bederfelijke waren | Tijdens het evenement mogen alleen de eenvoudige handelingen worden verricht die nodig zijn om een product gereed te maken voor directe consumptie, zoals afbakken, frituren, broodjes beleggen e.d.
48 | Uitgifte bederfelijke waren | Voorraadvorming is niet toegestaan, ook niet tijdens piekverkoop. De op een bepaald moment maximaal toegestane aanwezige hoeveelheid producten is één bakeenheid (de hoeveelheid die in één keer wordt gebakken of bereid).
49 | Uitgifte bederfelijke waren | Voor bepaalde eet- en drinkwaren, zoals pluimvee, vlees, vis en zuivelproducten gelden de wettelijke voorschriften.
50 | Elektra | Elektrische voorzieningen worden door een vakbekwaam persoon aangelegd en zijn gezekerd.
51 | Elektra | Kabels en snoeren die op de vloer liggen zijn voldoende afgewerkt / weggewerkt dat struikel- en/of valgevaar wordt voorkomen.
52 | Elektra | Er worden uitsluitend goedgekeurde (CE-gemarkeerde) apparatuur en installaties toegepast.
53 | Elektra | Er zijn voldoende, gekeurde met de juiste vulling gevulde brandblussers nabij alle ingebrachte elektrische apparatuur en kooktoestellen.
54 | Toiletten/ sanitaire voorzieningen | Toiletten die aangesloten kunnen worden op bestaande voorzieningen zijn hygiënischer en hebben daarom de voorkeur.
55 | Toiletten/ sanitaire voorzieningen | Er is voldoende gelegenheid bij de toiletten om handen te wassen en eventueel drinkflessen te vullen.
56 | Toiletten/ sanitaire voorzieningen | Opdrachtnemer dient uit te gaan van: • één toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers; • een toilet is binnen een loopafstand van 150 meter te bereiken; • herentoiletten mogen vervangen worden door urinoirs, met dien verstande dat het aantal urinoirs maximaal ¼ van het totale aantal toiletten bedraagt.
57 | Toiletten/ sanitaire voorzieningen | Toiletten worden minimaal tweemaal per dag en zo nodig vaker gereinigd.
58 | Drinkwatervoorzieningen | Er dienen voldoende watertappunten te zijn waar gratis schoon leidingwater beschikbaar is.
59 | Drinkwatervoorzieningen | Er zijn aantoonbare maatregelen getroffen om legionella besmetting te voorkomen.
60 | Geluid | Het ten gehore brengen van muziek en/of omroepgeluid mag uitsluitend gedurende de tijden van het evenement.
61 | Geluid | Tijdens de op- en afbouw mag geen muziekgeluid worden geproduceerd, behoudens tijdens het uitvoeren van eventuele soundchecks. Deze soundchecks mogen alleen vanaf 2 uur voor aanvang evenement worden uitgevoerd.
62 | Geluid | Opdrachtnemer dient zich te houden aan de in de vergunning gedefinieerde (maximale) geluidsniveaus.
63 | Orde en netheid/ afval | Evenementlocaties zijn tijdens openstelling opgeruimd en schoon.
64 | Orde en netheid/ afval | Er zijn geen losse elementen waar door struikel- en/of valgevaar kan ontstaan.
65 | Orde en netheid/ afval | Er is geen brandbaar materiaal aanwezig, achter decors, onder het podium etc.
66 | Orde en netheid/ afval | Indien een locatie door Opdrachtgever wordt gehuurd dient deze schoon en in goede staat opgeleverd te worden.
67 | Orde en netheid/ afval | Afvalbakken en/of papierbakken zijn van onbrandbaar materiaal vervaardigd.
68 | Orde en netheid/ afval | Afval wordt verzameld in veilig opgestelde goed afsluitbare containers van moeilijk brandbaar materiaal.
69 | Orde en netheid/ afval | Afvalbakken worden regelmatig geleegd.
70 | Gasflessen | Gasflessen staan vast, verankerd en zijn correct aangesloten (ook koolzuur gasflessen).
71 | Gasflessen | De appendages, slangen, afsluiters, gasflessen etc. zijn gekeurd en in goede staat.
72 | Open vuur | Het gebruik van open vuur is niet toegestaan.
73 | Open vuur | Roken is niet toegestaan in binnen overdekte ruimtes behoudens de ruimte die als rookplek zijn aangeduid en waarin tevens niet gewerkt wordt.
Eisen m.b.t. uitgifte drank en alcoholbeleid
74 | Prijslijsten dienen op een duidelijk zichtbare plaats te worden aangebracht.
75 | De uitgifte van glaswerk op locatie (glazen, flessen etc.) is niet toegestaan.
76 | De verstrekking van alcoholhoudende drank mag alleen plaatsvinden gedurende de uren, welke de locaties voor het publiek toegankelijk is.
77 | Aan personen beneden de 18-jarige leeftijd mag geen alcoholhoudende worden verkocht of verstrekt. Dit dient op duidelijk leesbare en zichtbare wijze aan het publiek kenbaar worden gemaakt.