	
	

	Bijlage 14
	Opzet technische test EA Operatiemicroscopen / Exoscopen Erasmus MC

	Doel

	De geoffreerde oplossing technisch verifiëren op aspecten uit Programma van Eisen (PVE) in een niet klinische opzet. Indien tijdens de technische test blijkt dat de inschrijving niet voldoet aan één of meerdere punten het PVE zal uw inschrijving alsnog als ongeldig worden verklaard. Indien wij twijfelen aan de juistheid van het ingevulde PVE, zullen we dit bij u verifiëren.

	Voorwaarden
	1. Na de inschrijvingsdeadline worden alle inschrijvingen gecontroleerd op volledigheid:
· Inschrijver voldoet aan de criteria van paragraaf 3.2.1
· Het Programma van Eisen bevat geen ‘knock-outs’

2. De partijen die een volledige inschrijving hebben gedaan ontvangen het verzoek de geoffreerde operatiemicroscoop of exoscoop in bruikleen te leveren aan met álle geoffreerde toebehoren.


	Te leveren aantal 
	De testopstelling is gelijk aan de aanbiedingsconfiguratie, dus volledig zoals geoffreerd. De leverancier levert:

Perceel 1:
· 1 microscoop met digitale 3D beeldvorming én 5-ALA en ICG fluorescentie modus

Of;

· 2 microscopen waarvan één 3D beeldvorming en één met 5-ALA en ICG fluorescentie (wanneer optie 1 om technische of logistieke redenen niet mogelijk is)

Perceel 2:
· 1 mid-range microscoop t.b.v. KNO

Perceel 3:
· 1 exoscoop met bijbehorende gevraagde beeldschermen t.b.v. Plastische heelkunde en Neurochirurgie


	Testomgeving
	Technische test vindt plaats in een niet-klinische omgeving en wordt uitgevoerd door de afdeling medische technologie.

	Gevraagde begeleiding vanuit leverancier
	Telefonische bereikbaarheid voor vragen of het kunnen stellen van vragen indien fysiek aanwezig voor begeleiding.




