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Automatisch gegenereerde beschrijving]Gebruikersbeoordeling operatiemicroscopen perceel 2 – Medisch specialist
	Microsectienummer:
	
	Datum:
	

	Naam beoordelaar:
	
	Leverancier: 
	

	Afdeling beoordelaar:
	
	Operatiemicroscoop:
	



	Toelichting formulier: Door dit formulier in te vullen kunt u aangeven in welke mate de operatiemicroscoop voldoet aan uw verwachtingen. Per (deel)aspect kunt u een cijfer geven volgens het puntensysteem hiernaast. De opmerkingen-balken onderaan dienen voor eventuele geheugensteun t.b.v. het consensusgesprek zodat je nog weet waarom je een bepaalde beoordeling hebt gegeven.

De blauw gearceerde rijen hoeven niet te worden beoordeeld.
	Toelichting score:
0  =  Onvoldoende, niet gebruiksvriendelijk 
2  =  Voldoende, voldoet aan functionaliteiten 
4  =  Goed, ervaren als gebruiksvriendelijk
6  =  Uitstekend, overtreft verwachtingen

Max. te behalen punten: 66
Min. score voor voldoende: 22

	Spelregels gebruikerstest: Gedurende de gebruikerstest is het belangrijk dat je jouw mening en beoordeling voor je houdt. Bespreek dit niet hardop met collega's die aanwezig zijn noch met de aanwezige vertegenwoordiging van de inschrijvers. Schrijf jouw beoordeling niet op onder toeziend oog van de vertegenwoordigers. Vragen stellen mag uiteraard wel. Let op: Vul dit formulier individueel in naar eigen ervaring om dit later te bespreken in het consensus overleg.

	

	
	
	Beoordeling

	Nr
	Aandachtspunt
	N.v.t.
	0
	2
	4
	6

	1.
	Algemene indruk beeldkwaliteit

	1.1
	Ervaring van beeldkwaliteit door oculairs hoofdoperateur
	
	
	
	
	

	1.2
	Ervaring van beeldkwaliteit door oculairs meekijker(s)
	
	
	
	
	

	1.3
	Ervaring van beeldkwaliteit meekijk beeldscherm
	
	
	
	
	

	2.
	Zoom

	2.1
	Bedieningsgemak van de zoom (handvat)
	
	
	
	
	

	3.
	Focus

	3.1
	Bedieningsgemak van de focus (handvat)
	
	
	
	
	

	3.2
	Werking/gebruiksgemak focushulp/autofocus
	
	
	
	
	

	4.
	Maneuvreerbaarheid

	4.1
	Bedieningsgemak ontgrendeling 
	
	
	
	
	

	4.2
	Beweeglijkheid en positioneringsgemak optiekdrager (incl. balans)
	
	
	
	
	

	4.3
	Ervaring van omvang van operatiemicroscoop (vormgeving)
	
	
	
	
	

	5.
	Comfort

	5.1
	Comfort werkhouding gedurende de operatie
	
	
	
	
	

	5.2
	Instelbaarheidsgemak tubus en oculairs
	
	
	
	
	





	Nr.
	Opmerking 

	1.
	

	1.1
	 

	1.2
	

	1.3
	

	2. 
	 

	2.1
	

	3.
	

	3.1
	 

	3.2
	

	4.
	 

	4.1
	 

	4.2
	

	4.3
	

	5.
	 

	5.1
	

	5.2
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