## Programma van wensen perceel 2
Subgunningscriterium: programma van wensen perceel 2 Wensen TD-GC/MS
| Omschrijving | Beoordelings-methodiek (punten) | Beoordeling (Selecteren vanuit de lijst) | Toelichting | Behaalde punten | Max. aantal punten
Wens 1 | Compatibiliteit. Geef aan in welke mate het GC/MS-besturingssysteem compatibel is met onze huidige Agilent GCMS-meetsystemen. | A: Volledig compatibel B: Compatibel via een interface of aanvullende software C: Niet compatibel |  |  |  | 150
Wens 2 | Compatibiliteit. Geef aan in welke mate het data-analysesysteem compatibel is met onze bestaande GC/MS-data (Agilent) en bibliotheken (NIST, Wiley) | A: Volledig compatibel B: Compatibel via een interface of aanvullende software C: Niet compatibel |  |  |  | 100
Wens 3 | MS-wens. De Quadrupole is tot 200°C gecontroleerd te verwarmen en voorzien van een inerte coating. | Ja Nee |  |  |  | 50
Wens 4 | Thermische desorptie Opwarmsnelheid TD-buizen. Systeem heeft een instelbare, gecontroleerde maximum desorptie-opwarmsnelheid in °C/s. | 1: ≥60 2: 45-59 3: 20-44 4: ≤19 |  |  |  | 200
Wens 5 | Thermische desorptie Systeem is volledig op softwarematige wijze (zonder fysieke ombouw) om te schakelen tussen thermische desorptie-analyse en groot-volume vloeistofinjectie-analyse. | Ja Nee |  |  |  | 75
Wens 6 | “Single Stage Method” versus "Two Stage Method" Het instrument wordt geleverd met een beknopt en overzichtelijk (validatie)rapport, waarin de uitvoering en de resultaten worden beschreven met betrekking tot de bepaling van de componenten zoals genoemd in de prestatie-eisen. Dit rapport dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten; Adsorptieproces Een onderbouwde motivatie voor de keuze van de samenstelling en inhoud van de thermische desorptiebuis (TD-buis), inclusief de bijbehorende doorbraakvolumes. Validatierapport Een beknopt overzicht van de validatiestappen met de daarin behaalde prestatie-eisen waaronder; - de bepaling van het lineair meetbereik met bijbehorende correlatieberekening. - de bepaling van de herhaalbaarheid (n = 6). - de vaststelling van de ondergrensmassa’s. Desorptieproces en analyse Een beschrijving van de toegepaste methode (“Single Stage” of “Two Stage”), inclusief alle relevante meet- en analysecondities. | A Single Stage Method B Two Stage Method |  |  |  | 125
|  |  | Behaalde punten= |  | 0 | 700
Invullen door inschrijver