## Programma van wensen perceel 1
Subgunningscriterium: Programma van Wensen, perceel 1
Wensen Online GC/MS Air Analyser
| Omschrijving | Beoordelings-methodiek | Beoordeling (Selecteren vanuit de lijst) | Toelichting | Behaalde punten | Max. aantal punten
Wens 1 | Compatibiliteit. Geef aan in welke mate het GC/MS-besturingssysteem compatibel is met onze huidige Agilent GCMS-meetsystemen. | A: Volledig compatibel B: Compatibel via een interface of aanvullende software C: Niet compatibel |  |  |  | 300
Wens 2 | Compatibiliteit. Geef aan in welke mate het data-analysesysteem compatibel is met onze bestaande GC/MS-data (Agilent) en bibliotheken (NIST, Wiley) | A: Volledig compatibel B: Compatibel via een interface of aanvullende software C: Niet compatibel |  |  |  | 250
Wens 3 | Ionenbron. De GC/MS beschikt over een optionele functionaliteit waarbij de ionenbron zelfreinigend is zonder verstoring van het vacuüm van het systeem. | Ja Nee |  |  |  | 50
Wens 4 | Systeemuitval. De software dient te beschikken over een optionele functionaliteit voor automatische meldingen per e-mail of SMS in geval van systeemuitval. | Ja Nee |  |  |  | 50
Wens 5 | Draaggas. De ionenbron is optioneel geschikt te maken voor het gebruik van waterstof als draaggas zonder significant gevoeligheidsverlies of spectrale afwijkingen | Ja Nee |  |  |  | 50
|  |  | Behaalde punten= |  | 0 | 700
Invullen door inschrijver