## Overzicht
Object | Template | Adres | Postcode | Plaats | Latitude | Longitude | Groep | Externe koppeling | Referentie | Zoekveld 1 | Zoekveld 1 | Project | Jaar | Opmerking | EAN | Renovatiejaar elektrisch | Renovatiejaar mechanisch | Renovatiejaar bouwkundig | Scada | Gehost door | Leverancier | Virtueel | OS | Netwerk | ADSL | ADSL geschikt | ADSL aanwezig | ADSL provider | ADSL provider klantnr | ADSL aansluiting | ADSL opmerkingen | GPRS | GPRS geschikt | GPRS aanwezig | GPRS sim verzorgt door | GPRS provider | GPRS provider klantnr | GPRS aansluiting | GPRS apn | GPRS opmerkingen | GSM | GSM provider | GSM baudrate | GSM sim verzorgt door | GSM opmerkingen | Klant informeren vooraf | Aantal dagen vooraf informeren | Année de rénovation - Electrique | Année de rénovation - Méchanique | Année de rénovation électrique | Année de rénovation mécanique | Toekomstige template | Schakelkastnummer | Locatie | Eigenaar | In beheer | Netleverancier | Bemeterd | Mastlocatie | Aantal aangesloten woningen | Maaiveldhoogte (mNAP) | Adressen / Huisnummers | Locatie Voedingaansluiting | Opmerking | Boekingssleutel | Budgethouder / eigenaar | - | Locatie voedingsaansluiting | Auftragsnummer | Baujahr Bauwerk | Baujahr Elektrik | Seriennummer | Produktbezeichnung | Type | Kundenbezeichnung | Artikelnummer | Installationsjahr | Rifacimento parte elettrica | Rifacimento parte meccanica | Zubehör | STEP | Catégorie (EU / EP) | Instrumentation | Type poste | Barre anti-chute | Echelle | Coordonnées rejet refoulement | Prop Description | Renoveringsår mekaniskt | Renoveringsår elektrsikt | Renoveringsår byggnad | Renoveringsår El | Renoveringsår Mekanik | Renovation year electric | Mechanical renovation year | Bemalingsgebied | Kern | Wijk/Gebied | Afvoer van bemalingsgebied | Planzeit | Systeem geschikt voor aantal personen | Naam bewoner | Telefoonnummer bewoner | Hekwerk | Nutrient Removal | Primary Treatment | Secondary Treatment | UV Installation | Chlorine Installation | O3 Installation | Sand Filters | Microfiltration | Biological Type | Real Plant Capacity (Avg flowrate)(m3/d) | Design Capacity (m3/d) | Tertiary treatment filtration technology | Desinfection&Oxidation Technology | Quaternary Treatment | Tertiary Treatment Real capacity (m3/d) | Tertiary Treatment Design Capacity (m3/d) | test | Operator | Baujahr Elektrisch | Schaltschrankhersteller | Seriennummer Schaltkasten | TEST | Schakelkast | Firmware | Software | Communicatie getest | APP Serienummer | HMI Serienummer | Modem/Router Serienummer | km's | Auto | Kenteken | Bestuurder | Projectleider | Engineer | Extra Locatie informatie | Offerte nummer | Bijzonderheden | DEZE GEGEVENS INVULLEN DOOR PL | Gecalculeerde Uren | Gewenste Datum Gereed | Baujahr elektrisch | Baujahr Objekt | Año renovación eléctrica | Año renovación mecánica | Anreise | Aandrijfriem | Type huidige aandrijfriem | Renoveringsår elektrisk | Renoveringsår mekanisk | Discharge Size (mm) | Submersible - MT/HT/LT/SH | Motor Size (kW) | Impeller Type | Impeller Size | Voltage(V) | EX or Standard | Engine Model/Motor Size | Hushpac/openset /trailer | Control Panel | Changeover Valve (Y/N) | Further detail | Weight | Dimensions | Commodity Code | Country of origin | Q max (l/s) | H max (mwk) | Amperage (A) | Cable Length | Tuned power (kW) | Pressure norm | Diameter 1 | Diameter 2 | Diameter 3 | Connection Type | Angle | Material | Length in meters | Country of Origin | Nom | Sous-installation | Capacité | Zugangsberechtigung / Werkschutz | Renoveringsår elektriskt | Asennus ajakohta | Montagenummer Xylem | Montagenummer Kastenbouwer | Elementnummer | Testdatum | Materiaal kast | Getest door | Bräddutlopp | Renoverad år | Bräddutlopp Longitud | Bräddutlopp Latitud | Bräddning | Volume | YearBuilt | question 1 | Question 2 | Renoveringsår | Kapacitet på station, tryck och flöde | UV-desinfektion | Volym | Vattenyta (m²) | Bräddnivå över botten | Dimensionerad belastning (pe) | Tillståndsgiven belastning (pe) | Fällningskemikalie
BG -01 Bemaling Ringsloot stort Parallelweg (De Belt) | BG | Sint Aagtendijk 7 | 1947 KW | Beverwijk | 52.4826 | 4.6761 |  | bev005 | Installnr. BG-01, putnummer 3180GM006 |  |  | 21908520 | 2019 | Links naast hoogspanningsmast op hoek Parallelweg en Sint Aagtendijk (achter hek) Hekcode:3001# RWBS: 712 De belt Pomp liften met 2 man. Kraanauto kan er niet bij.
BG -03 Gemaal Duikkerriool RWZI | BG | Randweg 2 / Noorderkade | 1948 NS | Beverwijk | 52.4741 | 4.6658 |  | bev008 | Installnr. BG-03, putnummer 2535RW006 |  |  |  |  | Ladder mee naar deze locatie. Gemaal staat op Terrein van HHNK. indien toegang wil hebben bellen met: Adres Noorderkade RWZI Klaas Bakker HHNK Specialist Beheer A Waterketen / Rayon Zuid 072 5827384 06 51537415 K.Bakker@hhnk.nl Randweg 2 1948 NS Beverwijk Nederland DTU 19200bps
BG -04 Aubachstraat | BG | Aubachstraat 98 | 1946 XM | Beverwijk | 52.4946 | 4.6751 |  | bev001 | Installnr. BG-04, putnummer 2480DR001 |  |  |  |  | Naast Aubachstraat 98 in Neckarstraat, bemaling drainage | PEN 991946
BG-05 Oever-Spoorsingel | BG | Spoorsingel |  | Beverwijk | 52.4819 | 4.6644 | [5 empty] | 21907279 | 2019 | De pomp vult de vijver. Pompregeling werkt dus omgekeerd.
MG -01 Bosweg | RG | Bosweg 6-14 | 1949 AZ | Wijk aan Zee | 52.4889 | 4.5933 |  |  | Installnr. MG-01, putnummer 0520GM001 |  |  |  |  | In parkeervak
MG -02 Westerhoutweg | MG | Westerhoutweg 1A | 1943 HJ | Beverwijk | 52.4822 | 4.6405 |  |  | Installnr. MG-02, putnummer 3670DW004 |  |  |  |  | In rijbaan
MG -03 Aula alg. begraafplaats Duinrust | MG | Bankenlaan 174 | 1943 NW | Beverwijk | 52.4913 | 4.6349 |  |  | Installnr. MG-03, putnummer 0270DM030 |  |  |  |  | Voor de aula Algemene Begraafplaats Duinrust
MG -04 Schaftlokaal alg. begraafplaats Duinrust | MG | Bankenlaan | 1943 NW | Beverwijk | 52.4934 | 4.6353 |  |  | Installnr. MG-04, putnummer 0270GM023 |  |  |  |  | Voor schaftlokaal algemene begraafplaats Duinrust (op terrein)
MG -05 Zeestraat 206 / 208 | MG | Zeestraat 206 | 1943 AE | Beverwijk | 52.4862 | 4.6337 |  |  | Installnr. MG-05, putnummer 0395GM003 |  |  |  |  | L naast woning (Zijstraat van Hoofdweg)(lokaal bekend als Betonweg)
MG -06 Zeestraat 210 / 212 | MG | Zeestraat 210 | 1943 AE | Beverwijk | 52.4853 | 4.6331 |  |  | Installnr. MG-06, putnummer 0395GM002 |  |  |  |  | R naast woning (Zijstraat van hoofdweg) (lokaal bekend als Betonweg)
MG -07 Creutzberglaan 17 / 22 | MG | Creutzberglaan 17 | 1943 NR | Beverwijk | 52.4884 | 4.6368 |  |  | Installnr. MG-07, putnummer 0730GM026 |  |  |  |  | tussen Creutzberglaan 17 en 19
MG -08 Creutzberglaan 39 / 39A | MG | Creutzberglaan 39A | 1943 NR | Beverwijk | 52.4894 | 4.6395 |  |  | Installnr. MG-08, putnummer 0730GM035 |  |  |  |  | Naast woning, put in voetpad
MG -09 Creutzberglaan 47 | CVKMG | Creutzberglaan 47 | 1943 NR | Beverwijk | 52.4902 | 4.638 |  |  | Installnr. MG-09, putnummer 0730GM036 |  |  |  |  | Voor woning
MG -10 Creutzberglaan 47H | MG | Creutzberglaan 47H | 1943 NR | Beverwijk | 52.4905 | 4.6367 |  |  | Installnr. MG-10, putnummer 0730GM037 |  |  |  |  | Langs toegangspad voor Creutzberglaan 47
MG -11 Creutzberglaan 49 / annex 49 | MG | Creutzberglaan 49 | 1943 NR | Beverwijk |  |  |  |  | Installnr. MG-11, putnummer 0730GM038 |  |  |  |  | Achter woning Creutzberglaan 49 in pad
MG -12 Creutzberglaan 175 / 177 | MG | Creutzberglaan 175 | 1943 NZ | Beverwijk | 52.4963 | 4.6399 |  |  | Installnr. MG-12, putnummer 0730GM033 |  |  |  |  | In oprijpad tussen woningen
MG -13 De Nollen 1 / Creutzberglaan 179 | MG | De Nollen 1 | 1944 PB | Beverwijk | 52.4971 | 4.6397 |  |  | Installnr. MG-13, putnummer 2530GM001 |  |  |  |  | Voor Nollen 1 langs weg
MG -14 De Nollen 2, 3, 4 en 6 | MG | De Nollen 2A | 1944 PB | Beverwijk | 52.4979 | 4.6384 |  |  | Installnr. MG-14, putnummer 2530GM003 |  |  |  |  | Tussen woningen op erf
MG -15 Creutzberglaan 228 | CVKMG | Creutzberglaan 228 | 1944 NZ | Beverwijk | 52.4974 | 4.641 |  |  | Installnr. MG-15, putnummer 0730GM029 |  |  |  |  | Naast rijweg
MG -16 Creutzberglaan 238 | MG | Creutzberglaan 238 | 1944 NZ | Beverwijk | 52.4976 | 4.6425 |  |  | Installnr. MG-16, putnummer 0730GM031 |  |  |  |  | Vroeger Lunetten 20. Voor schutting.
MG -17 Korte Voorweg 10 / 12 | MG | Korte Voorweg 12 | 1945 | Beverwijk | 52.4984 | 4.6433 |  |  | Installnr. MG-17, putnummer 0730GM030 |  |  |  |  | Vroeger Creutzberglaan 232/234. Langs weg.
MG -19 De Lunetten 2 | MG | De Lunetten 2 | 1944 PA | Beverwijk | 52.4947 | 4.6416 |  |  | Installnr. MG-19, putnummer 2190GM003 |  |  |  |  | L van woning.
MG -20 De Lunetten 4, 6 incl. manege | MG | De Lunetten 6 | 1944 PA | Beverwijk | 52.4947 | 4.6436 |  |  | Installnr. MG-20, putnummer 2190GM005 |  |  |  |  | R van woning naast schutting, put onder split
MG -21 De Lunetten 6B | CVKMG | De Lunetten 6B | 1944 PA | Beverwijk | 52.4953 | 4.6453 |  |  | Installnr. MG-21, putnummer 2190GM007 |  |  |  |  | Langs weg bij oprijpad put voor kast
MG -22 Creutzberglaan 224 | MG | Creutzberglaan 224 | 1944 NZ | Beverwijk | 52.4957 | 4.6427 |  |  | Installnr. MG-22, putnummer 2190GM009 |  |  |  |  | Rechtdoor op toegangsweg (bij bocht aan het einde) ca. 16 meter, voor haag
MG -23 Jacob Knegjespad 23 | MG | Jacob Knegjespad 23 | 1944 | Beverwijk | 52.4964 | 4.6469 |  |  | Installnr. MG-23, putnummer 1655GM001 |  |  |  |  | Voorheen De Lunetten 15. Rechts achter toeganghek Van te voren bellen met dhr. Koppelaar 06-53291466 om hek te openen.
MG -24 De Lunetten 37 / 39 | MG | De Lunetten 37 / 39 | 1944 PA | Beverwijk | 52.4968 | 4.6447 |  |  | Installnr. MG-24, putnummer 2190GM012 |  |  |  |  | Langs weg op erfgrens tussen nr. 37 en 39
MG -25 De Lunetten 16 / 18 | MG | De Lunetten 16 | 1944 PA | Beverwijk | 52.4971 | 4.6436 |  |  | Installnr. MG-25, putnummer 2190GM013 |  |  |  |  | Aan overzijde weg thv De Lunetten 16 (kast ca. 5 m vanaf weg)
MG -26 Ringvaart voor woonark 23 | RG | Ringvaart 23 | 1948 PG | Beverwijk | 52.4723 | 4.6707 |  | bev018 | Installnr. MG-26, putnummer 3010DW004 |  |  |  |  | Tegenover ark Ringvaart 23 | 40108189
MG -27 Kinderboerderij 'de Baak' | MG | Westerhoutweg 18 | 1943 HJ | Beverwijk | 52.4819 | 4.642 |  |  | Installnr. MG-27, putnummer 3670DW011 |  |  |  |  | Gemaal voor stal op kinderboerderijterrein
MG -27a De Baak Vijverpomp = BG-02 | MG | Westerhoutweg 18 |  | Beverwijk | 52.4814 | 4.6418
MG -28 Wielerbaan | MG | Sint Aagtendijk 9 | 1948 | Beverwijk | 52.4822 | 4.6791 |  |  | Installnr. MG-28, putnummer 3180GM012 |  |  |  |  | Contactpersoon Marc Stam-0612504275 Op De Belt, voor clubgebouw
MG -30 Scouting | MG | Zeestraat 281 | 1943 AC | Beverwijk | 52.4888 | 4.6337 |  |  | Installnr. MG-30, putnummer 1175GM002 |  |  |  |  | L naast clubgebouw. Gegevens Beheerder Freek Klanderman 06-21598848
MG -31 Landhuis Tusschenwijck | MG | Zeestraat 250 |  | Beverwijk | 52.4894 | 4.6149 |  |  | MG-31 Landhuis Tusschenwijck
MG -32 Zeestraat 341 | MG | Zeestraat 341 |  | Wijk aan Zee | 52.4887 | 4.6198 |  |  | MG -32 huis met trapgevel, Zeestraat 341 | [5 empty] | ZASN00961244909
MG-33 Sint Aagtendijk 11 | MG | Sint Aagtendijk 11 | 1948PZ | Beverwijk | 52.4804 | 4.6804 | [7 empty] | beheerder met sleutel van het hek: Evert Hoornwerk - 0653696267
RG -01 Zuiderkade | RG | Zuiderkade 14 | 1948 NG | Beverwijk | 52.4733 | 4.6638 |  | bev009 | Installnr. RG-01, putnummer 3870GM012 |  |  |  |  | Dit gemaal blijft niet op afstand geblokkeerd. Op locatie de schakelaars op 0 zetten. Langs kanaal De Pijp, Toegankelijk via poort Laura Metaal. 31/08/2022: HW-vlotter is tijdelijk los omdat dit alarm blijft hangen (RUME). 11/2022: SmartRun 1 gedemonteerd wegens defect. Kanaal C134 in AQV aangepast van 11 naar 01 (na terugplaatsen weer terugzetten op 11). 04/2023: akkoord voor nieuwe smartcontroller besturing. | Zbev005183970913 | 2023
RG -02 Plantage | RG | Florastraat | 1943 LL | Beverwijk | 52.4901 | 4.6495 |  |  | Installnr. RG-02, putnummer n.b. |  |  | 21907223 |  | Ondergrondsegemaal langs Florastraat thv Elzenlaan nr 1 | PEN 840651
RG -09 Zwaanstraat bij strand | RG | Zwaanstraat 2 | 1949 BC | Wijk aan Zee | 52.4933 | 4.5855 |  | bev012 | Installnr. RG-09, putnummer 3910GM002 |  |  | electr.21511130 |  | Langs strandopgang bij het strand. Pasje van de slagboom ligt in de kast van het gemaal (rechtsboven in de kast) en in het sleutelkastje bij Henk Hoebe 16-4-2018. Auto op de parkeerplaats zetten om pasje op te halen. |  | 2015
RG -10 Beatrixlaan / Maximahof (Oranjebuurt) | RG | Beatrixlaan 12 via fietspad | 1947 HS | Beverwijk | 52.4871 | 4.6651 |  | bev003 | Installnr. RG-10, putnummer 0285DW008 |  |  | 21507304 |  | Langs fietspad Bij melding "Hoogniveau wipper Vuilrooster inlaat" vuilrooster laten reinigen of contact opnemen met de gemeente. | 40191780
RG-03 Bastion (Zwembad) | RG | RG-03 Bastion 3 |  | Beverwijk | 52.4979 | 4.6566 |  | bev004 | [5 empty] | 2 man 19/06/2020: In opdracht van Rony Muller zijn beide start- en stopniveaus verhoogt met 25 cm, wegens vet in de laatste rioolstreng (info: zie e-mail JVR/TOKO) | 40215716
RG-05 Gooiland 41 | RG | Gooiland 41 | 1948 RD | Beverwijk | 52.473 | 4.6769 |  | bev014 | Installnr. RG-05, putnummer 1220DW019 |  |  |  |  | langs de straat. Back-up accu 12V is vervangen op 29/08/2019.
RG-06 Gooiland 11 (droogopgesteld) | RGD | Gooiland 11 |  | Beverwijk | 52.4697 | 4.6734 |  | bev006 |  |  |  |  | 2012 | Beheer PSH tot 11-12-2015 23/03/2022: nieuwe besturingskast geplaatst 3-08-23: In i-view klopt de meetwaarde voor P1 niet, dit is bekend, voor nu zo laten.
RG-11 De Ladder 2 (Laan van Archeologie 117) | RG | Laan van Archeologie 117 | 1948 | Beverwijk | 52.4915 | 4.6855 |  | bev016 | Installnr. RG-11, putnummer 2045DW015 |  |  | elctr.2151130 - mech.21709382 |  | Broekpolder in straat |  | 2015 | 2018
RG-12 Stationsgebied | RG | Stationsplein | 1948 LC | Beverwijk | 52.4772 | 4.6531 |  | bev007 | Installnr. RG-12, putnummer 1335DW006 |  |  |  |  | Achter stationsplein 49, bioscoop
RG-13 Italiëlaan | RG | Italiëlaan 89A | 1946 ZB | Beverwijk | 52.4924 | 4.6773 |  | bev011 | Installnr. RG-13, putnummer 1630GM023 |  |  |  |  | In voetpad naast Italiëlaan 89A (tussen Italiëlaan en Waalstraat)
RG-14 Annie Palmenlaan | RG | Annie Palmenlaan |  | Beverwijk | 52.4907 | 4.6412 |  | 709 Annie Palmenlaan |  |  |  | 22105300 | 2022 | 03/02/2022: nieuwe besturingskast geplaatst. Liander kon de voeding niet vinden, dus staat nog uit (wordt medio juni/2022). 21/02/2022: kast draait op noodvoeding. 31-8-2022 is kast op Liander aangesloten.
RV -01 Spoorsingel / hoek Zwaansmeerstraat | RV | Spoorsingel 98 | 1946 AG | Beverwijk | 52.4884 | 4.6771 |  | bev013 | Installnr. RV-01, putnummer 3260GM037 |  |  |  |  | Langs hoofdrijbaan voor Spoorsingel 98 t/m 84, BBB. | 40432275
RV-02 Bergingsriool Wijk aan Zee Relweg | RV | Relweg 57 | 1949 EC | Wijk aan Zee | 52.4973 | 4.5894 |  | bev002 | Installnr. RV-02, putnummer 2970GM033 |  |  |  |  | In rijbaan LET OP: overstort- en rioolinstellingen zijn niet van toepassing (staan op 0). Heeft alleen 1 LP. LET OP: heeft twee modems (1x groene GSM melder en 1x IP op RWBS) | 38831345
RV-03 Handelskade nabij 2 | RV | Handelskade nabij 2 |  | Beverwijk | 52.4783 | 4.6604 | [7 empty] | 25-05 weer aangezet door Rony Muller. 05/03/2019 (JVR): Pomp ging niet aan via APP900 en maakte veel starts op HW-vlotter, kanaal C56 terug gezet van 0 naar 9999. 18/02/2020: Softstarter is nu autoreset. 02/06/2022: HMI900_21101 (EBv4)
TG -02 Viaduct Oost (Zeestraat) | TG | Zeestraat | 1949 AG | Wijk aan Zee | 52.488 | 4.6289 |  |  | Installnr. TG-02, putnummer 3850RW002 |  |  | 21908318 |  | In tunnel. Na een stroomstoring moet dit gemaal handmatig op locatie gereset worden. Sleutels van de liander kast liggen nu op kantoor 9-12-2022.
TG -03 Viaduct West (Zeestraat) | TG | Zeestraat | 1949 AG | Wijk aan Zee | 52.4911 | 4.6062 |  | bev020 | Installnr. TG-03, putnummer 3850RW005 |  |  |  |  | In tunnel Na een stroomstoring moet dit gemaal handmatig op locatie gereset worden, sleutel van het trafohuisje hangt boven de brandblusser. UFM flowmeter: analoog signaal is aangesloten op de besturing voor het actuele debiet. Digitale puls (voor het totaal debiet) is niet aangesloten.
TG -04 Kunstwerk 7 (Meerlanden / A22) | TG | Parallelweg | 1948 NN | Beverwijk | 52.484 | 4.6772 |  |  | Installnr. TG-04, putnummer 2318RW001 |  |  | 21907281 |  | In tunnel A22 thv Parallelweg 136 01-10-2019: Wordt gerenoveerd eind 2019 15/01/2020: op RWBS (ID. 714) |  |  | 2020
TG -05 Kunstwerk 6 (Sint Aagtendijk / A9) | TG | Sint Aagtendijk | 1948 PZ | Beverwijk | 52.479 | 4.6871 |  |  | Installnr. TG-05, putnummer 3180RW003 |  |  |  |  | In tunnel A9 nabij Fort St. Aagtendijk sms meldingen naar storingsnummer Facta. Message text: BEV-05 A9
TG -06 Viaduct Laan Der Nederlanden | TG | Laan Der Nederlanden | 1946 AA | Beverwijk | 52.4893 | 4.6783 |  | bev015 | Installnr. TG-06, putnummer 2040RW019 |  |  |  |  | In tunnel thv Spoorsingel
TG -07 Paalgatlaan (Vuursteen) (TG Belgielaan) | TG | Vuursteen 2 | 1948 | Broekpolder Beverwijk | 52.4917 | 4.6829 |  |  | Installnr. TG-07, putnummer 2668RW001 |  |  |  |  | (Broekpolder langs spoorlijn) Storingen werden voorheen per sms gemeld als TG Belgielaan (0887766556 ) 23/04/2021 omgebouwd naar SmartController. Aquaview 827 TG-07 Paalgatlaan (Vuursteen)
TG -08 Sint Aagtendijk | TG | Sint Aagtendijk |  | Beverwijk | 52.4839 | 4.6721 |  | bev019 | [5 empty] | Code hekwerk bij Facta bekend (RWBS: TG-08 Aagtendijk Spoorsingel)
TG-01 Viaductweg (Spoorsingel) | TG | Viaductweg | 1948 | Beverwijk | 52.4798 | 4.6596 |  | bev010 | Installnr. TG-1, putnummer 3525RW008 |  |  | 12005000 / 22110049 |  | In tunnel 12/08/2021: Meetbereik sensor (C48) aangepast van 0-2m naar 0-5m (iom EVWI). 16/12/2021: Meetbereik sensor (Smartcontroller) aangepast van 0-5m naar 0-4m (iom EVWI).