## Vragen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf uw bedrijv o.b.v. de volgende gegevens:
1a | Naam
1b | Adres
1c | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
1d | Contactpersoon (incl. mailadres)
1e | Welke hoog-precisie apparatuur biedt u aan?
Deel 1: Algemene Vragen
Supply chain beheersing
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Welke succesfactoren zijn van belang met betrekking tot continuïteit van zorg en dienstverlening?
1a | In hoeverre zouden deze factoren meegenomen moeten worden in de scope van de opdracht en/of in het wegingsmodel (Beste Prijs / Kwaliteit Verhouding)?
2 | Welke stappen zet uw organisatie op de lange termijn om de continuïteit van zorg, bedrijfsvoering, en supply chain, te waarborgen?
3 | Zijn er duidelijke bottleneck componenten / onderdelen van de apparatuur waardoor levering vertraging kan oplopen?
4 | Kunt u aangeven wat de levertijd van de oplossing is?
Kostenbeheersing
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden oplossing?
1a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en wat de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
1b | Hanteert u verschillende prijzen voor verschillende software / user pakketten? Welke pakketten biedt u aan?
1c | Hoe verwacht u dat de kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
2 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden service en ondersteuning?
2a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
2b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
Kunt u een indicatie geven van de kosten voor applicatie traning van de verschillende gebruikers en training van de technici?
3 | Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van prijs in een Europese Aanbestedingsprocedure?
4 | Welke stappen zet uw organisatie om actief kostenbeheersing te realiseren voor dit product?
5 | Kunt u een indicatie geven van de total cost of ownership
NB | Erasmus MC vraagt hier geen offertes, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaan.
Service en ondersteuning
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf de service organisatie
2 | Beschrijf de ondersteuning die u kunt bieden voor gebruikers
2a | Beschikt u over een service organisatie in Nederland met eigen versneller technici?
2b | Heeft deze organisatie de afgelopen 12 maanden in Nederland onderhoud verricht?
2c | Welke responsetijd kunt u bieden?
2d | Wat zijn de levertijden op (reserve) onderdelen die u kunt bieden?
3 | Beschrijf de scholing die u biedt voor laboranten, artsen, klinisch fysici, technici en klinisch fysisch medewerkers (toevoeging: mogelijkheden voor scholing bij upgrades, kosten nu veel tijd)
4 | Hoe kijkt u aan tegen het beschikbaar stellen van eventuele upgrades en updates tijdens de levensduur van de oplossing?
5 | Kunt u All-in onderhoud aanbieden?
6 | Kunt u All-in onderhoud indexatie vrij aanbieden gedurende de gehele periode van 10 jaar onderhoud
Onderzoek, innovatie, en samenwerking
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Welke ontwikkelingen verwacht u de komende vijf jaar voor deze oplossing / productgroep?
2 | Wat is de lange termijn visie voor uw product?
3 | Heeft u nieuwe proposities in ontwikkeling waar een instelling als Erasmus MC als grote afnemer een rol kan hebben als "launching customer"? Indien dit de beschreven oplossing betreft: Wat zijn de voordelen voor het Erasmus MC als "launching customer"?
4 | Hoe gangbaar zijn researchsamenwerkingen voor deze producten?
4a | Op welke manier worden dit soort samenwerkingen vaak vastgelegd?
5 | Hoe biedt uw oplossing mogelijkheden om ons als Erasmus MC nationaal en internationaal te postioneren op het gebied van toonaangevende behandelingen en onderzoek?
Wet en regelgeving
Vraag nummer |  | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Voldoet uw oplossing aan Nederlandse en Europese regelgeving voor medische apparatuur ten tijde van de beoogde klinische ingebruikname (Q4 2026-Q1 2027)?
2 | Voldoet het systeem voldoet aan de IEC60601-2-1 (Medical electrical equipment), IEC61217 (Radiotherapie standaard) en NEN 3134 ten tijde van de beoogde klinische ingebruikname (Q4 2026-Q1 2027)?
3 | Voldoet het systeem aan de Nederlandse norm voor informatie beveiliging (i.e. NEN7510) ten tijde van de beoogde klinische ingebruikname (Q4 2026-Q1 2027)?
4 | Is het systeem, hardware en software, CE gemarkeerd volgens de Medical Device Regulation (MDR) ten tijde van de beoogde klinische ingebruikname (Q4 2026-Q1 2027)?
Duurzaamheid
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Hoe komen uw oplossingen tot stand? Waar en hoe worden de producten gemaakt, welke producten worden er gebruikt, etc. Geef een korte omschrijving van de supply chain.
2 | Hoe gaat u als bedrijf om met de milieu impact in uw supply chain (sourcing, productie, transport, en packaging)? U kunt hierbij denken aan: impact op water- en landgebruik, biodiversiteit, en toxiciteit (ozon, verzuring, etc.).
3 | Meet uw bedrijf deze impact? Zo ja, kunt u deze delen (Life Cycle Analyses, certificaten, etc.)?
4 | Hoe gaat u om met de sociaaleconomische omstandigheden en verhoudingen in de gehele supply chain waar u deel van uitmaakt?
5 | Werkt u met een bedrijfsbrede Code of Conduct? Zo ja, gelieve deze te delen.
5a | Bent u bekend met ISO 26000 en de GRI standaard. Zo ja, heeft u een ISO 26000 zelfverklaring of staat dat in de planning? Kunt u het CRS/duurzaamheid jaarverslag delen?
6 | Komen er nieuwe oplossingen beschikbaar die direct bijdragen aan de duurzaamheidsambities van het Erasmus MC?
7 | Zijn er specifieke eisen of wensen die het Erasmus MC zou moeten definiëren om impact te realiseren, dan wel te stimuleren?
Deel 2: Inhoudelijk
Hoog-precisie bestralingen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf hoe uw versneller voldoet aan de toleranties, inclusief tafel rotaties, voor "SRS-versnellers" zoals aangegeven in het AAPM TG142 rapport.
Motion Management en beeldkwaliteit
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf uw oplossingen voor inter-fractie motion management
2 | Beschrijf uw oplossingen voor intra-fractie motion management
3 | Indien CBCT-based, hoe biedt uw oplossing on-board volumetrische beeldvorming die zowel voldoende soft-tissue contrast als nauwkeurige en consistente HU-units biedt voor offline en online adaptatie van het bestralingsplan?
3a | Voor welke anatomische sites is deze oplossing beschikbaar?
3b | Hoe wordt de beeldkwaliteit bereikt?
3c | Wat is het FoV voor de verschillende anatomische sites?
3d | Hoe wordt dit FoV bereikt?
4 | Wat is de maximale gantry rotatie snelheid tijdens een (pre-treatment) CBCT scan (rpm)?
4a | Wat is de gemiddelde tijdsduur van en CBCT scan, onderverdeeld in opname en reconstructie?
5 | Wat is de maximale doserate van de oplossing (definitie 1MU = 1cGy in water voor een 10x10 veld bij SSD100 op diepte Dmax)
6 | Wat is de maximale gantry rotatie snelheid tijdens MV bestraling (rpm)
7 | Indien uw oplossing geen MRlinac is, beschrijf uw roadmap voor de integratie van MRI en mogelijke andere diagnostische beelden tijdens de behandeling
8 | Indien uw oplossing geen MRlinac is, beschrijf uw roadmap voor fiducial-free bestralen
Uitdagingen in de zorg
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Op welke manier speelt uw oplossing in op het groeiende personeelstekort in de zorg?
2 | Op welke manier speelt uw oplossing in op het groeiende aantal patiënten in de zorg?
3 | Op welke manier draagt uw oplossing bij aan het groeiende aantal herbestralingen en de bestraling van multiple tumoren (metastasen)?
4 | Beschrijf het aantal applicaties (ook indien automatisch opgestart) die benodigd zijn tijdens een online adaptieve workflow.
Deel 3: Beschrijf, op basis van de doel- en probleemstelling in de uitnodiging, uw oplossing voor twee hoog-precisie versnellers, aan de hand van onderstaande casussen
Use case 1 - Multipele long metastasen SBRT
Beschrijf de behandeling van multipele long metastasen.
Use case 2 - Multipele hersenmetastasen SRS
Beschrijf de behandeling van multipele hersen metastasen.
Use case 3 - Adaptieve SBRT in upper-abdomen (lever, pancreas, etc.)
Beschrijf uw oplossing voor off- en online adaptieve behandeling van doelgebieden in het abdomen.
Use case 4 - Adaptieve SBRT in het bekken (prostaat)
Beschrijf uw oplossing voor online adaptieve behandeling van doelgebieden in de pelvis (prostaat).
Deel 4: Overig
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw product toe te lichten in een 1 uur durende presentatie aan de projectgroep op 12 of 13 februari?
2 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
3 | Heeft u verder nog opmerkingen?