## Voorblad
Europese aanbesteding Plaatsing van semi ondergrondse en ondergrondse containers
Inhoud
Kwalitatieve gunningscriteria plaatsing semi ondergrondse containers en ondergrondse containers

## Kw. gunningscriteria plaa
Kwalitatieve gunningcriteria |  | Naam inschrijver:
| Plaatsing ondergrondse en semi ondergrondse container | Antwoord | Max. aantal punten | Formule voor uw score
KG-1.01 | Opdrachtgever wenst een plan van aanpak voor het plaatsen van de ondergrondse containers en semi ondergrondse containers te beoordelen. Hierin dient inschrijver onder andere toe te lichten (middels een tekening en tekst): 1. Op welke wijze inschrijver het plaatsen van ondergrondse containers en semi ondergrondse containers zal gaan plaatsvinden; 2. Op welke wijze de proefsleuven worden uitgevoerd; 3. Op welke wijze de bronbemaling zal worden ingericht; 4. Op welke wijze inschrijver gaat zorgen dat opdrijven van betonputten zal worden voorkomen; 5. Op welke wijze de verdichting plaatsvindt; 6. Op welke wijze er rekening wordt gehouden met personen met een mobiliteitshulpmiddel; 7. Communicatie met opdrachtgever, betrokkenen en belanghebben vooraf plaatsing, gedurende project en afstemming meerwerk. En er dient een planning te worden toegevoegd (max. 5 A4 enkelzijdig) | Bijvoegen in de inschrijving als bijlage 13 | 20 | waardering beoordelingsteam / 5 x maximaal aantal punten
KG-1.02 | Inschrijver dient te beschrijven op welke wijze inschrijver kan adviseren hoe het inlopen van hemelwater in betonputten en stalen onderbakken kan worden voorkomen. Zowel direct na het plaatsen en tijdens de gebruiksfase. Beschrijf hierin onder andere de situatie van nieuwbouwwijken met WADI's en zonder WADI's. (max. 3 A4 enkelzijdig) | Bijvoegen in de inschrijving als bijlage 13 | 10 | waardering beoordelingsteam / 5 x maximaal aantal punten
|  | Totaal | 30
In te vullen door inschrijver
Toelichting op de wijze van beoordelen: zie aanbestedingsleidraad hoofdstuk V "Gunning"
Eis opdrijven staat in NEN norm, maar hoogte waterstand niet. Tekstsuggestie: Ten behoeve van het voorkomen van opdrijven of wegzinken van de betonput dient te worden uitgegaan van een grondwaterstand van 0,50 m onder het maaiveld. Suggestie toevoeging: Het is mogelijk dat op sommige containerlocaties een hogere waterstand aanwezig is. Als daarvan sprake is zal de opdrachtgever daarvan tijdig melding maken, zodat de inschrijver de betonput hier eventueel op kan aanpassen, tegen een meerprijs zoals vermeld op het prijsinvulformulier. Deze aanpassing moet nog vlak voor plaatsing aangebracht kunnen worden.