## Inschrijfstaat C2
Bijlage I - Inschrijfstaat: staat van eenheidsprijzen en vaste vergoeding - Kavel C2
positie | Omschrijving: | Een-heid: | Hoeveel heid inzet (fictief) | Bodembedrag:min bedrag per eenheid (excl. Btw) | bedrag per eenheid (excl. btw) | Plafondbedrag: max bedrag per eenheid (excl. Btw) | bedrag totaal (excl. btw)
A | Vaste kosten
1 | Vaste vergoeding Betreft een vergoeding voor alle kosten: Consignatie medewerkers/in standhouden telefoondesk/stand-by kosten 1e lijn en materieel | mnd | 66 | 16000 |  | - | 0
2 | Operationeel onderhoud RWS-materiaal Omvat de onderhoudswerkzaamheden conform MARAD* (Artikel 6.34.2 & 6.36.1), uitgezonderd de kosten die vallen onder artikel 7.42.2. *Ten behoeve van de inschrijving ge-exporteerd als bijlage 3. | mnd | 66 | 1750 |  | 2650 | 0
B | Actieteams
1 | 1e lijns inzetteam (conform o.a. de artikelen in activiteit 28 in de Werkpakketten) | uur | 440 | 155 |  | 230 | 0
C | Inzet van materieel inclusief aan- en afvoerkosten
1 | Werkbus/gereedschap wagen laadbak capaciteit van minimaal 1,2 ton met trekhaak, voorzien van handgereedschap, geschikt voor aan- en afvoer van kleine materialen en licht opruimwerk. voorzien van generator, geschikt voor en inclusief verlichtingsarmaturen, elektrisch gereedschap (slijptol e.d), compressor van voldoende capaciteit en pneumatische gereedschappen. | uur | 5 | 135 |  | 200 | 0
2 | Shovel incl. mogelijke hulpmiddelen, minimale laadcapaciteit van 1 m3 | uur | 18 | 31 |  | 47 | 0
3 | Hydraulische graafmachine minimale laadcapaciteit van 1,5 m3 | uur | 10 | 50 |  | 70 | 0
4 | Vrachtauto 6x6 (autolaadkraan) driezijdig kiepbaar met hydraulische laad- en losinrichting met een minimale laadcapaciteit van 10 ton | uur | 18 | 40 |  | 60 | 0
5 | Multilift-containerwagen voor het vervoeren en verplaatsen van containers van diverse afmetingen containers met een minimale inhoud van 6m3 op aangeven van de Officier van Dienst | uur | 18 | 70 |  | 105 | 0
6 | Vacuümwagen ADR/VLG: capaciteit min. 10 m3, incl. minimaal 50 m slang, 3 inch aansluitingen en chemicaliën bestendig. | uur | 18 | 220 |  | 330 | 0
7 | Hogedrukwagen een werkbus met aanhanger of zelfrijdend, met warm water tot 200 ºC, minimale werkdruk van 150 bar en inhoud 2000 liter water, vorstbestendig met minimaal 100 m slang | uur | 7 | 175 |  | 260 | 0
8 | Safety-unit (werkbus met aanhanger of zelfrijdend) ten behoeve van ademluchtwerkzaamheden op locatie voorzien van ademluchttoestellen en ademlucht en vulmogelijkheid voor minimaal zes toestellen. | uur | 18 | 160 |  | 240 | 0
9 | Vaartuig (voor ondersteunende werkzaamheden) voorzien van alle benodigde apparatuur voor het assisteren in de verkeersleiding, het uitleggen en/of slepen van olieschermen, het slepen van pontons. Een medewerker van Rijkswaterstaat dient op te kunnen stappen voor het geven van (verkeers-) aanwijzingen. | uur | 190 | 165 |  | 250 | 0
10 | Motorwerkschip met hijscapaciteit hijscapaciteit ≥ 10.000 kg, motorvermogen 100 kW | uur | 55 | 200 |  | 300 | 0
11 | Varende vloeistofopslagcapaciteit minimale opslag 400 M3 | uur | 30 | 315 |  | 475 | 0
12 | heftruck voor het laden/lossen van materialen voor inzet en/of onderhoud, hefvermogen > 1500 kilo. | uur | 16 | 35 |  | 50 | 0
13 | aanhanger benodigd voor vervoer van materialen tbv inzet en/of op aangeven van opdrachtgever laadvermogen 750 - 3500 kg | per dag | 4 | 160 |  | 245 | 0
14 | Trekker/Tractor ten behoeve van logistieke handelingen (aan-/afvoer materieel en verontreiniging) voor bijvoorbeeld incidentlocaties die niet via de openbare weg bereikbaar zijn (zoals stranden en buitendijkse gebieden) | uur | 55 | 20 |  | 30 | 0
15 | Skimmer installatie waarmee olie van het oppervlaktewater kan worden gescheiden en afgezogen met een minimale capaciteit van capaciteit van 20 m3/h. Hiermee zijn begrepen alle daarvoor benodigde hulpmiddelen evenals een tank of een andere vorm van opslag, waarin de olie of de skimmer wordt opgeslagen. | uur | 22 | 260 |  | 390 | 0
16 | "Logistiek tarief": uurtarief toegepast mét toestemming in situaties waarbij niet-standaard werkzaamheden niet gecombineerd kan worden met reguliere werkzaamheden als onderhoudsrondes (zoals het transport van olie booms of het verplaatsen van aanhangers op aanvraag) | per uur | 18 | 8 |  | 13 | 0
17 | Vrachtauto met oplegger | per uur | 15 | 125 |  | 190 | 0
18 | Filterbusmasker tbv werken met afhankelijke ademluchtbescherming, inclusief (vervangende) filters, reinigen & certificeren | uur | 80 | 18 |  | 25 | 0
19 | Overblaaskap tbv werken met afhankelijke ademluchtbescherming, inclusief (vervangende) filters, reinigen & certificeren | uur | 80 | 60 |  | 90 | 0
20 | Onafhankelijke ademluchtbescherming tbv werken met een gesloten ademluchtsysteem aangevoerd vanuit ademluchtcilinder, inclusief ademluchtvulling, onderhoud, reinigen & (her-)certificeren van het systeem. | uur | 32 | 45 |  | 65 | 0
21 | Ligplaats/kade geld (schip/object ligt nog in het water) tbv bijv. tijdelijke opslag geborgen/geruimd object/vaartuig | per meter kade per dag | 921 | 2 |  | 4 | 0
22 | Ligplaats/stalling op de kant (schip/object ligt op de wal) tbv bijv. tijdelijke opslag geborgen/geruimd object/vaartuig | per m2 per week | 1056 | 15 |  | 20 | 0
D | Overige / Menskrachten inclusief kosten van transport, gereedschappen en klein materiaal
1 | Werknemer Machinisten, Matrozen, schippers, bijrijders, hulpkrachten | uur | 1606 | 55 |  | 80 | 0
2 | Duikteam bestaande uit minimaal 1 duiker, 1 veiligheidsduiker en 1 duikleider) diepte tot max. 12 meter. Maximale inzet per keer: 4 uur | Keer | 10 | 1550 |  | 2300 | 0
3 | Incident coördinator | uur | 265 | 85 |  | 130 | 0
4 | Verblijfsunit een verwarmde coördinatieruimte ten behoeve van langdurende incidenten of schoonmaakacties. Een ruimte met minimaal 1 raam, vloeroppervlak ca. 8 m2, voorzien van een overlegtafel met 4 stoelen, verlichting en een elektra voorziening 230 Volt. Inclusief eventuele benodigde stelpoten, stempels of ander klein materiaal dat voor plaatsing benodigd is. De unit dient in overleg met de Officier van Dienst op iedere gewenste locatie te worden geplaatst. | week | 1 | 480 |  | 720 | 0
5 | Toilet Unit (1 dixi of gelijkwaardig) | week | 1 | 180 |  | 270 | 0
6 | Gasmeetkundige, excl. meetapparatuur en ademluchtbescherming | uur | 66 | 100 |  | 150 | 0
7 | Draagbare multi-gasdetector (incl. VOC, Vluchtige Organische Stoffen), inlcusief evt. verbruiksmaterialen en accessoires etc. Conform "bijlage 4c Proces V&G maatregelen gevaarlijke stoffen". | per inzet | 60 | 110 |  | 175 | 0
8 | Gasmeter tbv 'specifieke meting' (hoogevoelige PID meter), inclusief evt. verbruiksmaterialen en accessoires etc. Conform "bijlage 4c Proces V&G maatregelen gevaarlijke stoffen". | per inzet | 15 | 110 |  | 175 | 0
E | Leveren materialen
1 | Olie-absorptiebooms Lengte 3 meter, diameter 15 cm met een minimaal absorberend vermogen van ca. 50 liter per meter. Per zak à 4 stuks | zak | 22 | 145 |  | 215 | 0
2 | Olie-absorptiedoek Maat doek ca. 40 x 50 cm voor opname vloeistoffen zoals olie, diesel, benzine, etc. Opname 1 liter opname per doek. Per pak van 200 stuks | pak | 22 | 75 |  | 105 | 0
3 | Olie-absorptiedoek Maat doek ca. 96 cm breed voor opname vloeistoffen zoals olie, diesel, benzine, etc. op rol van ca. 44 m | rol | 22 | 260 |  | 390 | 0
4 | Bergingsverpakking Poly overpack 95 met T-keurmerk | stuk | 5 | 260 |  | 390 | 0
5 | Reinigingsmiddel betreft een reinigingsmiddel volgens de contracteisen | 5 liter | 22 | 45 |  | 65 | 0
6 | IBC Container 1000 liter met Flens en stalen- of Kunstof pallet | stuk | 10 | 300 |  | 450 | 0
F | Reinigingswerkzaamheden en werkzaamheden tbv afvoer/verwerking
1 | Reinigen oliescherm (< 1,5m schermhoogte) dat besmeurd is met de geruimde verontreiniging: Reinigen scherm van opdrachtgever inclusief transport (halen en brengen (terugzetten op stallingslocatie)) - na afloop van inzet | per 25 m schermlengte | 22 | 470 |  | 700 | 0
2 | Reinigen oliescherm (≥ 1,5 m schermhoogte) dat besmeurd is met de geruimde verontreiniging: Reinigen scherm van opdrachtgever inclusief transport (halen en brengen (terugzetten op stallingslocatie)) - na afloop van inzet | per 25 m schermlengte | 2 | 775 |  | 1160 | 0
3 | Reinigen overig materieel Het na afloop van inzet, reinigen van ingezet materieel (OG of ON) dat besmeurd is met de geruimde verontreiniging (denk aan: vacuümwagen, veegarm etc.). incl. arbeidsloon, gebruik milieustraat, inzet warmwaterreiniger, intern transport, inspectie, schoonmaakmiddelen | uur | 18 | 345 |  | 515 | 0
4 | Handelings- en verwerkingskosten vaste stoffen (niet olievervuild) Betreft het wegen en/of verpakken (inclusief materiaal) van ingenomen absorptiemateriaal, inclusief eventuele analyses en administratieve afhandeling, exclusief transport | per 10 kg | 660 | 3 |  | 4 | 0
6 | Handlings- en verwerkingskosten olievervuild vast afval Betreft het verwerken (wegen en/of verpakken, inclusief materiaal) van ingenomen olievervuild absorptiemateriaal (absorptiebooms en absorptiedoeken), inclusief eventuele analyses en administratieve afhandeling, exclusief transport | per 10 kg | 530 | 4 |  | 7 | 0
7 | Handlings- en verwerkingskosten afvalwater Betreft het verwerken van ingenomen afvalwater (olie/water mengsel), inclusief eventuele analyses en administratieve afhandeling, exclusief transport | per m3 | 2 | 165 |  | 250 | 0
G | Onvoorzien
1 | Stelpost | € | 50000 |  |  |  | 50000
2 | Transitieperiode (stelpost) | € | 30000 |  |  |  | 30000
| TOTAAL inschrijvingsprijs excl. BTW |  |  |  | € |  | 80000
Toelichting: | De genoemde producten/diensten zoals beschreven bij positie A tot en met G maken deel uit van de inschrijfsom, waarbij voor positie B t/m G wordt gerekend met fictieve inzet-aantallen. Aan de fictieve getallen kunnen geen rechten worden ontleend. Hieronder volgt de mogelijkheid om aanvullende producten en of diensten te benoemen ten behoeve van de dienstverlening, welke na goedkeuring (conform artikel 7.41.2 in de Werkpakketten) onderdeel zal gaan uitmaken van de Overeenkomst. De hieronder beschreven producten en diensten tellen niet mee bij de inschrijvingsprijs.
Aanvullende eenheidsprijzen specifiek materiaal/materieel van Opdrachtnemer (telt niet mee bij de inschrijvingsprijs)
positie | Omschrijving: | Een-heid: | Hoeveel heid inzet (fictief) |  | bedrag per eenheid (excl. btw) |  | bedrag totaal (excl. btw)
| Oliescherm van opdrachtnemer betreft de inzet van een Oliekerend scherm van opdrachtnemer (light-boom) per meter, per dag | meter | N.v.t. |  |  |  | N.v.t.
| Oliescherm van opdrachtnemer betreft de inzet van een Oliekerend scherm van opdrachtnemer (heavy-boom) per meter, per dag | meter | N.v.t. |  |  |  | N.v.t.
|  |  | N.v.t. |  |  |  | N.v.t.
|  |  | N.v.t. |  |  |  | N.v.t.
|  |  | N.v.t. |  |  |  | N.v.t.
|  |  | N.v.t. |  |  |  | N.v.t.
|  |  | N.v.t. |  |  |  | N.v.t.
|  |  | N.v.t. |  |  |  | N.v.t.