## Ruimtestaat
Bijlage 1 Ruimtestaat referentieopdracht
Tijdelijke huisvestingsdiensten
| functie | aantal | m2 | totaal m2
1 | Klaslokaal | 4 | 42 | 168
2 | Ondersteunende ruimte | 1 | 12 | 12
| Sanitaire ruimte | 1 | 13 | 13
| totaal nvo |  |  | 193
3 | verkeersruimte (inschatting) | 1 | 25 | 25
| totaal netto oppervlakte |  |  | 218

## Klaslokaal
Ruimtenummer
Klaslokaal |  |  | 1
Algemeen
Omschrijving ruimte | : | theorielokaal
Aantal ruimten | : | 4
Nuttig vloeroppervlak per ruimte | : | 42
Plafondhoogte | : | 2,6m
Gebruikers + aantallen | : | Leerkracht(en) en leerlingen (maximaal 33 personen)
Medegebruik ruimte | : | Niet van toepassing
Directe relatie met | : | Verkeersruimte en berging
Activiteiten | : | Instructie leerlingen van alle onderwijssoorten
Zelfstandig werken of werken in groepjes door leerlingen
Ontwerp specificaties
Aandachtspunten | :
Inrichting
Vaste inrichting | :
Losse inventaris (derden) | : | 32 leerlingtafels
32 leerlingstoelen
1 docentenbureau
1 bureaustoel
1 digibord
1 whiteboard (120x100)
1 prullenbak
1 papierbak
1 jaloezie (120x196)
1 accespoint
Technische specificaties
Afwerking wand: | : | standaard
Afwerking vloer | : | Vinyl
Afwerking plafond | : | systeemplafond/akoestische panelen
Deur afsluitbaar | : | Ja
Elektrische installatie | : | 3x wcd t.b.v. digibord
nabij elke deur een wcd
per wand minimaal 2x wcd
2x wcd bij werkplek docent
Mechanische installatie | : | ventilatie en koeling
Data voorzieningen | : | data t.b.v. digibord
data tbv computer docent
data tbv accespoint

## Berging-kantoor
Ruimtenummer
Berging / kantoor |  |  | 2
Algemeen
Omschrijving ruimte | : | Berging / kantoor
Aantal ruimten | : | 1
Nuttig vloeroppervlak per ruimte | : | 12
Plafondhoogte | : | 2,6m
Gebruikers + aantallen | : | 2
Medegebruik ruimte | : | Niet van toepassing
Directe relatie met | : | Verkeersruimte
Activiteiten | : | vaste werkplekken / overlegplek
Ontwerp specificaties
Aandachtspunten | :
Inrichting
Vaste inrichting | :
Losse inventaris (derden) | : | bureaustoel / bureau
vergaderopstelling
kasten
Technische specificaties
Afwerking wand: | : | standaard
Afwerking vloer | : | Vinyl
Afwerking plafond | : | systeemplafond/akoestische panelen
Deur afsluitbaar | : | Ja
Elektrische installatie | : | standaard
Mechanische installatie | : | ventilatie en koeling
Data voorzieningen | : | data t.b.v. vaste telefoon
data t.b.v. accespoint

## Verkeersruimte
Ruimtenummer
verkeersruimte |  |  | 3
Algemeen
Omschrijving ruimte | : | verkeersgebied
Aantal ruimten | : | 1
Nuttig vloeroppervlak per ruimte | : | 25
Plafondhoogte | : | 2,6m
Gebruikers + aantallen | :
Medegebruik ruimte | : | Niet van toepassing
Directe relatie met | : | alle andere functies
aansluiting op bestaand gebouw / eigen ingang
Activiteiten | : | verplaatsen
opslag (lockers) / garderobe
Ontwerp specificaties
Aandachtspunten | :
Inrichting
Vaste inrichting | : | garderobe
Losse inventaris (derden) | : | lockers
Technische specificaties
Afwerking wand: | : | standaard
Afwerking vloer | : | Vinyl
Afwerking plafond | :
Deur afsluitbaar | :
Elektrische installatie | : | diverse plekken wcd
Mechanische installatie | :
Data voorzieningen | :