## Inleiding
Nota van Inlichtingen
Onderhavige Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbesteding ‘Interne verbouwing kantoor SNN’
Dit wil zeggen, dat de wijzigingen en aanvullingen opgenomen in deze Nota van Inlichtingen en eventuele opvolgende Nota’s van Inlichtingen van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in het Beschrijvend document opgenomen.
Aan verstrekte inlichtingen kunnen slechts rechten worden ontleend, voor zover ze schriftelijk zijn verstrekt.
Prioritering:
De meest recente Nota van Inlichtingen staat in rangorde boven de eerder verstrekte Nota(‘s) van Inlichtingen.
Daar waar een gegeven antwoord of informatie in een eerder verschenen Nota van Inlichtingen strijdig is met een antwoord of informatie in een latere Nota van Inlichtingen, geldt het meest recente antwoord of de meest recente informatie.

## Werkblad 1 - Vragen_en_antwoord
Vragen_en_antwoorden_540642_alle_fases
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Keuze procedure | De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen. Klacht: De gekozen procedure is niet proportioneel Gevraagd resultaat: Omzetten naar een meervoudig onderhandse procedure De voorliggende opdracht draagt alle relevante kenmerken van een werk. Het is beschreven in een standaardbestek voor werkzaamheden aan gebouwen, de kerncompetenties richten zich op een renovatieproject binnen de utiliteitsbouw, het uitvoeren van bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden alsook het uitvoeren van een project in een gebouw dat gedurende de werkzaamheden in gebruik is, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 zijn van toepassing verklaard, het merendeel van de opdracht is plaatsbaar in bijlage II van Richtlijn 2014/24 en het project voldoet aan de definitie van het begrip “werk” als verwoord in artikel 2 lid 7 Richtlijn 2014/24. Zie in dat verband Werk, levering of dienst ¦ Aanbesteden ¦ Europa decentraal. Derhalve dient deze opdracht als een werk te worden aanbesteed en niet als een dienst. De opgegeven projectwaarde ad € 400.000 ligt ver beneden de Europese drempelwaarde en bovendien in de rode zone van de balkjes die gekoppeld zijn aan voorschrift 3.4.A van de Gids Proportionaliteit inzake het kiezen van een geschikte en proportionele aanbestedingsprocedure. In beginsel moet deze opdracht met een meervoudig onderhandse procedure worden aanbesteed opdat de transactiekosten zich in redelijkheid verhouden tot de opdrachtwaarde en de gevraagde inspanningen. Wij dringen er dan ook op aan dat u deze procedure stopzet en een beperkt aantal ondernemingen uitnodigt voor de deelname aan een meervoudig onderhandse procedure met toepassing van hoofdstuk 7 van het ARW 2016. Dit reglement is verplicht voor opdrachten van werken beneden de Europese drempel. Alvorens een formele klacht in te dienen, stellen wij u hierbij in de gelegenheid om te reageren op ons standpunt. Wij vragen u op korte termijn te antwoorden en zijn graag bereid van gedachten te wisselen. | Juridisch gezien is de redenering van Bouwend Nederland niet correct. Verwezen wordt naar de memo hierover die is bijgevoegd als Bijlage bij deze NvI
2 | Vragen t.b.v. NvI-1 (2) | 2- Onder 3.3. Algemene inlichtingen is aangegeven dat alleen in de eerste Nota van Inlichtingen vragen/opmerkingen gesteld kunnen worden inzake de van toepassing zijnde Inkoopvoorwaarden. Wij hebben echter geen Inkoopvoorwaarden aangetroffen tussen de thans gepubliceerde aanbestedingsstukken. Klopt dit? | Van toepasssing zijnde inkoopvoorwaarden zijn: UAV 2012 (zie paragraaf 3.2 van het beschrijvend document en model IVa). Wij gaan ervan uit dat u in bezit bent van UAV 2012.
3 | Vragen t.b.v. NvI-1 (1) | 1- Wij zijn helaas niet in de gelegenheid geweest de presentatie van ma. 25 augustus jl. bij te wonen. Voor de goede orde bevestigen wij graag aanwezig te zijn bij de presentatie op de tweede datum: 15 september - 09:00 u. Kunt u bevestigen dat deze tweede presentatie doorgang zal vinden? | De tweede aanwijs (er word geen presentatie gegeven meer) vindt plaats op 15 september om 09:00 uur, zoals vermeld in het Beschrijvend Document.
4 | Vraag 4: Fasering & schuifplan | Het schuifplan (Bijlage II) gaat uit van een totale doorlooptijd van 16 weken. In het Beschrijvend Document wordt als uiterste opleverdatum 30 april 2026 genoemd. Kunt u bevestigen dat inschrijvers de vrijheid hebben om een alternatieve fasering of kortere doorlooptijd te hanteren, mits de einddatum van 30 april 2026 wordt gehaald? | Ja, u mag een alternatieve fasering of kortere doorlooptijd aanbieden, zolang de oplevering uiterlijk 30 april 2026 plaatsvindt.
5 | Vraag 3: Buiten kantooruren werken | In het Beschrijvend Document wordt benadrukt dat de bedrijfscontinuïteit tijdens de werkzaamheden gewaarborgd dient te blijven (“de winkel blijft open”). Kunt u bevestigen dat het is toegestaan de werkzaamheden (gedeeltelijk) buiten reguliere kantooruren uit te voeren? Bijvoorbeeld in de avonduren, ‘s nachts of in het weekend. Dit om de overlast voor gebruikers van het gebouw verder zo veel mogelijk te beperken? | Ja, werkzaamheden buiten reguliere kantooruren zijn toegestaan, mits vooraf afgestemd en passend binnen de geldende voorschriften. Pand gaat om 7:00 open en is om 18:30 dicht.
6 | Lichtplan | Is het lichtplan van Studio Anderlicht leidend voor de positionering van de armaturen? Begrijpen wij correct dat hieraan lichtberekeningen ten grondslag liggen waarvoor wij als inschrijver niet verantwoordelijk zijn en waarvoor ook geen herberekening van onze kant wordt verwacht? | De indeling van de plafondplaten is leidend voor het plaatsen van de armaturen. Er waren geen tekeningen beschikbaar waar deze op stonden, dus de tekeningen van Studio Anderlicht zijn indicatief. Er zijn geen lichtberekeningen gemaakt, daar het gaat om het her- en verplaatsen van bestaande armaturen. Op dit moment zijn er hienaast nog discussies gaande over de eventuele vervanging van de verlichting in het kader van de verduurzaming. Wordt optie. Schakeling in overleg. De hanglampen hebben een e27 lichtbron, dus zouden fase afsnij gedimd kunnen worden. Echter, er is gesproken over DALI, dus ik zou voorstellen deze lampen ook voor te bereiden op DALI (dus ook met voorziening om in te bouwen of bij te plaatsen), om deze verlichting in een eventuele programmering mee te laten schakelen/dimmen. Nadere info volgt!
7 | Kaartlezerinstallatie | Is er op dit moment een contractleverancier die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kaartlezerinstallatie? Indien ja, kunt u aangeven wie dit is? | Ja, de leverancier is Lagarde. Het systeem is iProtect.
8 | Tekeningen | Op de aangeleverde PDF-tekeningen (elektro/luchtkanalen) zijn in het geel wandcontactdozen weergegeven. Kunt u toelichten wat de bedoeling hiervan is? Op dit moment ontbreekt een volledig en eenduidig overzicht van de elektrotechnische installatie. | De gele kleur heeft geen funtie. Zie bijlage 1 Bestaande DWG tekeningen
9 | Tekeningen | Kunt u aangeven of er een tekening beschikbaar is waarop de data-aansluitpunten zijn weergegeven in combinatie met de positie van de patchkasten? Dit is van belang om inzicht te verkrijgen in de omvang van de werkzaamheden met betrekking tot de data-installatie. | Zie bijlage 1 DWG tekeningen
10 | Lichtlijst | In de lichtlijst worden de armaturen W, X, Y en Z benoemd als directielevering, waarvoor wij als inschrijver de bijbehorende voorzieningen dienen aan te brengen. Kunt u toelichten op welke wijze deze armaturen geschakeld worden of zullen worden? Daarnaast worden ook de armaturen met codering S, T, U en S14 aangeduid als directielevering. Voor deze armaturen zijn echter geen werkzaamheden voor de installateur beschreven. Is het correct dat hiervoor geen voorzieningen door de installateur getroffen hoeven te worden? Tevens vernemen wij graag op welke wijze deze armaturen geschakeld worden. | Voor S, T, U en S14 geldt hetzelfde als W, X, Y en Z. In de basis de bestaande schakelingen handhaven.
11 | Tekeningen | Tijdens de aanwijs hebben we begrepen dat er foto’s gemaakt zijn boven het plafond, zouden deze aan ons verstrekt kunnen worden? Zodat wij inzicht hebben in de installatie boven het plafond en welke materialen zijn toegepast. | Zie bijlage 2 Foto's opname
12 | Tekeningen | Op de pdf tekening van de elektrotechniek zijn de kanalen erdoor getekend, is er een separate tekening te krijgen met alleen de elektrotechnische installatie? | Zie bijlage 1 DWG tekeningen
13 | Tekeningen | In het tekenpakket missen wij de tekening van de HVD kast waarop de laadpalen aangesloten moeten worden. Kan deze alsnog nagezonden worden? | Zie bijlage 1 DWG tekeningen
14 | Wijziging vanuit SNN | Op de 5e verdieping moet er ook nog een automatische dranger komen om de deur van het werkcafe te oepnen.
15 | Wijziging vanuit SNN | Besloten is om eerst 1 laadpaal in plaats van twee te plaatsen (met 2 uitgangen) + alleen het voorbereidende werk voor een 2e laadpaal uit te laten voeren. Het opladen gaat via je eigen bankpas in plaats van een tag.