## Werkblad 1 - Vragen_en_antwoord
Nota van Inlichtingen 2
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
14 | VRAAG - TBV Nota van Inlichtingen | Verzoek om toezending foto’s – Interne verbouwing kantoor SNN (ref.nr 11 NvI 1) Met betrekking tot vraagnummer 11 in de Nota van Inlichtingen verzoeken wij u vriendelijk om de genoemde foto’s beschikbaar te stellen via het aanbestedingsplatform (NvI). Kunt u voor alle zekerheid bevestigen dat deze foto’s niet op andere wijze reeds met andere gegadigden zijn gedeeld? | Zoals eerder genoemd kunnen de foto's helaas niet via Tenderned gepubliceerd worden. Op verzoek worden de foto's gemaild. Graag e-mail sturen aan r.nosek@snn.nl. Dan ontvangt u de tekeningen per mail.
15 | Vraag over het Inschrijfbiljet (bedragen per verdieping) | Wij stellen voor om in het Inschrijfbiljet bij de opgave van bedragen per verdieping één indicatief bedrag per verdieping op te nemen, waarbij het totaal aansluit op het totale inschrijfbedrag. Dit in plaats van uitsluitend de eerste verdieping gespecificeerd op te geven. Kunt u bevestigen dat deze systematiek akkoord is? Indien u instemt: kunt u een aangepast Inschrijfbiljet aanleveren waarin deze systematiek kan worden toegepast? Indien u niet zou instemmen, kunt u uw afwijzing dan duidelijk motiveren? | Niet akkoord. We hebben de specificatie nodig zoals gevraagd op het Inschrijfbiljet.
16 | Vraag over verrekening van bedragen per verdieping bij een onverdeelde opdracht | Aangezien sprake is van één onverdeelde opdracht, kunnen de opgegeven bedragen per verdieping niet zonder meer als verrekenbare posten worden beschouwd. Kunt u bevestigen dat de bedragen per verdieping uitsluitend bedoeld zijn als verdeling van het totale inschrijfbedrag en niet afzonderlijk zullen worden verrekend (een en ander gebaseerd op een totale en ongedeelde opdracht) | Dat is correct. De totale aanbieding is leidend. We willen graag inzicht in de deelbedragen per verdieping.
17 | Vraag over het Inschrijfbiljet (inhoud en opmaak) | Het huidige Inschrijfbiljet (bijlage IV-E) bevat enkele onduidelijkheden en spelfouten en biedt geen velden voor het opnemen van de stelposten (par. 2.6). Kunt u een gecorrigeerd en volledig Inschrijfbiljet aanleveren waarin deze onderdelen kunnen worden opgenomen, zodat het Inschrijfbiljet eenduidig en correct kan worden ingevuld? | Stelposten zijn niet toegestaan. U dient de blauwe velden in te vullen.
18 | Vraag over verlichting en lichtbronnen | Kunt u bevestigen dat de levering van verlichtingsarmaturen inclusief bijbehorende lichtbronnen als directielevering door de opdrachtgever wordt verzorgd en dus niet door de opdrachtnemer hoeft te worden opgenomen? Graag ontvangen wij uw bevestiging of de lichtbronnen voor bestaande armaturen (vervanging van PL/TL/LED) onderdeel zijn van de scope van deze aanbesteding en eveneens door de opdrachtgever worden geleverd. Indien de levering van nieuwe lichtbronnen door de opdrachtnemer wordt verwacht, kunt u dan een overzicht van de benodigde aantallen, types en specificaties per verdieping verstrekken conform het lichtplan? | Er wordt een nieuw lichtplan opgesteld. Dit wordt een directielevering. Te rekenen op demontage van de bestaande armaturen en monteren en aansluiten van de nieuwe armaturen. Voor de montage van de nieuwe armaturen gaat het om de volgende aantallen: - 340x positie W ntb LED-paneel inleg aan/uit (aantal kan nog varieren afhankelijk van lichtopbrengst exacte type) - 1x positie F2 bestaande hanglamp aan/uit (nwe lichtbron e27 830 dim) - 15x positie X nieuwe hanglamp 190/e27 aan/uit (lichtbron wordt meegeleverd) - 13x positie Y nieuwe hanglamp 380/e27 aan/uit (lichtbron wordt meegeleverd - 18x positie Z nieuw opbouwarmatuur aan/uit (incl lichtbron) - 20 nieuwe inlegbakken op de 5e verdieping.
19 | Verlichting | • Wij moeten van de meeste verlichtingsarmaturen alleen de lichtbronnen vervangen, door allerlei oorzaken kunnen de vooral wat oudere armaturen defect raken. Is het mogelijk om hier een stelpost voor mee te nemen ? (Stelpost vervangen complete armaturen) | Zie antwoord op vraag 18.
20 | Elektra | • In het middengedeelte van de diverse verdiepingen moeten data en elektra worden afgekoppeld en verwijderd, omdat deze van onderen gevoed worden bestaat de kans dat deze voedingen door de kabelgoten lopen van de verdieping er onder. Kunnen wij dan op de ondergelegen verdieping werkzaamheden uitvoeren ? | In goed overleg kan dit uitgevoerd worden.
21 | Verlichting | Er staat dat er nieuwe lichtbronnen in de armaturen moeten worden aangebracht die dimbaar zijn. Dit kan niet omdat de armaturen niet dimbaar zijn, bovendien bestaan de genoemde types lichtbronnen niet. Hoe gaan we hier mee om ? | Zie antwoord op vraag 18.
22 | wand printers | Moeten we de wand achter de printers op de 2e, 3e en 4e verdieping ook plaatsen of is dit voor derden? | Nee, dit is en halfhoge wand. Dit is een levering en plaatsing door derden.
23 | vloerbedekking | Op de vijfde verdieping moet de vloerbedekking van 5.07 worden vervangen door linoleum. De bestaande vloerbedekking loopt een stukje verder door naar de keuken links naast de balie. Dit is net buiten werkgebied. Dient dit stukje ook te worden voorzien van linoleum? | Ja.
24 | vloerbedekking | In het huidige ontwerp vragen ze om een product van Ege die speciaal geproduceerd moet gaan worden, alle kleuren die nu gevraagd worden hebben een patroon. Mogen we het nieuwe tapijt in 200cm breed laten produceren of heeft de voorkeur 400cm breed? | Ja, dit is toegestaan mits het patroon doorloopt.
25 | vloerbedekking | Wenst de klant extra materiaal van de producten die speciaal geproduceerd moeten gaan worden? | Nee dat is niet nodig.
26 | gordijnen | Dienen de gordijnen aan het plafond gemonteerd te worden of gemonteerd op de wand met afstand beugels? | De gordijnen moeten aan het plafond worden gemonteerd.
27 | vloerbedekking | Overlast beperken. Betekend dit dat er op de verdieping waar we werkzaam zijn, kantoor plekken in gebruik blijven? En hebben ze een max db aangegeven? Diamand schuren/stralen kan geluidoverlast veroorzaken door de trillingen die vrijkomen. | Op de verdieping waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn de kantoorplekken gedurende de uitvoering van de werkzaamheden niet in gebruik. Het SNN realiseert zich dat overlast gedurende de uitvoering niet geheel te voorkomen is. Er is geen max db aangegeven. Het SNN vraagt van Inschrijvers in het in te dienen Plan van Aanpak een voorstel te doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
28 | vloerbedekking | Op basis van de opname, verwacht ik dat we elke verdieping iets of alles moeten egaliseren of diamant schuren, waarom: Op verdieping 2 t/m 4 ligt een banentapijt verlijmt, als het tapijt verwijderd wordt blijven er lijmresten achter. Hierop kunnen we het nieuwe tapijt niet verlijmd aanbrengen. Op de 5de verdieping liggen tegels met antislip verlijmt, op antislip kunnen we geen marmoleum plaatsen. | Dit is akkoord.
29 | vloerbedekking | Wanden staan op de huidige vloerafwerking, nieuwe vloerafwerking is 10mm hoog. En het is aannemelijk dat we de vloeren opnieuw moeten egaliseren. Past dit bij alle deuren? | Uitgangpunt is dat alle HPL deuren afgekort moeten worden en dat de aluminium deuren moeten worden bijgesteld.
30 | vloerbedekking | In de ruimtes 5.05 en 5.11 is de huidige vloerafwerking keremiek/tegels. | De huidige tegels moeten eruit worden gehaald. De vloer moet worden geëgaliseerd en gereed gemaakt worden voor het leggen van vloerbedekking.
31 | vloerbedekking | Op de verdiepingen zit een keukentje (koffieplek) Dient hier ook tapijt te komen? Verwacht dat dit niet lang schoon blijft! Advies zal zijn hier een harde bedekking te plaatsen, bijv. Marmoleum die ook op de 5de verdieping geplaatst wordt. | SNN neemt het advies over. In het keukentje op de verdiepingen moet marmoleum worden geplaatst in dezelfde kleur als op de 5e verdieping wordt gelegd. Maat: tussen pantryblok en linker zijgevel volledig marmoleum, van de voorgevel tot aan de leidingschacht.