## Blad1
Invulformulier 7 - inschrijving op wensen
Aanbestedingsdossier: 000008528 |  |  | Tenderned kenmerk: 499304
legenda | veld in te vullen door Inschrijver
Naam inschrijver |  | Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger
Datum
Plaats
Wens uit PVE | voldoet ja / nee
1.2-1: Opdrachtnemer kan na ingangsdatum van de Raamovereenkomst binnen vier weken de standaard presentatieschermen leveren.
1.2-2: Opdrachtnemer beschikt over een werkinstructie of protocol waarin feitelijk beschreven staat hoe klachtafhandeling in zijn werk gaat.
1.2-3: De AV middelensets worden binnen 6 weken na ingangsdatum van de Raamovereenkomst werkend opgeleverd.
1.2-4: Opdrachtnemer draagt zorg voor het demonteren van de huidige presentatieschermen op de 13 genoemde TPOW locaties en het inzetten hiervan op locaties met alleen een presentatiescherm.
2.2-1: De AV middelenset kent (minimaal) de volgende vergrendelingsmogelijkheden: het vergrendelen van het scherm zodat bij een korte pauze de informatie op het scherm niet zichtbaar is en het ontgrendelen met een eenvoudige handeling te regelen is. Daarnaast het vergrendelen van het systeem (alleen van toepassing voor een pc (contentbron)).
2.2-2: Er kan een externe microfoon op de AV middelenset worden aangesloten. Bij aansluiting van een externe microfoon kan er gekozen worden of de interne microfoons wel of niet gelijktijdig blijven werken.
2.2-3: Het beeldscherm schakelt, na een bepaalde tijd, automatisch volledig uit als de vergaderunit is uitgeschakeld.
2.2-4: Alle bekabeling is gelabeld.
2.2-5: USB-C = BYOD voor presentatieschermen.
5.2-1: Opdrachtnemer zorgt na oplevering kosteloos voor aanpassingen aan de programmering van het AV bediensysteem voor melding gedaan binnen 3 maanden na oplevering.