## Vragen_en_antwoorden
Levering en plaatsing van cocons voor GFE inzameling Inkoopzaak 492100 / TenderNed-kenmerk 543906 22 oktober 2025
No. | Betreft | Vraag | Antwoord
16 | Aanbestedingsleidraad 7.4.3 | Bij gunningscriterium Garantie, geeft u aan geeft u aan dat dit mag bestaan uit 2x A4 en 1 bijlage voor de planning. Wij gaan ervan uit dat dit een omissie is en een planning alleen van toepassing is bij onderdeel 7.4.2? | Dit is een juiste constatering, dit dient te zijn: Voor dit criterium geldt een maximum van twee (2) A4 pagina’s (in duidelijk leesbaar lettertype). Indien er meer dan het maximum aangegeven pagina’s ingediend worden, zullen enkel de eerste twee (2) pagina’s beoordeeld worden. Dat wil zeggen: de inhoud vanaf pagina drie (3) wordt niet in de beoordeling betrokken!
17 | Inrichting TenderNed | Onder de tab Eisen in TenderNed wordt verwezen naar de inschrijfleidraad hoofdstuk 5 en als bewijsstuk wordt "Overig" genoemd. Welk(e) document(en) dient inschrijver hier te uploaden? Of hoeft hier alleen bevestigend geantwoord te worden? | Dit dient een verwijzing naar hoofdstuk 6 te zijn, hier zijn de van toepassing zijnde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen opgenomen en bijbehorende bewijsmiddelen.
18 | 1e NVI | Uw antwoord op vraag 11 uit de eerste nota van inlichtingen maakt het niet duidelijker. U geeft nu aan dat de GFE cocon voorzien moet kunnen worden van een deugdelijk fundament. Onze cocon kan voorzien worden van een fundament, echter voor plaatsing op de verharding is dit niet strikt noodzakelijk en is deze te bevestigen op bijvoorbeeld de bestrating. Dient dit fundament mee genomen te worden in de prijs van de cocon of zou het mogelijk zijn het fundament apart op te nemen in het prijzenblad? | Inschrijver is niet verplicht een fundament of grondplaat te plaatsen wanneer dit niet benodigd is om een stabiele plaatsing te garanderen. Het Prijzenblad is aangepast waarbij twee posten zijn opgenomen met als onderscheid 'bestaand straatwerk' en 'groen'. Hierdoor kan de Inschrijver ook een onderscheid in kosten aanbrengen, op basis van of de ondergrond wel of geen fundament benodigd. Bij directe plaatsing op verharding, garandeert opdrachtnemer dat de gebruikte verharding voldoet als stabiele ondergrond.
19 | PvE E-20 | Een hoek van minimaal 150 graden is ons inziens niet proportioneel voor het uitrollen van een minicontainer. Een hoek van minimaal 90 graden is toereikend en gangbaar in de markt. Is opdrachtgever ertoe bereid deze eis hiernaar functioneel aan te passen? En zo nee, kunt u uitleggen waarom niet? | Akkoord, eis E-20 wordt bijgesteld naar een minimum van negentig (90) graden.
20 | Programma van Eisen 18 | Wij bieden een zeer gebruiksvriendelijke containerbehuizing zonder bodemplaat met een 355 mm lagere inworphoogte aan. Derhalve hanteren wij een lengtemaat die 337 mm langer is. Gaat u akkoord met een functionele aanpassing van de eis, zodat er een gelijk speelveld ontstaat? | Akkoord met een functionele aanpassing van de eis, aanpassing van het aantal mm(minder) in de hoogte, mogen gecompenseerd worden in aantal mm(meer) in de lengte.
21 | E-21 Stankslot | Een containerbehuizing fungeert in de regel niet als stankslot. Een stankslot is een mechanische of vloeistofdichte afsluiting ter voorkoming van stank uit het riool of een container. Een stankslot laat geen lucht door. Een containerbehuizing bevat met ventilatiegaten, die lucht doorlaten ter bevordering van compostering. Dit spreekt elkaar tegen. Wij verzoeken daarom om het stankslot uit deze eis te verwijderen. Indien u hiervoor niet voor kiest, gelieve informatie te geven waarom niet. | De ventilatiegaten waar naar verwezen wordt hebben betrekking op de behuizing, zie eis E-7. Er wordt echter dgesteld dat de trommel dient als stankslot en niet de behuizing. De trommel dient derhalve geen geur door te laten.
22 | Prijs-kwaliteitverhouding | De aanbestedende dienst hecht veel waarde aan SROI, duurzaamheid en een zo lang mogelijke garantie. Een prijs-kwaliteitverhouding van 50-50 is in dit geval naar onze mening disproportioneel. Is aanbestedende dienst bereid deze verhouding te heroverwegen? Zo niet, waarom niet? | Nee, de verhouding is als zodanig intern vastgesteld en daar kan niet van worden afgeweken.
23 | NvI 1, antwoord 8 | Is het antwoord op vraag 8 uit de Nota van Inlichtingen 1 tevens van toepassing op kerncompetentie 1? Zo niet, gelieve uit te leggen waarom dat niet het geval is. | Nee, deze kerncompetentie heeft betrekking op het leveren van GFE containerbehuizingen en niet specifiek op het product dat in deze aanbestedingsprocedure zal worden aangeboden.
24 | NvI antwoord vraag 7 en 13 | In de antwoorden op vragen omtrent de referentie, geeft u aan dat de referentie en de plaatsingswerkzaamheden, ook mogen zien op "vergelijkbare objecten in de openbare ruimte". Kunt u specifiek aangeven wat u verstaat onder "vergelijkbare objecten"? Een betonplaat plaatsen en daar een containerbehuizing op bevestigen is namelijk redelijk specifiek en volgens ons niet direct ergens anders mee te vergelijken. Dit toont ons inziens helemaal geen ervaring met het plaatsen van dit product aan. Graag uw toelichting. | Met vergelijkbare objevten in de ruimte kan gedacht worden aan een blikvanger, straatmeubilair of persprullenbakken.
Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van de digitale aanmelding via www.tenderned.nl: 5 november 2025