Europese Aanbesteding

Raamovereenkomst perceel 1

Levering betonnen rioleringsmaterialen

Bijlage 1: Programma van Eisen

# Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

I&A-nummer : I&A_2026_007

Opgesteld door : Gemeente Amstelveen

Datum/versie : NVI1 9 maart 2026

## Bijlage 1: Programma van Eisen

Europese Aanbesteding Leveringen betonnen rioleringsmaterialen

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

I&A-nummer: I&A_2026_007

Dit Programma van Eisen bestaat uit eisen waaraan u dient te voldoen tijdens de uitvoering van de Raamovereenkomst.

| 1 | Eisen Algemeen |
| --- | --- |
| 1.1 | Opdrachtnemer garandeert dat de dienstverlening voldoet aan de Offerteaanvraag met bijlagen en Nota(’s) van Inlichtingen (inclusief voorliggend Programma van Eisen). |
| 1.2 | Opdrachtnemer garandeert tevens dat de leveringen voldoen aan de door de Opdrachtnemer bij inschrijving ingediende en uitgewerkte gunningscriteria op basis van de uitgevraagde Gunningscriteria ‘Kwaliteit’, zie Offerteaanvraag. |
| 1.3 | Alle communicatie (mondeling en schriftelijk) geschiedt in de Nederlandse taal of Engels |
| 1.4 | Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat bij tegenstrijdigheden in uw Inschrijving het voor de Aanbesteder meest gunstige aanbod wordt gehanteerd. |
| 1.5 | Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat er geen verplichting is tot het afnemen van een bepaald aantal betonnen rioleringsmaterialen. Aan de in deze offerteaanvraag genoemde aantallen (zie standaardformulier 2 ‘prijsformulier’) kunnen geen rechten worden ontleend. |

| 2 | Eisen aan Organisatie Opdrachtnemer |
| --- | --- |
| 2.1 | Opdrachtnemer stelt een contactpersoon aan, welke zal fungeren als “single point of contact” tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en daaruit voortvloeiende verplichtingen zoals rapportages en andere communicatie. |
| 2.2 | Opdrachtnemer garandeert dat zij beschikt over een flexibele organisatie die bij sterke afwijkingen ten opzichte van het geprognosticeerde (zie standaardformulier 2 ‘Prijsformulier’) leveringen van betonnen rioleringsmaterialen in staat is de behoefte van de Opdrachtgever te realiseren. |
| 2.3 | Opdrachtnemer dient ook in vakanties of bij ziekte de levering t.b.v. gemeenten Amstelveen en Aalsmeer op het gewenst niveau uit te voeren. |

| 3 | Eisen Leveringen |
| --- | --- |
| 3.1 | Opdrachtnemer garandeert dat zij het gehele assortiment tegen de bij de inschrijving geoffreerde prijzen kan leveren gedurende de duur van de Raamovereenkomst. Onder assortiment wordt verstaan ten minste hetgeen opgenomen is in standaardformulier 2 ‘Prijsformulier’. |
| 3.2 | Rioolbuizen inclusief pasbuizen, niet liggend op jukken of andere vrij liggende ondersteuning, zijn vanaf buisdiameter 800 mm gewapend. Hierbij is de gronddekking op de BBK niet groter dan 2.50 m. Bij grotere gronddekking dan 2.50 m dient een berekening aan te tonen of buizen toepasbaar zijn. |
| 3.3 | Rioolbuizen liggend op jukken of andere vrij liggende ondersteuning zijn altijd gewapend. |
| 3.4 | In plaats van wapening is het toegestaan staalvezels te gebruiken, onder voorwaarde dat bij de inschrijving een garantie wordt overgelegd dat de sterkte voldoende is, indien nodig middels een berekening. |
| 3.5 | Opdrachtnemer garandeert de leverbaarheid van de aangeboden materialen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, tenzij de niet-leverbaarheid van de materialen niet aan Opdrachtnemer te wijten is. |
| 3.6 | De betonnen rioolbuizen en putten zijn door dezelfde fabrikant gemaakt om de kwaliteit blijvend te borgen. |
| 3.7 | Opdrachtnemer garandeert dat zij in staat is om binnen uiterlijk 10 werkdagen zelfstandig puttenstaten met de daarbij behorende berekeningen te maken, aan de hand van door opdrachtgever verstrekte tekeningen. Hiervoor worden door u geen kosten in rekening gebracht. Op de puttenstaten wordt het gewicht per onderdeel aangegeven, ook dat van de stroomprofielen. |
| 3.8 | Alle door u te leveren betonnen rioolbuizen voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in de Beoordelingsrichtlijn BRL 9201, “Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton”, d.d. 1 september 2004, |
|  | met wijzigingsblad van 31 december 2014 (of aantoonbaar gelijkwaardig). De leveringen hebben het KOMO-attest met productcertificaat als bijlage ingesloten. Alle buizen die aan Koper (ofwel Opdrachtgever) worden geleverd zijn voorzien het KOMO-keurmerk en overige verplichte aanduidingen. |
| 3.9 | Alle te leveren betonnen rioolputten, putbuizen en uitstroombakken voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in de Beoordelingsrichtlijn BRL 9202, “Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton”, d.d. 1 september 2004 met wijzigingsblad van 31 december 2014 (of aantoonbaar gelijkwaardig). De leveringen hebben het KOMO-attest met productcertificaat als bijlage ingesloten. Alle putten die aan Koper worden geleverd zijn voorzien van het KOMO-keurmerk en overige verplichte aanduidingen. |
| 3.10 | Rubberringen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in de Beoordelingsrichtlijn BRL 2013, en EN 681-1 “gevulkaniseerde rubberproducten voor koud en heet niet-drinkwater toepassingen”, d.d. 23 augustus 2012 (of aantoonbaar gelijkwaardig). De leveringen hebben het Kiwa- of KOMO-productcertificaat als bijlage ingesloten. Alle rubberringen die aan Koper worden geleverd zijn voorzien van woordmerk KOMO. |
| 3.11 | Alle door Opdrachtnemer toe te passen hijsvoorzieningen (hijsankers) bij betonnen rioolputten, uitstroombakken en duikerelementen voldoen aan de sterkteklasse volgens de meest recente Europese regelgeving. |
| 3.12 | Alle elementen worden zodanig ontworpen en geleverd dat veilig en ergonomisch kan worden gewerkt, met name bij het hijsen, koppelen en verplaatsen. |
| 3.13 | Maximale tilgewichten voor handmatig te verplaatsen onderdelen bedragen ≤ 25 kg, tenzij hulpmiddelen worden meegeleverd. |
| 3.14 | Hijsvoorzieningen zijn zodanig gepositioneerd dat veilig aanslaan en lossen mogelijk is zonder onnodige risico’s voor personeel. |
| 3.15 | Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid van kwaliteitscontrole op uw productiefaciliteit door de Opdrachtgever dan wel door een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde. |
| 3.16 | De opdrachtnemer voert periodieke interne kwaliteitscontroles uit op productie en levert hiervan rapportages op verzoek aan de opdrachtgever. |
| 3.17 | Traceerbaarheid van gebruikte grondstoffen (cement, toeslagmaterialen, hulpstoffen) wordt geborgd en op verzoek inzichtelijk gemaakt. |
| 3.18 | De standaardrubberringen dienen te voldoen aan de KOMO certificering richtlijn BRL 2013. |
| 3.19 | De betonbuizen worden aan de daarbij behorende betonputten aangesloten met een flexibele verbinding (geen uitkragingen). |
| 3.20 | De betonnen buizen kunnen door middel van rubberen glijverbindingen aan elkaar worden verbonden. De glijverbinding kan bestaan uit een zelf smerende transportflap of gelijkwaardig, e.e.a. ter beoordeling van de Opdrachtgever. |
| 3.21 | De buizen hebben een verjongd spie-eind. |
| 3.22 | De inlaten in de buizen worden gemaakt door middel van een instortmof van ongeplastificeerd PVC, diameter 125, 160 mm, voorzien van een rubbermanchet en stootrand. In plaats van PVC is ook een polypropyleen instortmof toegestaan. Instortmoffen voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in de Beoordelingsrichtlijn BRL 9206, “PVC-U en ABS instort- en indrukmoffen voor betonnen rioleringsbuizen”, d.d. 03 januari 2013. Het Kiwa- of KOMO-productcertificaat kan ten allen tijde worden opgevraagd ter verificatie door de Opdrachtgever. |
| 3.23 | De standpijp moet flexibel en waterdicht aangesloten kunnen worden op de inlaat. |
| 3.24 | De betonnen stootrand c.q. de instortmof moet een minimale verticale belasting van 40 KN kunnen weerstaan. |
| 3.25 | De putten zijn voorzien van sparingen waarin met het spie-eind van de betonbuis kan worden aangesloten. Deze sparingen mogen niet uitsteken en moeten binnen de putwanden vallen. |
| 3.26 | De putten zijn voorzien van sparingen waarin met het spie-eind van de betonbuis kan worden aangesloten. Deze sparingen mogen niet uitsteken en moeten binnen de putwanden vallen. |
| 3.27 | De putdelen worden verbonden door middel van een rubberring. |
| 3.28 | De onderbakken van de rioolputten zijn zowel met als zonder stroomprofiel leverbaar. |
| 3.29 | De onderbakken en tussenstukken zijn in diverse hoogten leverbaar. |
| 3.30 | De afdekplaat of het kegelstuk zijn voorzien van een mangat met een minimale afmeting van rond 625 mm. |
| 3.31 | Om rioolstrengen op 0,25 meter nauwkeurig te kunnen aansluiten, kunt u leveren en heeft u op voorraad: pasbuizen met een mof-eind en een spie-eind of met twee spie-einden; in diverse lengtes. Of u kunt pasbuizen leveren die in het werk op maat gemaakt kunnen worden met behoud van een goede flexibele waterdichte sluiting. |
| 3.32 | Indien standaard pasbuizen niet voldoen, kunt u putten leveren met een sparing voor buizen met een volledige buitendiameter die door middel van een rubberring aangesloten worden. |

| 4 | Eisen Logistiek & Administratie |
| --- | --- |
| 4.1 | De afroepen (naar behoefte) op basis van de Raamovereenkomst vinden plaats op basis van een zogenaamde deelopdracht(en) ofwel de nadere opdracht(en) ofwel Order(s). |
| 4.2 | De in de nadere opdrachten (digitaal verstrekt) bestelde materialen worden door Opdrachtnemer kosteloos op voorraad gehouden tot het moment van afroep. Afroepdata worden aangegeven in de nadere opdrachten. |
| 4.3 | De in Invulbijlage 2 ‘Prijsformulier’ genoemde materialen dienen op afroep en naar behoefte door de Opdrachtnemer binnen uiterlijk vijf weken na een nadere opdrachtverstrekking worden geleverd, tenzij anders overeengekomen. |
| 4.4 | De daadwerkelijke levering vindt, met in achtneming van het hiervoor vermelde eis, plaats na afroep en wel uiterlijk binnen vijf werkbare werkdagen (tenzij anders overeengekomen) nadat de materialen zijn afgeroepen, onafhankelijk van eventuele onderbelading. |
| 4.5 | Opdrachtnemer levert de gevraagde pasbuizen binnen vijf werkbare werkdagen (tenzij anders overeengekomen) na afroep, zie tevens de vorige eisen. |
| 4.6 | Opdrachtnemer biedt (met uitzondering van volledige fabriekssluiting) de mogelijkheid aan de Koper om materialen te kunnen (laten) halen gedurende eventuele vakantiesluiting. |
| 4.7 | Opdrachtnemer levert de rioolbuizen franco (DDP Delivered Duty Paid) naast het middel van vervoer op alle locaties binnen de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, op het gemeentelijke magazijn op de gemeentewerf Langs de Werf 10, op het industrieterrein “Legmeer” te Amstelveen, op de openbare weg of bouwweg, opslaglocatie of andere daarvoor aangewezen terreinen. |
| 4.8 | Opdrachtnemer levert de rioolputten en uitstroombakken franco (DDP Delivered Duty Paid) gelost op alle locaties binnen de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, op het gemeentelijke magazijn op de gemeentewerf Langs de Werf 10, op het industrieterrein “Legmeer” te Amstelveen, op de openbare weg, bouwweg, opslaglocatie of andere daarvoor aangewezen terreinen. |
| 4.9 | Opdrachtnemer levert de duikerelementen franco (DDP Delivered Duty Paid) gelost naast middel van vervoer op alle locaties binnen de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, op het gemeentelijke magazijn op de gemeentewerf Langs de Werf 10, op het industrieterrein “Legmeer” te Amstelveen, op de openbare weg, bouwweg, opslaglocatie of andere daarvoor aangewezen terreinen. |
| 4.10 | Opdrachtnemer draagt aan de toezichthouder of de uitvoerder van het werk bij elke levering digitaal (nader af te stemmen met de Opdrachtgever) een afleverdocument (leverbon/ vrachtbrief) over met daarop vermeld de volgende informatie: - Gedetailleerde omschrijving per project (o.b.v. de nadere opdracht) per product en artikelnummer van de geleverde materialen met de daarbij behorende geleverde aantallen; - Datum van afroep; - Datum van aflevering; - Naam en adres Leverancier; - Projectnaam, I&A-nummer (contractnummer) en (afroep)opdrachtnummer. |
| 4.11 | Het afleveren (lossen) op de locatie moet gebeuren op werkdagen tussen 07:00 uur en 16:00 uur opdat bij de aflevering de uitvoerder van de betreffende aannemer of de toezichthouder van de Opdrachtgever bij het lossen aanwezig kan zijn. |
| 4.12 | Hulpmiddelen om putten en/of buizen te kunnen lossen of verplaatsen kunnen niet in rekening worden gebracht bij Koper. |
| 4.13 | Opdrachtnemer heeft (pas)buizen van elk voorkomend type en diameter zoals omschreven in Invulbijlage 2 ‘Inschrijvingsformulier’ voor Opdrachtgever in voorraad. Aanvulling van deze voorraad zal door u geschieden, mocht hier gebruik van zijn gemaakt. |
| 4.14 | Jaarlijks wordt aan de in de Raamovereenkomst genoemde contactpersoon van de Opdrachtgever een overzicht van de totale afname en totale gefactureerde bedragen verzonden waarin is aangegeven: - Aantal en de omzet per geleverd artikelnummer en artikelomschrijving; - Totale omzet per project. |
| 4.15 | Opdrachtnemer is bereid om tweemaal per jaar, indien nodig en op verzoek van de in de Raamovereenkomst genoemde contactpersoon van de Opdrachtgever, overleg te hebben over o.a. de gehanteerde bestelprocedure en overige procedures, de afhandeling van klachten en de verrichte leveringen en bijhorende dienstverlening. |
| 4.16 | Afgekeurde buizen en putten worden direct na kennisgeving door of namens de Opdrachtgever door u afgevoerd en per omgaande opnieuw geleverd. |

| 5 | Eisen Milieu, CO2, Circulariteit |
| --- | --- |
| 5.1 | Opdrachtnemer heeft de erkende kwaliteitsverklaringen en de bijbehorende attesten en productcertificaten bij uw Inschrijving ingesloten. Uit deze erkende kwaliteitsverklaringen blijkt duidelijk dat de verklaring geldt voor alle door de Opdrachtgever gevraagde materialen (zie bijlage 2). Indien Opdrachtnemer in het bezit is van KOMO-attesten met productcertificaat op basis van de Beoordelingsrichtlijnen BRL 9201, BRL 9202, BRL 9205 en BRL 9206 zoals gesteld in dit Programma van Eisen omschreven, behoeven deze niet nog eens te worden ingesloten. |
| 5.2 | Opdrachtnemer zet zich uiterst in om de CO2-uitstoot te reduceren bij toelevering, productie en levering van de gevraagde betonnen rioleringsmaterialen, e.e.a. in lijn met branche specifieke afspraken en standaarden en het ingediende EMVI-plan. |
| 5.3 | Opdrachtnemer garandeert dat alle geleverde betonnen rioleringsmaterialen een minimale levensduur van 50 jaar hebben, conform gangbare praktijkrichtlijnen. |
| 5.4 | De toegepaste betonsoorten voldoen minimaal aan milieuklasse XA3 en XD3 (of aantoonbaar gelijkwaardig), passend bij inbouw in rioleringssystemen met mogelijke chemische belasting. |
| 5.5 | Alle producten zijn vorst- en dooizoutbestendig en bestand tegen rioolwater en sulfaatbelasting. |

| 6 | Eisen Leveringsprijzen (Invulbijlage 2 ‘Inschrijvingsformulier’)/ Facturering |
| --- | --- |
| 6.1 | Uw Inschrijving is in de Nederlandse taal gesteld en de gehanteerde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW. |
| 6.2 | Op de leveringen worden de van toepassing zijnde Btw-tarieven gehanteerd. |
| 6.3 | De door u geoffreerde prijzen zijn inclusief alle kosten, zoals (niet limitatief): administratie, verzend-, transport-, pallet- en verzekeringskosten. Pallets worden kosteloos teruggenomen, e.e.a. is afstemming met de Opdrachtgever. |
| 6.4 | Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat uw eenheidsprijs voor de rioolbuizen wordt teruggerekend tot m1 prijs ter vergelijking van de buizen met een lengte van 2,40 en 2,50 m. |
| 6.5 | De Opdrachtgever roept gebruikelijk in volle vrachten af. In enkele gevallen kan het een kleine hoeveelheid betreffen (sluitvracht). U rekent geen vrachtkosten in geval van incidentele onderbelading. |
| 6.6 | Uw prijzen voor de rioolbuizen zijn gebaseerd op de leveringsconditie levering franco DDP (Delivery Duty Paid) gelost naast het middel van vervoer. |
| 6.7 | Uw prijzen voor de rioolputten en uitstroombakken zijn gebaseerd op de leveringsconditie levering franco DDP (Delivery Duty Paid) gelost naast het middel van vervoer. |
| 6.8 | Uw prijzen voor de duikerelementen zijn gebaseerd op de leveringsconditie levering franco DDP (Delivery Duty Paid) gelost naast het middel van vervoer. |
| 6.9 | De door Opdrachtnemer bij inschrijving geoffreerde prijzen exclusief BTW zijn in ieder geval vast voor de initiële duur van de Raamovereenkomst. |
| 6.10 | Met ingang van mei 2027 kunnen de eenheidsprijzen worden geïndexeerd met als maximum een aanpassing op basis van de volgende prijsherzieningsformule: Ehpnieuw = Ehpoud * C1 / C0 Daarin staat voor; Ehpoud : Eenheidsprijzen zoals door u geoffreerd Ehpnieuw : Nieuw overeen te komen eenheidsprijzen C0 : Indexcijfer risicoregeling GWW 1995 tabel 3 14 = betonproducten, mei 2026. C1 : Indexcijfer risicoregeling GWW 1995 tabel 14 = betonproducten, mei 2027¹). 1) Het aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst telkens met 1 verhoogd. Basisjaar is het jaar 1995. Indien de indexcijfers nog niet vastgesteld zijn, wordt achteraf verrekend. |
| 6.11 | Wijziging van eenheidsprijzen worden minimaal 6 weken voor de ingangsdatum van een eventuele verlenging van de Raamovereenkomst schriftelijk aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Gewijzigde prijzen gaan pas in na toestemming van de Opdrachtgever. |
| 6.12 | Afroepen van de Raamovereenkomst vinden plaats op basis van een zogenaamde nadere opdrachten (opdrachtverstrekkingen). |
| 6.13 | U gaat ermee akkoord dat de facturering op de volgende wijze zal plaatsvinden: Facturering dient per afroep en per (afroep)opdracht digitaal te geschieden op de wijze zoals in de Raamovereenkomst is aangegeven. Facturen dienen digitaal te worden gezonden aan facturen@amstelveen.nl of aan facturenaalsmeer@amstelveen.nl (wordt per opdracht aangegeven). Op de factuur moet worden vermeld: - I&A-nummer (contractnummer); - Gedetailleerde omschrijving per product en artikelnummer van de geleverde materialen met de daarbij behorende geleverde aantallen; - Datum van afroep; - Datum van aflevering; - Naam en adres Leverancier; - Projectnaam, besteknummer en (afroep)opdrachtnummer; - Factuurnummer; - Vrachtbriefnummer(s). |

| 7 | Eisen juridisch |
| --- | --- |
| 7.1 | Opdrachtnemer conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de bijgevoegde Algemene Voorwaarden van de Aanbestedende Dienst: ARIV mei 2018. |
| 7.2 | Aansprakelijkheid bij te late levering - Indien de Opdrachtnemer de overeengekomen leveringstermijn(en) niet naleeft, is sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. - Alle schade die de Opdrachtgever als gevolg van de te late levering lijdt, waaronder mede begrepen gevolgschade, vertragingsschade en kosten van aanvullende of vervangende maatregelen, komt volledig voor rekening van de Opdrachtnemer. - De Opdrachtgever is gerechtigd deze schade op de Opdrachtnemer te verhalen, onverminderd het recht op ontbinding van (delen van) de overeenkomst en/of het vorderen van nakoming. - Voor zover vereist treedt verzuim van de Opdrachtnemer van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. |