## 23 mrt 2026
Bijlage A07_Prijzenblad Bouwteamfase V3
Datum: | 2026-03-23
Fase: | DO, TO, P&C en UO
Prijspeil: | 2026-01-01 |  |  |  | Invullen door Inschrijver
* aantal is indicatief
Nr. | C08_CLDR Labinrichting: PvE info op pagina | Aantal* | Onderdeel | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaal | Opmerkingen en tellingen
1 | 5 , 8 | 40 | staande labtafels 1,20 m breed, 0,75 m diep | st |  | 0
2 | 5 , 8 | 500 | staande labtafels 1,50 m breed, 0,75 m diep | st |  | 0
3 | 5 , 8 | 5 | staande labtafels 1,20 m breed, 0,75 m diep (elektrisch verstelbaar) | st |  | 0
4 | 5 , 8 | 90 | staande labtafels 1,50 m breed, 0,75 m diep (elektrisch verstelbaar) | st |  | 0
5 | 5 , 7 | 375 | hangende instelbare labtafels 1,20 m breed, 0,75 m diep | st |  | 0 | inclusief consoles,achterprofiel en bladondersteuning
6 | 5 , 7 | 850 | hangende instelbare labtafels 1,50 m breed, 0,75 m diep | st |  | 0 | inclusief consoles,achterprofiel en bladondersteuning
7 | 5 , 7 | 20 | hangende instelbare labtafels 1,20 m breed, 0,75 m diep (elektrisch verstelbaar) | st |  | 0 | inclusief consoles,achterprofiel en bladondersteuning
8 | 5 , 7 | 85 | hangende instelbare labtafels 1,50 m breed, 0,75 m diep (elektrisch verstelbaar) | st |  | 0 | inclusief consoles,achterprofiel en bladondersteuning
9 | 5 , 8 | 10 | staande labtafels 1,20 m breed, 0,90 m diep | st |  | 0
10 | 5 , 8 | 100 | staande labtafels 1,50 m breed, 0,90 m diep | st |  | 0
11 | 5 , 8 | 5 | staande labtafels 1,20 m breed, 0,90 m diep (elektrisch verstelbaar) | st |  | 0
12 | 5 , 8 | 10 | staande labtafels 1,50 m breed, 0,90 m diep (elektrisch verstelbaar) | st |  | 0
13 | 5 , 7 | 125 | hangende instelbare labtafels 1,20 m breed, 0,90 m diep | st |  | 0 | inclusief consoles,achterprofiel en bladondersteuning
14 | 5 , 7 | 280 | hangende instelbare labtafels 1,50 m breed, 0,90 m diep | st |  | 0 | inclusief consoles,achterprofiel en bladondersteuning
15 | 5 , 7 | 10 | hangende instelbare labtafels 1,20 m breed, 0,90 m diep (elektrisch verstelbaar) | st |  | 0 | inclusief consoles,achterprofiel en bladondersteuning
16 | 5 , 7 | 30 | hangende instelbare labtafels 1,50 m breed, 0,90 m diep (elektrisch verstelbaar) | st |  | 0 | Percentage labtafels met legplanken
17 | 5 , 7 | 270 | hangende instelbare legplanken 1,20 m breed | st |  | 0
18 | 5 , 7 | 670 | hangende instelbare legplanken 1,50 m breed | st |  | 0
19 | 3 , 5 , 9 | 90 | hangende instelbare spoeltafels met 1 kraan voor bedrijfswater,1 kraan voor demiwater leidingen tot in plafond en afvoer tot in de vloer 1,50 m breed | st |  | 0
20 | 3 , 5 , 10 | 10 | hangende instelbare spoeltafels met 1 mengkraan bedrijfswater, 1kraan demiwater, close- inn boiler, 230 V- 16A tot in plafond en afvoer tot in vloer 1,50 m breed | st |  | 0
21 | 3 , 5 , 7 | 470 | voorzieningengoten met deksels, planchets en gladde buis, goot, omlijsting of omkapping voor elektra tot bandraster 1,20 m breed | st |  | 0
22 | 3 , 5 , 7 | 860 | voorzieningengoten met deksels, planchets en gladde buis, goot, omlijsting of omkapping voor elektra tot bandraster 1,50 m breed | st |  | 0
23 | 3 , 5 , 7 | 130 | voorzieningengoten met deksels, planchets en gladde buis, goot, omlijsting of omkapping voor elektra en gassen tot bandraster 1,20 m breed | st |  | 0
24 | 3 , 5 , 7 | 440 | voorzieningengoten met deksels, planchets en gladde buis, goot, omlijsting of omkapping voor elektra en gassen tot bandraster 1,50 m breed | st |  | 0
25 | 6 | 2500 | bandrasters met sparingen voor kabels en leidingen en deksels voor niet gebruikte sparingen | mtr |  | 0
26 | 6 | 1900 | staanders met ophangpunten voor tafels en legplanken en deksels voor niet gebruikte sparingen | st |  | 0
27 | 3 , 5 , 7 | 4000 | In voorzieningen goot te koppelen wcd 1x230 V schuko Preferent of Niet Preferent | st |  | 0
28 | 3 , 5 , 7 | 400 | Vanuit de voorzieningen goot tot boven plafond te koppelen wcd 1x230 V schuko of CEE form (blauw) Preferent of Niet Preferent | st |  | 0
29 | 3 , 5 , 7 | 15 | Vanuit de voorzieningen goot tot boven het plafond te koppelen wcd 3x400 V CEE form (rood) Preferent of Niet Preferent | st |  | 0
30 | 3 , 5 , 7 | 2500 | Vanuit de voorzieningen goot tot boven het plafond te koppelen data outlet | st |  | 0
31 | 3 , 5 , 7 | 70 | Vanuit de voorzieningen goot tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting koolzuurgas | st |  | 0
32 | 3 , 5 , 7 | 70 | Vanuit de voorzieningen goot tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting stikstof | st |  | 0
33 | 3 , 5 , 7 | 70 | Vanuit de voorzieningen goot tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting perslucht | st |  | 0
34 | 3 , 5 , 7 | 70 | Vanuit de voorzieningen goot tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting vacuum | st |  | 0
35 | 3 , 5 , 7 | 70 | Vanuit de voorzieningen goot tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting argon | st |  | 0
36 | 3 , 5 , 7 | 70 | Vanuit de voorzieningen goot tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting helium | st |  | 0
37 | 3 , 5 , 7 | 70 | Vanuit de voorzieningen goot tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting carbogeen | st |  | 0
38 | 3 , 5 , 7 | 70 | Vanuit de voorzieningen goot tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting zuurstof | st |  | 0
39 | 3 , 5 , 11 | 140 | zuurkasten met voorbereiding voor voorzieningen 1,20 m | st |  | 0
40 | 3 , 5 , 11 | 10 | zuurkasten met voorbereiding voor voorzieningen 1,50 m (Chemische Analyses) | st |  | 0
41 | 3 , 5 , 11 | 150 | In de zuurkast te koppelen wcd 4x230 V schuko Preferent of Niet Preferent | st |  | 0
42 | 3 , 5 , 11 | 150 | Vanuit de zuurkast tot boven plafond te koppelen wcd 4x230 V schuko, Preferent of Niet Preferent | st |  | 0
43 | 3 , 5 , 11 | 150 | Vanuit de zuurkast tot boven het plafond te koppelen data outlet | st |  | 0
44 | 3 , 5 , 11 | 10 | Vanuit de zuurkast tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting koolzuurgas | st |  | 0
45 | 3 , 5 , 11 | 10 | Vanuit de zuurkast tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting stikstof | st |  | 0
46 | 3 , 5 , 11 | 10 | Vanuit de zuurkast tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting perslucht | st |  | 0
47 | 3 , 5 , 11 | 10 | Vanuit de zuurkast tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting vacuum | st |  | 0
48 | 3 , 5 , 11 | 10 | Vanuit de zuurkast tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting argon | st |  | 0
49 | 3 , 5 , 11 | 10 | Vanuit de zuurkast tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting helium | st |  | 0
50 | 3 , 5 , 11 | 10 | Vanuit de zuurkast tot boven het plafond te koppelen gasaansluiting carbogeen | st |  | 0
51 | 3 , 5 , 11 | 10 | Vanuit de zuurkast tot boven het plafond te koppelen bedrijfswateraansluiting | st |  | 0
52 | 3 , 5 , 11 | 10 | Vanuit de zuurkast tot boven het plafond te koppelen demiwateraansluiting | st |  | 0
53 | 3 , 5 , 11 | 10 | Vanuit de zuurkast in de vloer te koppelen afvoer | st |  | 0
54 | 4 ,13 | 1000 | verrijdbare kasten met 3 allmodul inzet lades | st |  | 0
55 | 4 ,13 | 1000 | verrijdbare kasten met allmodul rails | st |  | 0
56 | 4 ,13 | 125 | hoge vaste kasten enkel (apothekerskast) | st |  | 0
57 | 4 ,13 | 125 | hoge vaste kasten enkel (met geleidingen) | st |  | 0
58 | 4 ,13 | 250 | hoge vaste kasten dubbel | st |  | 0
59 | 4 ,13 | 250 | lage vaste kasten enkel | st |  | 0
60 | 4 ,13 | 250 | lage vaste kasten dubbel | st |  | 0
61 | 14 | 250 | laboratorium krukken (bimos Neon o.g.) | st |  | 0
62 | 14 | 2000 | laboratorium stoelen standaard (bimos Neon o.g.) | st |  | 0
63 | 14 | 250 | laboratorium stoelen hoog (bimos Neon o.g.) | st |  | 0
64 | separate post voor: |  | Installaties tot boven het plafond aangesloten op de gebouwinstallaties. De precieze demarcatie wordt in bouwteamverband nader vastgesteld iom de installateur en opdrachtgever. | post |  | 0
65 | separate post voor: |  | Oplevering inclusief validatie en inspectierapporten, afhankelijk van het nog te bepalen demarcatiepunt welke in bouwteamverband nader wordt vastgesteld iom de installateur en opdrachtgever. | post |  | 0
66 | Separate post voor: |  | Aanvullende, specifiek op de laboratoriuminrichting afgestemde verlichting. De exacte uitwerking wordt in bouwteamverband nader bepaald en afgestemd. | Stelpost | 50000 | 50000
| Uitvoeringsfase |  | Subtotaal op basis van verrekenbare hoeveelheden |  |  | 50000
| Voetnoot |  | Alle voorzieningen die nodig zijn voor functionele laboratoriuminrichtingen zoals hulpconstructies, overleg, testen etc. zijn opgenomen in de eenheidsprijs. Engineering tijdens de bouwteamfase (DO, TO), met als doel te komen tot een definitieve aanbiedingsprijs op basis van werkelijke hoeveelheden, dient in de prijs te zijn opgenomen. Tijdens de Engineering dient u samen met de bouwteaminstallateur te komen tot nauwkeurige afstemming/maatvoering tav installaties. Het vervaardigen van productietekeningen (UO) na definitieve prijsvorming (P&C) dient in uw Eindtotaal te zijn meegenomen.
| Onderhoud, service en naleveringen na oplevering |  | Het geprognosticeerde onderhoud en service dienen tot 2 jaar na oplevering in uw eindtotaal te zijn inbegrepen. Tot 2 jaar na de oplevering worden extra naleveringen voor dezelfde ALL-in eenheidprijs als genoemd in deze inschrijfstaat geleverd en gemonteerd. Voor naleveringen binnen deze 2 jaar mag u de indexering, op basis van de BDB, toepassen. Indexatie gaat in na de opleverdatum. Zie ook schema financieel verloop bijlage B2.
| Bouwteamfase | Aantal | Onderdeel | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaal
| a |  | Projectleider | uur
| b |  | Engineer / tekenaar | uur
| c |  | Servicemonteur | uur
| d |  | Bouwteam fase overleg/engineering (vaste prijs) |  |  | 0
|  |  | Subtotaal niet verrekenbare uren |  |  | 0
| Inschrijfbedrag |  | Eindtotaal = inschrijfprijs exclusief BTW |  |  | 50000
Naam
Functie
Onderneming
Handtekening
Plaats en datum
Inschrijver verklaart de gevraagde producten tegen de aangeboden tarieven te hanteren tijdens de looptijd van de overeenkomst. * aantallen zijn indicatief - voor meer informatie gebruik document C08_CLDR Labinrichting