# ANNEX XIV - OPLEVERDOSSIER

De opdrachtnemer dient binnen 2 weken voor de oplevering een compleet opleverdossier ter acceptatie in te dienen bij de Opdrachtgever.

Het opleverdossier digitaal opleveren.

Tekeningen zowel in PDF als DWG formaat.

De onderstaande documenten moeten worden aangeleverd:

- Alle bouwkundige- , constructie- , installatie- , aanleg- én revisietekeningen;

- Overzicht met afgesloten contracten m.b.t. nutsvoorzieningen op naam van de Opdrachtgever;

- Goedkeuring en certificaten Brandveiligheidsinstallaties;

- Garantiebewijzen van de in het TPvE genoemde bouwdelen;

- De gebruikshandleidingen van de installaties, waaronder de liftinstallatie;

- Keuringscertificaten op naam van de Opdrachtgever;

- Constructieberekeningen;

- Het kleurenschema, met kleurnummers;

- Een lijst van onderaannemer en leveranciers;

- Onderhoudsvoorschriften van alle toegepaste materialen;

- Concept onderhoudscontracten;

- Het origineel van de omgevingsvergunning;

- Een overzicht met de ontvangen vergunningen, ontheffingen en toestemmingen