## Bijlage 1
Bijlage 5 Inschrijfstaat perceel 1 Koggenland
Inschrijfstaat behorende bij Europese aanbesteding reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering
Overeenkomstig het PvE met kenmerk WF7-017 van de Gemeente Koggenland, Medemblik, Opmeer en SED met bijlagen en, indien voorkomend, de nota(‘s) van inlichtingen
Alle genoemde eenheidsprijzen op de inschrijfstaat zijn inclusief uitvoeringskosten, inclusief voorrijkosten (m.b.t. tabel 1 en 2), algemene kosten, winst en risico.
Tabel 1 Prijsoverzicht reinigen (A)
In Tabel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het reinigen als omschreven in het PVE. De aantallen zijn weergegeven per jaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid per jaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal
1 | Reinigen van grote installaties (frequentie 2x per jaar in april en oktober) | Stuk | 92 |  | 0
2 | Reinigen van gemaalkelder randvoorziening (frequentie 2x per jaar in april en oktober) | Stuk | 8 |  | 0
3 | Aanvullend reinigen van het bassin bij bergbezinkbassins | Stuk | 2 |  | 0
4 | Reinigen van kleine installaties (met uitzondering van losse CVK) | Stuk | 329 |  | 0
6 | Reinigen van kleine installaties, type losse CVK | Stuk | 49 |  | 0
Totaalprijs reiniging excl. BTW, inclusief voorrijkosten. uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 2 Prijsoverzicht Inspectie en preventief onderhoud (B)
In Tabel 2 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven in het PVE. De aantallen zijn weergegeven per jaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid per jaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal
1 | Inspectie en Preventief onderhoud grote installaties (rioolgemalen) | Stuk | 46 |  | 0
2 | Inspectie en Preventief onderhoud grote installaties (randvoorzieningen) | Stuk | 4 |  | 0
3 | Inspectie en Preventief onderhoud grote installaties (vijzelgemaal) | Stuk | 1 |  | 0
4 | Inspectie en Preventief onderhoud kleine installaties (met uitzondering van losse CVK) (frequentie 1x per 2 jaar. Ca 350 installaties per jaar. Periode maart t/m juni) | Stuk | 350 |  | 0
5 | Inspectie en Preventief onderhoud kleine installaties, type losse CVK | Stuk | 49 |  | 0
6 | Controle persafsluiters (§ 2.12.11) | Stuk | 88 |  | 0
Totaalprijs inspectie en preventief onderhoud excl. BTW, inclusief voorrijkosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 3 Prijsoverzicht storingskosten (C)
In Tabel 3 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het oplossen van storingen als omschreven in het PVE. De aantallen zijn weergegeven per jaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Totaal (per jaar)
1 | Voorrijkosten per oproep (§ 2.13.6) | Stuk | 50 |  | 0
1 | Oplossen van hoog urgente storingen aan grote installaties tussen maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden | Storing | 12 |  | 0
2 | Oplossen van hoog urgente storingen aan grote installaties tussen maandag t/m vrijdag na kantoortijden | Storing | 6 |  | 0
3 | Oplossen van hoog urgente storingen aan grote installaties tussen zaterdag 00:00 en zondag 23:59 uur of op wettelijke vastgelegde feestdagen | Storing | 6 |  | 0
4 | Oplossen van urgente storingen aan grote installaties tussen maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden | Storing | 48 |  | 0
5 | Oplossen van urgente storingen aan grote installaties tussen maandag t/m vrijdag na kantoortijden | Storing | 12 |  | 0
6 | Oplossen van urgente storingen aan grote installaties tussen zaterdag 00:00 en zondag 23:59 uur of op wettelijke vastgelegde feestdagen | storing | 6 |  | 0
7 | Oplossen van hoog urgente storingen aan kleine installaties tussen maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden | Storing | 20 |  | 0
8 | Oplossen van hoog urgente storingen aan kleine installaties tussen maandag t/m vrijdag na kantoortijden | storing | 12 |  | 0
9 | Oplossen van hoog urgente storingen aan kleine installaties tussen zaterdag 00:00 en zondag 23:59 uur of op wettelijke vastgelegde feestdagen | Storing | 12 |  | 0
10 | Oplossen van urgente storingen aan kleine installaties tussen maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden | storing | 100 |  | 0
11 | Oplossen van urgente storingen aan kleine installaties tussen maandag t/m vrijdag na kantoortijden | Storing | 30 |  | 0
12 | Oplossen van urgente storingen aan kleine installaties tussen zaterdag 00:00 en zondag 23:59 uur of op wettelijke vastgelegde feestdagen | Storing | 20 |  | 0
13 | Inzet 1e monteur inclusief servicewagen voorzien van voldoende reserveonderdelen | Uur | 30 |  | 0
14 | Inzet 2 monteur | Uur | 30 |  | 0
15 | Inzet minikraan 3,5 ton, inclusief bediening | Uur | 24 |  | 0
16 | Inzet vacuüm-/hogedrukcombiwagen, minimaal 5 m3 tankinhoud, inclusief bediening | Uur | 24 |  | 0
Totaalbedrag voor storingskosten excl. BTW, inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 4 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen (D)
In Tabel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen met montage welke tijdens de inspectie, storings- en onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief levering materiaal, inzet materieel en de benodigde arbeid te zijn voor het (terugkomen en) vervangen en/of vernieuwen van dit onderdeel. Inclusief werkend opleveren. Onderdelen als handschoenen, werkoveral, papier, zeep en persoonlijke beschermingsmiddelen etc. behoren tot de “standaard uitrusting” en zijn niet verrekenbaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Prijs totaal
1 | Ophalen directie geleverde pomp van gemeentewerf en plaatsen, type minigemaal | Stuk | 30 |  | 0
2 | Ophalen directie geleverde pomp van gemeentewerf en plaatsen, type hoofdgemaal | Stuk | 5 |  | 0
3 | Leveren en plaatsen verloopklauw directie geleverd pomp, type minigemaal | Stuk | 10 |  | 0
4 | Plaatsen van te leveren pomp, type minigemaal (t/m persaansluiting DN 65) | Stuk | 5 |  | 0
5 | Plaatsen van te leveren pomp, type rioolgemaal (alle pompen die niet onder post 1 vallen) | Stuk | 5 |  | 0
6 | Vervangen waaier excl. materiaal | Stuk | 40 |  | 0
7 | Vervangen zuigdeksel excl. materiaal | Stuk | 5 |  | 0
8 | Vervangen versnijder excl. materiaal | Stuk | 10 |  | 0
9 | Hijsketting RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat voor minigemaal | Stuk | 30 |  | 0
10 | Hijsketting RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat voor minigemaal | Stuk | 8 |  | 0
11 | Geleidestangen diameter ¾” RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal | Set | 20 |  | 0
12 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal | Stuk | 10 |  | 0
13 | Compleet leidingwerk minigemaal (voetbocht RVS 316, balkeerklep RVS 316, persleiding HDPE incl. RVS kogelkraan) incl. vervangen van muurdoorvoer en nieuwe koppeling buiten de put (incl. civiele werkzaamheden en inzet zuigauto) | Stuk | 30 |  | 0
14 | Compleet leidingwerk minigemaal (voetbocht RVS 316, balkeerklep RVS 316, persleiding HDPE incl. RVS kogelkraan) excl. vervangen van muurdoorvoer. | stuk | 3 |  | 0
15 | Pompkabel L= 10m 4x1,5 mm2 | Stuk | 5 |  | 0
16 | Pompkabel L= 20m 4x1,5 mm2 | Stuk | 2 |  | 0
17 | Balkeerklep 50mm van RVS (316) | Stuk | 15 |  | 0
18 | Balkeerklep 65mm van RVS (316) | Stuk | 4 |  | 0
19 | Balkeerklep 80mm van RVS (316) | Stuk | 2 |  | 0
20 | Balkeerklep 100mm van RVS (316) | Stuk | 2 |  | 0
21 | Voetbocht DN65 Flygt van RVS (316), inclusief bijpassende geleide klauw | Stuk | 10 |  | 0
22 | Voetbocht DN80 Flygt van RVS (316), inclusief bijpassende geleide klauw | Stuk | 2 |  | 0
23 | Voetbocht DN100 Flygt van RVS (316), inclusief bijpassende geleide klauw | Stuk | 2 |  | 0
24 | HDPE-leidingwerk passend voor DN 65 | Stuk | 10 |  | 0
25 | HDPE-leidingwerk passend voor DN 80 | Stuk | 2 |  | 0
26 | HDPE-leidingwerk passend voor DN 80, inclusief hulpstukken, Y-stuk, T-stuk, bochtstukken met flensverbinding | Stuk | 2 |  | 0
27 | HDPE-leidingwerk passend voor DN 100 | Stuk | 2 |  | 0
28 | Leveren en plaatsen HDPE-leidingwerk DN 100, inclusief hulpstukken, Y-stuk, T-stuk, bocht-stukken met flensverbinding | Stuk | 2 |  | 0
29 | AVK persafsluiter DN65 inclusief spindel | Stuk | 4 |  | 0
30 | AVK persafsluiter DN80 inclusief spindel | Stuk | 2 |  | 0
31 | AVK persafsluiter DN100 inclusief spindel | Stuk | 2 |  | 0
32 | buitenopstellingkast RAL 6005, type PSZ445, RVS 304, inclusief RVS-sokkel | Stuk | 10 |  | 0
33 | Buitenopstellingkast RAL 6005, type RH800, RVS 304, inclusief RVS-sokkel | Stuk | 3 |  | 0
34 | Buitenopstellingkast RAL 6005, type RH1200, RVS 304, inclusief RVS-sokkel | Stuk | 2 |  | 0
35 | Schakelunit SVA | Stuk | 5 |  | 0
36 | Plaatsen open-bel niveaubesturing (ophalen van gemeentewerf) | Stuk | 5 |  | 0
37 | complete open bel set, bestaande uit openbel, luchtslang, relais en pressostaat | Stuk | 5 |  | 0
38 | Vlotter niveauregeling (2 vloters) inclusief vlottergewicht. | Stuk | 10 |  | 0
39 | RVS AIS316 set van 2 geleidestangen 2" Hoofdgemalen | set | 4 |  | 0
40 | RVS sensorhouder voor drukopnemer | stuk | 4 |  | 0
41 | Drukopnemer Vegawell 52 | Stuk | 4 |  | 0
42 | Radarsensor vegapuls c11 met beugel | Stuk | 2 |  | 0
43 | Luchtslang t.b.v. open bel niveauregeling, lengte 5 mtr | Set | 10 |  | 0
44 | Magneetschakelaar direct start tot 3 kW | Stuk | 10 |  | 0
45 | Complete magneetschakelaar ster driehoekset tot 7,5 kW incl. hulpcontacten | Stuk | 4 |  | 0
46 | Complete magneetschakelaar ster driehoekset groter dan 7,5 kW incl. hulpcontacten | Stuk | 2 |  | 0
47 | Eaton Moeller aardlekschakelaar PFIM 40/4/003A en 03 A | stuk | 5 |  | 0
48 | Eaton Moeller aardlekschakelaar PFIM 25/4/003-A | stuk | 5 |  | 0
49 | Thermisch blok 2 - 4,5 A | Stuk | 10 |  | 0
50 | Thermisch blok 4 - 7 A | Stuk | 4 |  | 0
51 | Thermisch blok 6 – 10 A | Stuk | 4 |  | 0
52 | Installatieautomaat C10 | Stuk | 4 |  | 0
53 | Installatieautomaat C16 | Stuk | 4 |  | 0
54 | Gasveren t.b.v. toegangsluiken gemaal | stuk | 4 |  | 0
55 | Betonnen stelrand 90 x 90 x 5 cm leveren en verwerken incl. specie | Stuk | 5 |  | 0
56 | Betonnen stelrand 90 x 90 x 10 cm leveren en verwerken incl. specie | Stuk | 5 |  | 0
57 | Betonnen stelrand 90 x 90 x 20 cm leveren en verwerken incl. specie | Stuk | 5 |  | 0
58 | Verrekenprijs afvoeren drijfvet, vuil en slib | Ton | 10 |  | 0
59 | Verrekenprijs halve baan afzetting | Stuk | 3 |  | 0
Totaalprijs verrekenprijzen excl. BTW, inclusief arbeid, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 5 Prijsoverzicht verrekenprijzen levering pompen (D)
In Tabel 5 wordt aangegeven wat de percentages zijn van de brutoprijzen van te leveren pompen als omschreven in het PVE, de prijzen worden jaarlijks aangepast naar de laatste prijslijsten van de leveranciers.
Post nr. | Omschrijving | Percentage
1 | Flygt drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
2 | Flygt onderdelen drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
3 | Flygt overige pompen
4 | Flygt onderdelen overige pompen
5 | Landustrie drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
6 | Landustrie onderdelen drukrioolpompen (t/m persaansluiting DN 65)
7 | Landustrie overige pompen
8 | Landustrie onderdelen overige pompen
| Stelpost | 10000
Totaalprijs levering pompen excl. BTW, inclusief algemene kosten, winst en risico |  | 0
Tabel 6 Prijsoverzicht totaal van bovenstaande totaalprijzen per tabel
Onderdeel |  | Totaalprijs excl. BTW
Totaal Tabel 1 Prijsoverzicht reinigen (A) |  | 0
Totaal Tabel 2 Prijsoverzicht Inspectie en preventief onderhoud (B) |  | 0
Totaal Tabel 3 Prijsoverzicht storingskosten (C) |  | 0
Totaal Tabel 4 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen (D) |  | 0
Totaal Tabel 5 Prijsoverzicht verrekenprijzen levering pompen (D) |  | 0
Totale inschrijfsom perceel 1 excl. BTW (in te vullen op het inschrijvingsbiljet bijlage 1) |  | 0
Gedaan te ….................................................................(plaats) de …....................................................................(datum)
De Inschrijver: …............................................................................................................................................. (naam en functie)
….……....................................................................................................................................... (handtekening)