## Bijlage 3
Bijlage 6 Inschrijfstaat perceel 2 Opmeer
Inschrijfstaat behorende bij Europese aanbesteding reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering
Overeenkomstig het PvE met kenmerk WF7-017 van de Gemeente Koggenland, Medemblik, Opmeer en SED met bijlagen en, indien voorkomend, de nota(‘s) van inlichtingen
Alle genoemde eenheidsprijzen op de inschrijfstaat zijn inclusief uitvoeringskosten, inclusief voorrijkosten (m.b.t. tabel 1 en 2), algemene kosten, winst en risico.
Tabel 1 Prijsoverzicht reinigen (A)
In Tabel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het reinigen als omschreven in het PVE. De aantallen zijn weergegeven per jaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid per jaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal
1 | Reinigen van grote installaties (frequentie 2x per jaar) | Stuk | 40 |  | 0
2 | Aanvullend reinigen van het bassin bij bergbezinkbassins | Stuk | 3 |  | 0
3 | Reinigen van kleine installaties (frequentie 1x per jaar) | Stuk | 195 |  | 0
4 | Reinigen van kleine installaties, type losse CVK | Stuk | 29 |  | 0
Totaalprijs reiniging excl. BTW, inclusief inclusief voorrijkosten. uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 2 Prijsoverzicht Inspectie en preventief onderhoud (B)
In Tabel 2 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven in het PVE. De aantallen zijn weergegeven per jaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid per jaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal
1 | Inspectie en Preventief onderhoud grote installaties (frequentie 2x per jaar) | Stuk | 34 |  | 0
2 | Inspectie en Preventief onderhoud grote installaties (randvoorzieningen) | Stuk | 6 |  | 0
3 | Inspectie en Preventief onderhoud kleine installaties ( met uitzondering van losse CVK) (frequentie 1x per jaar) | Stuk | 195 |  | 0
4 | Inspectie en Preventief onderhoud kleine installaties, type losse CVK | Stuk | 29 |  | 0
Totaalprijs inspectie en preventief onderhoud excl. BTW, inclusief voorrijkosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 3 Prijsoverzicht storingskosten (C)
In Tabel 3 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het oplossen van storingen als omschreven in het PVE. De aantallen zijn weergegeven per jaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Totaal (per jaar)
1 | Voorrijkosten per oproep (§ 2.13.6) | Stuk | 50 |  | 0
2 | Oplossen van hoog urgente storingen aan grote installaties | Storing | 4 |  | 0
3 | Oplossen van hoog urgente storingen aan kleine installaties | Storing | 3 |  | 0
4 | Oplossen van urgente storingen aan grote installaties tussen maandag 00:00 en vrijdag 23:59 uur op kantoordagen | Storing | 15 |  | 0
5 | Oplossen van urgente storingen aan grote installaties tussen zaterdag 00:00 en zondag 23:59 uur (buiten kantoordagen) (dus nachten en weekenden) of op wettelijke vastgelegde feestdagen | storing | 6 |  | 0
6 | Oplossen van urgente storingen aan kleine installaties tussen maandag 00:00 en vrijdag 23:59 uur op kantoordagen | Storing | 50 |  | 0
7 | Inzet 1e monteur inclusief servicewagen voorzien van voldoende reserveonderdelen | Uur | 24 |  | 0
7 | Inzet 2 monteur | Uur | 24 |  | 0
7 | Inzet minikraan 3,5 ton, inclusief bediening | Uur | 24 |  | 0
8 | Inzet vacuüm-/hogedrukcombiwagen, minimaal 5 m3 tankinhoud, inclusief bediening | Uur | 24 |  | 0
Totaalbedrag voor storingskosten excl. BTW, inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 4 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen (D)
In Tabel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen met montage welke tijdens de inspectie, storings- en onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief levering materiaal, inzet materieel en de benodigde arbeid te zijn voor het (terugkomen en) vervangen en/of vernieuwen van dit onderdeel. Inclusief werkend opleveren. Onderdelen als handschoenen, werkoveral, papier, zeep en persoonlijke beschermingsmiddelen etc. behoren tot de “standaard uitrusting” en zijn niet verrekenbaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Prijs totaal
1 | Plaatsen van te leveren of van gemeentewerf te halen pomp, type minigemaal (tot 65mm vrije doorlaat) | Stuk | 5 |  | 0
2 | Plaatsen van te leveren of van gemeentewerf te halen pomp, type rioolgemaal (alle pompen die niet onder post 1 vallen) | Stuk | 5 |  | 0
3 | Vervangen waaier (excl. materiaal) | Stuk | 1 |  | 0
4 | Vervangen zuigdeksel (excl. materaal) | Stuk | 4 |  | 0
5 | Vervangen versnijder (excl. materiaal) | Stuk | 4 |  | 0
6 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 2 |  | 0
7 | Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 5 |  | 0
8 | Geleidestangen minigemaal RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal | Set | 5 |  | 0
9 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal | Stuk | 5 |  | 0
10 | Compleet RVS 316 leidingwerk minigemaal (voetbocht, balkeerklep, persleiding incl. handafsluiter) incl. vervangen van muurdoorvoer en nieuwe koppeling buiten de put (incl. civiele werkzaamheden en inzet zuigauto) | Stuk | 6 |  | 0
11 | Pompkabel L= 10m 4x1,5 mm2 | Stuk | 5 |  | 0
12 | Pompkabel L= 10m 7x1,5 mm2 | Stuk | 5 |  | 0
13 | RVS 316 balkeerklep 50mm | Stuk | 2 |  | 0
14 | RVS 316 balkeerklep 65mm | Stuk | 2 |  | 0
15 | RVS 316 balkeerklep 80mm | Stuk | 3 |  | 0
16 | RVS 316 balkeerklep 100mm | Stuk | 1 |  | 0
17 | Persafsluiter DN80 inclusief spindel | Stuk | 1 |  | 0
18 | Persafsluiter DN100 inclusief spindel | Stuk | 1 |  | 0
19 | Buitenopstellingkast minigemaal type PSZ445, RVS 304 | Stuk | 3 |  | 0
20 | Besturingsunit RE-Basic | Stuk | 5 |  | 0
21 | Besturingsunit APP 300S | Stuk | 2 |  | 0
22 | Drukopnemer Vegawell 52 | Stuk | 5 |  | 0
23 | Drukopnemer minigemaal, condor type type 1-ENS-10 | Stuk | 1 |  | 0
24 | Open-bel niveaumeting minigemaal, bestaande uit openbel, luchtslang, relais en pressostaat | Set | 4 |  | 0
25 | Vlotter niveauregeling (2 stuks) | Stuk | 5 |  | 0
26 | Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis | Stuk | 1 |  | 0
27 | Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis | Stuk | 1 |  | 0
28 | Luchtslang niveauregeling type borrelbuis, lengte 5 mtr | Stuk | 5 |  | 0
29 | Luchtslang niveauregeling type open bel, lengte 5 mtr | Stuk | 2 |  | 0
30 | Magneetschakelaar direct start tot 3 kW | Stuk | 2 |  | 0
31 | Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW | Stuk | 1 |  | 0
32 | Magneetschakelaar ster driehoek groter dan 7,5 kW | Stuk | 1 |  | 0
33 | Eaton Moeller aardlekschakelaar PFIM 40/4/003A en 03A | stuk | 5 |  | 0
34 | Eaton Moeller aardlekschakelaar PFIM 25/4/003-A | stuk | 5 |  | 0
35 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-4 - 2,5-4A | Stuk | 1 |  | 0
36 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-6,3 - 4-6,3A | Stuk | 1 |  | 0
37 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-10 - 6,3-10A | Stuk | 1 |  | 0
38 | Thermisch blok 2 - 4,5 A | Stuk | 4 |  | 0
39 | Thermisch blok 4 - 7 A | Stuk | 2 |  | 0
40 | Thermisch blok 6 - 10 A | Stuk | 1 |  | 0
41 | Installatieautomaat C10 | Stuk | 2 |  | 0
42 | Installatieautomaat C16 | Stuk | 2 |  | 0
43 | Leveren en vullen olie pomp | liter | 10 |  | 0
44 | Betonnen stelrand 90 x 90 x 5 cm leveren en verwerken incl. specie | Stuk | 1 |  | 0
45 | Betonnen stelrand 90 x 90 x 10 cm leveren en verwerken incl. specie | Stuk | 1 |  | 0
46 | Betonnen stelrand 90 x 90 x 20 cm leveren en verwerken incl. specie | Stuk | 1 |  | 0
47 | Afvoeren drijfvet, vuil en slib | ton | 10 |  | 0
48 | Halve baan afzetting | Stuk | 3 |  | 0
Totaalprijs verrekenprijzen excl. BTW, inclusief arbeid, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico |  |  |  |  | 0
Tabel 5 Prijsoverzicht verrekenprijzen levering pompen (D)
In Tabel 5 wordt aangegeven wat de percentages zijn van de brutoprijzen van te leveren pompen als omschreven in het PVE, de prijzen worden jaarlijks aangepast naar de laatste prijslijsten van de leveranciers.
Post nr. | Omschrijving | Percentage
1 | Flygt drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
2 | Flygt onderdelen drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
3 | Flygt overige pompen
4 | Flygt onderdelen overige pompen
5 | Landustrie drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
6 | Landustrie onderdelen drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
7 | Landustrie overige pompen
8 | Landustrie onderdelen overige pompen
9 | Grundfos drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
10 | Grundfos onderdelen drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
11 | Grundfos overige pompen
12 | Grundfos onderdelen overige pompen
13 | Zenit drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
14 | Zenit onderdelen drukrioolpomp (t/m persaansluiting DN 65)
15 | Zenit overige pompen
16 | Zenit onderdelen overige pompen
| Stelpost | 40000
Totaalprijs levering pompen excl. BTW, inclusief algemene kosten, winst en risico |  | 0
Tabel 6 Prijsoverzicht totaal van bovenstaande totaalprijzen per tabel
Onderdeel |  | Totaalprijs excl. BTW
Totaal Tabel 1 Prijsoverzicht reinigen (A) |  | 0
Totaal Tabel 2 Prijsoverzicht Inspectie en preventief onderhoud (B) |  | 0
Totaal Tabel 3 Prijsoverzicht storingskosten (C) |  | 0
Totaal Tabel 4 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen (D) |  | 0
Totaal Tabel 5 Prijsoverzicht verrekenprijzen levering pompen (D) |  | 0
Totale inschrijfsom perceel 2 excl. BTW (in te vullen op het inschrijvingsbiljet bijlage 2) |  | 0
Gedaan te ….....................................................(plaats) de ….................................................................................(datum)
De Inschrijver: …............................................................................................................................................ (naam en functie)
….……...................................................................................................................................... (handtekening)