## 1e Nota van Inlichtingen
Ref. Nr. | Vragenronde | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 1 | selectieleidraad 3.8 | U vraagt om de onderaannemers voor de uitvoering te vermelden in het UEA. We kunnen dat echter in deze fase nog niet opgeven, gezien er geen installatielijsten beschikbaar zijn. Mogen we in het UEA onder IID invullen "nog niet bekend" en wilt u de opgave onderaanneming doorschuiven naar de volgende fase ? | In de selectiefase wordt een onderscheid gemaakt tussen twee 'soorten' onderaannemers: A. de onderaannemer waarop een beroep op draagkracht wordt gedaan om aan de selectieeisen te kunnen voldoen; B. de onderaanenemer die wordt ingeschakeld om het werk in de praktijk uit te voeren (bijv. vanwege capaciteitstekort bij hoofdaannemer) De onderaannemer (A) waarop een beroep op draagkracht wordt gedaan, moet bij de selectiefase worden opgevoerd in de UEA. Deze mag ook niet worden gewijzigd in de gunningsfase en in principe ook niet tijdens de uitvoering van de opdracht. Hoofdaannemer en onderaannemer schrijven gezamenlijk in. Wijzigen na contractering is pas toegestaan ná goedkeuring van Zadkine en mag niet leiden tot een wezenlijke wijziging van de inschrijving. De motivatie voor wijziging door hoofdaannemer is hierbij van belang. De onderaannemer die valt onder B hoeft bij de selectiefase nog niet opgevoerd te worden. Deze mag de hoofdaanemer in de gunningsfase bekend maken en mag ook, mits deze voldoet aan de eisen, in de contractfase worden gewijzigd. Om u te ondersteunen bij het vormen van een beeld van de toe te passen installaties en fabricaten, wordt bij deze Nota een concept assetlijst toegevoegd. Let op: in deze assetlijst staan ook onderdelen die voor deze aanbesteding (W-installaties) niet van toepassing zijn. Over de inhoud van deze lijst kunnen in deze fase geen vragen worden gesteld en aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
2 | 1 | selectieleidraad 2.7 | De verlenging lijkt nu als een eenzijdige optie voor de opdrachtgever geformuleerd, terwijl beide partijen gezamenlijk hun samenwerking moeten kunnen evalueren en besluiten tot verlenging: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om uitsluitend eenzijdig tot verlenging te kunnen besluiten? (b) Is de opdrachtgever bereid om het besluit tot verlenging in gezamenlijk overleg en besluitvorming te doen? | Beslissingen over eventuele verlenging zullen derhalve in goed overleg en met wederzijds akkoord worden genomen.
3 | 1 | selectieleidraad 2.8 | Vraag: Het is niet redelijk om van de opdrachtnemer een gestanddoeningstermijn van twaalf maanden van zijn inschrijving te eisen waarbij de opdrachtgever dan gedurende die onredelijke lange termijn eenzijdig gebruik kan maken van de aanbieding. De opdrachtnemer kan immers niet garanderen op die lange termijn de benodigde werkcapaciteit beschikbaar te hebben om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Daarnaast is het niet duidelijk hoe en op welke termijn het werk overgenomen moet worden: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om een dergelijke lange termijn te hanteren? (b) Is de opdrachtgever anders bereid om de opdrachtnemer in de wachtkamer een vergoeding te betalen voor het beschikbaar houden van de benodigde capaciteit gedurende de gehele periode? (c) Is de opdrachtgever bereid om deze periode te stellen op drie maanden? (d) Is de opdrachtgever anders bereid bij de inroeping van deze overeenkomst eerst ter zake in onderhandeling te treden met de opdrachtnemer? | Het inroepen van de Wachtkamerovereenkomst zal tijdig worden aangekondigd. Hierdoor heeft de Opdrachtnemer ruim de gelegenheid om de inzet van personeel op een beheersbare wijze te organiseren. Zadkine is niet bereid de Opdrachtnemer in die periode een vergoeding te betalen. Zadkine is niet bereid de gestanddoeningstermijn te verkorten naar 3 maanden. De gestanddoeningstermijn blijft ongewijzigd. De overeenkomst komt tot stand door inroeping conform de aanbestedingsstukken. Voorafgaande onderhandeling is niet mogelijk in het kader van transparantie en gelijke behandeling.
4 | 1 | Algemene voorwaarden (ARVODI-2025) Artikel 16.3 | Het is niet redelijk dat de opdrachtgever de kosten van een accountantsonderzoek bij de opdrachtnemer in rekening brengt indien de accountant een fout in de facturering van de opdrachtnemer heeft geconstateerd. Voor de betreffende diensten is de factuur de uiteindelijke uitkomst van een complex proces van documenten en berekeningen door diverse partijen. De kans is aannemelijk dat daarin ergens een fout wordt gemaakt. Indien de opdrachtgever meent dat de opdrachtnemer onrechtmatig heeft gehandeld dan dient de opdrachtgever de opdrachtnemer eerst in gebreke te stellen om de fout te herstellen en als de opdrachtnemer in verzuim geraakt, kan de opdrachtgever de kosten van de accountant als schadevergoeding vorderen. Het is daarnaast de vraag of de accountantskosten in een proportionele en redelijke verhouding staan tot de financiële afwijking op de factuur: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om bij elke geconstateerde afwijking de volledige accountantskosten voor rekening van de opdrachtnemer te laten komen? (b) Is de opdrachtnemer de kosten ook verschuldigd als de fout in het voordeel van de opdrachtgever is? (c) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen? | Vooropgesteld: het inschakelen van een accountant is een laatste stap voor Zadkine om de juistheid van facturen te controleren. Dat gebeurt niet als er een foutje, volgens vragensteller een aannemelijkheid dat dit voorkomt, wordt gecontateerd. Als de aannemelijkheid een structureel karakter krijgt, wordt dit door Zadkine als problematisch gezien en kan dit aanleiding zijn voor een accountantsonderzoek. Uitgangspunt in de samenwerking moet zijn dat Zadkine kan vertrouwen op de juistheid van de facturen. (Als vragensteller nu al stelt dat het eigen facturatieproces een complex proces is met een aannemelijke kans op fouten, dan geeft dat wel te denken.) Wanneer uit accountantsonderzoek blijkt dat er onjuiste facturen worden ingediend, dan is het logisch dat de veroorzaker van de fouten het accountantsonderzoek betaalt. Opdrachtnemer is ook de kosten verschuldigd als de fout voordelig uitvalt voor Zadkine. Het financiële effect van de fout is niet zozeer van belang voor Zadkine, maar de juistheid van, en daarmee het vertrouwen in, het facturatieproces is van belang. Zadkine ziet geen aanleiding deze bepaling te laten vervallen. Wel wordt de bepaling toegepast met inachtneming van proportionaliteit en redelijkheid, zoals hierboven toegelicht.
5 | 1 | Algemene voorwaarden (ARVODI-2025) Artikel 16.5 | Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer geen gebruik mag maken van zijn wettelijke rechten tot opschorting en retentie in geval van een overschrijding van een betalingstermijn als genoemd onder a.. De opdrachtnemer kan die rechten anders alleen toepassen in geval van verzuim van de opdrachtgever. Op deze wijze kan de opdrachtgever zonder directe consequentie toerekenbaar tekortschieten, terwijl de opdrachtnemer dan toch aan zijn verplichtingen moet blijven voldoen. Als de opdrachtgever wenst dat de opdrachtnemer geen gebruik maakt van enig opschortingsrecht dan kan de opdrachtgever dat voorkomen door aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen. (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de opdrachtnemer zijn opschortingsrechten te ontzeggen in situaties waarin de opdrachtgever zelf in verzuim is? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen of die niet van toepassing te verklaren voor betalingsachterstanden van de opdrachtgever, zoals genoemd onder 16.5.a? | De bepaling beoogt te voorkomen dat de uitvoering van de overeenkomst wordt onderbroken als gevolg van een dispuut over een factuur. Gelet op de aard van de opdracht acht Zadkine het noodzakelijk dat de continuïteit van de dienstverlening te allen tijde wordt geborgd. Zadkine ziet geen aanleiding deze bepaling te laten vervallen of te wijzigen. Artikel 16.5 blijft ongewijzigd van toepassing.
6 | 1 | Algemene voorwaarden (ARVODI-2025) Artikel 21.4 | Het is niet redelijk dat de opdrachtgever de overeenkomst per direct kan beëindigen zonder opzegtermijn en dan tevens de opdrachtnemer het recht ontzeggen op vergoeding gederfde winst en opslagen en vergoedingen voor reeds aangegane verplichtingen. Indien de opdrachtgever voor beëindiging besluit door omstandigheden die voor zijn rekening komen, dient hij de opdrachtnemer daarvoor te compenseren. De opdrachtnemer heeft immers recht op dezelfde financiële voordelen als de overeenkomst niet was beëindigd: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de overeenkomst zonder meer te kunnen beëindigen en de opdrachtnemer daar geen redelijke vergoeding voor het resterende deel voor verschuldigd te zijn? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen? | De bepaling is opgenomen om de opdrachtgever in staat te stellen flexibel in te spelen op gewijzigde omstandigheden, beleidswijzigingen, budgettaire beperkingen of andere zwaarwegende organisatorische belangen. Daarbij wordt aangesloten bij de wettelijke regeling van artikel 7:408 lid 1 BW, op grond waarvan de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht te allen tijde kan opzeggen. De bepaling voorziet in vergoeding van reeds verrichte werkzaamheden en aantoonbaar gemaakte kosten, waarmee een redelijke belangenafweging is gewaarborgd. Zadkine is niet bereid deze bepaling te laten vervallen. De bepaling wordt noodzakelijk geacht voor een doelmatige en rechtmatige uitvoering van de publieke taak en blijft ongewijzigd van kracht.
7 | 1 | Algemene voorwaarden (ARVODI-2025) Artikel 32.1 | In afwijking van de UAV 2012 en de gebruikelijke praktijk wijst de opdrachtgever de gewone rechter in Den Haag aan voor de behandeling van geschillen. De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen is echter beter geëquipeerd om geschillen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst en de specifieke technische omgeving, sneller te behandelen. Dit zou in het belang van beide partijen zijn. (a) Op grond van welke voordelen wenst de opdrachtgever om in afwijking van de UAV 2012 en de gebruikelijke praktijk geschillen voor te leggen aan de gewone rechter in Den Haag? (b) Is de opdrachtgever anders bereid om geschillen voor te leggen bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen of een ander instituut? | De UAV2012 is niet van toepassing op de overeenkomst. Er is dan ook geen sprake van een afwijking op de UAV2012. Op de dienstverlening (onderhoud W-installaties) is de ARVODI2025 van toepassing. Hierin wordt niet gesproken over arbitrage, maar is de rechter de bevoegde instantie om geschillen te beslechten. In afwijking op de ARVODI2025 kiest Zadkine ervoor om de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam aan te wijzen.
8 | 1 | Selectieleidraad Onderhoud Gebouwgebonden Werktuigbouwkundige Installaties v1.0, scope | Wordt het GBS-systeem (merk, type, versie) per locatie gespecificeerd zodat inschrijver rekening kan houden met vereiste expertise? | Ja, er is een overzicht hiervan wat terug te vinden is in de assetlijst.
9 | 1 | Selectieleidraad Onderhoud Gebouwgebonden Werktuigbouwkundige Installaties v1.0, 5.2.1, P17 | In geval van gelijkwaardige certificeringen: kan Zadkine verduidelijken welke bewijslast wordt geaccepteerd? | Als er sprake is van gelijkwaardige certificeringen, dan volstaat het aantonen van één van deze. Certificaat dient wel door een onafhankelijke certificerende instelling te zijn afgegeven en geldig te zijn op het moment van inschrijving.
10 | 1 | Selectieleidraad Onderhoud Gebouwgebonden Werktuigbouwkundige Installaties v1.0, 5.2.1, P17 | Waarom wordt een SEI erkenning gevraagd en is een ISO9001 niet voldoende? | Er wordt om een SEI-erkenning gevraagd omdat de aard van de werkzaamheden betrekking heeft op het uitvoeren van werkzaamheden waarbij specifieke eisen gelden ten aanzien van vakbekwaamheid, bevoegdheden en veiligheid.
11 | 1 | Selectieleidraad Onderhoud Gebouwgebonden Werktuigbouwkundige Installaties v1.0, 5.2.1, P17 | Sommige van de gevraagde certificeringen, zoals bijvoorbeeld de NEN-EN 50110, zijn voor elektrische installaties. Waarom dient de W daarvoor gecertificeerd te zijn? | Veel W-installaties hebben ook een elektrische component, zoals voedingen, motoren, frequentieregelaars, etc. De Opdrachtgever verwacht dat de Opdrachtnemer gekwalificeerd is om op de juiste wijze met deze componenten om te gaan.
12 | 1 | Selectieleidraad Onderhoud Gebouwgebonden Werktuigbouwkundige Installaties v1.0, 3.8, P12 | Er wordt gevraagd om in het UEA reeds bij aanmelding exact aan te geven welk deel van de opdracht aan welke onderaannemer wordt uitbesteed, inclusief alle door onderaannemers in te vullen en te ondertekenen documenten. Dit betekent dat onderaannemers al in de selectiefase volledig vast moeten staan. Gezien de omvang en diversiteit van de opdracht, en het feit dat in de gunningsfase nog aanvullende informatie (zoals de gunningsleidraad en schouwen) wordt verstrekt die invloed kan hebben op de uiteindelijke inzet van onderaannemers, verzoeken wij om verduidelijking op de volgende punten: - Is het toegestaan om pas ná de gunningsfase (bijvoorbeeld in de implementatiefase) definitief te bepalen welke onderaannemers worden ingezet, mits de inschrijver verklaart te voldoen aan alle geschiktheidseisen en verantwoordelijk blijft voor de uitvoering? | Zie antwoord op vraag 1.
13 | 1 | Selectieleidraad Onderhoud Gebouwgebonden Werktuigbouwkundige Installaties v1.0, 2.8, P9 | Wordt in de gunningsfase een concept overeenkomst gedeeld? | Ja. In de gunningsfase wordt een conceptovereenkomst gedeeld.
14 | 1 | Selectieleidraad Onderhoud Gebouwgebonden Werktuigbouwkundige Installaties v1.0, 2.7, P9 | Wordt in de gunningsfase een concept overeenkomst gedeeld? | Zie antwoord op vraag 13.
15 | 1 | Selectieleidraad Onderhoud Gebouwgebonden Werktuigbouwkundige Installaties v1.0, 2.7, P9 | Kunt u toelichten hoe opdrachtgever tot de conclusie gekomen dat een maand overdracht voldoende is? | Zadkine onderkent dat de periode tussen de definitieve gunning en startdatum van de implementatiefase als relatief kort kan worden ervaren. Om een zorgvuldige implementatie en een beheersbare overgang te waarborgen, wordt de planning als volgt aangepast: - De winnende partij wordt conform planning aan het einde van de aanbestedingsprocedure in juli 2026 gecontracteerd; - De implementatiefase start per 1 september 2026; - De operationele start van de storingsopvolging vindt in overleg plaats rond november 2026, zodra de gecontracteerde partij daar klaar voor is); - De planning van het preventieve onderhoud in Q4 2026 wordt opgesteld voor uitvoer in 2027; - Het preventieve onderhoud wordt vanaf 1 januari 2027 uitgevoerd. Met deze aangepaste fasering wordt de gecontracteerde partij voldoende tijd geboden om de implementatie zorgvuldig voor te bereiden en worden de risico's in de opstartfase geminimaliseerd.
16 | 1 | Selectieleidraad Onderhoud Gebouwgebonden Werktuigbouwkundige Installaties v1.0, 2.6, P8 | "Voor onderwijsruimtes in deze gebouwen kunnen specifieke regels gelden m.b.t. toegang. " Kunt u dit toelichten? Waar moeten we dan aan denken? | Er geldt bijvoorbeeld een specifiek beleid m.b.t. betreden van een laboratorium. Maar op alle locaties waar iets dergelijks aan de orde is, zijn medewerkers van Zadkine aanwezig om te helpen en vragen te beantwoorden.
17 | 1 | Selectieleidraad Onderhoud Gebouwgebonden Werktuigbouwkundige Installaties v1.0, 2.4.2, p7 | Kunt u de werking van het FIMS toelichten? Worden de storingen en aanvragen via dit systeem aan ons verstuurd of is het de bedoeling dat wij gekoppeld worden aan het systeem? | In eerste instantie is voor de opdrachtnemer geen rol in FMIS ServiceNow voorzien. Als die wens er wel is, is dat bespreekbaar. Waar sprake kan zijn van een indirecte link met ServiceNow is wanneer emails worden verzonden met een FMIS-nummer van Zadkine, dit referentienummer handig is bij reageren per mail, financiële afhandeling van zaken, etc. Maar van een directe rol in dit FMIS is (vooralsnog) geen sprake. Mocht dat veranderen, dan gaat dat uiteraard in overleg.
18 | 1 | Selectieleidraad art. 5.2.1 | U vraagt te beschikken over de certificering Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Dit is geen certificaat maar een wettelijk besluit met bouwtechnische regels. Hoe gaat inschrijver hier mee om? Kunt u dit toelichten? | Opdrachtgever verwacht dat de Opdrachtnemer handelt volgens de bouwtechnische regels en dit, waar nodig of gevraagd, kan onderbouwen en aantonen.
19 | 1 | Selectieleidraad art. 3.10 | Inschrijver neemt aan dat er in de gunningsfase nog ruimte is om vragen te stellen over voorwaarden en overeenkomst. Is deze aanname correct? | De aanname is correct. In de gunningsfase bestaat de ruimte voor het stellen van vragen over de voorwaarden en de Overeenkomst, in de vorm van 2e Nota van Inlichtingen.
20 | 1 | Selectieleidraad art. 3.8 | Op dit moment is nog niet duidelijk welke onderaannemers worden ingeschakeld omdat de scope nog niet bekend is. Mag inschrijver een overzicht van derden aanleveren bij de inschrijving in de Gunningsfase? Zo nee, kunt u dat toelichten. | Zie antwoord op vraag 1.
21 | 1 | 5.1 Financiële en economische draagkracht | Onze bedrijfsaansprakelijkheid is verzekerd voor maximaal €2.500.000 per gebeurtenis en maximaal €5.000.000 per contractjaar. Bent u bereidt de bedrijfsaansprakeijkheid aan te passen naar deze bedragen? | Zadkine stemt in met aanpassing van het verzekerde bedrag per gebeurtenis naar € 2.500.000,-. De bepaling wordt derhalve aangepast: verzekerd voor minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis en minimaal € 5.000.000,- per contractjaar of een gedeelte daarvan dat de overeenkomst van kracht is.
22 | 1 | FMIS ServiceNow | Kunt u aangeven in hoeverre en op welke manier de opdrachtnemer FMIS ServiceNow moet gaan gebruiken? | In eerste instantie is voor de opdrachtnemer geen rol in FMIS ServiceNow voorzien. Als die wens er wel is, is dat bespreekbaar. Waar sprake kan zijn van een indirecte link met ServiceNow is wanneer emails worden verzonden met een FMIS-nummer van Zadkine, dit referentienummer handig is bij reageren per mail, financiële afhandeling van zaken, etc. Maar van een directe rol in dit FMIS is (vooralsnog) geen sprake. Mocht dat veranderen, dan gaat dat uiteraard in overleg.
23 | 1 | Bijlage 4 | Klopt onze aanname dat er in Bijlage 4 Referentie geen tekst met toelichting hoeft worden bijgevoegd of verwacht u wel een toelichtende tekst en hoeveel dan per Kerncompetentie? | Dat is juist. Bij de referenties vragen we alleen om het juiste vakje aan te kruisen bij de kerncompetentie. Opgevoerde referentie wordt niet inhoudelijk beoordeeld/gescoord. Zadkine houdt zich het recht voor om de opgegeven referenties zonder tussenkomst van vragensteller te benaderen.
24 | 1 | Kerncompetentie 15 | Kerncompetentie 15. Wat ziet u als maximale response tijd. Wij zien response tijd als reactietermijn waarbinnen we contact opnemen over een storing met de klant, echter u heeft het over op locatie. Wat bedoelt u precies? | Met responstijd (op locatie) wordt bedoeld de tijd tussen het melden van de storing en de daadwerkelijke aanwezigheid van de medewerker van Opdrachtnemer op locatie. De maximale responstijd op locatie bedraagt 2 uur en geldt enkel voor meldingen met een hoge prioriteit.
25 | 1 | Kerncompetentie 13 | Bij kerncompetentie 13 vraagt u: Gegadigde heeft ervaring bij één of meerdere opdrachtgevers met het actief terugkoppelen van tussentijdse resultaten door middel van maandelijkse performance rapportage(s) en maandelijkse overleggen. In de selectieleidraad heeft u het over "periodieke rapportages" en "Opdrachtnemer voert per kwartaal storingsanalyses uit" en bij de scope heeft u het over "Kwartaal- en jaarlijkse performance rapportages". Onze ervaring is dat kwartaal rapportages gebruikelijker zijn dan maandelijkse rapportages. Gaat u akkoord met het veranderen van maandelijkse rapportages naar periodieke of kwartaalrapportages bij deze kerncompetentie? | De passage over storingsanalyse in Paragraaf 2.4.2 op pagina 6 van de Selectieleidraad komt te vervallen. Van de Opdrachtnemer wordt wel verwacht dat waar zij trends signaleren die ook delen met Opdrachtgever in het maand- of kwartaaloverleg. In de inhoudelijke opdrachtomschrijving wordt nader ingegaan op welke rapportages op welk moment worden verwacht.
26 | 1 | Kerncompetentie 9 | U vraagt bij kerncompetentie 9 naar ervaring met onderhoud van panden van een bepaald BVO in een pand. Bedoelt u hiermee Werktuigbouwkundig onderhoud, bij een klant met meerder panden waarvan 1 pand in ieder geval groter is dan 5.000 m2 BVO? | Ja, 1 pand moet in ieder geval groter zijn dan 5.000 m2 BVO. Het is dus niet toegestaan om bijv. 3 panden van 6.000m2 BVO bij elkaar op te tellen om aan de >15.000 m2 BVO te komen. In zo een geval moet 5.000 <15.000 (5 punten) aangekruist worden.
27 | 1 | Herstelmogelijkheid bij administratieve fouten | Wordt een herstelmogelijkheid van 2 dagen geboden bij administratieve fouten in UEA of bewijsstukken? | Zadkine kan inschrijvers in de gelegenheid stellen om administratieve fouten of onvolkomenheden in het UEA of de bewijsstukken te herstellen, binnen een redelijke termijn, voor zover dit is toegestaan op grond van de Aanbestedingswet 2012 en de geldende jurisprudentie. Zadkine is hiertoe niet verplicht. Herstel is uitsluitend mogelijk voor kennelijke administratieve fouten en mag niet leiden tot een inhoudelijke wijziging van de inschrijving of tot een ongerechtvaardigd voordeel voor de betreffende Inschrijver. De beginselen van gelijke behandeling en transparantie blijven daarbij onverkort van toepassing.
28 | 1 | Prijsindexatie | Op welke wijze wordt prijsindexatie gedurende de looptijd van de overeenkomst toegepast en per welk indexcijfer? | Prijsindexatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst wordt toegepast op basis van het door de Opdrachtnemer opgegeven tarief voor arbeid en materieel. Als indexcijfer wordt het CBS-consumentenprijsindexcijfer (CPI) voor alle huishoudens, 2025=100, gebruikt. Eenmaal per jaar, op 1 januari, mogen de opgegeven prijzen geïndexeerd worden. Het indexcijfer betreft het jaarmutatiecijfer (= gemiddelde indexcijfer van januari t/m december) van het jaar voorafgaand aan de indexatie.
29 | 1 | ARVODI – artikel 19.2 | Een aansprakelijkheidsbepaling die niet past binnen onze verzekeringsbedragen en/of niet beperkt is in soort, is tegen ons bedrijfsbeleid. Bent u bereid de aansprakelijkheidsbepaling aan te passen in: “Behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid is aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot zaak- en/of letselschade tot een maximum van € 1.500.000-per gebeurtenis, met een maximum van € 3.000.000,- per jaar, waarbij zuivere vermogensschade niet voor vergoeding in aanmerking komt. Een eventuele vrijwaring is tevens beperkt conform bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking? | Niet akkoord. Een beperking in de definitie van schade is tevens niet akkoord. Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting op de ARVODI2025. https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2025-03/toelichting-arvodi-2025-maart2025.pdf
30 | 1 | ARVODI – artikel 19.1 | Bent u bereid 'kan' in 'zal' te wijzigen in de zin 'Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen'. Immers wenst opdrachtnemer conform het Burgerlijk Wetboek altijd eerst in gebreke te worden gestemd met inachtneming van een redelijke hersteltermijn. | Niet akkoord. Het woordje 'kan' heeft een relatie met de tweede zin van het artikel, waarbij is aangegeven in welke gevallen een ingebrekestelling niet nodig is. In alle andere gevallen zal Zadkine c.q. Opdrachtnemer wel een ingebrekestelling sturen, incl. een redelijke hersteltermijn.
31 | 1 | Gunningsfase | Kunt u alvast een doorkijkje geven naar de gunningsfase voor wat betreft de prijs: kwaliteit verhouding? Kunt u de verhouding aangeven in een percentage? | Er wordt niet enkel naar de prijs gekeken, maar wordt ook beoordeeld op kwaliteit.
32 | 1 | 2.8 Wachtkamerovereenkomst | Een gestanddoeningstermijn van 12 maanden is erg lang en een risico voor inschrijver op het gebied van prijs en inzet van personeel. Bent u bereidt deze termijn te verkorten naar 120 dagen? Indien u hier niet toe bereid bent ontvangen wij graag een tegenvoorstel. | Zadkine is niet bereid de gestanddoeningstermijn te verkorten naar 120 dagen. Prijzen kunnen na het verstrijken van een jaar worden geïndexeerd. Het prijsrisico voor de Inschrijver wordt hiermee weggenomen. Daarnaast zal het inroepen van de Wachtkamerovereenkomst tijdig worden aangekondigd. Hierdoor heeft de Opdrachtnemer ruim de gelegenheid om de inzet van personeel op een beheersbare wijze te organiseren. De gestanddoeningstermijn blijft ongewijzigd.
33 | 1 | 2.7 Looptijd overeenkomst | De eerste contracttermijn zal op 31 december 2029 (na 3 jaar en 4 maanden) aflopen, waarna het mogelijk is de looptijd met tweemaal 2 jaar te verlengen (tot uiterlijk 31 december 2033).Hieruit wordt niet duidelijk of de beslissing om de overeenkomst te verlengen gezamenlijk wordt genomen. Inschrijver wenst de beslissing om de overeenkomst te verlengen graag gezamenlijk te nemen. Is opdrachtgever hiertoe bereid? | Ja. Beslissingen over eventuele verlenging zullen derhalve in goed overleg en met wederzijds akkoord worden genomen.
34 | 1 | 2.7 Looptijd overeenkomst | De doelstelling is per 1 september 2026 met de gecontracteerde partij de implementatiefase te starten, waarna vanaf 1 oktober 2026 de eerste contracttermijn daadwerkelijk zal ingaan. De tijd tussen definitieve gunning en startdatum is erg kort. Voor het inrichten van de storingsafhandeling moeten veel zaken vooraf geregeld zijn zoals de uitwisseling van contactgegevens, het toevoegen van alle locaties van de OG in de systeem van ON, afspraken maken over meld- en aanmeldprocedures, risico-inventarisatie maken, toegang tot de panden regelen, contracteren van onderaannemers, inloggegevens overdragen van aanwezige installaties, overdragen van installatiegegevens/tekeningen, rondgang maken op de locaties e.d. Als er te weinig tijd is om dit te regelen ontstaan risico's m.b.t. de storingsafhandeling. Wij verzoeken daarom de gunningsdatum te vervroegen zodat de implementatie tijd met minimaal 1 maand wordt verlengt of anders de startdatum naar achteren te schuiven. Is dat mogelijk? | Zadkine onderkent dat de periode tussen de definitieve gunning en startdatum van de implementatiefase als relatief kort kan worden ervaren. Om een zorgvuldige implementatie en een beheersbare overgang te waarborgen, wordt de planning als volgt aangepast: - De winnende partij wordt conform planning aan het einde van de aanbestedingsprocedure in juli 2026 gecontracteerd; - De implementatiefase start per 1 september 2026; - De operationele start van de storingsopvolging vindt in overleg plaats rond november 2026, zodra de gecontracteerde partij daar klaar voor is); - De planning van het preventieve onderhoud in Q4 2026 wordt opgesteld voor uitvoer in 2027; - Het preventieve onderhoud wordt vanaf 1 januari 2027 uitgevoerd. Met deze aangepaste fasering wordt de gecontracteerde partij voldoende tijd geboden om de implementatie zorgvuldig voor te bereiden en worden de risico's in de opstartfase geminimaliseerd.
35 | 1 | 2.6 Locaties van Zadkine | Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan Zadkine mutaties doorvoeren in het pandenbestand, zowel in het pand zelf (vergroten of verkleinen BVO) of als gevolg van aantrekken of afstoten van panden. Kunt u aangeven hoe financiële consequenties van mutaties in het pandenbestand bij afstoten van panden wordt gecompenseerd? | Beoogd wordt dat gewerkt wordt met een assetlijst en receptprijzen. Aan de hand daarvan kan de scope lopende de overeenkomst aangepast worden.
36 | 1 | 2.6 Locaties van Zadkine | In de kolom functies staat bij sommige locaties aangegeven of het een praktijkschool is. Gegadigde ziet dit niet in de tabel terugkomen, kunt u dit nog toevoegen of in de NVI verduidelijken over welke locaties dit gaat? | Op vrijwel alle locaties vindt in meer of mindere mate praktijkonderwijs plaats, in een brede varieteit: wij leiden o.a. op tot kapper, elektromonteur, kok, laborant, zilversmid, doktersassistent en automonteur.
37 | 1 | 2.4.3 Scope | Onder welke voorwaarden wordt Gegadigde ook uitgenodigd om aanbiedingen te doen voor huisvestingsaanvragen, verduurzamingsprojecten of projecten voortkomend uit het MJOP? | De voorwaarde is, kort samengevat, dat de performance binnen de basisovereenkomst (preventief en correctief onderhoud) naar tevredenheid is.
38 | 1 | 2.4.3 Scope | Hoe wordt omgegaan met meerwerk of noodzakelijke vervangingen die buiten regulier onderhoud vallen? | Als de resultaten van het preventief en correctief onderhoud positief zijn, dan komt de opdrachtnemer in aanmerking voor het aanbieden van aanvullende werkzaamheden. Bij lagere bedragen 1 op 1, bij grotere bedragen in competitie. Hier wordt in de opdrachtomschrijving nader op ingegaan.
39 | 1 | 2.4.3 Scope | Kunt u aangeven welke werktuigbouwkundige installaties exact binnen de scope van dit contract vallen? | Zie antwoord op vraag 1.