## Blad1
Bijlage 4 Prijzenblad
EA Keuring, Onderhoud en Vervanging van Blusmiddelen
Naam inschrijver
Instructie invullen prijzenblad:
- Inschrijver vult alle gele cellen in.
- Wanneer inschrijver niet alle cellen invult, wordt de inschrijving als niet geldig gezien waarmee deze van verdere deelname en beoordeling kan worden uitgesloten.
- Alle genoemde aantallen zijn fictief, daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.
- De in te vullen bedragen zijn excl. btw.
- Het door inschrijver in te vullen tarief is gebaseerd op de eenheid in kolom B.
- Het prijzenblad rekent automatisch de fictieve inschrijfprijs door.
- Het bedrag dat in cel B58, is het bedrag dat voor de beoordeling wordt gehanteerd.
Omschrijving |  |  | Wegingsfactor | 1-JAARLIJKSE KEURING & ONDERHOUD Prijs per eenheid (excl. BTW) | 5-JAARLIJKSE KEURING & ONDERHOUD Prijs per eenheid (excl. BTW) | Wegingsfactor | REVISIE Prijs per eenheid (excl. BTW) | AANSCHAF Prijs per eenheid (excl. BTW) | Prijs totaal
|  |  |  | conform programma van eisen |  |  |  | inclusief montage en montagematerialen
Brandblussers | Inhoud (kg / ltr) | Brandklasse
Co2 | 2kg | B,C | 77 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
Co2 | 5kg | B,C | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
Schuim | 2ltr | A,B | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Schuim | 6ltr | A,B | 397 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0
Schuim | 9ltr | A,B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Vetblusser | 6ltr | F | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Poeder | 6kg | A,B,C | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Poeder | 9kg | A,B,C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Poeder | 12kg | A,B,C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Blusdekens | Afmeting (M)
Blusdeken | 1,8 x1,2 |  | 61 | 0 | N.V.T. | 20 | N.V.T. | 0 | 0
Brandslanghaspel | Lengte slang | Diameter
Brandslanghaspel | 20m | 3/4" | 195 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
Brandslanghaspel | 25m | 3/4" | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
Brandslanghaspel | 30m | 3/4" | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
Brandslanghaspel | 30m | 1" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Droge blusleidingen
Aantal afnamepunten |  |  | 12 | 0 | 0 |  | N.V.T. | N.V.T. | 0
Aantal leidingen (kosten afpersen eens per 5 jaar) |  |  | 2 | N.V.T. | 0 |  | N.V.T. | N.V.T. | 0
Pictogrammen
Pictogram 100x100 mm tbv brandveiligheid | volgens Europese wetgeving |  | 30 | N.V.T. | N.V.T. | 30 | N.V.T. | 0 | 0
Pictogram 150x150 mm tbv brandveiligheid | volgens Europese wetgeving |  | 30 | N.V.T. | N.V.T. | 30 | N.V.T. | 0 | 0
Pictogram 150x300 mm tbv brandveiligheid | volgens Europese wetgeving |  | 30 | N.V.T. | N.V.T. | 30 | N.V.T. | 0 | 0
Pictogram 200x200 mm tbv brandveiligheid | volgens Europese wetgeving |  | 30 | N.V.T. | N.V.T. | 30 | N.V.T. | 0 | 0
Pictogram 200x300 mm tbv brandveiligheid | volgens Europese wetgeving |  | 30 | N.V.T. | N.V.T. | 30 | N.V.T. | 0 | 0
Totaalkosten voor 4 jaar | [8 empty] | 0
Totale fictieve kosten | 0
Inschrijver
Naam
Functie
Onderneming
Plaats en datum
Handtekening