## Ziekenhuis
Dakvlak nr. |  |  | Gebouw |  | Omschrijving | Oppervlak m2 | Type daktoegang |  | Aantal | lengte m | Type | Merk/soort | Serienummer/ Identificatienr | opmerking | opmerking voor beheer
V01 . | 5 |  | ZH | Beddenhuis B | Dakvlak | 545m | Deur
| 5 | 1.1 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 25 |  | SolidRail | 5446
| 5 | 1.2 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 50 |  | SolidRail | 5447
| 6 | 1.3 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 11 |  | SolidRail | 5448
V02. | 10 |  | ZH | Beddenhuis C | Dakvlak | 149m | Kooiladder |  |  |  |  | ? | 5450
| 5 | 2.1 | [5 empty] | Kooiladder |  |  |  | ? | 5450
| 5 | 2.2 | [5 empty] | Vrijstaand anker | 7 |  |  | Kedge
V02. | 6 |  | ZH | Beddenhuis C | Dakvlak | 186m | Overstap
| 5 | 3.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | LWO 1257157 | eerste ankerpunt
| 5 | 3.2 | [5 empty] | Op- en afstap |  |  |  |  | H-13093 | Bliksemafleiding op systeem
| 5 | 3.3 | [5 empty] | Vrijstaand anker MSA Latchways | 2 |  |  | CFP Intermediate
V02. | 8 |  | ZH | Beddenhuis C | Dakvlak | 58 | Deur
| 5 | 4.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | LWO 1276248 | eerste ankerpunt Bliksemafleiding op systeem
| 5 | 4.2 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 9m |  | FlatBase | 5451
V02. | 9 |  | ZH | Beddenhuis C | Dakvlak | 58 | Gevelladder
| 5 | 5.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | LWO 1260014 | Bliksemafleiding op systeem
| 5 | 5.2 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk | 9 |  |  | FlatBase | 5452
V02. | 7 |  | ZH | Beddenhuis C | Dakvlak | 7 | Kooiladder
| 5 | 6.1 | [5 empty] | Kooiladder |  |  |  | Dirks | F=28320
| 5 | 6.2 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 6 |  | FlatBase | 5453
V013. | 1 |  | ZH | Beddenhuis B | Dakvlak Techniek NW | 149 | Kooiladder
| 5 | 7.1 | [5 empty] | Kooiladder |  |  |  |  | 5454
| 5 | 7.2 | [5 empty] | Vrijstaand anker | 7 |  |  | Kedge
V01. | 6 |  | ZH | Beddenhuis B | Dakvlak | 186 | Overstap
| 5 | 8.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | LWO 1257074 | Bliksemafleiding op systeem
| 5 | 8.2 | [5 empty] | Op- en afstap |  |  |  |  | H-13089
| 5 | 8.3 | [5 empty] | Vrijstaand anker MSA Latchways | 2 |  |  | CFP Intermediate | LWO 1222026
V01. | 8 |  | ZH | Beddenhuis B | Dakvlak | 58 | Deur
| 5 | 9.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | LWO 1106373 | Bliksemafleiding op systeem
| 5 | 9.2 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk | 9 |  |  | FlatBase | 5455
V01. | 9 |  | ZH | Beddenhuis B | Dakvlak | 58 | Deur
| 5 | 10.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | LWO 1276181 | eerste ankerpunt Bliksemafleiding op systeem
| 5 | 10.2 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk | 9 |  |  | FlatBase | 5456
V02. | 4 |  | ZH | Beddenhuis B | Dakvlak | 33 | Gevelladder
| 5 | 11.1 | [5 empty] | Gevelladder |  |  |  | Dirks | 9420
| 5 | 11.2 | [5 empty] | Kabelsysteem Overig |  |  |  | Kedge | nvt |  | Xenon en Kedge hebben geen conformiteitsverklaring.
| 5 | 11.3 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 2 |  | FlatBase | 9377
| 5 | 11.4 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 5 |  | Overig | 9378
02. | 6 |  | ZH | Behandelhuis | Dakvlak | 63 | Deur
| 5 | 12.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | 2108071
| 5 | 12.2 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 2 |  | Overig | 5457
0001. | 16 |  | ZH | AVB | Dakvlak | 326 | Kooiladder
| 5 | 13.1 | [5 empty] | Kooiladder |  |  |  | Dirks | U-48024
| 5 | 13.2 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | 1240051
|  | 13.3 | [5 empty] | Vrijstaand anker MSA Latchways | 2 |  |  | CFP Intermediate
0001. | 17 |  | ZH | AVB | Dakvlak | 95 | Kooiladder
| 5 | 14.1 | [5 empty] | Kooiladder |  |  |  | Dirks | U-48025
| 5 | 14.2 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 17 |  | FlatBase | 5458
0001. | 15 |  | ZH | AVB | Dakvlak | 439 | Kooiladder
| 5 | 15.1 | [5 empty] | Kooiladder |  |  |  | Altrex | 5460
| 5 | 15.2 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | LWO 1291262 | eerste ankerpunt
| 5 | 15.3 | [5 empty] | Vrijstaand anker MSA Latchways | 4 |  |  |  | CFP Intermediate
0001. | 25 |  | ZH | AVB | Dakvlak | 439 | Deur | [6 empty] | Doorvalgevaar lichtkoepels 2x (3×3m)
| 5 | 16.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | LWO 689607 |  | Vervangen ankerpunt,Overig: blz51 Splitpennen missen
| 5 | 16.2 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | LWO 1326573
| 5 | 16.3 | [5 empty] | Vrijstaand anker MSA Latchways | 1 |  |  | CFP Intermediate
02. | 7 |  | ZH | Behandelhuis | Dakvlak | 286 | Deur
| 5 | 17.1 | [5 empty] | Gevelladder |  |  |  | Dirks | 5462
| 5 | 17.2 | [5 empty] | Gevelladder |  |  |  | Alproned | 5463
15. | 1 |  | ZH | Restaurant | Dakvlak | 1056 | Trap
| 5 | 18.1 | [5 empty] | Vrijstaand anker Overig | 27 |  |  | Kedge
15. | 1 |  | ZH | Restaurant | Dakvlak | 253 | Trap
| 5 | 19.1 | [5 empty] | Op- en afstap |  |  |  |  | 4564
| 5 | 19.2 | [5 empty] | Vrijstaand anker Overig | 7 |  |  | Kedge
16. | 1 |  | ZH | Pathologie | Dakvlak | 534 | Deur
| 5 | 20.1 | [5 empty] | Vrijstaand anker Overig | 12 |  |  | Kedge
16. | 2 |  | ZH | Pathologie | Dakvlak | 15 | Ladder (met of zonder beugel)
| 5 | 21.1 | [5 empty] | Vrijstaand anker Overig | 1 |  |  | Kedge
16. | 3 |  | ZH | Pathologie | Dakvlak | 171 | Dakluik
| 5 | 22.1 | [5 empty] | Vrijstaand anker Overig | 4 |  |  | Kedge
0001. | 24 |  | ZH | Helidek | Dakvlak | 405 | Deur
0001. | 6 |  | ZH | AVB | Dakvlak | 326 | Deur
0001. | 3 |  | ZH | AVB | Dakvlak | 198 | Deur
| 5 | 23.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | LWO 1331906 |  | Ankers vrijmaken, zodat deze hun werking kunnen doen
| 5 | 23.2 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | LWO 1019950 |  | Ankers vrijmaken, zodat deze hun werking kunnen doen
| 5 | 23.3 | [5 empty] | Vrijstaand anker MSA Latchways | 1 |  |  | SPP |  |  | Ankers vrijmaken, zodat deze hun werking kunnen doen
V01. | 7 |  | ZH | Beddenhuis B | Dakvlak | 6 | Kooiladder
| 5 | 25.1 | [5 empty] | Kooiladder |  |  |  | Dirks | F=28319
| 5 | 25.2 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 5 |  | FlatBase | 9380
0001. | 7 |  | ZH | AVB | Dakvlak | 243
| 5 | 26.1 | [5 empty] | Vrijstaand anker MSA Latchways | 3 |  |  | CFP Type I
| 5 | 26.2 | [5 empty] | Vrijstaand anker MSA Latchways | 3 |  |  | SPP
V02. | 2 |  | ZH | Beddenhuis C | Dakvlak | 23 | Gevelladder
V02. | 3 |  | ZH | Beddenhuis C | Dakvlak | 14 | Gevelladder
| 5 | 27.1 | [5 empty] | Kabelsysteem Overig |  |  |  | Kedge |  |  | Xenon en Kedge hebben geen conformiteitsverklaring.
| 5 | 27.2 | [6 empty] | 1 |  |  | Kedge
0001. | 9 |  | ZH | AVB | Dakvlak | 260 | Trap
| 5 | 28.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  |  | LWO 1019936
0001. | 2 |  | ZH | AVB | Dakvlak | 31 | Kooiladder
| 5 | 29.1 | [5 empty] | Kooiladder |  |  |  | Alproned | 9384
| 5 | 29.2 | [5 empty] | Checklist Randbeveiliging Hekwerk |  | 10 |  | FlatBase | 27434
0001. | 1 |  | ZH | AVB | Dakvlak | 66 | Kooiladder
| 5 | 30.1 | [5 empty] | Kooiladder |  |  |  | Alproned | 9376
| 5 | 30.2 | [5 empty] | Muurankers | 1 |  | Overig FP2c | Overig Gevaco | 11.05 | Locatie:Staalconstructie
15. | 5 |  | ZH | Restaurant | Dakvlak | 253 | Kooiladder
| 5 | 31.1 | [5 empty] | Gevelladder |  |  |  | Onbekend | 9371
| 5 | 31.2 | [5 empty] | Kooiladder |  |  |  | Onbekend | N/A |  | Plaatsen zelfsluitend poortje, Overig Nieuwe kooiladder van 4,1m plaatsen
| 5 | 31.3 | [6 empty] | 2 |  |  | Kedge

## CCA
Dakvlak nr. |  |  | Gebouw |  | Omschrijving | Oppervlak m2 | Type daktoegang |  | Aantal | lengte m | Merk/soort | Serienummer/ Identificatienr | opmerking | opmerking voor beheer
23. | 1 |  | ZH | CCA | Dakvlak | 1509 | Dakluik
| 5 | 24.1 | [5 empty] | Vrijstaand anker Overig | 18 |  | Kedge

## Brug
Dakvlak nr. |  |  | Gebouw |  | Omschrijving | Oppervlak m2 | Type daktoegang |  | Aantal | lengte m | Merk/soort | Serienummer/ Identificatienr | opmerking | opmerking voor beheer
05. | 1 |  | PK | Brug | Dakvlak | 489 | Deur
| 5. | 1.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  | LWO 1296654
| 5. | 1.2 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  | LWO 1296652
| 5. | 1.3 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  | LWO 1296650
| 5. | 1.4 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  | LWO 1296637
| 5. | 1.5 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  | LWO 1296648
| 5. | 1.6 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  | LWO 1246389
| 5. | 1.7 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 7 | MSA Latchways | ES 9363
| 5. | 1.8 | [5 empty] | Checklist Randbeveiliging Hekwerk |  | 6 | Skylotec | ES 4569
| 5. | 1.9 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 6 | Skylotec | ES 4570
| 5. | 1.10 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 10 | Skylotec | ES 4571
05. | 2 |  | PK | Brug | Dakvlak | 488 | Ladder (met of zonder beugel) | [5 empty] | Geen ladders aanwezig (dakrand 4m)

## Westflank
Dakvlak nr. |  |  | Gebouw |  | Omschrijving | Oppervlak m2 | Type daktoegang |  | Aantal | lengte m | Merk/soort | Serienummer/ Identificatienr | opmerking | opmerking voor beheer
30. | 1 |  | ZH | Westflank | Dakvlak |  | Deur
| 5. | 1.1 | [5 empty] | Kabelsysteem Overig |  |  | Sala | 513318035
30. | 2 |  | ZH | Westflank | Dakvlak |  | Dakluik
| 5. | 2.1 | [5 empty] | Muurankers | 2 |  | Overig ASG | 02639209 / 04839211 | type:D-Ring/locatie:Muur
30. | 3 |  | ZH | Westflank | Dakvlak |  | Deur
| 5. | 3.1 | [5 empty] | Kabelsysteem Overig |  |  | Sala | 513318036
30. | 4 |  | ZH | Westflank SEH | Dakvlak |  | Deur
| 5. | 4.1 | [5 empty] | Kabelsysteem Overig |  |  | Sala | ES 5442
| 5. | 4.2 | [5 empty] | Kabelsysteem Overig |  |  | Sala | ES 5445
30. | 5 |  | ZH | Westflank SEH | Dakluifel |  | Ladder (met of zonder beugel)
| 5. | 5.1 | [5 empty] | Kabelsysteem Overig |  |  | Sala | ES 9385
| 5. | 5.2 | [5 empty] | Ladderbeugel
30. | 6 |  | ZH | Westflank SEH | Dakluifel |  | Ladder (met of zonder beugel)
| 5. | 6.1 | [5 empty] | Kabelsysteem Overig |  |  | Sala | ES 9366
| 5. | 6.2 | [5 empty] | Ladderbeugel
30. | 7 |  | ZH | Westflank GGZ | Dakluifel |  | Ladder (met of zonder beugel)
| 5. | 7.1 | [5 empty] | Kabelsysteem Overig |  |  | Sala | ES 9386
30. | 8 |  | ZH | Westflank Ambu | Dakvlak |  | Deur
[8 empty] | Vrijstaand anker Overig | 8 |  | Overig IkoSecure |  | Gebiedsbegrenzing

## Oostvleugel - Kinderstad
Dakvlak nr. |  |  | Gebouw |  | Omschrijving | Oppervlak m2 | Type daktoegang |  | Aantal | lengte m | Merk/soort | Serienummer/ Identificatienr | opmerking | opmerking voor beheer
01. | 1 |  | ZH | Oostvleugel - Kinderstad | Dakvlak | 114 | Kooiladder
| 5. | 1.1 | [5 empty] | Kooiladder |  |  | Dirks | 3242
| 5. | 1.2 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 11 | FlatBase | ES 3259
| 5. | 1.3 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 12 | FlatBase | ES 3260
| 5. | 1.4 | [5 empty] | Randbeveiliging Hekwerk |  | 9 | FlatBase | ES 3261
01. | 2 |  | ZH | Oostvleugel - Kinderstad | Dakvlak | 585 | Kooiladder
| 5. | 2.1 | [5 empty] | Gevelladder |  |  | Dirks | Q-28328
| 5. | 2.2 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  | LWO 1183650
| 5. | 2.3 | [5 empty] | A Latchways Horizontal CFP System |  |  |  | LWO 1185516

## Gebouw Zuid
Dakvlak nr. |  |  | Gebouw |  | Omschrijving | Oppervlak m2 | Type daktoegang |  | Aantal | lengte m | Merk/soort | Serienummer/ Identificatienr | opmerking | opmerking voor beheer
12. | 1 |  | ZH | Oostvleugel - Kinderstad | Dakvlak | 3293 | Ladder (met of zonder beugel)
| 5. | 1.1 | [5 empty] | Ladderbeugel
| 5. | 1.2 | [5 empty] | Vrijstaand anker Overig | 67 |  | Kedge

## Atrium PK
Dakvlak nr. |  |  | Gebouw |  | Omschrijving | Oppervlak m2 | Type daktoegang |  | Aantal | lengte m | Merk/soort | Serienummer/ Identificatienr | opmerking | opmerking voor beheer
06. | 1 |  | ZH | Atrium PK | balkon |  | Overstap
| 5. | 1.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontaal Traditioneel Systeem |  |  |  | 54226
06. | 2 |  | ZH | Atrium PK | balkon |  | Overstap
[8 empty] | MSA Latchways Horizontaal Traditioneel Systeem |  |  |  | 54226
06. | 3 |  | ZH | Atrium PK | balkon |  | Deur
[8 empty] | MSA Latchways Horizontaal Traditioneel Systeem |  |  |  | 54226
06. | 4 |  | ZH | Atrium PK | balkon |  | Deur
[8 empty] | MSA Latchways Horizontaal Traditioneel Systeem |  |  |  | 54226
06. | 5 |  | ZH | Atrium PK | balkon |  | Deur
[8 empty] | MSA Latchways Horizontaal Traditioneel Systeem |  |  |  | 54226
06. | 6 |  | ZH | Atrium PK | balkon |  | Deur
[8 empty] | MSA Latchways Horizontaal Traditioneel Systeem |  |  |  | 54226

## Imaging Center
Dakvlak nr. |  |  | Gebouw |  | Omschrijving | Oppervlak m2 | Type daktoegang |  | Aantal | lengte m | Merk/soort | Serienummer/ Identificatienr | opmerking | opmerking voor beheer
32. | 1 |  | ZH-H | Imaging Center | Dakvlak |  | Trap
| 5. | 1.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  | LWO 949698
| 5. | 1.2 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  | LWO 949695
| 5. | 1.3 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System │ |  |  |  | LWO 949696
| 5. | 1.4 | [5 empty] | Vrijstaand anker MSA Latchways | 1 |  | CFP Type I
32. | 2 |  | ZH-H | Imaging Center | Dakvlak |  | Ladder (met of zonder beugel) | [5 empty] | Ladderbeugel op 7 meter. Geen ladder aanwezig

## Milieuplein
Dakvlak nr. |  |  | Gebouw |  | Omschrijving | Oppervlak m2 | Type daktoegang |  | Aantal | lengte m | Merk/soort | Serienummer/ Identificatienr | opmerking
35. | 1 |  | MP | Milieuplein | Dakvlak | 220 | Dakluik | [5 empty] | Doorvalgevaar lichtkoepels 4× (1,5×1,5m)
| 5. | 1.1 | [5 empty] | MSA Latchways Horizontal CFP System |  |  |  | LWO 804301 14
| 5. | 1.2 | [5 empty] | Vrijstaand anker MSA Latchways | 4 |  | SPP
35. | 2 |  | MP | Milieuplein | Luifel | 220 | Ladder (met of zonder beugel) | [5 empty] | Doorvalgevaar lichtkoepels 4× (1,5×1,5m)
Ladderbeugel│
[8 empty] | Vrijstaand anker MSA Latchways | 2 |  | SPP