## Programma van eisen
Programma van Eisen Europese aanbesteding DBS Stimulatoren en elektroden
Toelichting: In het programma van eisen staan alle eisen omschreven voor de aanbesteding DBS Stimulatoren en elektroden. U dient in de kolom ja/nee aan te geven of u kunt voldoen aan deze eis. Elke eis is een Knock Out. Dit betekent indien u niet voldoet aan de eis u uitgesloten wordt van de aanbesteding.
Nr. | Eisen en wensen | Omschrijving | Ja/Nee
Algemeen
1 | Eis | Leverancier is akkoord met de algemene inkoopvoorwaarden
2 | Eis | Leverancier is akkoord met de raamovereenkomst
3 | Eis | Overeenkomsten worden tenminste 1 maal per jaar geëvalueerd. Onderwerpen zijn periodieke evaluaties, performancemeting, contract bijstellen.
4 | Eis | Fabrikant heeft de plicht UMC te informeren over vastgestelde productiefouten (niet zijnde recalls en/of veiligheidsmeldingen) en een leidende rol te nemen in de probleemoplossing richting patient.
Administratie en financieel
5 | Eis | Leverancier is akkoord met de de bovengrenzen zoals beschreven in het prijzenblad.
6 | Eis | Manipulatief inschrijven is niet toegestaan. Leverancier dient een reële inschrijfprijs per product te geven.
7 | Eis | Leverancier is akkoord dat de producten als pakket besteld kunnen worden en als separate producten.
8 | Eis | De prijzen staan vast gedurdende de looptijd van het contract.
9 | Eis | Leverancier stelt per kwartaal een managementrapportage beschikbaar voor UMC met daarin tenminste de volgende gegevens • totaal omzet in € • Afname aantallen totaal • Leverprestaties • Backorders • Recalls
Garantie
10 | Eis | Leverancier garandeert met betrekking tot alle producten uit het assortiment t.b.v. DBS voor elke patiënt, voorop gesteld dat de patiënt leeft conform de leefregels passend bij een DBS-systeem, gedurende de gehele levensduur van de patiënt een veilige werking zodanig dat functionaliteit en prestaties van de producten uit het assortiment niet aangetast worden.
Stimulator
11 | Eis | De implanteerbare stimulatoren zijn ontwikkeld voor diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation, DBS) en worden via onderhuidse verlengkabels aangesloten op de implanteerbare permanente hersenelektroden voor DBS. De stimulatoren zijn beschikbaar in een oplaadbare variant ("rechargeable") en in een niet-oplaadbare variant ("primary cell").
12 | Eis | Gedurende de levensduur van de stimulator worden updates én upgrades die na implantatie bij de patiënt commercieel beschikbaar komen, gratis ter beschikking gesteld als dat technisch uitvoerbaar is. Updates zijn aanpassingen van de software en/of hardware ter verhoging van de bedrijfszekerheid. Upgrades zijn aanpassingen van de software en/of hardware, al dan niet al aanwezig in het implantaat onder een software lock, waardoor uitbreiding van de functionele mogelijkheden ontstaat.
13 | Eis | De aangeboden stimulatoren, zowel oplaadbaar als niet-oplaadbaar, zijn geschikt om stimulatie toe te passen in combinatie met de gesegmenteerde elektroden die zijn ontwikkeld voor gestuurde DBS.
14 | Eis | De stimulatoren zijn in combinatie met de verlengkabels en elektroden MRI-compatibel bij een veldsterkte van tenminste 1.5 Tesla.
15 | Eis | De stimulatoren hebben de volgende aanvullende functionaliteiten: - Simultaneous independent current control across all electrode contacts - Two independent frequencies delivered simultaneously on each DBS lead
Elektrode
16 | Eis | De implanteerbare permanente hersenelektroden behorende bij het DBS systeem hebben elektrodecontactpunten op tenminste vier niveaus. Op tenminste twee van deze niveaus zijn de contactpunten gesegmenteerd t.b.v. gestuurde DBS.
Sets
17 | Eis | Een set voor een nieuwe implantatie omvat een neurostimulator, twee verlengkabels, twee permanente elektroden, boorgatafdekkers, afstandbediening voor de patient. Bij een oplaadbare stimulator hoort hierbij ook de oplader.
Ondersteuning en Logistiek
18 | Eis | Bereikbaarheid op werkdagen voor vragen van het UMC met een vaste contactpersoon (voor technische ondersteuning) voor ons centrum.
19 | Eis | Bij spoed kan er binnen 24 uur een implantaat worden geleverd.