## Hoeveelhedenstaat
Hoeveelhedenstaat
Volgnummer | :
Contractnummer | :
Directievoerder | :
Opdrachtgever | :
Werknummer | :
BESTEKSPOST |  | OMSCHRIJVING | TYPE | HOEVEELHEID | Opmerkingen
| 1. | Brug 100
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 3
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 112
200010 |  | Afkl. betonopp. - vastleg. te repar. loc. - vastst. class. Schade | m2 | 1.5
200030 |  | Herstel betonwerk (RT) | m2 | 1.5 | vanaf het water
380010 |  | Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug | m3 | 25 | vanaf het water
220030 |  | Conserveren stalen leuningwerk | m | 26
| 2. | Brug 108
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 28
220010 |  | Conserveren staaloppervlak algemeen | m2 | 35
| 3. | Brug 111
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 18
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 16
| 4. | Brug 300
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100090 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 1
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 35
200010 |  | Afkl. betonopp. - vastleg. te repar. loc. - vastst. class. Schade | m2 | 2 | vanaf het water
200030 |  | Herstel betonwerk (RT) | m2 | 2 | vanaf het water
| 5. | Brug 305
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 40.5
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 19.1 | conserveren houten leuning
230040 |  | Vervangen conservering staaloppervlak algemeen | m2 | 2 | conserveren dwarsdrager
| 6. | Brug 309
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100140 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - afzetting fiets/voetpad | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 14
330040 |  | Herstel langsligger met epoxy | m | 8
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 13.4
| 7. | Brug 312
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 40
370010 |  | Vervangen beschadigde of ontbrekende metselwerkstenen, incl. voegwerk | m2 | 2 | vanaf het water (herstellen metselwerk thv waterlijn)
| 8. | Brug 324
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 48
230030 |  | Vervangen conservering stalen leuningwerk | m | 31.8
| 9. | Brug 401
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 56
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 16.4
200010 |  | Afkl. betonopp. - vastleg. te repar. loc. - vastst. class. Schade | m2 | 1
200030 |  | Herstel betonwerk (RT) | m2 | 1
| 10. | Brug 403
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100090 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 1
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 18
370020 |  | Vervangen voegwerk metselwerk | m2 | 12 | Vanaf het water
| 11. | Brug 405
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 12
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 7
| 12. | Brug 408
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 18
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 8
| 13. | Brug 502
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 98
230030 |  | Vervangen conservering stalen leuningwerk | m | 2.5
| 14. | Brug 601
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 72
390010 |  | Reinigen afvoerbuizen | st | 4 | Ontstoppen HWA
230030 |  | Vervangen conservering stalen leuningwerk | m | 24.6
| 15. | Brug 603
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100180 |  | Inzet verkmaatr. brug fiets/voetg. - gehele afz. zonder omleid. | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 32
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 30
340020 |  | Herstel houten paal op waterlijn | st | 4 | Aanbrengen paalmanchet thv waterlijn
| 16. | Brug 702
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 14
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 11
| 17. | Brug 704
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 6
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 10
| 18. | Brug 805
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 20
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 10
| 19. | Brug 807
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 1
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 12
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 8
| 20. | Brug 906
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 18
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 5
| 21. | Brug 907
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 16
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 4
| 22. | Brug 908
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 16
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 4
| 23. | Brug 909
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 14
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 4
| 24. | Brug 910
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 12
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 4
| 25. | Brug 911
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 14
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 5
| 26. | Brug 917
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 18
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 21
| 27. | Brug 1007 + 1008 Noord/Zuid (1 betonconstructie)
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100160 |  | Inzet verkmaatr. brug fiets/voetg. - gehele afz. met omleid. | dag | 5
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 530 | 230m2+300m2
200010 |  | Afkl. betonopp. - vastleg. te repar. loc. - vastst. class. Schade | m2 | 8
200030 |  | Herstel betonwerk (RT) | m2 | 8 | 4+4m2
290010 |  | Opstellen van uitvoeringsontw. voor verv. stalen leuningwerk | post | 1
290020 |  | Vervangen stalen leuningwerk | m | 198
350010 |  | Vervangen hout beschoeiingsconstructie, kerende hoogte 1m | m | 40 | 2x20m
380010 |  | Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug | m3 | 5 | 10m2 x 0,5m=5m3
330020 |  | Vervangen wrijfgording | m | 40 | 2x20m
| 28. | Brug 1009
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 3
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 90
290010 |  | Opstellen van uitvoeringsontw. voor verv. stalen leuningwerk | post | 1
290020 |  | Vervangen stalen leuningwerk | m | 14
| 29. | Brug 1011
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 80
290010 |  | Opstellen van uitvoeringsontw. voor verv. stalen leuningwerk | post | 1
290020 |  | Vervangen stalen leuningwerk | m | 18 | RAL 6009
| 30. | Brug 1012
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 75
290010 |  | Opstellen van uitvoeringsontw. voor verv. stalen leuningwerk | post | 1
290020 |  | Vervangen stalen leuningwerk | m | 16
380010 |  | Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug | m3 | 20
900000 |  | Uitzonderlijke acties (zie offerte) | post | 1 | Herstellen meerpalen (4 stuks): doordrukken meerpalen + plaatsen paalmutsen
| 31. | Brug 1013
380010 |  | Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug | m3 | 7.5 | vanaf het water
| 32. | Brug 1014
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 3
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 132
290010 |  | Opstellen van uitvoeringsontw. voor verv. stalen leuningwerk | post | 1
290020 |  | Vervangen stalen leuningwerk | m | 22
350010 |  | Vervangen hout beschoeiingsconstructie, kerende hoogte 1m | m | 11
380010 |  | Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug | m3 | 25
| 33. | Brug 1015
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100090 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 1
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 52
350010 |  | Vervangen hout beschoeiingsconstructie, kerende hoogte 1m | m | 4 | vanaf het water
380010 |  | Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug | m3 | 25 | vanaf het water
| 34. | Brug 1016
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 5
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 115
290010 |  | Opstellen van uitvoeringsontw. voor verv. stalen leuningwerk | post | 1
290020 |  | Vervangen stalen leuningwerk | m | 22
350010 |  | Vervangen hout beschoeiingsconstructie, kerende hoogte 1m | m | 10
380010 |  | Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug | m3 | 25
330020 |  | Vervangen wrijfgording | m | 24
230040 |  | Vervangen conservering staaloppervlak algemeen | m2 | 20 | Consereveren U profiel
900000 |  | Uitzonderlijke acties (zie offerte) | post | 1 | Uitstekende HWA leiding afzagen
| 35. | Brug 1017
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 3
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 62
220030 |  | Conserveren stalen leuningwerk | m | 1
350010 |  | Vervangen hout beschoeiingsconstructie, kerende hoogte 1m | m | 1
380010 |  | Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug | m3 | 4
| 36. | Brug 1018
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 3
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 138
380010 |  | Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug | m3 | 40
330020 |  | Vervangen wrijfgording | m | 30
230040 |  | Vervangen conservering staaloppervlak algemeen | m2 | 20 | Consereveren U profiel
900000 |  | Uitzonderlijke acties (zie offerte) | post | 1 | Herstellen meerpalen (6stuks): doordrukken meerpalen + plaatsen nieuwe paalmutsen
| 37. | Brug 1019
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 46
230030 |  | Vervangen conservering stalen leuningwerk | m | 60
| 38. | Brug 1031
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 90
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 17
| 39. | Brug 1034
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 49
200060 |  | Herstel scheurvorming, technisch (af)dichten (l-2) | m | 6 | 3 x 2m
200010 |  | Afkl. betonopp. - vastleg. te repar. loc. - vastst. class. Schade | m2 | 2.5
200030 |  | Herstel betonwerk (RT) | m2 | 2.5
| 40. | Brug 1035
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100090 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 1
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 36
380010 |  | Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug | m3 | 1
900000 |  | Uitzonderlijke acties (zie offerte) | post | 1 | Plaatsen manchet, 4 stuks, thv waterlijn (Vanaf het water)
| 41. | Brug 1040
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 26
230030 |  | Vervangen conservering stalen leuningwerk | m | 26
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 26
| 42. | Brug 1041
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 5
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 4
380010 |  | Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug | m3 | 1
| 43. | Brug 1047
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100070 |  | Inzet verkeersmaatr. brug alle verkeer gehele afzetting met omleiding | dag | 1
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 20
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 14
380010 |  | Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug | m3 | 1 | herstellen talud vanaf het water
| 44. | Brug 1048
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100070 |  | Inzet verkeersmaatr. brug alle verkeer gehele afzetting met omleiding | dag | 1
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 30
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 18
380010 |  | Leveren en aanbrengen (aanvullen) grond onder brug | m3 | 1.5 | herstellen talud vanaf het water
| 45. | Brug 1051
900000 |  | Uitzonderlijke acties (zie offerte) | post | 1 | Taludbestrating herstellen 10m2 (vanaf het water) grasbetontegels
| 46. | Brug 1052
900000 |  | Uitzonderlijke acties (zie offerte) | post | 1 | Taludbestrating herstellen 10m2 (vanaf het water) grasbetontegels
| 47. | Brug 1053
900000 |  | Uitzonderlijke acties (zie offerte) | post | 1 | Taludbestrating herstellen 10m2 (vanaf het water) grasbetontegels
Steigers
| 48. | Steiger 1096
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100080 |  | Inzet verkeersmaatr. brug alle verkeer gehele afzetting met omleiding | dag | 2
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 22
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 24
900000 |  | Uitzonderlijke acties (zie offerte) | post | 1 | Bijdrukken van 4 palen tbv stabiliteit steiger
Keringen
| 49. | Grondkering K338
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100070 |  | Inzet verkeersmaatr. brug alle verkeer gehele afzetting met omleiding | dag | 1
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | ?
360010 |  | Opstellen uitvoeringsontwerp (berekeningen en tekeningen) | post | 1
360020 |  | Vervangen houten damwandconstructie | m | 178
| 50. | Damwand K371
900000 |  | Uitzonderlijke acties (zie offerte) | post | 1 | Herstellen afdichting damwandplanken (st)
| 51. | Grondkering K601 t/m K605
100030 |  | Opstellen verkeersplan | st | 1
100040 |  | Aanvragen TVM | st | 1
100100 |  | Inzet verkmaatr. brug alle verkeer - halve rijbaar afz met verkeersregelaar | dag | 5
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 825
240020 |  | Conserveren betonoppervlak | m2 | 825 | 1100m*0,75m
900000 |  | Uitzonderlijke acties (zie offerte) | post | 1 | Herstraten troiter tbv conservering betonnen kademuur(1100mx0,90m=990m2)
900000 |  | Uitzonderlijke acties (zie offerte) | post | 1 | Verwijderen aanlegringen voor boten (40 stuks)/ bolders handhaven
| 52. | Damwand K606
900000 |  | Uitzonderlijke acties (zie offerte) | post | 1 | Herstellen afdichting damwandplanken (rondom buisleiding)
| 53. | Grondkering K1002
250010 |  | Conserveren houten leuningwerk | m | 18
Diverse kunstwerken
| 54. | Trappen T900
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 5 | Verwijderen groen
| 55. | Voetgangerstunnel 1055
390040 |  | Reinigen geheel object (hoge druk) | m2 | 5
240020 |  | Conserveren betonoppervlak | m2
Opstellen opleverdossier
400010 |  | Opstellen opleverdossier | post | 53