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Betreft: Vooraankondiging en uitnodiging voor de marktconsultatie van volautomatisch immunochemie analyzers ten behoeve van bacteriologische en virologische serologie.


Geachte heer/mevrouw, 

Middels dit schrijven gepubliceerd via TenderNed wil het Erasmus MC belangstellenden informeren en uitnodigen voor de marktconsultatie inzake de aanbesteding van "volautomatisch immunochemie analyzers ten behoeve van bacteriologische en virologische serologie”. Als zodanig is dit schrijven tevens de vooraankondiging voor een mogelijke aanbesteding “volautomatisch immunochemie analyzers ten behoeve van bacteriologische en virologische serologie”.

Het Erasmus MC wil kennis en expertise opdoen en geïnteresseerde marktpartijen graag vroegtijdig betrekken in de voorbereidingen op de aanbesteding. Met deze consultatie wordt onderzocht op welke wijze de markt aan de behoeften van het Erasmus MC kan voldoen en of de huidige specificaties realistisch zijn om aan de markt te vragen. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat de markt wordt ondervraagd dan wel overvraagd, waardoor de eventuele aanbesteding niet de gewenste uitkomsten biedt.

Probleembeschrijving 

Op dit moment maken de afdelingen MMIZ en Viroscience gebruik van Liaison XL-analyzers van de firma Diasorin. Liaison XL-analyzers zijn immunochemie analyzers voor onder andere virologische en bacteriologische serologie. 

Met de vorming van het diagnostisch kernlaboratorium (DKL) beschikt het Erasmus MC over een gezamenlijke laboratoriumfaciliteit voor het analyseren van routine dan wel speciële testen die in hoge mate kunnen worden geautomatiseerd en/of passen binnen een setting waarbij 24/7 beschikbaarheid noodzakelijk is. In dat licht brengen de afdelingen Viroscience en MMIZ eind 2026 (derde/vierde kwartaal) het overgrote deel van hun virologische en bacteriologische serologie onder in het DKL alwaar de apparatuur voor het analyseren van deze serologie gekoppeld gaat worden aan de nieuwe TLA-track van het DKL (CCM-track van Roche Diagnostics). Complicerende factor bij deze overheveling is dat de huidige Liaison systemen van beide afdelingen niet fysiek gekoppeld kunnen worden aan de CCM-track. Dit, samen met het feit dat de systemen van beide afdelingen economisch zijn afgeschreven, maakt vervanging noodzakelijk. 


Doel

Het doel van de consultatie is om te onderzoeken hoe de immunochemie analyzers van verschillende fabrikanten passen bij de huidige eisen, wensen en werkwijze van het Erasmus MC, als vervanging van Liaisons XL Analyzers van de firma Diasorin.

Toepassing/Specificaties/Eisen

· Het DKL heeft een TLA-oplossing van Roche Diagnostics (CCM, Cobas Connection Module-track). De nieuw aan te schaffen serologie analysers dienen met een al bestaande connectiemodule koppelbaar te zijn met deze track.
· Ten aanzien van het eerste punt is er een inschatting gemaakt van de kosten voor het realiseren van de fysieke connectie van de aan te schaffen analysers aan de CCM-track. Dit budget is al begroot en gereserveerd voor het DKL en mag niet worden overschreden.
· Analysers van belangstellenden moeten tenminste het huidige portfolio aan testen kunnen aanbieden. Het volledige portfolio is na te lezen in bijlage 1. 
N.B.: het is niet wenselijk om het gevraagde portfolio te verdelen over verschillende type analysers.
· Ten aanzien van het gevraagde portfolio in bijlage 1 dient er een aantoonbaar vergelijkbare specificiteit te zijn met de testen van de huidige leverancier.
· Ten aanzien van de ICT-infrastructuur van de laboratoria dienen er voor analysers van belangstellenden bidirectionele koppeling beschikbaar te zijn of in het derde kwartaal van 2026 beschikbaar te zijn voor Labtrain (LIS, Bodegro), iCOD (LIS, MMIZ) en Navify Lab Ops (middleware Roche Diagnostics)

De marktconsultatie
Het doel van deze consultatie is om specifieke, verifieerbare en transparante feedback vanuit de markt/keten te verkrijgen over:
· De haalbaarheid van het realiseren van de doelen en welke oplossingen mogelijk zijn; 
· De volledigheid van de door het Erasmus MC aangeleverde informatie met betrekking tot de huidige situatie, de hiervoor beschreven doelen/ oplosrichtingen en (minimale) eisen en wensen; 
· Inzicht in de ontwikkelingen en beschikbare toepassingen die binnen nu en maximaal 1 jaar beschikbaar komen; 
· De (nog) te kiezen inkoopstrategie en de beoogde prestatieniveaus om de dienstverlening te waarborgen. 
We nodigen marktpartijen uit om hun kennis, ervaring en ideeën met ons te delen zodat wij een weloverwogen besluit kunnen nemen over de voortzetting en/of optimalisatie van de samenwerking.


Consultatieproces

Wij vragen u uw wens tot deelname aan deze marktconsultatie kenbaar te maken en dit uiterlijk 23  februari 2026 door te geven via Tenderned.

Een presentatie in maarta.s. waarin de vragen in bijlage 2 worden beantwoord. De presentatie duurt maximaal 30 minuten en aansluitend 30 minuten voor vragen/discussie. 

Het Erasmus MC zal na aanmelding contact opnemen met de geïnteresseerden voor een afspraak. Bij de uitnodiging ontvangt u verdere informatie over de exacte tijd en locatie. 

Bij deze afspraak zullen geen andere marktpartijen aanwezig zijn. Wel is het mogelijk dat informatie verkregen via de marktconsultatie, geanonimiseerd ingezet wordt in het verdere aanbestedingstraject.

N.B.
De marktconsultatie is een separaat proces dat wordt uitgevoerd voorafgaand aan een formeel aanbestedingsproces. De marktconsultatie is geen oproep tot deelname en maakt geen deel uit van een pre-kwalificatie procedure. De informatie afkomstig uit de marktconsultatie wordt gebruikt om een goed aanbestedingsproces te kunnen doorlopen. Door middel van het doorlopen van een goed aanbestedingsproces is de kans voor het Erasmus MC groter op een passende aanbieding.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de contactpersoon:
Marleen Kuijer
Inkoper 
E-mail: m.kuijer@erasmusmc.nl

Of

Heleen Eyck
Inkoper
E-mail: h.eyck@erasmusmc.nl
 



Disclaimer

De informatie die aan het Erasmus MC wordt verstrekt middels het invullen van formulieren, gedurende 1 op 1 sessies of anderszins wordt door het Erasmus MC gebruikt om het vervolg van de marktconsultatie en de aanbestedingsstrategie vorm te geven. De informatie wordt eigendom van het Erasmus MC. Om een gelijke behandeling te garanderen zal relevante informatie met andere partijen worden gedeeld. De informatie die u verstrekt zal ten hoogste in een openbaar document verschijnen waarin niet herleidbaar is wie de originele informatieverstrekker is geweest. U dient er zich van bewust te zijn dat u mogelijke commerciële of anderszins sensitieve informatie zou kunnen verstrekken of informatie waarop intellectuele eigendomsrechten van u of van andere partijen op van toepassing zijn en die u niet wilt delen. Het Erasmus MC kan met inachtneming van het voorgaande hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. 





Bijlagen:

Bijlage 1	– 	Gevraagd portfiolo labtesten

	Virologische serologie

	Anti HBc
	Anti-hepatitis B ‘core’ antilichamen

	Anti HBe
	Anti-hepatitis B ‘e-antigen’ antilichamen

	Anti HBs
	Anti-hepatitis B ‘surface antigen’ antilichamen

	Anti HDV
	Anti-hepatitis delta virus antilichamen

	HIV combo
	Anti-HIV antilichamen + p24 antigeen antilichamen

	Ig HAV
	Anti-hepatitis A virus antilichamen

	IgG B19 virus
	Anti-parvo B19 virus IgG antilichamen

	IgG bof
	Anti-bof virus IgG antilichamen

	IgG CMV Avid.
	Anti-cytomegalovirus IgG aviditeit

	IgG HCV
	Anti-hepatitis C virus IgG antilichamen

	IgG HSV 1 en 2
	Anti-herpes simplex virus type 1 en 2 IgG antilichamen

	IgG HSV2
	Anti-herpes simplex virus 2 IgG antilichamen

	IgG HTLV 1 of 2
	Anti-humaan T-cel lymfotroof virus type 1 en 2 IgG antilichamen

	IgG mazelen
	Anti-mazelenvirus IgG antilichamen

	IgG EBV EA
	Anti-Epstein-Barr virus ‘early-antigen’ IgG antistoffen

	IgG EBV NA
	Anti-Epstein-Barr virus ‘nuclear antigen’ IgG antistoffen

	IgG EBV VCA
	Anti-Epstein-Barr virus 'viral capsid antigen’ IgG antistoffen

	IgG rubella
	Anti-rubella virus IgG antistoffen

	IgG SARS-CoV-2
	Anti-SARS-CoV-2 IgG antistoffen

	IgG VZV
	Anti-varicella zoster virus IgG antistoffen

	IgM B19 virus
	Anti-parvo B19 virus IgM antilichamen

	IgM CMV
	Anti-cytomegalovirus IgM antistoffen

	IgM HAV
	Anti-hepatitis A virus IgM antistoffen

	IgM HBc
	Anti-hepatitis B virus core IgM antilichamen

	IgM HSV
	Anti-herpes simplex virus IgM antistoffen

	IgM rubella
	Anti-rubella virus IgM antistoffen

	IgM VZV
	Anti-varicella zoster virus IgM antistoffen

	HBeAg
	Hepatitis B e-antigeen

	HBsAg
	Hepatitis B surface antigeen

	Bacteriologische serologie

	Ig T. pallidum (Lues)
	Anti-Treponema pallidum antistoffen

	IgA C. trachomatis
	Anti-Chlamydia trachomatis IgA antistoffen

	IgG B. burgdorferi
	Anti-Borrelia burgdorferi IgG antistoffen

	IgG C. trachomatis
	Anti-Chlamydia trachomatis IgG antistoffen

	IgG M. peumoniae
	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG antistoffen

	IgG T. gondii
	Anti-Toxoplasma gondii IgG antistoffen

	IgG T. gondii Avid.
	Anti-Toxoplasma gondii IgG aviditeit

	IgM M. pneumoniae
	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM antistoffen

	IgM T. gondii
	Anti-Toxoplasma gondii IgM antistoffen

	Helicobacter_Ag
	Helicobacter pylori antigeen (feces)

	Tuberculose_IGRA
	Mycobacterium tuberculosis IFN-gamma release assay





Bijlage 2	 –	Vragen

De volgende vragen zijn de vragen die het Erasmus MC graag beantwoord ziet zoals verzocht, juist ter verbetering van de voorbereiding op en invulling van een eventuele aanbesteding.
 
	Nr. 1: Algemene gegevens
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in het profiel van geïnteresseerde marktpartijen. U wordt gevraagd de volgende bedrijfsgegevens op te geven:

Naam bedrijf:
Contactpersoon:
Branche/sector:
Productielocaties:


	Nr. 2: Kennis en ervaring product
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in de vorm en mate waarin geïnteresseerde marktpartijen kennis en ervaring hebben met de gewenste oplossing in relatie tot de eerdergenoemde afdelingen. Gelieve referenties aan te geven van ervaring met vergelijkbare opdrachten die zijn ingezet in soortgelijke omgevingen als het Erasmus MC.


	Nr. 3: Haalbaarheid en uitvoerbaarheid opdracht
Kijkend naar de genoemde tijdslijn, realisatie Q3-Q4 2026, hoe ziet u de technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid op basis van de genoemde tijdslijn welke nu voor u ligt? Welke informatie zou u het Erasmus MC willen meegeven in de voorbereiding op een eventuele aanbesteding?


	Nr. 4: Suggesties voor de opdracht/realisatie
Welke kansen, ideeën en/of suggesties heeft u verder nog voor het Erasmus MC? 


	Nr. 5: Interesse in de opdracht
Indien mogelijk, kunt u uw interesse aangeven voor deelname aan een toekomstige aanbesteding? Wat zijn de redenen om wel of niet deel te nemen? Welke stappen zijn volgens u nodig om de aanbesteding te kunnen organiseren? Welke procesinformatie ontbreekt of dient verder uitgewerkt te worden?
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