## Prijsformulier ADM
Prijsformulier debiet ADM Debietmeetinstrument
Bijlage 3A Prijsformulier behorende bij aanbesteding 'Debiet ADM' zaaknr. 31204225
|  | Dit deel in te vullen door inschrijver |  |  | Dit deel niet aan te passen door inschrijver
Inschrijver vult alleen de blauwe velden in
|  |  |  | Bedragen in € excl. BTW | vermenigvuldigings-factoren: aan deze getallen kunnen geen rechten worden ontleend | subtotalen op basis van prijzen vermenigvuldigd met de factoren en berekening totale inschrijfprijs
|  | Levering complete systemen (alle eisen excl training en advisering) | Locatienaam
|  | Systeemprijs per stuk voor de initiële levering van 8 systemen voor de 8 locaties. Vul hier het bedrag in waarvoor de gehele oplossing per Meetlocatie wordt aangeboden, zodat deze alle eisen omvat. Prijzen voor levering dienen de elementen ADM transducenten (ADM.010 en ADM.020), ADM kabels (zowel grondsignaalkabel als transducentkabel) voor voeding en data (ADM.020), uitrichting op de locatie (ADM.040), kalibratie voor elke Meetlocatie (ADM.041), transponder (indien gevraagd; ADM.020) en installatiehandleiding en onderhoudshandboek te omvatten. Indien in de BPKV de transducent < 100 kHz aangeboden wordt, dan dient deze in de prijs meeberekend te zijn voor locaties waar 100 kHz gevraagd is in bijlage C. van de VSE ADM. | Bunde |  | 1 | 0
|  |  | Driel |  | 1 | 0
|  |  | Genemuiden |  | 1 | 0
|  |  | Hagestein |  | 1 | 0
|  |  | Megen |  | 1 | 0
|  |  | Sint Pieter meetvlak 1, inclusief installatie |  | 1 | 0
|  |  | Sint Pieter meetvlak 2 |  | 1 | 0
|  |  | Venlo |  | 1 | 0
|  |  | Wieldrecht |  | 1 | 0
|  | Ondersteuning | Uurtarief |  | 550 | 0
'Vul hier het uurtarief in voor training, advisering en ondersteuning.
Inschrijfprijs
0