Bijlage 8A – Formulier Technische informatie – perceel ADM

De inschrijver dient onderstaande tabel in te vullen. Hiermee kan Opdrachtgever beoordelen of er voldaan is aan de eisen en worden de technische kenmerken de inschrijving vastgesteld voor later gebruik tijdens de looptijd van de Overeenkomst. Opmerking: door het indienen van een inschrijving bindt de Inschrijver zich aan het voldoen aan de gehele Vraagspecificatie.

Voeg achter dit Formulier ook de Productfolders en/of Specificatiesheets van in elk geval het Debietmeetinstrument en eventueel aanvullende elektronische componenten.

| Kenmerk | Aanwijzing | Betreft eis | In te vullen door Inschrijver |
| --- | --- | --- | --- |
| Aangeboden systeem | Noem het merk, typenummer en uitvoeringsvorm(en) van alle componenten van het aangeboden systeem. Voeg specificatiesheets bij van Debietmeetinstrument en evt. aanvullende componenten, zoals de transponder, de kabels, en eventueel de digitaal-analoog omvormer. | ADM.001 ADM.020 ADM.230 |  |
| Akoestische frequentie | Noem de akoestische frequenties van de transducenten die aangeboden worden bij het Debietmeetinstrument en bij welke rivierbreedte deze ingezet kunnen worden. | ADM.020 BPKV 1.3 |  |
| Kabellengtes grondsignaalkabel | Specificeer het bereik van de kabellengte van de te leveren grondsignaalkabels. | ADM.020 |  |
| Berekeningsmethode | Beschrijf de methode die gebruikt wordt voor berekening van Stroomsnelheid en Debiet. | ADM.043 |  |
| Inhoud databericht | Noem de uitgegeven parameters en voeg de specificatie van het databericht van het Debietmeetinstrument bij. | ADM.044 |  |
| Foutcodes op Meetlocatie | Noem de foutcodes die getoond worden op de computereenheid en voeg een beschrijving van deze foutcodes bij. Hierbij mag verwezen worden naar een meegestuurde handleiding van het Debietmeetinstrument. | ADM.020 |  |
| Foutcodes databericht | Noem de uitgegeven foutcodes in het databericht en voeg een beschrijving van deze foutcodes bij. | ADM.122 |  |
| Fysieke datacom | Noem het type seriële uitgang. | ADM.200 |  |
| Communicatieprotocol | Noem het communicatieprotocol voor communicatie met de sensor op de seriële verbinding. | ADM.220 |  |
| Baudrate | Noem de baudrate van de digitale seriële uitgang. | ADM.200 |  |
| Uitrichten op afstand | Geef aan of de transducenten uitgericht kunnen worden op afstand bij toepassing op een schuine wand, zonder deze boven water te halen (ja/nee). Indien ja, geef tevens aan of dit een onderdeel vormt van het geleverde systeem, of gerealiseerd wordt middels levering van een constructief ontwerp. | BPKV 1.1 |  |
| Configuratie en monitoring via datapoort | Geef aan of het systeem via de datapoort benaderbaar is voor configuratie (ja/nee) en monitoring (ja/nee). | BPKV 1.2 |  |
| Hergebruiken van de bamboe coax kabel | Geef aan welke type grondsignaalkabel het aangeboden systeem gebruikt (type kabel), en geef aan of de al aanwezige grondsignaalkabels voor het aangeboden systeem hergebruikt kunnen worden (ja/nee). | BPKV 2.1 |  |