## Samenvatting
2023 | Aantal actieve aansluitingen | Aantal Telemetrie aansluitingen (GXX) | Aantal Profiel aansluitingen | Jaarverbruiken (N)m3
Provincie Flevoland | 5 | 0 | 5 | 57314
Provincie Gelderland | 6 | 0 | 6 | 28411
Provincie Limburg | 6 | 0 | 6 | 99268
Provincie Noord-Brabant | 5 | 1 | 4 | 338314
Provincie Noord-Holland | 27 | 1 | 26 | 163226
Provincie Utrecht | 4 | 1 | 3 | 114976
Provincie Zeeland | 23 | 1 | 22 | 327674
Totaal | 76 | 4 | 72 | 1129183
2024 | Aantal actieve aansluitingen | Aantal Telemetrie aansluitingen (GXX) | Aantal Profiel aansluitingen | Jaarverbruiken (N)m3
Provincie Flevoland | 5 | 0 | 5 | 127861
Provincie Gelderland | 7 | 0 | 7 | 24070
Provincie Limburg | 3 | 0 | 3 | 64181
Provincie Noord-Brabant | 4 | 1 | 3 | 251210
Provincie Noord-Holland | 21 | 1 | 20 | 149976
Provincie Utrecht | 3 | 1 | 2 | 64431
Provincie Zeeland | 23 | 1 | 22 | 287454
Totaal | 66 | 4 | 62 | 969183
Verwachting 2026 | Aantal actieve aansluitingen | Aantal Telemetrie aansluitingen (GXX) | Aantal Profiel aansluitingen | Jaarverbruiken (N)m3
Provincie Flevoland | 5 | 0 | 5 | 71683
Provincie Gelderland | 6 | 0 | 6 | 23235
Provincie Limburg | 5 | 0 | 5 | 64000
Provincie Noord-Brabant | 4 | 1 | 3 | 240000
Provincie Noord-Holland | 8 | 1 | 7 | 112578
Provincie Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0
Provincie Zeeland | 23 | 1 | 22 | 287454
Totaal | 51 | 3 | 48 | 798950

## Gas aansluitingen 2023
EAN CODE | KLANTNAAM | FACTUURGROEP | AANSLUITING TYPE | VERBLIJFSFUNCTIE | NETBEHEERDER | METERNUMMER | START LEVERING | EINDE LEVERING | REDEN EINDE LEVERING | LEVERINGSSTATUS | FYSIEKE STATUS | PRODUCT | LEVERINGSRICHTING | VERBRUIKSSEGMENT | PROFIELCATEGORIE | AFREKEN ENKEL | CAPACITEITSTARIEFCODE | FYSIEKE CAPACITEIT | ALLOCATIEMETHODE | WIJZE VAN BEMETERING | METER TYPE | ADM STATUS SM | UITLEESBAARHEID SLIMME METER | UITLEES FREQ SLM | SJA NORMAAL | SJA LAAG | SJI NORMAAL | SJI LAAG
'871687910000222090 | Provincie Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant - Programma IDV | Gewoon |  | Enexis Brabant | ' | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | GXX | Ja |  | 1000 | Telemetrie | Telemetrisch |  |  |  |  | 328566
'871715423000038155 | Provincie Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant | Gewoon |  | Enexis Brabant | '000000000003433773 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742010202112 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 2268
'871715494000872834 | Provincie Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant | Gewoon |  | Enexis Brabant | '000000000037301695 | 2023-01-01 | 2024-08-28 | MOVEIN | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742010203119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 5450
'871715494000872834 | Provincie Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant | Gewoon |  | Enexis Brabant | '000000000037301695 | 2024-09-05 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742010203119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 5450
'871717710000374795 | Provincie Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant | Gewoon |  | Enexis Brabant | 'D76689 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742010202112 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 2030
'871712775000211889 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '0016027830 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1776
'871712775000304321 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '0017549283 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1430
'871712775000468450 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '5912421600 | 2023-03-17 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1637
'871712775000616967 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '0015006253 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040204117 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 7370
'871712775000745001 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '6989181 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040203110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 5325
'871712775001043908 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '1610000654 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 4218
'871712775001154529 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '9621499 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 3093
'871712775001170710 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '5655617773 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 2050
'871712775001190442 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '5656048650 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040203110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 7620
'871712775001193191 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '0020318187 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040201116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 406
'871712775001194587 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '2333489 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040201116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 250
'871712775001318419 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '12035270 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040203110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 4310
'871712775001406468 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '0016037870 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040203110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 6449
'871712775001409834 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '0016126369 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1463
'871712775001447843 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '25079430 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 3704
'871712775001464451 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '1610000653 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 2097
'871712775001497954 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '5412005075 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 988
'871712775001513944 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '0033330182 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040201116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 290
'871712775001519236 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '0017350681 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040201116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 86
'871712775001702485 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '13401481 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1629
'871712775007719982 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | '1610004957 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 6789
'871712775007977702 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | ' | 2023-09-27 | 2023-12-08 | DGS | Inactief | In aanleg | Gas | Levering | Kleinverbruik |  | Nee | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks
'871712775007977702 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | ' | 2024-09-02 |  |  | Inactief | In aanleg | Gas | Levering | Kleinverbruik |  | Nee | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks
'871712775017333390 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | Gewoon |  | Enduris B.V. | ' | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | GXX | Ja |  | 450 | Telemetrie | Telemetrisch |  |  |  |  | 264694
'871687400002054800 | Provincie Utrecht | Provincie Utrecht | Gewoon |  | Stedin Utrecht | '0011974835 | 2023-01-01 | 2024-08-26 | SLOOP | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742030201119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 138
'871687400005540850 | Provincie Utrecht | Provincie Utrecht | Gewoon |  | Stedin Utrecht | '0005421359 | 2023-01-01 | 2023-09-13 | SLOOP | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742030205117 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 11220
'871687400008436624 | Provincie Utrecht | Provincie Utrecht | Gewoon |  | Stedin Utrecht | ' | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | GXX | Ja |  | 400 | Telemetrie | Telemetrisch |  |  |  |  | 98713
'871689296900364787 | Provincie Utrecht | Provincie Utrecht | Gewoon |  | Stedin Zeist E.O. | '3210500 | 2023-01-01 | 2024-10-31 | SLOOP | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742030204110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 4905
'871687140000056450 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen GV | Gewoon |  | Liander N.V. | ' | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | G2C | Ja |  | 160 | Geprofileerd | Maandelijks |  |  |  |  | 35439
'871687140007809448 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen KV | Gewoon |  | Liander N.V. | '993847529V | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 7670
'871687140014965953 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen KV | Gewoon |  | Liander N.V. | '993840416V | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 5980
'871694840013099962 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen KV | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0043001748701017 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 8225
'871694840013476329 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland - Brug & Sluis | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0064002026353420 | 2023-01-01 | 2023-03-07 | SLOOP | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020201112 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 0
'871687140000067012 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | ' | 2023-01-01 | 2023-01-16 | MOVEOUT | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | GXX | Ja |  | 250 | Telemetrie | Telemetrisch |  |  |  |  | 0
'871687140000807182 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0041001753638517 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 2013
'871687140001167995 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0032561257464616 | 2023-08-29 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 3106
'871687140002166843 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | '043276000507288805 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020204113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 6459
'871687140005958681 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0043001649570016 | 2023-01-01 | 2023-01-20 | MOVEOUT | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 4168
'871687140006667216 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0078565597915420 | 2023-11-07 | 2023-12-28 | MOVEOUT | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 860
'871687140006681823 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | '2673599N | 2023-06-21 | 2023-10-20 | MOVEIN | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 868
'871687140008618421 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0041001929004819 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 2440
'871687140008860035 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0067002031289420 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 10990
'871687140008862800 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0034100000331719 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020204113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 7782
'871687140008864620 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | '043353000527693908 | 2023-01-01 | 2023-07-28 | UITBEDRIJF | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020204113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 4955
'871687140011511191 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0090004229173723 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 539
'871687140014261314 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0032565549069917 | 2023-01-01 | 2023-04-24 | MOVEOUT | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 1499
'871687140014834013 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | '9989706N | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 1887
'871687140014898565 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | '27954N | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 4286
'871687140015066994 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | ' | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | G2C | Ja |  | 100 | Geprofileerd | Maandelijks |  |  |  |  | 53636
'871687140015120252 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | '2000440239R | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 6077
'871687140016982026 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0039001817158918 | 2023-09-20 | 2023-12-27 | MOVEIN | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 1554
'871687140017572998 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0089565611610923 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Niet op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 4879
'871687140022898021 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0078565600482420 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 9726
'871687140022978167 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | '028003000022687011 | 2023-01-01 | 2023-01-09 | SLOOP | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020201112 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 0
'871687140023062582 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0065002016019020 | 2023-01-01 | 2023-07-03 | SLOOP | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 3204
'871689294901560009 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Stedin Zuid-Kennemerland | '0011476536 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742030203113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 4846
'871689294902040449 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Stedin Midden-Kennermerland | 'G0078565600483920 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742030202116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 3029
'871689294902040456 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Stedin Midden-Kennermerland | 'G0039001646164016 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742030203113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 4473
'871717900000446381 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | '000000000002510136 | 2023-01-01 | 2023-02-06 | UITBEDRIJF | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 12231
'871717900000446398 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0067002034032120 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 7719
'871688540008159044 | Provincie Limburg | Limburgs Museum | Gewoon |  | Enexis Limburg | ' | 2023-01-01 | 2024-01-01 | MOVEIN | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | G2C | Ja |  | 100 | Geprofileerd | Maandelijks |  |  |  |  | 48481
'871688540030088688 | Provincie Limburg | Limburgs Museum | Gewoon |  | Enexis Limburg | '000000003402178867 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | MOVEIN | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742010203119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 4459
'871688540008037489 | Provincie Limburg | Discovery Museum | Gewoon |  | Enexis Limburg | ' | 2023-01-01 | 2024-01-01 | MOVEOUT | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | G2C | Ja |  | 160 | Geprofileerd | Maandelijks |  |  |  |  | 35345
'871688540006952104 | Provincie Limburg | Provincie Limburg | Gewoon |  | Enexis Limburg | '000000000032626014 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742010205113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 5228
'871688540007928894 | Provincie Limburg | Provincie Limburg | Gewoon |  | Enexis Limburg | '000000000013053138 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742010203119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 5146
'871688540030360746 | Provincie Limburg | Provincie Limburg | Gewoon |  | Enexis Limburg | '000000003402779115 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742010202112 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 609
'871687140009788901 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0017591216132914 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 4744
'871687140011554488 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland | Gewoon |  | Liander N.V. | '038004001324168213 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 3922
'871687140013295419 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland | Gewoon |  | Liander N.V. | 'G0065002101241021 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 6596
'871687140019201889 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland | Gewoon |  | Liander N.V. | '038004001324164113 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 6965
'871687140021490615 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland | Gewoon |  | Liander N.V. | '038004001329060413 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 3002
'871687140022899936 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland | Gewoon |  | Liander N.V. | '038004001324164713 | 2023-01-01 | 2024-09-11 | MOVEOUT | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 3182

## Gas aansluitingen 2024
EAN CODE | KLANTNAAM | FACTUURGROEP | VERBLIJFSFUNCTIE | NETBEHEERDER | METERNUMMER | START LEVERING | EINDE LEVERING | REDEN EINDE LEVERING | LEVERINGSSTATUS | FYSIEKE STATUS | PRODUCT | LEVERINGSRICHTING | VERBRUIKSSEGMENT | PROFIELCATEGORIE | AFREKEN ENKEL | CAPACITEITSTARIEFCODE | FYSIEKE CAPACITEIT | ALLOCATIEMETHODE | WIJZE VAN BEMETERING | METER TYPE | ADM STATUS SM | UITLEESBAARHEID SLIMME METER | UITLEES FREQ SLM | SJA NORMAAL | SJA LAAG | SJI NORMAAL | SJI LAAG
'871687140000056450 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen GV |  | Liander N.V. | ' | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | G2C | Ja |  | 160 | Geprofileerd | Maandelijks |  |  |  |  | 106178
'871687140007809448 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen KV |  | Liander N.V. | '993847529V | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 7670
'871687140014965953 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen KV |  | Liander N.V. | '993840416V | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 5980
'871694840013099962 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen KV |  | Liander N.V. | 'G0043001748701017 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 7775
'871694840013435296 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen KV |  | Liander N.V. | 'G0025003304194315 | 2024-05-25 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020201112 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 258
'871687140009788901 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland |  | Liander N.V. | 'G0017591216132914 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 4150
'871687140011554488 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland |  | Liander N.V. | '038004001324168213 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 2816
'871687140013295419 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland |  | Liander N.V. | 'G0065002101241021 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 5980
'871687140017867537 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland |  | Liander N.V. | '028301000201403218 | 2024-01-26 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 2282
'871687140019201889 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland |  | Liander N.V. | '038004001324164113 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 5773
'871687140021490615 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland |  | Liander N.V. | 'G0065002108177621 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 2234
'871687140022899936 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland |  | Liander N.V. | '038004001324164713 | 2023-01-01 | 2024-09-11 | MOVEOUT | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 835
'871688540006952104 | Provincie Limburg | Provincie Limburg |  | Enexis Limburg | '000000000032626014 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742010205113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 5803
'871688540007928894 | Provincie Limburg | Provincie Limburg |  | Enexis Limburg | '000000000013053138 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742010203119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 4829
'871688540030360746 | Provincie Limburg | Provincie Limburg |  | Enexis Limburg | '000000003402779115 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742010202112 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 609
'871687910000222090 | Provincie Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant - Programma IDV |  | Enexis Brabant | ' | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | GXX | Ja |  | 1000 | Telemetrie | Telemetrisch |  |  |  |  | 241972
'871715423000038155 | Provincie Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant |  | Enexis Brabant | '000000000003433773 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742010202112 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 2080
'871715494000872834 | Provincie Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant |  | Enexis Brabant | '000000000037301695 | 2023-01-01 | 2024-08-28 | MOVEIN | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742010203119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 5093
'871717710000374795 | Provincie Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant |  | Enexis Brabant | 'D76689 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742010202112 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 2095
'871687140000079084 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | ' | 2024-05-15 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | GXX | Ja |  | 100 | Telemetrie | Telemetrisch |  |  |  |  | 24221
'871687140000807182 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | 'G0041001753638517 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 1886
'871687140001167995 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | 'G0032561257464616 | 2023-08-29 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 3068
'871687140002166843 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | '043276000507288805 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020204113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 5835
'871687140006661900 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | 'G0032561238369515 | 2024-02-12 | 2024-08-06 | MOVEOUT |  | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  |  | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 1481
'871687140006670094 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | '3079919N | 2024-12-24 | 2025-02-03 | MOVEOUT | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 943
'871687140006673859 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | '2706123N | 2024-02-08 | 2024-12-17 | MOVEOUT | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 1128
'871687140008618421 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | 'G0041001929004819 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 1928
'871687140008860035 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | 'G0067002031289420 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 8409
'871687140008862800 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | 'G0034100000331719 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020204113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 5626
'871687140011511191 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | 'G0090004229173723 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 541
'871687140014834013 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | '9989706N | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 1679
'871687140014898565 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | '27954N | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 3951
'871687140015066994 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | ' | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | G2C | Ja |  | 100 | Geprofileerd | Maandelijks |  |  |  |  | 56149
'871687140015120252 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | '2000440239R | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 6077
'871687140017572998 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | 'G0089565611610923 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Niet op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 5441
'871687140022898021 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | 'G0078565600482420 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 8403
'871689294901560009 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Stedin Zuid-Kennemerland | '0011476536 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742030202116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 1512
'871689294902040449 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Stedin Midden-Kennermerland | 'G0078565600483920 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742030202116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 3028
'871689294902040456 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Stedin Midden-Kennermerland | 'G0039001646164016 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742030202116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 3674
'871717900000446398 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland |  | Liander N.V. | 'G0067002034032120 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 4996
'871687400002054800 | Provincie Utrecht | Provincie Utrecht |  | Stedin Utrecht | '0011974835 | 2023-01-01 | 2024-08-26 | SLOOP | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742030201119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 178
'871687400008436624 | Provincie Utrecht | Provincie Utrecht |  | Stedin Utrecht | ' | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | GXX | Ja |  | 400 | Telemetrie | Telemetrisch |  |  |  |  | 64047
'871689296900364787 | Provincie Utrecht | Provincie Utrecht |  | Stedin Zeist E.O. | '3210500 | 2023-01-01 | 2024-10-31 | SLOOP | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742030204110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 206
'871712775000211889 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0039001602783016 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 2494
'871712775000304321 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0039001754928317 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1412
'871712775000468450 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0017591242160015 | 2023-03-17 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1675
'871712775000616967 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0042001500625315 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040204117 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 8075
'871712775000745001 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | '23014000698918187 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 2167
'871712775001043908 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0035161000065416 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 4494
'871712775001154529 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | '21001000962149986 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 3032
'871712775001170710 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0032565561777318 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 3420
'871712775001190442 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0078565604865020 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040203110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 5684
'871712775001193191 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0064002031818720 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 733
'871712775001194587 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | '28301000326580621 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040201116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 290
'871712775001318419 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | '38004001203527012 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 3874
'871712775001406468 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0039001603787016 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040203110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 6893
'871712775001409834 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0041001612636916 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1500
'871712775001447843 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | '22187002507943008 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 3446
'871712775001464451 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0035161000065316 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1646
'871712775001497954 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | '28101541200507512 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1080
'871712775001513944 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0025003333018216 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040201116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 277
'871712775001519236 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0039001735068117 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040201116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 114
'871712775001702485 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | '28011001340148113 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1180
'871712775007719982 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0035161000495719 | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 6406
'871712775007977702 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | ' | 2023-09-27 | 2023-12-08 | DGS | Inactief | In aanleg | Gas | Levering | Kleinverbruik |  | Nee | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks
'871712775007977702 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | 'G0067001933213219 | 2024-09-02 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Niet op afstand uitleesbaar |  | 2902
'871712775017333390 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland |  | Enduris B.V. | ' | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | GXX | Ja |  | 450 | Telemetrie | Telemetrisch |  |  |  |  | 224660
'871712775001193191 | Provincie Limburg | Discovery Museum |  | Enexis Limburg | ' | 2023-01-01 | 2024-01-01 | MOVEOUT | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | G2C | Ja |  | 160 | Geprofileerd | Maandelijks
'871712775001194587 | Provincie Limburg | Limburgs Museum |  | Enexis Limburg | ' | 2023-01-01 | 2024-01-01 | MOVEIN | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | G2C | Ja |  | 100 | Geprofileerd | Maandelijks |  |  |  |  | 48481
'871712775001318419 | Provincie Limburg | Limburgs Museum |  | Enexis Limburg | '000000003402178867 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | MOVEIN | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742010203119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 4459
Niet meer bij PNH 2025
In 2025 van het gas af.

## Gas aansluitingen 2026
EAN CODE | KLANTNAAM | FACTUURGROEP | START LEVERING | EINDE LEVERING | REDEN EINDE LEVERING | LEVERINGSSTATUS | FYSIEKE STATUS | PRODUCT | LEVERINGSRICHTING | VERBRUIKSSEGMENT | PROFIELCATEGORIE | AFREKEN ENKEL | CAPACITEITSTARIEFCODE | FYSIEKE CAPACITEIT | ALLOCATIEMETHODE | WIJZE VAN BEMETERING | METER TYPE | ADM STATUS SM | UITLEESBAARHEID SLIMME METER | UITLEES FREQ SLM | SJA NORMAAL | SJA LAAG | SJI NORMAAL | SJI LAAG
'871687140000056450 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen GV | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | G2C | Ja |  | 160 | Geprofileerd | Maandelijks |  |  |  |  | 50000 |  |  |  | Door onderhoud aan de warmtepomp had 2024 een uitzonderlijk hoog verbruik.
'871687140007809448 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen KV | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 7670
'871687140014965953 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen KV | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 5980
'871694840013099962 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen KV | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 7775
'871694840013435296 | Provincie Flevoland | Provincie Flevoland SenM - Gebouwen KV | 2024-05-25 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020201112 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 258
'871687140009788901 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 4150
'871687140011554488 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 2816
'871687140013295419 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 5980
'871687140017867537 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland | 2024-01-26 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 2282
'871687140019201889 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 5773
'871687140021490615 | Provincie Gelderland | Provincie Gelderland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 2234
'871688540006952104 | Provincie Limburg | Provincie Limburg | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742010205113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 7841
'871688540007928894 | Provincie Limburg | Provincie Limburg | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742010203119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 4829
'871688540030360746 | Provincie Limburg | Provincie Limburg | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742010202112 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1609
'871712775001193191 | Provincie Limburg | Discovery Museum | 2023-01-01 | 2024-01-01 | MOVEOUT | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | G2C | Ja |  | 160 | Geprofileerd | Maandelijks |  |  |  |  | 41596
'871687910000222090 | Provincie Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant - Programma IDV | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | GXX | Ja |  | 1000 | Telemetrie | Telemetrisch |  |  |  |  | 230762 |  |  |  | Aanpassing verwacht verbruik ivm nieuwe ketels
'871715423000038155 | Provincie Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742010202112 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 2080
'871715494000872834 | Provincie Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant | 2024-09-05 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742010203119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 5063
'871717710000374795 | Provincie Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742010202112 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 2095
'871687140000079084 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | 2024-05-15 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | GXX | Ja |  | 100 | Telemetrie | Telemetrisch |  |  |  |  | 24221
'871687140001167995 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | 2023-08-29 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742020202119 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 3068
'871687140008860035 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020205110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 8409
'871687140008862800 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020204113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 5626
'871687140015066994 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | G2C | Ja |  | 100 | Geprofileerd | Maandelijks |  |  |  |  | 56149
'871687140022898021 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742020203116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 8403
'871689294902040449 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742030202116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 3028
'871689294902040456 | Provincie Noord-Holland | Provincie Noord-Holland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742030202116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Gas: elk uur, Stroom: elk kwartier | 3674
'871712775000211889 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 2494
'871712775000304321 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1412
'871712775000468450 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-03-17 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1675
'871712775000616967 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040204117 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 8075
'871712775000745001 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 2167
'871712775001043908 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 4494
'871712775001154529 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 3032
'871712775001170710 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 3420
'871712775001190442 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040203110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 5684
'871712775001193191 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 733
'871712775001194587 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040201116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 290
'871712775001318419 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 3874
'871712775001406468 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040203110 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 6893
'871712775001409834 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1500
'871712775001447843 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Conventioneel |  |  |  | 3446
'871712775001464451 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1646
'871712775001497954 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1080
'871712775001513944 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040201116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 277
'871712775001519236 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040201116 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 114
'871712775001702485 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G1A | Ja | '8742040202113 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 1180
'871712775007719982 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Op afstand uitleesbaar | Elke maand | 6406
'871712775007977702 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-09-27 | 2023-12-08 | DGS | Inactief | In aanleg | Gas | Levering | Kleinverbruik |  | Nee | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks
'871712775007977702 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2024-09-02 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Kleinverbruik | G2A | Ja | '8742040205114 |  | Geprofileerd | Jaarlijks | Slimme meter | AAN | Niet op afstand uitleesbaar |  | 2902
'871712775017333390 | Provincie Zeeland | Provincie Zeeland | 2023-01-01 |  |  | Actief | In bedrijf | Gas | Levering | Grootverbruik | GXX | Ja |  | 450 | Telemetrie | Telemetrisch |  |  |  |  | 224660
Nieuwe aansluiting | Provincie Limburg | Kasteel Groot Buggenum | [18 empty] | 8125