## Flevoland
Gepland of in gebruik | In productie per (maand en jaar) | EAN-code | adres | Omschrijving | Type opwekinstallatie | Aantal | Merk en type installatie | Capaciteit (totaal in kW) | Verwachte productie per jaar (kWh) | Type aansluiting | Teruglevering aan het net van toepassing | Brutoproductiemeter (ja/nee)
In gebruik | 2023-02-01 |  |  | Steunpunt | Zonnepanelen | 10 | Sunvalley | 3.7 | 3700 | GV | Ja | Ja
Gepland | 2025-11-01 |  | Visarenddreef 1, Lelystad | Provinciehuis | Zonnepanelen | 544 | Solitek | 201.144 | 201144 | GV | Onbekend | Onbekend
In gebruik |  |  | Visarenddreef 1, Lelystad | Provinciehuis | Zonnepanelen | 661 |  | 178 | 178000 | GV | Onbekend | Onbekend
In gebruik | 2024-09-01 |  | Barakkenweg 4, Emmeloord | Steunpunt | Zonnepanelen | 20 | Solitek | 7.14 | 7140 | KV dom | Onbekend | Onbekend
Gepland | 2026-05-01 |  | Visarenddreef 1, Lelystad | Provinciehuis | WKK | 1 | NNB | 544

## Gelderland
Gepland of in gebruik | In productie per (maand en jaar) | EAN-code | adres | Omschrijving | Type opwekinstallatie | Aantal | Merk en type installatie | Capaciteit (totaal in kW) | Verwachte productie per jaar (kWh) | Type aansluiting | Teruglevering aan het net van toepassing | Brutoproductiemeter (ja/nee)
In gebruik |  | 8.7169e+17 | Museum Kamstraat 45, 6522 GB Nijmegen | Museum | Zonnepanelen | 81 | Longi-LR4-72HPH 455M | 36,86 kWp |  |  | Ja | Ja
In gebruik | 2020-05-11 | 8.7169e+17 | Markt 11, 6811 CG Arnhem | Kantoor | Zonnepanelen | 1131 | Bisol BLU-270 | 305,37 KWp |  |  | Ja | Ja
In gebruik | 2021-01-01 | 8.7169e+17 | Dierensedijk 12, 6955 JG Ellecom | Steunpunt | Zonnepanelen | 56 | Luxor Secureline M60 1e fase (kantoor/werkplaats) | 52,8 KWp |  | KV slim | Ja | Ja
In gebruik | 2021-01-01 | 8.7169e+17 | Dierensedijk 12, 6955 JG Ellecom | Zoutloods | Zonnepanelen | 120 | Luxor Ecoline M60/310-330W 2e fase | - |  | KV slim | Ja | Ja
In gebruik | 2021-01-01 | 8.7169e+17 | Verbindingsweg 2, 6674 DL Herveld | Kantoor | Zonnepanelen | 157 | Luxor Ecoline M60 / 300W | 47,1 KWp |  | KV slim | Ja | Ja
In gebruik | 2020-01-01 | 8.7169e+17 | Spoorstraat 110, 7261 AG Ruurlo | Steunpunt | Zonnepanelen | 231 | Luxor LX-360M/166-120+ 360 Wp | 83,16 KWp |  | KV slim | Ja | Ja
In gebruik | 2021-01-01 | 8.7169e+17 | Wolweg 62, 3776 LR Stroe | Steunpunt | Zonnepanelen | 230 | SunriseSR-M660325L 325 WP | 74,75 KWp |  | KV slim | Ja | Ja
In gebruik | 2021-01-01 | 8.7169e+17 | IJsselweg 39, 7061 XV Terborg | Steunpunt | Zonnepanelen | 196 | Ecoline 330 WP | 64,68 KWp |  | KV slim | Ja | Ja
In gebruik | 2021-01-01 | 8.7169e+17 | Rijksstraatweg 20 A by, 7383 AR Voorst | Steunpunt | Zonnepanelen | 60 | Luxor Secureline M60/300 Wp 1e fase | 34,8 KWp |  | KV slim | Ja | Ja
In gebruik | 2021-01-01 | 8.7169e+17 | Rijksstraatweg 20 A by, 7383 AR Voorst | Steunpunt | Zonnepanelen | 56 | Luxor Ecoline M60/300 WP | - |  | KV slim | Ja | Ja
In gebruik | 2021-01-01 | 8.7169e+17 | Vordenseweg 5a, 7231 PA Warnsveld | Steunpunt | Zonnepanelen | 170 | Luxor Ecoline 330 Wp | 56,1 KWp |  | KV slim | Ja | Ja
In gebruik |  | 8.7169e+17 | Keizer Hendrik VI- singel 8, 6515 KZ Nijmegen | Steunpunt | Zonnepanelen | 495 |  |  |  | KV slim | Ja | Ja

## Limburg
Gepland of in gebruik | In productie per (maand en jaar) | EAN-code | adres | Omschrijving | Type opwekinstallatie | Aantal | Merk en type installatie | Capaciteit (totaal in kW) | Verwachte productie per jaar (kWh) | Type aansluiting | Teruglevering aan het net van toepassing | Brutoproductiemeter (ja/nee)
In gebruik | 42005 | 871688540030358606 | Heihofweg 3 Hulsberg | steunpunt | Zonnepanelen | 73 | solaredge | 37.23 | 31.500 kWh | KV slim | ja | Onbekend |  | 846.0919
In gebruik | 42005 | 871688540003727873 | Mileuparkweg 10 Sittard | steunpunt | Zonnepanelen | 65 | solaredge | 33.15 | 25.700 kWh | KV slim | ja | Onbekend
In gebruik | 42005 | 871688540003727873 | Staterweg 7 Nederweert | steunpunt | Zonnepanelen | 44 | solaredge | 11.22 | 9.400 kWh | KV slim | ja | Onbekend
In gebruik | 41983 | 871690429206902094 | Limburglaan 10 Maastricht | provincie huis | Zonnepanelen | 40 | solaredge | 11.22 | 6.730 kWh | GV | ja | Onbekend
In gebruik | 41983 | 871690429206902094 | Limburglaan 10 Maastricht | provincie huis | Zonnepanelen | 44 | solaredge | 10.2 | 7.640 kWh | GV | ja | Onbekend
In gebruik | 41609 | 871690421364950092 | Avenue Ceramique 250, 6201BS Maastricht | Museum | Zonnepanelen | 92 | niet bekend | niet bekend | 19.000 kWh | GV | Nee | Onbekend
In gebruik | 41244 | 871688540008037489 | Museumplein 2, 6461 MA Kerkrade | Museum | Zonnepanelen | 317 | Talesun | 76.08 | 64.000 kWh | GV | Nee | Onbekend
Gepland | n.v.t. | 871688540008159044 | keulse poort Venlo | Museum | Zonnepanelen | n.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | nvt | GV | Nee | Onbekend
Gepland | n.v.t. | 871690429206902094 | Limburglaan 10 Maastricht | provincie huis | Zonnepanelen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 233.000 kWh | GV | Nee | Onbekend | Let op! Wordt waarschijnlijk op zijn vroegst pas in 2029 gerealiseerd.

## Noord-Brabant
Gepland of in gebruik | In productie per (maand en jaar) | EAN-code | adres | Omschrijving | Type opwekinstallatie | Aantal | Merk en type installatie | Capaciteit (totaal in kW) | Verwachte productie per jaar (kWh) | Type aansluiting | Teruglevering aan het net van toepassing | Brutoproductiemeter (ja/nee)
In gebruik | 2020-09-01 | EAN 18 871687940030149739 | Kralen 20A | Steunpunt Oud Gastel | Zonnepanelen | 80 | Omvormer SolarEdge SE25K-D2, panelen Astronergy CHSM60M-HC 335Wp | 26.8 | 22780 | GV | Ja | Onbekend
In gebruik | 2021-11-01 | EAN 18 871687940009477108 | Helmondsingel 143 | Steunpunt Helmond | Zonnepanelen | 100 | Omvormer Solar Edge SE30K, panelen stuks Longi Solar, LR4-60HBD-360M | 36 | 30600 | GV | Ja | Onbekend
Gepland | 2027-01-01 | n.n.b. | Brabantlaan 1 | Provinciehuis Brabantlaan 1 | Zonnepanelen | 1100 | n.n.b. | 462 | 420000 | GV | Onbekend | Onbekend
In gebruik | 2020-01-01 | EAN 18 871687910000305526 | Brabantlaan 1 | Provinciehuis Brabantlaan 1 | Zonnepanelen | 115 | Zonnepanelen Trina solar 300Wp, Omvormer SolarEdge | 40.25 | 34212 | GV | Ja | Ja

## Noord-Holland
Gepland of in gebruik | In productie per (maand en jaar) | EAN-code | adres | Omschrijving | Type opwekinstallatie | Aantal | Merk en type installatie | Capaciteit (totaal in kW) | Verwachte productie per jaar (kWh) | Type aansluiting | Teruglevering aan het net van toepassing | Brutoproductiemeter (ja/nee)
In gebruik | 2024-05-01 | 871685900000010638 | Balgweg 105 | verhuurobject | Zonnepanelen | 160 | ? |  | 500000 | GV | Ja | Ja
In gebruik | 2013-07-01 | 871685920000041449 | Houtplein 31-35 Haarlem | Kantoorgebouw | Zonnepanelen | 212 | Ulica Solar Mono 250Wp | 45050 | 45000 | GV | Nee | Ja
Gepland | 2025-06-01 | 871685900005753530 | Schipholweg 1091 - Vijfhuizen | steunpunt Vijfhuizen | Zonnepanelen | 53 |  | 16820 | 14925 | KV slim | Ja | Nee
Gepland | 2025-06-01 | 871685920001856561 | Uitermeer 1 - Uitermeer | Steunpunt Weesp | Zonnepanelen | 254 |  | 92749 | 54725 | KV slim | Ja | Nee
Gepland | 2025-07-01 | 871685900006808208 | Westelijke Randweg 1- Haarlem | Steunpunt Overveen | Zonnepanelen | 152 |  | 42508 | 42984 | KV slim | Ja | Nee
Gepland | sepember-2025 | 871685900015399018 | Kanaaldijk 101 - Watergang | Steunpunt Schouw | Zonnepanelen | 72 |  | 27500 | 19900 | KV slim | Ja | Nee
Gepland | 2025-10-01 | 871685900001450815 | Middenweg 190 - Middenbeemster | Steunpunt Middenbeemster | Zonnepanelen | 176 |  | 57180 | 49750 | KV slim | Ja | Nee
Gepland | 2025-11-01 | 871685920000554499 | Kruisweg 751 - Hoofddorp | Steunpunt Hoofddorp | Zonnepanelen | 350 |  | 130741 | 99500 | KV slim | Ja | Ja
Gepland | 2025-12-01 | 871685900008247104 | Keern 231 - Zwaag | Steunpunt Zwaag | Zonnepanelen | 169 |  | 58050 | 45880 | KV slim | Ja | Nee
Gepland | 2026-01-01 | 871685900003670815 | Oosterdijk 6 - Zuid- Scharwoude | Steunpunt Natte Balk | Zonnepanelen/windmolens | 143 |  | 44473 | 33983 | KV slim | Ja | Nee
Gepland | 2026-01-01 | 871685900002804655 | Oostoeverweg 1 - Den Helder | Sluis Kooysluis | Zonnepanelen |  |  |  |  | KV slim | Ja | Nee
Gepland | 2026-02-19 | 871685900041516793 | het Nieuwe Werk 54 - Den Helder | Sluis Koopvaarderschutsluis | Zonnepanelen/windmolens |  |  |  |  | GV | Onbekend | Nee
Gepland | 2026-04-05 | 871685920004368627 | Molenvaart 268 | Pont Westeinde | Zonnepanelen |  |  |  |  | KV slim | Onbekend | Nee
In gebruik | 2023 | 871685920002968676 | Galileistraat 77 | Steunpunt Heerhugowaard | Zonnepanelen |  |  |  | 125000 | GV | nee | ja
In gebruik | 2024-10-01 | 871685920003698855 | Kromme Spieringweg 109 | Solaroad | Zonnepanelen |  |  |  | 80000 | GV | Ja | Ja
Gepland | 2025-12-01 | 871685920004320434 | Cruquiusweg 200 | Cruquiusbrug | Zonnepanelen |  |  |  |  | KV slim | Ja | Onbekend
Gepland | 2027-07-01 |  | N207 | Zonneweide | Zonnepanelen |  |  |  | 3500000
N205 - on-hold
A9 - Mogelijk medio 2028

## Utrecht
Gepland of in gebruik | In productie per (maand en jaar) | EAN-code | adres | Omschrijving | Type opwekinstallatie | Aantal | Merk en type installatie | Capaciteit (totaal in kW) | Verwachte productie per jaar (kWh) | Type aansluiting | Teruglevering aan het net van toepassing | Brutoproductiemeter (ja/nee)
In gebruik |  | 871687400007565240 |  | Ocrieteiland | Zonnepanelen |  |  |  |  | KV slim | Onbekend | Onbekend
In gebruik |  | 871687400009962818 |  | Steunpunt | Zonnepanelen |  |  |  |  | GV | Onbekend | Onbekend
In gebruik |  | 871687460008199943 |  | Paushuize | Zonnepanelen |  |  |  |  | GV | Onbekend | Onbekend
In gebruik |  | 871687400005540843 |  | Botenloods de Meern | Zonnepanelen | [5 empty] | Onbekend | Onbekend
In gebruik |  | 871687460008208218 |  | Tramremise | Zonnepanelen |  |  |  |  | GV | Onbekend | Onbekend

## Zeeland
Gepland of in gebruik | In productie per (maand en jaar) | EAN-code | adres | Omschrijving | Type opwekinstallatie | Aantal | Merk en type installatie | Capaciteit (totaal in kW) | Verwachte productie per jaar (kWh) | Type aansluiting | Teruglevering aan het net van toepassing | Brutoproductiemeter (ja/nee)
In gebruik | 2017 | 871690200021886451 | Noordlangeweg 42Z | Steunpunt Zeelandbrug | Zonnepanelen | 16 | BenQ Green Triplex PV-panelen |  | 1980 | KV slim | Onbekend | Onbekend
In gebruik | 2017 | 871690200023554167 | Nieuweweg 3 | WSP Groede | Zonnepanelen | 26 | BenQ Green Triplex PV-panelen |  | 4131 | KV slim | Onbekend | Onbekend
In gebruik | 2017 | 871690200022075595 | Mauritsfort 1 | WSP Mauritsfort | Zonnepanelen | 48 | BenQ Green Triplex PV-panelen |  | 3624 | KV slim | Onbekend | Onbekend
In gebruik | 2017 | 871690200257809156 | 1e Deltaweg 15 | WSP Colijnsplaat | Zonnepanelen | 8 | BenQ Green Triplex PV-panelen |  | 961 | KV slim | Onbekend | Onbekend
In gebruik | 2017 | 871690200021888073 | Oude Rijksweg 65 | WSP Rilland | Zonnepanelen | 6 | BenQ Green Triplex PV-panelen |  | 758 | KV slim | Onbekend | Onbekend
In gebruik | 2017 | 871690200021887953 | Ritthemsestraat 135 | WSP Ritthem | Zonnepanelen | 16 | BenQ Green Triplex PV-panelen |  | 2465 | KV slim | Onbekend | Onbekend
In gebruik | 2017 | 871690200021887861 | Gapingseweg 2B | WSP Serooskerke | Zonnepanelen | 42 | BenQ Green Triplex PV-panelen |  | 6544 | KV slim | Onbekend | Onbekend
In gebruik | 2017 | 871690200021887984 | Industrieweg 6 | WSP Sint Philipsland | Zonnepanelen | 16 | BenQ Green Triplex PV-panelen |  | 2399 | KV slim | Onbekend | Onbekend
In gebruik | 2017 | 871690200021887922 | Drieschouwen-Zuid 26 | WSP Drieschouwen | Zonnepanelen | 28 | BenQ Green Triplex PV-panelen |  | 3909 | KV slim | Onbekend | Onbekend

## Zuid-Holland
Gepland of in gebruik | In productie per (maand en jaar) | EAN-code | adres | Omschrijving | Type opwekinstallatie | Aantal | Merk en type installatie | Capaciteit (totaal in kW) | Verwachte productie per jaar (kWh) | Type aansluiting | Teruglevering aan het net van toepassing | Brutoproductiemeter (ja/nee)
In gebruik | 2023-02-01 |  |  | Steunpunt | Zonnepanelen | 10 | Sunvalley | 3.7 | 3700 | GV | Ja | Ja
In gebruik |  | 871688660010956957 | Verlengde Spiegelmakerstraat 38 Delfgauw | DC GRID N470 | Zonnepanelen | ? | ? | ? |  | GV | Ja | Ja
In gebruik |  | 871692160012353561 | Parklaan 189 2742MG Waddinxveen | Zuivere teruglevering N451 | Zonnepanelen | ? | ? | ? |  | KV slim | Ja | Ja
In gebruik |  | 871690910002143021 | Roversbrugpad 2 Katwijk | Steunpunt Katwijk | Zonnepanelen | ? | ? | ?
In gebruik | 2022-11-01 |  | Zuid-Hollandplein 1 Den Haag | Provinciehuis | Zonnepanelen | 595 | ? | 4.55 | 250000 |  | Nee | Onbekend

## Blad2 (hidden)
Gepland | Zonnepanelen | KV slim | Ja
In gebruik | Windmolen | KV dom | Nee
| WKK | GV | Onbekend
Anders