## Blad1
In onderstaande tabel dient aangegeven te worden met welke armaturen ingeschreven is en welke optieken worden aangeboden binnen deze bestekpost
| Type 1 - Kegel | Type 2 - Kegel | Type 3 - Koffer | Type 3 - Koffer | Type 3 - Koffer
Kleur: | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 9007 | RAL 9007 | RAL 9007
Bereik lichtstroom: | 1050-2000 lumen | 1050-2000 lumen | 800-2000 lumen | 2000-4500 lumen | 7000-15000 lumen
Lichtkleur: | 2700, 3000 en 4000K | 2700, 3000 en 4000K | 2700, 3000 en 4000K | 3000K en 4000K | 3000K en 4000K
Leverancier:
Fabricaat:
Type onderkap:
Optiek 1 - symmetrisch:
Optiek 2:
Optiek 3:
Optiek 4: