## Toelichting categorie
Toelichting ruimtecategorieën
Toelichting
Naast de reguliere ruimtecategorieën heeft Deelnemer twee ruimtecategorieën toegevoegd en 3 uitzonderingen opgesteld.
Het betreft hier uitzonderingen op de NEN 2075. Voor alle uitzonderingen geldt dat de specifieke eisen voor de betreffende ruimte categorie zijn beschreven in Bijlage B1.
Dit zijn de volgende categorieën:
Legeringsruimten
De legeringsruimten vallen conform de NEN 2075 onder de ruimtecategorie bureaukamers. Het reinigen van deze ruimten is echter zo anders van aard, dat er is besloten een aparte ruimtecategorie met specifieke reinheidseisen aan te koppelen. Binnen deze categorie zijn drie (3) ruimtesoorten te onderscheiden: kader-, passanten- en manschappenlegering.
Horecaruimten
De horecaruimten vallen conform de NEN-EN 13549 onder de ruimtecategorie verkeersruimten. Opdrachtnemer maakt alleen het bezoekersgedeelte van het restaurant en/of barren schoon.
Paresto (cateraar) maakt het volgende schoon in de kantine en eetzaal ruimtes • Kassameubels • Tafels • Stoelen • Uitgiftebuffet • Bestekbakmeubel • Afruimbalie (de afvalbakken) • Debrasseerbalie (Servies spoelkeuken) • Decoratiemateriaal • Gamellenhok (en eenheden) Schoonmaakbedrijf; • In eetzaal / kantine o Vensterbanken o Vloer o Wanden o Vloer free flow
Naast (groot)keukens waar de cateraar werkzaam is zijn er nog tal van horeca gerelateerde ruimtesoorten, zoals koffiecorners en pantry's. Wij hanteren een aparte ruimtecategorie voor deze ruimten (Horecaruimten).
Zorggerelateerde ruimten
Conform de NEN 2075 bestaan de categorieën Verpleegruimten en Behandelruimten. Opdrachtgever heeft beide categorieën samengevoegd in de ruimtecategorie Zorggerelateerde ruimten.
Splitsing ruimtecategorieën
Bij Deelnemer kunnen er in verkeersruimten/bureaukamers pantry’s aanwezig zijn. Indien er een pantry/keuken aanwezig is in een ruimtecategorie, dan wordt deze ruimte gesplitst in twee categorieën: 5m2 betreft dan horecaruimte, overig wordt gedefinieerd als oorspronkelijke ruimte.
Kleedruimten
Indien er in een ruimtecategorie gelegenheid is om zich om te kleden met bijbehorende elementen (bankjes, haakjes, lockers, et cetera), dan wordt deze ruimte aangemerkt als sanitaire ruimte.
Deze ruimtecategorieën vallen binnen de reguliere schoonmaakdienstverlening.

## ruimtecategorie
Ruimtesoorten per ruimtecategorie | Conversie ruimtecategorie naar Planon ruimtecategorie | Omschrijving
ruimtecategorie 1 Bureaukamer | werkruimten | Computerruimte; Kantoor; Receptie/ balie; Spreekkamer; Vergaderruimte algemeen; Verhoorkamer; Arrestantencellen.
ruimtecategorie 2 Verkeersruimten | verblijfsruimten, opslagruimten, verkeersruimten, specifieke ruimten | Afwasruimte; Archief; Bedrijfsrestaurant; Bibliotheek; Bordes; Entree/ingang; Expeditieruimte; Gang; Garderobe; Goedereningang;Hal; Kopieer-/ Printerruimte; Laboratorium; Lift;Lockerruimte; Loket; Multifunctionele Ruimte; Noodtrappenhuis; Nooduitgang; Onderzoekruimte; Ontmoetingsruimte; Ontspannings-/rustruimte; Opslag; Opslagruimte/magazijn; Pauzeruimte; Portaal; Postkamer; Printerruimte; Rookruimte; Schietbaan regulier; Serre; Spelruimten; Technische Ruimte; Telefoonruimte; Tourniquet; Trap; Trappenhuis; Verkeersruimte; Wachtruimte; Werkplaats; Winkel; Winkel/Balie.
ruimtecategorie 3 Sanitaire ruimten | sanitaire ruimten | Doucheruimten; Toilet; Toilet/douche; Badruimten; Voorruimte sanitair; Badkamer; Kleedruimten.
ruimtecategorie 4 Zorg gerelateerde ruimten | medische ruimten | Patiëntenkamers; Behandelkamer; EHBO/ behandelkamer.
ruimtecategorie 5 Horeca ruimten | horeca ruimten | Keuken; Koffiecorner; SWILL hokken; Restaurant; Spoelhokken, Pantries, Spoelkeuken.
ruimtecategorie 6 Legering ruimten | legeringsruimten | Kaderlegering (BOT); Manschappenlegering (BBT); Passantenlegering (t.b.v. cursisten, passanten, ed); Woonkamer; Crewroom; Kinderopvang.
ruimtecategorie 7 Sportruimten | sportruimten | Fitness ruimten,;Zwembaden; Sauna; Sportzaal.
ruimtecategorie 8 Leslokalen | lesruimten | Leslokaal en opleidingsruimten; Studieruimten.

## AQL per ruimtecategorie
Uitwerking per ruimtecategorie
Ruimtecategorie | Acceptance Quality Limit (AQL)
1. Bureaukamers | 7%
2. Verkeersruimten | 7%
3. Sanitaire ruimten | 4%
4. Zorg gerelateerde ruimten | 3%
5. Horeca ruimten | 4%
6. Legering ruimten | 7%
7. Sportruimten | 4%
8. Leslokalen | 7%

## Opleverniveau per element
Opleverniveau per element
Elementen | Opleverniveau na schoonmaak
Algemeen | Alle elementen zijn vrij van spinrag.
Afvalbak/ Prullenbak / Papierbak | Stof- en vlekvrij. Geleegd en zonodig is de binnenzak vervangen.
Armatuur/ Bureaulamp | Stof- en vlekvrij.
Balie, Bar | Het bovenblad en handgrepen van de laden zijn stof- en vlekvrij. (Zij)kanten mits zichtbaar en goed bereikbaar zijn vlekvrij.
Badtrap incl. leuning | Vlekvrij.
badgarnituur | Stof- en vlekvrij.
Bassinrand | Vlekvrij.
Bedieningspaneel* | Stof- en vlekvrij.
(Behandel) bed | Stof- en vlekvrij.
Bellentableau en brievenbus | Stof- en vlekvrij.
Beugel/ Leuning in sanitair | Stof- en vlekvrij.
Binnen- en buitenzijde van een bad | Stof- en vlekvrij.
Borstelhouder | Stof- en vlekvrij.
Brandblusser | Stof- en vlekvrij.
Bewegwijzering/naamborden/pictogrammen | Stof- en vlekvrij.
Bureau | Het bovenblad en handgrepen van de laden zijn stof- en vlekvrij. (Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar zijn stof- en vlekvrij.
Desinfectiezuil | Stof- en vlekvrij. De automaat is voldoende gevuld.
Deur/ Deurpost incl. deurstopper* | Stof- en vlekvrij.
Digibord/ Smartboard/ TV-schermen/audio/video | Stof- en vlekvrij.
Displays/marketing item/signing/postabri etc. | Stof- en vlekvrij.
Doorspoelinstallatie | Stof- en vlekvrij.
Douche (doucheinstallatie, douche, glijstang, natte vloer incl afvoerputje, de douchewand, etc ) | Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij. Het afvoerputje is aan de buitenzijde vrij van haren en dergelijke. (Het douchegordijn valt niet onder de schoonmaak)
Entreemat | Vrij van stof en losliggende vervuiling.
Geleidingsgoot (schuifdeuren) | Stof- en vlekvrij.
Gordijnrail | Stof- en vlekvrij.
Handdoekautomaat | Stof- en vlekvrij. De automaat is voldoende gevuld.**
Handendroger | Stof- en vlekvrij.
Kabelgoot mits ontruimd en bereikbaar | Stof- en vlekvrij.
Kapstok | Stof- en vlekvrij.
Kast | De bovenzijde van de kast en handgrepen van deuren en laden zjjn stof- en vlekvrij. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlekvrij.
Kast-inbouwdeur | Stof- en vlekvrij.
Keukenblok incl apparatuur/ Aanrecht | Bovenzijde en (zij)kanten zijn stof- en vlekvrij.
Klimrek | Stof- en vlekvrij.
Koffie automaat / waterkoeler incl. lekbak | Stof- en vlekvrij.
Kopieermachine | Stof- en vlekvrij.
Kranen | Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij.
Kunstobject | Stof- en vlekvrij.
Leiding en buis | Stof- en vlekvrij.
Leuning/hekwerk | Stof- en vlekvrij.
Lift | Is geen apart element maar wordt opgedeeld in vloer, wand, bedieningspaneel etc.
Luchtverfrisser* | Stof- en vlekvrij. Is voldoende aangevuld of de vulling is vervangen.** Batterij is vervangen.
Magnetron | Buitenzijde stof- en vlekvrij.
Monitor, Beeldscherm, Televisie | Stof- en vlekvrij.
overige inventaris | Stof- en vlekvrij.
Paraplubak | Stof- en vlekvrij.
Plantenbak | Stof- en vlekvrij.
Pedaalemmer | Zie Afvalbak/Prullenbak
Plafond- en ventilatierooster /airco / luchtbehandeling/ dauerluft | Stof- en vlekvrij.
Planchet | Stof- en vlekvrij.
Plint | Stof- en vlekvrij.
Printer | zie computer en randapparatuur
Raambekleding | Stof- en vlekvrij.
Radiator/ Convectorkast | Stof- en vlekvrij. Handelingen met betrekking tot demontage zijn uitgesloten.
Rand/ Richel | Stof- en vlekvrij.
Schaamschot (in sanitaire ruimte) | Stof- en vlekvrij.
Spatscherm (covid scherm) | Stof- en vlekvrij.
Schakelaar/ Contactdoos (uitwendig) | Stof- en vlekvrij. De binnenkant, het stroom houdend gedeelte, is uitgesloten.
Schappen | Stof- en vlekvrij.
separatieglas | Stof- en vlekvrij.
Whiteboard / flipover / krijtbord | Stof- en vlekvrij, mits onbeschreven
Spiegel | Stof- en vlekvrij. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt.
Stoel/ Bank/ Kruk inclusief poot | Bovenzijde is stof- en vlekvrij. Op poten mag wat licht stof aanwezig zijn. Schopstrepen worden niet als fout aangemerkt. Zijkanten mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlekvrij.
Tafel/ Bijzettafeltje inclusief poten | Bovenzijde is stof- en vlekvrij. Op poten mag wat licht stof aanwezig zijn. Schopstrepen worden niet als fout aangemerkt. Zijkanten mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlekvrij.
Telefoon | Stof- en vlekvrij.
Toestellen in sportaccomodaties | Stof- en vlekvrij.
Toetsenbord en muis | Valt buiten de schoonmaak.
Toiletbril | Stof- en vlekvrij.
Toiletpapier automaat* | Stof- en vlekvrij. De automaat is voldoende gevuld.**
Toiletpot | Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij.
Toiletrolhouder* | Stof- en vlekvrij. De houder is voldoende gevuld.
Tourniquet | Stof- en vlekvrij.
Trap | Stof- en vlekvrij.
Tussenschot / privacy schermen | Stof- en vlekvrij.
Uitstortgootsteen/ Slokop | Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij.
Urinoir | Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar | Stof- en vlekvrij. Ingedroogde spetters (a.g.v. glasbewassing door derden) worden niet als fout gerekend.
Verbandautomaat/hygienebox | Stof- en vlekvrij.
Verlichting incl. armatuur staand | Stof- en vlekvrij.
Verwarmingselement | Stof- en vlekvrij. Handelingen met betrekking tot demontage zijn uitgesloten.
Vloer (harde vloer) | Enkele vlekken en wat losliggend vuil is toegestaan. De vloer voldoet aan het kwaliteitsniveau van de opleverstaat vloeren.
Vloer (tapijt) | Vloerbedekking van textiel vertoont geen vuilverstoring. De vloer voldoet aan het kwaliteitsniveau van de opleverstaat vloeren.
Wandcontactdoos | Zie Schakelaars en contactdozen.
Wand en scheidingswand afwasbaar (tegel incl. voegen, kunststof, gelakt hout) met een max. hoogte van 2.20 m. | Stof- en vlekvrij.
Wandverlichting binnen en buitenzijde tot een maximum hoogte van 2.20 m | Stof- en vlekvrij.
Wastafel | Stof- en vlekvrij. Op het afdekplaatje van de afvoer komt geen haar en dergelijke voor.
Zeepdispenser (desinfectie automaat)* | Stof- en vlekvrij. De automaat is voldoende gevuld.**
* RVS elementen worden behandeld met daartoe geeigende onderhoudsproducten.
** Dit geldt in de gevallen dat de schoonmaakdienstverlener voor het aanvullen zorgt.

## Opleverniveau vloeren
Opleverniveau vloeren
Elementen | Opleverniveau na schoonmaak
Vloer beton | Stof- en vlekvrij. Vrij van grofvuil/losliggende vervuiling en vuilcumulatie. Egaal schone uitstraling.
Vloer hout | Stof- en vlekvrij. Vrij van grofvuil/losliggende vervuiling en vuilcumulatie. Voorzien van een voldoende beschermlaag met een egaal schone uitstraling en originele glans.
Vloer linoleum | Stof- en vlekvrij. Vrij van grofvuil/losliggende vervuiling en vuilcumulatie. Voorzien van een voldoende beschermlaag met een egaal schone uitstraling en matte of hoge glans.
Vloer natuursteen | Stof- en vlekvrij. Vrij van grofvuil/losliggende vervuiling en vuilcumulatie. Voorzien van een voldoende beschermlaag met een egaal schone uitstraling en originele glans.
Vloer PVC | Stof- en vlekvrij. Vrij van grofvuil/losliggende vervuiling en vuilcumulatie. Egaal schone uitstraling en originele glans zonder verkleuring.
Vloer rubber | Stof- en vlekvrij. Vrij van grofvuil/losliggende vervuiling en vuilcumulatie. Egaal schone uitstraling zonder verkleuring.
Vloer sportzaal (incl rubberen tegel/ incl dojo zachte vloer) | Stof- en vlekvrij. Vrij van grofvuil/losliggende vervuiling en vuilcumulatie. Egale schone uitstraling zonder opbouw van huidvetten.
Vloer steen/tegels | Stof- en vlekvrij. Vrij van grofvuil/losliggende vervuiling en vuilcumulatie. Egale schone uitstraling met schone voegen.
Vloer tapijt | Stof- en vlekvrij. Vrij van grofvuil/losliggende vervuiling en vuilcumulatie. Egale schone uitstraling zonder verkleuring.
Vloer ESD * | Stof- en vlekvrij. Vrij van grofvuil/losligende vervuiling en vuilcumulatie. Voorzien van een voldoende beschermlaag met een egaal schone uitstraling. Geleidende karakter van de vloer is gegarandeerd.
* reiniging- en onderhoudsprotocol van toepassing
Bovenstaande reinheidseisen zijn ook van toepassing op alle anti-slip vloeren.

## Aanvullende eisen elementen
Aanvullende eisen schoonmaakonderhoud
Algemeen
Ø Alle werkzaamheden worden uitgevoerd tot een maximale reikhoogte van 2.20m. Werkzaamheden boven reikhoogte waar specifieke bereikbaarheidsvoorzieningen (met uitzondering van telescoopstokken voor stof- en spinragverwijdering) voor nodig zijn vallen buiten het reguliere onderhouden en worden op regie schoongemaakt.
Ø Onder randen en richels worden verstaan: brandblusapparatuur, BHV-hulpmiddelen, schilderijen, reproducties, schoolborden, schrijfborden, krijtrichels, leidingen, buizen en overige uitsteeksels waar zich vuil op kan verzamelen.
Ø Onder ventilatieroosters vallen roosters in plafonds, wanden, ramen en deuren.
Ø Onder verwarmingselementen worden verstaan: convectorkasten, plaatradiatoren, en dergelijke.
Ø De bureaus, kasten en vensterbanken worden alleen gereinigd als deze ontruimd zijn. Van niet ontruimde inventaris worden slechts de vrije oppervlakdelen gereinigd.
Ø De stoelen, afvalbakken en ander verplaatsbaar meubilair worden op de plaats teruggezet.
Ø Het afval wordt direct afgevoerd in een container en mag niet op de afdeling/etage blijven staan.
Vloeren
Ø Vlekken worden uit het tapijt verwijderd met behulp van een neutrale reiniger (nat) en betreft het verwijderen van gehecht vuil op een klein oppervlak. Grotere vlekken, vanaf circa 10 cm of vervuiling die met deze methode niet verwijderd kunnen worden (b.v. ingedroogde koffie en theevlekken) worden gerapporteerd aan de voor het schoonmaakonderhoud verantwoordelijke contactpersoon van het Ministerie van Defensie.
Ø De vloeren voldoen aan de reinheidseisen en zijn voorzien van de bij de betreffende vloer behorende beschermende laag. Het aanbrengen van de beschermende laag is de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en wordt tijdig opnieuw aangebracht.
Ø Afvoerputten, in schoon te maken ruimten, mogen niet droog staan en worden indien nodig (in en uitwendig) gereinigd en bijgevuld.
Ø Losse inloopmatten worden uitgeklopt. De vloer onder losse inloopmatten wordt gereinigd. Vaste lopers en vloerkleden worden gereinigd. De vloer onder losse lopers en vloerkleden wordt gereinigd.
Ø Alle ruimten waar vochtige bewerkingen aan vloeren worden uitgevoerd dienen afgezet te worden met daarvoor bestemde waarschuwingsborden.

## Opleverniveau buitenterrein
Opleverniveau buitenterrein
Elementen | Opleverniveau na schoonmaak
Gevel/wand + Luifel* | Vrij van spinrag en gehecht vuil
Roosters bij ingang | Vrij van losliggende vervuiling zowel in als op het rooster.
Afvalbak/prullenbak/peukenbak ** | Ledigen
* tot 2,2 meter hoogte
** tot 5 meter rondom het gebouw

## Protocol schietbanen
Protocol schietbanen

## WI 451 protocol zorggerelateerd
WI 451 Protocol ruimtecategorie zorggerelateerde ruimten

## Instructie ESD veilige ruimten
Reiniging- en onderhoudsprotocol van ESD-veilige ruimten
1 Inleiding.
1.1 Algemeen.
In dit document worden de eisen beschreven die het Defensie stelt aan het reinigen en onderhouden van ESD-veilige ruimten. Defensie heeft locaties waar gewerkt wordt met elektrostatisch gevoelige elektronica componenten. Binnen deze locaties bestaan ESD-veilige ruimten die voorzien zijn van meubilair en vloeren, speciaal gefabriceerd om statische ontladingen te voorkomen of af te voeren. Reiniging met standaard schoonmaakmiddelen kan het geleidende karakter van meubilair en vloer aantasten en daardoor catastrofale gevolgen hebben voor de elektronische componenten.
1.2 Definitie.
De reiniging behelst het schoonmaken op periodieke basis van ESD-veilige ruimten. Voorafgaande aan de start van het periodieke schoonmaakprogramma dient een eerste opleveringsschoonmaak plaats te vinden waardoor het geleidende karakter van meubilair en vloeren (weer) is gegarandeerd. Indien nodig dient dit jaarlijks herhaald te worden, in het bijzonder voor de vloeren.
Met onderhoud wordt het aanbrengen van een nieuwe beschermingslaag op de ESD veilige vloeren bedoeld.
2 Bijbehorende documenten
2.1 Verkrijgbaarheid van de algemene documenten.
Onderstaande documenten zijn van toepassing op de reiniging van ESD veilige ruimten en veelal verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie Instituut.
Algemene Documenten: NEN-EN-IEC 61340-5-1 en NPR-IEC-CLC/TR 61340-5-2
3 Eisen.
3.1 Normen en richtlijnen.
De schoonmaakmiddelen en –hulpmiddelen dienen gebruikt te worden conform de genoemde norm en richtlijn in punt 2.4 en mogen in geen geval de geleidbaarheid van alle ESD-voorzieningen binnen de ESD-veilige ruimte aantasten. De te gebruiken schoonmaakhulpmiddelen mogen geen statische elektriciteit opwekken en dienen daarom low charging te zijn. Deze specialistische schoonmaak dient uitgevoerd te worden door personeel dat aantoonbaar ESD opgeleid is.
3.2 Identificatie.
De schoonmaakmiddelen en –hulpmiddelen dienen geïdentificeerd te worden als ESD-veilig conform de genoemde norm en richtlijn in punt 2.1.
3.3 Uitvoering.
Algemeen:
Alle elementen worden schoongemaakt conform de resultaatverplichting. Voor het vloeronderhoud zijn de onderstaande handelingen van toepassing:
ESD waarden worden gerapporteerd aan de gebruiker van de ruimte.
Periodiek onderhoud vloeren
Om de ESD-vloeren in goede conditie te houden.

## Toelichting spec. onderhoud
Toelichting specialistisch onderhoud
Onderdeel | Behandeling | Omschrijving opleverresultaat
Reiniging meubilair | Dieptereiniging | De stoelbekleding op de meest efficiënte wijze reinigen. Met als resultaat dat er geen vlekken meer zichtbaar zijn. Niet verwijderbare vlekken worden beschouwd als beschadiging en dienen vooraf te worden vastgelegd.
| Impregneren | De stoelbekleding is voorzien van een beschermingslaag waardoor vuil en stof zich minder goed hecht aan de stoelbekleding en vlekken gemakkelijker zijn te verwijderen. Het middel mag geen afbreuk doen aan de conditie van de stoelbekleding.
| Opmerking | Reiniging van stoelen of banken zal door Opdrachtnemer te allen tijde plaatsvinden op die wijze waarbij vlekken zo optimaal mogelijk worden verwijderd zonder dat de stoel of bank significant wordt aangetast, bijvoorbeeld verkleuringen (in zijn geheel of delen van de stoel of bank).
Reiniging en impregneren raambekleding | Gordijnen/vitrage | Gordijnen/vitrage betreffen stoffen (zachte) gordijnen/vitrage. Reiniging zal door Opdrachtnemer te allen tijde plaatsvinden op die wijze waarbij vlekken zo optimaal mogelijk worden verwijderd zonder dat de stof significant wordt aangetast (bijvoorbeeld verkleuring).
| Horizontale- en vertikale lamellen | Lamellen betreffen harde lamellen (horizontaal of verticaal). Reiniging zal door Opdrachtnemer te allen tijde plaatsvinden op die wijze waarbij vlekken zo optimaal mogelijk worden verwijderd zonder dat de lamellen significant wordt aangetast (bijvoorbeeld verkleuring).
| Impregneren raambekleding | Het impregneren van raambekleding met als doel deze brandwerend/vlamvertrragend te maken. Na het uitvoeren wordt tevens een certificaat verstrekt waarom oa staat vermeld wanneer de raambekleding brandwerend/vlamvertragende behandeling heeft gehad en welke geldigheidsduur de behandeling heeft.
Reiniging plafonds | plafonds | Reiniging van afwasbare en niet afwasbare plafonds zal door Opdrachtnemer te allen tijde plaatsvinden op die wijze waarbij vlekken zo optimaal mogelijk worden verwijderd zonder dat het plafond significant wordt aangetast (bijvoorbeeld verkleuring). Het resultaat is een oppervlakte die vrij is van stof-, vlek en vingertasten.
Schoonmaak rondom verbouwing en verhuizing | Bouwschoonmaak | Dit betreft het ‘bezemschoon’ opleveren van ruimten/gebouwen nadat deze door de aannemer zijn opgeleverd aan Opdrachtgever. Het resultaat is dat alle horizontale oppervlakte zijn vrij van losliggende vervuiling
| Opleverschoonmaak | Na verbouwing dient de hoofdaannemer de locatie in de regel bezemschoon op te leveren. Dit houd in dat alle horizontale delen zijn ontdaan van grove vervuiling en de vloeren zijn geveegd. Ervaring leert dat dit reinheidsniveau niet voldoende is om ruimten in te huizen.
De reiniging voorafgaand aan de inhuizing is de opleverschoonmaak. Hieronder wordt verstaan “in alle ruimten worden de bouwdelen (wanden, deuren, plafonds en vloeren), nagelvast verbonden delen (verlichting, luchtroosters etc) alsmede de vaste inrichting ontdaan van zowel losliggende- als gehechte vervuiling”. Het resultaat na uitvoering van de werkzaamheden zijn de bouwdelen (en nagelvast verbonden delen en aanwezige vaste inrichting) vrij van stof- vlek en vingertasten alsmede gehechte vervuiling. Voor geïnstalleerde keukenapparatuur en keukenmeubilair geld dat het reinigen hiervan eveneens onder een opleverschoonmaak valt. Hiervoor dient, indien dit onderdeel uitmaakt van een opdracht een separate m2 prijs afgegeven te worden. Van de dienstverlener wordt tevens een signalerende- en meldende houding ten aanzien van tekortkomingen ten aanzien van bouwdelen verwacht. Ter illustratie; indien een kitrand niet deugdelijk is gemonteerd waardoor er gevaar voor lekkage ontstaat zal dit gemeld worden voordat de schoonmaakwerkzaamheden starten.
| Inhuizingsschoonmaak | Na het inhuizen van het meubilair en voorafgaand aan de in gebruik name blijkt vaak dat het meubilair niet de gewenste reinheid heeft, en tevens dat tijdens het inhuizen de ruimten enigszins zijn vervuild (door o.a. verpakkingsmateriaal en het verhuis verkeer). De reiniging voorafgaand aan de in gebruik name is de inhuizingsschoonmaak. Hieronder wordt verstaan “het meubilair, inclusief aanwezige keukenapparatuur, dient in- en uitwendig gereinigd te worden, horizontale vlakken dienen ontdaan te worden van stof- vlek en vingertasten alsmede gehechte vervuiling, contactpunten op verticale bouwdelen dienen ontdaan te worden van vlek- en vingertasten en de vloeren dienen ontdaan te worden van stof en gehechte vervuiling”. Na uitvoering van deze werkzaamheden dienen de ruimten in zijn geheel vrij te zijn van alle vormen van verstoringen.
Werkzaamheden buiten | Vegen | Alle losliggende en licht gehechte vervuiling verwijderen
| Hogedruk reinigen | Alle losliggende, licht- en zwaar gehechte vervuiling verwijderen middels water onder hoge druk. Na uitvoering van de werkzaamheden is de volledige omgeving vrij van losliggende en gehechte vervuiling. Hieronder valt ook eventuele vervuiling tegen gevels, ramen en overige objecten ten gevolgen van de de uitgevoerde werkzaamheden.
| Dakbedekking | Verwijderen en afvoeren aanwezige afgevallen blad, resultaat is een dakbedekkign die vrij is van vervuiling.
| Dakgoot | Ledigen van volledige dakgoot en afvoeren vervuiling
Dieptereiniging sanitair | Dieptereiniging sanitair | Dit betreft het specialistisch reinigen van een sanitaire eenheid waarbij alle aanwezige elementen in- en uitwendig worden gereinigd. Een verdere opsomming geeft de volgende elementen aan: vloeren, incl. putten, worden gereinigd, toiletpotten/urinoirs in- en uitwendig worden gereinigd, de afvoer tot zover als redelijkerwijze mogelijk is, wordt ontstopt en gereinigd. Tevens worden de bestaande kitnaden verwijderd en opnieuw aangelegd. Demontage en montage van toiletpotten/urinoirs alsmede het vervangen van klein materieel (rubbers en dergelijke) is hierbij inbegrepen. Bij uitvoering van deze werkzaamheden dient Inschrijver rekening te houden met het feit dat Opdrachtgever in diverse sanitaire ruimten ‘gevoelige’ natuurstenen afwerkmaterialen (zoals bijvoorbeeld dorpels) heeft aangebracht. De toe te passen reinigingsmiddelen mogen deze dorpels niet aantasten. Het resultaat is ruimte waarbinnen alle elementen (in- en uitwendig) en afwerkmaterialen vrij zijn van elke vorm van verstoring alsmede de aanwezige kitranden zijn vervangen.
Incidentenreiniging | Reiniging na incidenten | Het reinigen van ruimten incl. het daarin zich bevindenden meubilair ten gevolge van incidenten waarbij lichaamseigen vloeistoffen zijn vrijgekomen. Het reinigen gebeurd met behulp van het inzetten van de juiste PBM's en de juiste reinigingsmiddelen. Indien van toepassing dient tevens een desinfectie uitgevoerd te worden. Het resultaat is een ruimte (incl. de zich hierin bevindende elementen) die vrij zijn van elke vorm van vervuiling door lichaamseigen vloeistoffen.
Grafittiverwijdering | Verwijderen van grafitti op alle vormen van ondergrond | Onder graffiti wordt verstaan alle vormen van opschriften en tekeningen op muren en andere elementen aan de buitenzijde van de gebouwen van de opdrachtgever. Indien er sprake is van aanstootgevende grafitti dient deze binnen 24 uur na melding verwijderd te zijn. Alle overige vormen van grafitti dient binnen 72 uur na melding verwijderd te zijn.

## Instructie spoelen legionella
Instructiekaart simulatie spoelen tegen legionella (afroep)
1. Voor het spoelen
Benodigde middelen:
a. P3 masker controleren op:
- het juiste type à FFP3 (alleen dit type masker is geschikt tegen waterdamp)
- compleetheid
- eventuele beschadigingen, anders vervangen
- lees ook de instructie van het geleverde masker goed
b. Spoelbuis controleren op:
- werking van het uitschuifsysteem en de vergrendeling
- defecten direct melden bij leidinggevende(n)
2. Tijdens het spoelen
Middelen klaarmaken voor gebruik:
a. P3 masker op het gelaat plaatsen en zorg dat: (Zie figuur 1)
- deze goed afsluit
- de banden goed aangetrokken zijn (niet te strak en niet te los)
- gedragen wordt gedurende de volledige blootstellingstijd
- lees óók de instructie van het geleverde masker goed
Figuur 1
b. Spoelbuis plaatsen:
- spoelbuis plaatsen onder de douchekop (zie figuur 2)
- stel de spoelbuis in op de juiste hoogte zodat er geen/minimale aerosolvorming ontstaat
Figuur 2
c. Draai de warmwaterkraan open:
- laat het warm water volgens de voorgeschreven tijd van het schema stromen
- Vul het logboek in (zie figuur 3)
- draai de warm water kraan dicht
a. Draai de koudwaterkraan open:
- laat het koud water volgens de voorgeschreven tijd van het schema stromen
- Vul het logboek in (zie figuur 3)
- draai de koud water kraan dicht
Figuur 3 (voorbeeld, moet nog vervangen worden)
3. Na het spoelen
Middelen behandelen na gebruik:
a. P3 masker
- goed reinigen (niet onderdompelen in water)
- goed laten drogen aan binnen- en buitenzijde
- controleren op eventuele beschadigingen, anders vervangen en melden
- bewaar in schoon afgesloten compartiment
- lees ook de instructie van het geleverde masker goed
b. Spoelbuis
- goed reinigen en drogen
- controle werking van het uitschuifsysteem en de vergrendeling
- defecten direct melden bij leidinggevende(n)
c. Berg de middelen dusdanig op dat deze niet onnodig kunnen beschadigen of vies kunnen worden

## legeringsruimten
Reinheidseisen -Legerings ruimten |  | Resultaatgericht
Ruimte elementen |  | Handelingsoort
Afvalunit |  | Egale uitstraling, originele glans
Stof- en vlekvrij geheel
Voorzien van schone, lege zak
Bed |  | Stof- en vlekvrij geheel
Poten vlekvrij, licht stof mag aanwezig zijn
Brandblusapparatuur/ haspel etc |  | Vlekvrij, licht stof is toegestaan
Bureau/ Tafel |  | Poten vlekvrij, licht stof mag aanwezig zijn
Stof- en vlekvrij bovenzijde
Deur incl. glas; omlijsting en deurkruk |  | Egale uitstraling, originele glans
Stof- en vlekvrij geheel
Deurstopper |  | Egale uitstraling, originele glans
Vlekvrij, licht stof is toegestaan
Kapstok |  | Egale uitstraling, originele glans
Licht stof mag aanwezig zijn
Vlekvrij
Kast hoog/ postkast/ folder-/ brochurekast/kledingkast etc |  | Licht stof bovenzijde mag aanwezig zijn
Stof- en vlekvrij verticale vlakken
Kast laag/ ladeblok/ koelkast/nachtkast/aanrecht |  | Buitenzijde: stof- en vlekvrij
Licht stof bovenzijde mag aanwezig zijn
Lichtschakelaars/ Contactdozen |  | Vlekvrij, licht stof is toegestaan
Overige inventaris |  | Buitenzijde: stof- en vlekvrij
Licht stof bovenzijde mag aanwezig zijn
Radiator/ Convectorkast/ Leiding |  | Vlekvrij, licht stof is toegestaan
Randen/ Richels/Plinten/ Kabelgoten |  | Vlekvrij, licht stof is toegestaan
Spiegel |  | Stof- en vlekvrij geheel
Stoel/ Bank/ Zitmeubel (leder) |  | Egale uitstraling, originele glans
Poten vlekvrij, licht stof mag aanwezig zijn
Stof- en vlekvrij geheel
| Na schoonmaak | Voorzien van beschermende laag, egaal originele glans
Stoel/ Kruk / Zitmeubel/Kast |  | Poten vlekvrij, licht stof mag aanwezig zijn
TV, audeo, video |  | Vlekvrij, licht stof is toegestaan
Vensterbank |  | Vlekvrij, licht stof is toegestaan
Verlichtingarmatuur: vast en los staand |  | Egale uitstraling, originele glans
Stof- en vlekvrij geheel
Vloer Hout |  | Stof- en vlekvrij geheel
| Na schoonmaak | Voorzien van beschermende laag, egaal originele glans
Vloer Linoleum |  | Stof- en vlekvrij geheel
| Na schoonmaak | Voorzien van beschermende laag, egaal hoogglans
Vloer Natuursteen |  | Egale uitstraling, originele glans
Stof- en vlekvrij geheel
| Na schoonmaak | Voorzien van beschermende laag, egaal originele glans
Vloer PVC |  | Egale uitstraling, mat glans
Stof- en vlekvrij geheel
Vloer Tapijt |  | Egale uitstraling, geen verkleuring zichtbaar
Stof- en vlekvrij geheel
Vloer Tegels Egale uitstraling, schone voegen
Stof- en vlekvrij geheel
Vloer onbekend |  | Conform resultaatomschrijving feitelijke vloerafwerking
Wanden |  | Vlekvrij, licht stof is toegestaan
Spiegel |  | Stof- en vlekvrij geheel
NB.: Sanitair voor meerdere gebruikers in legeringruimten dient te voldoen aan de reinheidseisen als omschreven in sanitaire ruimten.
NB: Bij persoonlijke spullen in legeringskamers vinden er rondom het element geen schoonmaakwerkzaamheden plaats.
NB: De ladeblokken zelf vallen qua reinheidseisen onder een ‘kast’. Als een kamer leeg komt te staan (dus na vertrek), dan wordt de binnenzijde van de ladeblokken eenmalig meegenomen.