## NVI 2
Fase | Onderwerp | Vraag | Antwoord
Inschrijffase | 14.1 | Onze afsluiters hebben niet de "WEY principe" maar voldoen wel aan de alle overige eisen. Is dat ook akkoord? | Akkoord
Inschrijffase | 16.2 | Fabricaat type TBS/PRA staat opgenomen bij 16.2. Of gelijkwaardig mogen wij aannemen? | Akkoord
Inschrijffase | 16.3 | Type KWT/KSA-RVS TBS/RVSA.. Of gelijkwaardig mogen we aannemen? | Akkoord
Inschrijffase | 18.1 | Korte inbouwlengte conform EN558 tabel 2 Basis Serie 14? | Akkoord
Inschrijffase | Webshop | Wij beschikken niet over een webshop en zullen deze ook niet realiseren gedurende de looptijd van het contract. Onze producten en oplossingen zijn specialistisch van aard en vragen vrijwel altijd om maatwerk en advies. Juist om die reden kiezen wij bewust voor persoonlijk contact via onze customer service en accountteams. Zo kunnen wij onze klanten optimaal ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en zorgen voor een efficiënte, betrouwbare en passende levering. Wij zouden graag zien dat er een andere beoordeling plaatsvindt omtrent de webshop. Is dit mogelijk? | Akkoord. Webshop-eis vervalt en wordt niet meegenomen in de beoordeling.
Inschrijffase | Referenties | In de tender wordt gevraagd naar referenties. Moeten dit referenties zijn van tenders met watermaatschappijen of drinkwatermaatschappijen of mogen het ook referenties zijn van OEM klant of groothandels? | Het mogen ook referenties zijn van andere opdrachtgevers dan watermaatschappijen of drinkwatermaatschappijen, mits de geleverde productgroepen overeenkomen met de scope van deze uitvraag én de aard van de opdracht en opdrachtgever aantoonbaar vergelijkbaar is met werkzaamheden die binnen een waterschap voorkomen. Referenties van industriële opdrachtgevers worden eveneens geaccepteerd, mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.