## 1.Requirements Program for Auto
Programma van Eisen 1a. Peptides
Het niet voldoen aan één of meerdere (uitsluitings) knock-out (KO) criteria in dit Programma van Eisen leidt ertoe dat uw inschrijving niet verder wordt meegenomen in de beoordeling voor gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-outcriteria geldt als een verplichte voorwaarde in deze Europese aanbesteding. Het voldoen aan het Programma van Eisen levert geen punten op.
Failure to meet one or more (exclusion) knock-out (KO) criteria in this Specification Program will result in the tender submission not being considered further in the evaluation for the award of this contract. Compliance with all knock-out criteria is a mandatory prerequisite for participation in this European tender. Compliance with the other requirements in the Specification Program does not confer any scoring points.
| Legal requirements for coagulation equipment and accessories |  | Engels (new) |  | ja/nee | Toelichting Inschrijver (indien van toepassing) | Aanvulling
1 |  | Het kwaliteitsmanagementsysteem waaronder de productie wordt uitgevoerd, dient te voldoen aan de ISO 9001 normen. | The quality management system under which production is carried out must demonstrably comply with the requirements of the current ISO 9001 standard. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
2 |  | Producent dient over een fabrikantenvergunning te beschikken voor het produceren van API voor humaan gebruik | The manufacturer must hold a valid manufacturer’s authorization for the production of active pharmaceutical ingredients (APIs) intended for human use, issued by a competent authority in accordance with applicable national and international legislation. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
Peptides Production Grade
3 |  | De productie van het product moet voldoen aan cGMP-grade kwaliteitsnormen (Good Manufacturing Practice). De inschrijver dient dit aan te tonen door middel van relevante certificeringen en/of documentatie waaruit blijkt dat het product is vervaardigd in overeenstemming met cGMP-richtlijnen. | The production of the product must comply with current Good Manufacturing Practice (cGMP) standards. The tenderer must demonstrate this compliance by providing relevant certifications and/or documentation proving that the product has been manufactured in accordance with cGMP guidelines. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x | Het certificaat dient als bewijs te worden toegevoegd bij de aanbieding./The certificate must be included as proof with the offer.
Quantity of individual peptides
4 |  | Elk individueel peptide dient te worden geproduceerd met een bruto gewicht van minimaal 12 mg (dit is exclusief mogelijk verlies ten gevolge van downstream processing en exclusief hoeveelheden die nodig zijn voor Interne QC | Each individual peptide must be produced with a gross weight of at least 12 mg (this excludes any potential loss due to downstream processing and the quantities required for internal QC). | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
5 |  | Synthetiseren van maximum van 24 peptides per patient, Minimaal 6 en Maximaal 24 patienten in de studie | A maximum of 24 peptides shall be synthesized per patient. The study will include a minimum of 6 and a maximum of 24 patients. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
Quality of individual peptides
6 |  | De geproduceerde peptides dienen na de filtering gevriesdroogd te worden | Following filtration, the produced peptides must be lyophilized (freeze-dried). | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
7 |  | Individuele peptides dienen getest te worden op uiterlijk (visuele inspectie) en moet bestaan uit een wit tot off-white poeder. | Each peptide must be tested for appearance (visual inspection) and must consist of a white to off-white powder. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
8 |  | Individuele peptides dienen getest te worden op identiteit (Mass Spec, [M+H]+ monoisotopisch massa = verwacht ± 2 amu) | Each peptide must be tested for identity using Mass Spectrometry ([M+H]+ monoisotopic mass = expected ± 2 amu). | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
9 |  | Peptides moeten een zuiverheid hebben van meer dan 90%, gemeten met Liquid Chromatography | Peptides must have a purity of greater than 90%, as measured by Liquid Chromatography. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
Pooling methodology
10 |  | Deze individuele peptiden moeten worden opgelost en gemengd in maximaal 4 pools van maximaal 6 peptiden per pool. Voor elke batch moet de poolingstrategie worden voorgesteld door de fabrikant. In totaal moet van ieder peptide 12 mg (theoretical net peptide content, not gross weight) worden gebruikt voor het maken van de pool. De pools moeten als gevriesdroogd bulk product worden afgeleverd aan EMC. | These individual peptides must be dissolved and combined into a maximum of 4 pools, with no more than 6 peptides per pool. For each batch, the pooling strategy must be proposed by the manufacturer. In total, 12 mg of each peptide (theoretical net peptide content, not gross weight) must be used for preparing the pool. The pools must be delivered to EMC as lyophilized bulk product. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
Quality and Quantity of pooled mixtures
11 |  | Peptide pools dienen 0.2 um gefilteerd te worden na formulering | Peptide pools must be filtered through 0.2 μm after formulation | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
12 |  | Na formulering dienen de peptide pools afzonderlijk te worden gevriesdroogd | After formulation, the peptide pools must be lyophilized separately | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
13 |  | Elke peptide pool dient individueel getest te worden op uiterlijk (visuele inspectie, witte tot off-white poeder) | Each peptide pool must be individually tested for appearance (visual inspection, white to off-white powder) | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
14 |  | Elke peptide pool dient individueel te worden getest op identiteit (Mass Spec, [M+H]+ monoisotopisch massa van ieder peptide component= verwacht ± 2 amu) | Each peptide pool must be individually tested for identity (Mass Spec, [M+H]+ monoisotopic mass of each peptide component = expected ± 2 amu) | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
15 |  | Elke peptide pool dient individueel te worden getest op zuiverheid ( som van individuele peptide pieken >90% zuiver) | Each peptide pool must be individually tested for purity (sum of individual peptide peaks >90% pure) | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
16 |  | Elke peptide pool dient individueel te worden getest op onzuiverheden ( <1% for a single impurity, impurities must be reported >0.2%) | Each peptide pool must be individually tested for impurities (<1% for a single impurity, impurities must be reported >0.2%) | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
17 |  | Elke peptide pool dient individueel te worden getest op TFA content (<5% w/w deviation from theoretically defined amount) | Each peptide pool must be individually tested for TFA content (<5% w/w deviation from theoretically defined amount) | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
18 |  | Piekverhouding van elke peptide pool moet worden bepaald, tot 6 pieken per pool (LCMS, pieken moeten geïdentificeerd worden) | Peak ratio of each peptide pool must be determined, up to 6 peaks per pool (LCMS, peaks must be identified) | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
19 |  | Elke peptide pool dient te worden getest op endotoxinen (conform Ph.Eur, <10 EU/mg) | Each peptide pool must be tested for endotoxins (according to Ph.Eur, <10 EU/mg) | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
20 |  | Elke peptide pool dient te worden getest op steriliteit (conform Ph.Eur, Steriel) | Each peptide pool must be tested for sterility (according to Ph.Eur, sterile) | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
Production Timeline
21 |  | Het product moet aan EMC worden geleverd binnen 7 weken na het leveren van de doel-peptidesequenties door EMC | The product must be delivered to EMC within 7 weeks after provision of the target peptide sequences by EMC. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
Shipment
22 |  | Het product moet aan EMC worden verzonden onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant volgens tracked and temperature controlled | The product must be shipped to EMC under the responsibility of the Manufacturer, in accordance with tracked and temperature controlled | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
Miscelanous
23 |  | Levering van kritische informatie voor in de documentatie voor trial submision (e.g. IMPD) | The Manufacturer must provide all critical information required for trial submission documentation (e.g., IMPD). | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
24 |  | Moet bereid zijn om geaudit te worden door EMC | The Manufacturer must be prepared to be audited by EMC. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
Inkoop
25 |  | Aan het indienen van een inschrijving zijn geen kosten verbonden, en de inschrijver ontleent geen rechten (nu of in de toekomst) aan het feit dat hij op dit moment een inschrijving mag indienen. | No costs are associated with submitting a tender, and the tenderer derives no rights (now or in the future) from the mere fact of being allowed to submit a tender at this stage. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
26 |  | De inschrijver gaat akkoord met de volledige procedure en alle voorwaarden zoals uiteengezet in de bijgevoegde Offerteleidraad, de overige aanbestedingsdocumenten en bijlagen. | The tenderer agrees to the full procedure and all conditions as set out in the attached Tender Guidelines, the other procurement documents, and annexes. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
27 |  | De inschrijver stemt in met de overeenkomsten en bepalingen zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad. | The tenderer accepts the agreements and provisions as included in the annexes to the Tender Guidelines. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
28 |  | De bepalingen van de overeenkomsten die als bijlagen bij de Offerteleidraad zijn opgenomen, prevaleren. Voor situaties die niet onder deze (raam)overeenkomsten vallen, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie januari 2024 (Bijlage 7), van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage opgenomen. | The provisions of the agreements included as annexes to the Tender Guidelines shall prevail. For situations not covered by these (framework) agreements, the NFU General Terms and Conditions of Procurement, version January 2024 (Annex 7), shall apply. These general procurement conditions are attached as an annex. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
29 |  | De inschrijver aanvaardt de toepasselijkheid van de NFU-inkoopvoorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden. | The tenderer accepts the applicability of the NFU General Terms and Conditions of Procurement, with the explicit exclusion of its own general terms and conditions. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
30 |  | De uiteindelijke overeenkomsten die voortvloeien uit deze Offerteleidraad zijn gebaseerd op alle verstrekte informatie en documentatie. De inschrijver garandeert dat zijn organisatie beschikt over de benodigde capaciteit, vaardigheden en middelen om (blijvend) te voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals opgenomen in deze Offerteleidraad. | The final agreements arising from this Tender Guidelines are based on all information and documentation provided. The tenderer guarantees that its organisation has the necessary capacity, skills, and resources to (continuously) comply with the Program of Requirements and Wishes as included in this Tender Guidelines. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
33 |  | Elke wezenlijke wijziging in de situatie van de inschrijver die van invloed kan zijn op het vermogen om aan deze eisen te voldoen, moet direct worden gecommuniceerd aan Erasmus MC. | Any material change in the tenderer’s situation that may affect the ability to meet these requirements must be communicated immediately to Erasmus MC. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
34 |  | De inschrijver verklaart hierbij dat hij de (concept)overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden die van toepassing zijn op deze opdracht heeft beoordeeld en, door het indienen van dit PvE, zijn akkoord bevestigt met de daarin beschreven contractvoorwaarden. | The tenderer hereby declares that it has reviewed the (draft) agreement and the associated conditions applicable to this assignment and, by submitting this Program of Requirements, confirms its agreement with the contractual conditions described therein. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
35 |  | De inschrijver verklaart hierbij verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte informatie. De inschrijver is zich ervan bewust dat, indien later blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, uitsluiting van verdere deelname kan volgen of reeds gemaakte afspraken zonder juridische gevolgen voor Erasmus MC kunnen worden geannuleerd. | The tenderer hereby declares responsibility for the accuracy and completeness of all information provided. The tenderer acknowledges that, if it later appears that incorrect and/or incomplete information has been supplied, exclusion from further participation may follow, or agreements already made may be cancelled without legal consequences for Erasmus MC. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
36 |  | De inschrijver heeft het prijsoverzicht volledig ingevuld zoals opgenomen in Bijlage 08 en dit bij de inschrijving gevoegd. | The tenderer has completed the price overview in full as set out in Annex 08 and has included this with the tender submission. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
37 |  | De prijzen vermeld in het prijsoverzicht zijn bindend. | The prices stated in the price overview are binding. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
38 |  | Informatie over Erasmus MC wordt niet zonder voorafgaande goedkeuring van Erasmus MC aan derden verstrekt. | Information regarding Erasmus MC shall not be provided to third parties without the prior approval of Erasmus MC. | KO | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
Rechtsgeldige ondertekening:
Naam:
Datum:

## 1. Wishes Program for Auto
Programma van Wensen 1b. Peptides
Het subgunningscriterium ‘Programma van Eisen’ is maximaal 100 punten waard. (Score 55) / The sub-award criterion ‘Program of Requirements’ is worth a maximum of 100 points. (Score 55)
Geef per wens aan of deze van toepassing is door 'ja' of 'nee' te selecteren. Bij sommige wensen wordt aanvullende informatie gevraagd. Op basis van uw reactie wordt een score toegekend. Het maximale aantal te behalen punten per wens staat vermeld in de kolom ‘Punten’.
For each requirement, indicate whether it applies by selecting ‘yes’ or ‘no’. For certain requirements, additional information may be requested. Based on your response, a score will be assigned. The maximum number of points achievable per requirement is stated in the ‘Points’ column.
REF | Categorie | Omschrijving |  | Punten | Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan. | Toelichting Inschrijver (indien van toepassing) | Score toegekend door Erasmus MC
| Quality | Nederlands | Engels | (0-50)
1 | Quality of individual peptides | De gemiddelde zuiverheid van alle geleverde peptides in de afgelopen 3 jaar ligt boven de 95%. | The average purity of all peptides delivered in the past 3 years is above 95%. | 25 | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
2 | Quality of pooled mixtures | De gemiddelde zuiverheid van alle geleverde pooled mixtures in de afgelopen 3 jaar ligt boven de 95%. | The average purity of all pooled mixtures delivered in the past 3 years is above 95%. | 25 | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
| Production Timeline |  |  | (0-20) keuze
3 | Production Timeline | Levering tussen meer dan 5 weken en maximaal 6 weken na het aanleveren van de doelpeptidesequenties door EMC | Delivery between more than 5 weeks and a maximum of 6 weeks after provision of the target peptide sequences by EMC. | 10 | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
4 | Production Timeline | Levering tussen meer dan 4 weken en maximaal 5 weken na het aanleveren van de doelpeptidesequenties door EMC | Delivery between more than 4 weeks and a maximum of 5 weeks after provision of the target peptide sequences by EMC. | 15 | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
5 | Production Timeline | Levering binnen 4 weken na het aanleveren van de doelpeptidesequenties door EMC | Delivery within 4 weeks after provision of the target peptide sequences by EMC. | 20 | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
| Miscelanous |  |  | 15
6 | Miscelanous | Mogelijkheid om een adequaat aantal kwalificatieruns (5x) uit te voeren om het productieproces bij de leverancier te kwalificeren. | Possibility for the supplier to perform an adequate number of qualification runs (5x) to qualify the production process. | 10 | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
7 | Miscelanous | Mogelijkheid om stabiliteitsstudies uit te voeren conform de richtlijnen van de leverancier. | Possibility for the supplier to perform stability studies in compliance with applicable standards. | 5 | In te vullen door de inschrijver/To be completed by the tenderer | x
85
Rechtsgeldige ondertekening:
Naam:
Datum: