## Lockers & Hardware
Categorie | Subcategorie | Eis / toetspunt | PvE-verwijzing | Bewijs in demo | Opmerkingen
Lockers & Hardware | Constructie | Staaldikte deur ≥ 1,5 mm; romp ≥ 0,9 mm; coating ≥ 60 µm | PvE 5.2
Lockers & Hardware | Constructie | Dubbelwandige deur of enkelwandige deur met verstevigingsribben | PvE 5.2
Lockers & Hardware | Constructie | Minimaal 2 inwendige scharnieren per deur | PvE 5.2
Lockers & Hardware | Constructie | Maximaal 2 kolommen naast elkaar in een vast element | PvE 5.2
Lockers & Hardware | Constructie | Per locker een enkele scharnierpen i.v.m. eventuele vervanging | PvE 5.2
Lockers & Hardware | Toegankelijkheid | Bedienterminal gebruiksvriendelijk, stabiel en eenvoudig (knoppen of touch toegestaan) | PvE 5.4
Lockers & Hardware | Toegankelijkheid | Terminalhoogte geschikt voor rolstoelgebruikers | PvE 5.4
Lockers & Hardware | Constructie | Deuren vallen vanzelf dicht tot circa paar cm (niet dwars open staan) | PvE 5.5
Lockers & Hardware | Constructie | Push-to-open voorkomt openspringen | PvE 5.5
Lockers & Hardware | Autorisatie | Openen via terminal na aanbieden collegepas of via KW1C-app | PvE 5.6
Lockers & Hardware | Prestatie | Ontgrendeling vrijwel direct, in ieder geval < 1 seconde | PvE 5.6
Lockers & Hardware | Indicator | Het lockersysteem biedt op een gebruiksvriendelijke en visueel duidelijke manier inzicht in de actuele status van iedere locker (zoals vrij, bezet, in onderhoud of storing), zichtbaar aan de buitenzijde van de locker. | PvE 5.7 & Open vraag 2
Lockers & Hardware | Veiligheid | Lockers voorzien van alarm notificatie naar beheerder bij inbraakpoging | PvE 5.9
Lockers & Hardware | Constructie | Altijd handmatig open te maken (moedersleutel), ook bij storing/stroomuitval | PvE 5.10
Lockers & Hardware | Voeding | Werkt op ~230V-aansluiting | PvE 5.12

## Gebruik & Doelgroepen
Categorie | Subcategorie | Eis / toetspunt | PvE-verwijzing | Bewijs in demo | Opmerkingen
Gebruik & Doelgroepen | Flexlockers | Gebruiker kan locker tijdelijk claimen en automatisch vrijgeven | Open vraag 2, PvE 8.1-8.2
Gebruik & Doelgroepen | Flexlockers | Gebruiker kan moeiteloos locker tijdelijk claimen, openen en opnieuw in gebruiknemen | Open vraag 2, PvE 8.1-8.2
Gebruik & Doelgroepen | Vaste lockers | Beheerder kan locker toewijzen (handmatig en automatisch) | PvE 6.10, 8.8
Gebruik & Doelgroepen | Groepslockers | Meerdere gemachtigden; log wie wanneer opent | PvE 6.10, 6.17
Gebruik & Doelgroepen | Flexlockers | Gebruiker kan locker tijdelijk claimen, gebruiken en automatisch vrijgeven aan het einde van de dag. | PvE 8.1, 8.2, 8.7
Gebruik & Doelgroepen | Alle lockers | Beschikbaarheid en status (vrij/bezet/storing) zijn real-time zichtbaar voor gebruiker en beheerder. | PvE 8.7, 8.3
Gebruik & Doelgroepen | Alle lockers | Locker kan worden geopend via app of pas i.c.m. bedienterminal; bediening is intuïtief en toegankelijk. | PvE 5.6, 5.4, 8.2
Gebruik & Doelgroepen | Vaste lockers | Beheerder kan lockers toewijzen (handmatig en automatisch) en wijzigen bij locatiewijzigingen. | PvE 6.10, 8.8, 8.9
Gebruik & Doelgroepen | Vaste lockers | Gebruiker behoudt vaste locker voor langere periode; beheerder kan eenvoudig overzicht genereren. | PvE 8.10, 8.11
Gebruik & Doelgroepen | Bezoekerslockers | Gebruik is niet anoniem; altijd herleidbaar tot gebruiker of handeling. | PvE 1.1, 8.8
Gebruik & Doelgroepen | Bezoekerslockers | Bezoeker kan eenvoudig locker aanvragen, openen en vrijgeven; beheer kan gebruikslog raadplegen. | PvE 8.11, 8.13
Gebruik & Doelgroepen | Uitleenlockers | Reserveren, gebruiken en retourneren van materialen verloopt eenvoudig en traceerbaar. | PvE 8.7, 8.12
Gebruik & Doelgroepen | Uitleenlockers | Beschikbaarheid is inzichtelijk; | PvE 8.2
Gebruik & Doelgroepen | Uitleenlockers | notificatie bij overschrijding gebruikstijd. | Open vraag 2
Gebruik & Doelgroepen | Uitleenlockers | Uitleenlockers kunnen voorzien zijn van transparante deuren (of venster) voor visuele controle. | PvE 5.14
Gebruik & Doelgroepen | Groepslockers | Meerdere gemachtigden kunnen dezelfde locker gebruiken met logging van gebruik. | PvE 6.10, 6.17, 6.19
Gebruik & Doelgroepen | Groepslockers | Beheerder kan rechten en gebruikersgroepen instellen en aanpassen. | PvE 6.10, 6.19

## Beheer & Functionaliteit
Categorie | Subcategorie | Eis / toetspunt | PvE-verwijzing | Bewijs in demo | Opmerkingen
Beheer & Functionaliteit | Beheer | Beheeromgeving intuïtief en webbased | PvE 6.20, 8.2
Beheer & Functionaliteit | Beheer | NL/EN beschikbare documentatie en handleidingen | PvE 6.5, 6.21, 8.6
Beheer & Functionaliteit | Monitoring | Realtime inzicht in vrij/bezet; rapportages exporteerbaar | PvE 8.3, 8.12, 6.22
Beheer & Functionaliteit | Override | Beheerder kan processen overrulen en handmatig openen bij storing | PvE 5.10 & Open vraag 2
Beheer & Functionaliteit | Rapportage | Gebruikshistorie en bezettingsdata beschikbaar voor beheer | PvE 8.3, 6.17
Beheer & Functionaliteit | Data | Ruwe data exporteerbaar zonder licentie | PvE 6.16

## Software
Categorie | Subcategorie | Eis / toetspunt | PvE-verwijzing | Bewijs in demo | Opmerkingen
Software | Reserveringsplatform | Web-based platform 24/7 bruikbaar binnen SLA | PvE 8.1
Software | Flex vs mobiel | Flexlockers via terminal én mobiel | PvE 8.2
Software | Notificaties | Push/pushberichten: start reservering, eindtijd nadert, calamiteit, vergeten te sluiten; beheerder bepaalt typen | PvE 8.2
Software | Gebruikslimiet | Maximale gebruiksduur per locker instelbaar | PvE 8.2
Software | Inzicht functies | Inzicht: te lang gebruikte lockers; defecten/storingen; aantal in gebruik per afmeting/opstelling | PvE 8.3
Software | Historie data | Gebruikers-/bezettingsdata voor rapportages | PvE 8.4
Software | Talen | Keuze NL/EN bij toegang; UI reageert adaptief | PvE 8.6
Software | Realtime beschikbaarheid | Realtime vrij/bezet zichtbaar via app en visueel op lockeropstelling | PvE 8.7
Software | Verplichte velden | Verplichte velden configureerbaar door opdrachtgever | PvE 8.10
Software | Gebruikersniveau | Realtime lockergebruik op gebruikersniveau (naam, studentnr, mail) | PvE 8.11
Software | Rapportages | Rapportages: reserveringen alle types; overschrijding gebruik; storingsfrequentie | PvE 8.12