## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfstaat A-2496
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet (Bijlage 2) te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief winst en risico. Prijzen dienen te worden opgegeven in euro's exclusief BTW.
Het niet volledig of niet juist invullen van dit prijzenblad kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
In hoofdstuk 6.3 van het Programma van Eisen. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr: | Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
1 | Preventief onderhoud minigemalen | 107 | Per installatie |  | 0
2 | Preventief onderhoud losse CVK (centrale voedingskast) | 9 | Per installatie |  | 0
3 | Preventief onderhoud rioolgemalen | 20 | Per installatie |  | 0
| Totaalprijs preventief onderhoud exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen.
Het tijdstip van melding is hierin maatgevend. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr: | Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
4 | Opzetten en in stand houden storingswachtdienst. | 12 | Maand |  | 0
5 | Verhelpen van urgente storingen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op kantoordagen. | 10 | Storing |  | 0
6 | Verhelpen van urgente storingen buiten 08.00 uur en 18.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden). | 5 | Storing |  | 0
7 | Verhelpen van urgente storingen op en tijdens zon- en feestdagen. | 5 | Storing |  | 0
8 | Verhelpen van niet-urgente storingen. | 20 | Storing |  | 0
9 | Uurtarief monteur + bus voor oplossen storing na de eerste 3 manuur per storing. | 20 | Uur |  | 0
| Totaalprijs correctief onderhoud exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs reinigings- en stortingskosten
In onderdeel 3 wordt een opgave gevraagd voor het reinigen van de objecten en storten van vaste delen (slib ontdaan van water).
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr: | Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
10 | Reinigen van minigemalen | 107 | Per installatie |  | 0
11 | Reinigen van losse CVK | 9 | Per installatie |  | 0
12 | Reinigen van rioolgemalen i.c.m. preventief onderhoud | 20 | Per installatie |  | 0
13 | Reinigen van rioolgemalen (extra ronde) | 20 | Per installatie |  | 0
14 | Uurtarief complete ploeg en benodigd materieel voor extra reinigen gemalen | 10 | Per uur |  | 0
15 | Afvoer slib naar erkende verwerker | 5 | Per ton |  | 0
| Totaalprijs reinigings- en stortingskosten exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdeel 4: Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen/werkzaamheden
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de levering, afvoeren van bestaande onderdeel,
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr: | Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
16 | Plaatsen pomp | 5 | Per stuk |  | 0
17 | Vervangen waaier | 5 | Per stuk |  | 0
18 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L = 4m, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat | 2 | Per stuk |  | 0
19 | Hijsketting minigemaal RVS 316, L = 2m, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat | 2 | Per stuk |  | 0
20 | Geleidestangen minigemaal RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal (set) | 2 | Per stuk |  | 0
21 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal | 2 | Per stuk |  | 0
22 | Pompkabel vervangen. L = 10m 4 X 1,5 mm2 | 2 | Per stuk |  | 0
23 | Pompkabel vervangen. L = 10m 7 X 1,5 mm2 | 2 | Per stuk |  | 0
24 | Vervangen balkeerklep 50 mm | 3 | Per stuk |  | 0
25 | Vervangen balkeerklep 65 mm | 3 | Per stuk |  | 0
26 | Vervangen balkeerklep 80 mm | 2 | Per stuk |  | 0
27 | Compleet vervangen leidingwerk minigemaal met voetbocht en balkeerklep in RVS met RVS kogelkraan, exclusief muurdoorvoer | 2 | Per stuk |  | 0
28 | Analoge besturing minigemaal compleet | 2 | Per stuk |  | 0
29 | Niveausensor type MJK 7060 | 2 | Per stuk |  | 0
30 | Vlotter niveauregeling | 1 | Per stuk |  | 0
31 | Drukschakelaar niveauregeling | 1 | Per stuk |  | 0
32 | Luchtslang niveauregeling type borrelbuis | 1 | Per stuk |  | 0
33 | Aardlekschakelaar | 3 | Per stuk |  | 0
34 | Magneetschakelaar tot 3 kW | 3 | Per stuk |  | 0
35 | Magneetschakelaar sterdriehoek tot 7,5 kW | 2 | Per stuk |  | 0
36 | Aardedraad voor het aarden van delen | 2 | Per stuk |  | 0
37 | Thermisch blok 2 - 4,5 Amp | 1 | Per stuk |  | 0
38 | Accu | 1 | Per stuk |  | 0
39 | Afdichten mantelbuizen | 5 | Per stuk |  | 0
40 | Olie t.b.v. pomp (liter) | 1 | Per liter |  | 0
41 | Ophogen van de putkop (drukriool) | 1 | Per stuk |  | 0
42 | Ophogen van de buitenopstellingskast (dochterkast) | 1 | Per stuk |  | 0
43 | Huur pomp rioolgemaal | 2 | Dag |  | 0
44 | Huur pomp drukriool | 5 | Dag |  | 0
45 | Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van bijkomende werkzaamheden. | 20 | Uur |  | 0
46 | Aanbrengen van absorptiekorrels, conform pve hoofdstuk 7, 7.5 (alleen eerste jaargang contract) | 136 | Per installatie |  | 0
| Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdeel 5: Totaalprijs vervanging pompen
In onderdeel 5 wordt een opgave gevraagd voor de kosten die gemaakt worden voor het vervangen van pompen.
De inschrijver vult een vast percentage van de brutoprijzen die de leverancier hanteert in.
De opgegeven stelpost betreft een inschatting hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Post nr: | Omschrijving | Percentage van de laatste catalogusprijs
47 | Flygt pompen | 0%
48 | Onderdelen Flygt pompen | 0%
| Stelpost | 20000
| Totaal vaste prijzen voor pompen | 0
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
| Onderdeel: | Eenheid
| Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0
| Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0
| Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0
| Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0
| Onderdeel 5 Totaalprijs vervanging pompen | 0
| Totale inschrijfsom per contractjaar: | 0