## Blad1
ruimte | Functie | Av-middelen | aansluitingen | Bijzonderheden | overige middelen
0.01 | werkcafé | 2x 55" informatiescherm | 1x WCD, 1x UTP | de 2 tv-schermen dienen als infoscherm, vereist aansluitingen boven plafond | 2 x NUC
0.12 | Concentratiewerkplek |  |  |  | Roombooking
0.13 | Concentratiewerkplek |  |  |  | Roombooking
0.14 | Concentratiewerkplek |  |  |  | Roombooking
0.15 | werkplaats | 1x 86" touchscherm mobiel | 1x WCD, 1x UTP tbv koppeling HDMI over UTP
0.16 | werkplaats | 1x 86" touchscherm mobiel | 1x WCD, 1x UTP tbv koppeling HDMI over UTP
0.17 | werkplaats | 1x 86" touchscherm vaste opstelling | 2x WCD, 1x UTP tbv koppeling HDMI over UTP, aansluiting (HDMI/USB) in de wand | kabels wegwerken in muur of kabelgoot, outlet wand + stroomaansluiting. De touchscreens van de 3 lokalen worden aan elkaar aangesloten voor presentaties indien de ruimte als één geheel gebruikt wordt.
0.18 | werkplaats vd toekomst | 1x 86" touchscherm mobiel | 1x WCD
0.19 | Kenniscentrum | 1x 55" informatiescherm | 1x UTP, 2x WCD | Info scherm: voeding en netwerk aansluiting boven plafond | 1 x NUC
0.23 | Cockpit | 1x 55" presentatiescherm | 2x WCD | tv-scherm + logitech bar, wandbevestiging 2x wcd achter scherm | 1 x Roombooking , 1x vergader camera met speaker en microfoon.
0.24 | Cockpit | 1x 55" presentatiescherm | 2x WCD | tv-scherm + logitech bar, wandbevestiging 2x wcd achter scherm | 1 x Roombooking , 1x vergader camera met speaker en microfoon.
0.25 | Cockpit | 1x 55" presentatiescherm | 2x WCD | tv-scherm + logitech bar, wandbevestiging 2x wcd achter scherm | 1 x Roombooking , 1x vergader camera met speaker en microfoon.
0.26 | Cockpit | 1x 55" presentatiescherm | 2x WCD | tv-scherm + logitech bar, wandbevestiging 2x wcd achter scherm | 1 x Roombooking , 1x vergader camera met speaker en microfoon.
1.12 | Concentratiewerkplek |  |  |  | Roombooking
1.13 | Concentratiewerkplek |  |  |  | Roombooking
1.14 | Concentratiewerkplek |  |  |  | Roombooking
1.15 | Docentenkamer |  |  |  | Deskbooking
1.16 | Faculteitskamer | 1x 55" presentatiescherm | 2x WCD | 2x voeding achter het scherm | Deskbooking
1.17 | scrumruimte | 1x 55" presentatiescherm | 2x WCD | 2x voeding achter het scherm
1.19 | Coachingsruimte | 1x 86" touchscherm mobiel | 1x WCD
1.20 | Coachingsruimte | 1x 86" touchscherm mobiel | 1x WCD
1.21 | Open leerruimte | 1x 86" touchscherm mobiel | 1x WCD
1.25 | werkplek docenten |  |  |  | Deskbooking
1.26 | man&ondersteuning |  |  |  | Deskbooking
1.30 | werkgroep | 1x 86" touchscherm vaste opstelling | 2x WCD, outlet (HDMI/USB/WCD) wand | kabels wegwerken in muur of kabelgoot, outlet wand + aparte voeding voor touchscreen
1.31 | werkgroep | 1x 86" touchscherm mobiel | 1x WCD
1.32 | werkgroep | 1x 86" touchscherm mobiel | 1x WCD
1.33 | werkgroep | 1x 86" touchscherm mobiel | 1x WCD
* opmerking:
Alle WCD en UTP aansluitingen zijn aanwezig.
NUC's zijn geen onderdeel van de aanbesteding