## Blad1
Filterlijst
Locatie | Merk | Typenummer | Type | Maatvoering | Aantal
Raadhuis: Bergstraat 4
Kantoren A | Hi-Flo | ES UF7 50+ 22077008-02 | HFGS-F7 | 592/592/600-8-25-HES | 6 stuks
Kantoren A | Hi-Flo |  | A5 HFGS-M5 | 592/592/600-6-25 | 4 stuks
Kantoren A | Hi-Flo |  | C5 HFGS-M5 | 287/592/600-3-25 | 6 stuks
Raadzaal | Hi-Flo | ES UH7 50+ 22077028-02 | HFGS-F7 | 287/592/600-4-25-HES | 1 stuks
Raadzaal | Hi-Flo | ES UF7 50+ 22077008-02 | HFGS-F7 | 592/592/600-8-25-HES | 2 stuks
Restaurant | Hi-Flo | ES UF7/63 50+ 22077038-02 | HFGS-F7 | 592/287/600-8-25-HES | 2 stuks
Restaurant | Hi-Flo | ES UF7 50+ 22077008-02 | HFGS-F7 | 592/592/600-8-25-HES | 2 stuks
Archief | Hi-Flo | ES UF7 50+ 22077008-02 | HFGS-F7 | 592/592/600-8-25-HES | 1 stuks
Archief | Hi-Flo | ES UH7 50+ 22077028-02 | HFGS-F7 | 287/592/600-4-25-HES | 1 stuks
Archief | Hi-Flo | ES UF7/63 50+ 22077038-02 | HFGS-F7 | 592/287/600-8-25-HES | 1 stuks
Archief | RGD204 |  | GV30 filtermat | 545*520*50mm | 8 stuks
Archief | RGD204 |  | CF8 | 592*592*292 GP | 2 stuks
Dak LBK B | AL-KO ZF |  | ePM1-60%/F7 | 592x592 | 2 stuks
Dak LBK B | AL-KO ZF |  | ePM1-60%/F7 | 287x592 | 2 stuks
Dak LBK C | AL-KO ZF |  | ePM1-60%/F7 | 592x592 | 1 stuks
Dak LBK C | AL-KO ZF |  | ePM1-60%/F7 | 287x592 | 2 stuks
Dak LBK C | AL-KO ZF |  | ePM1-60%/F7 | 287x287 | 1 stuks
Dak LBK D | AL-KO ZF |  | ePM1-60%/F7 | 592x592 | 1 stuks
Dak LBK D | AL-KO ZF |  | ePM1-60%/F7 | 287x592 | 2 stuks
Dak LBK D | AL-KO ZF |  | ePM1-60%/F7 | 287x287 | 1 stuks
D00 LBK | Hi-Flo | ES UF7 50+ 22077008-02 | HFGS-F7 | 592/592/600-8-25-HES | 2 stuks
D00 LBK | Opakfil E | 2511125000 | OPGP-F7 | 0592/0592/0296-ES-00 (v/h 1511.12.50) | 2 stuks
D-1 | Hi-Flo |  | F7 | 345x840x47 | 2 stuks
D-1 | Hi-Flo |  | G4 | 840x345x47 | 1 stuks
Dak LBK E | AL-KO ZF |  | ePM1-60%/F7 | 592x592 | 1 stuks
Dak LBK E | AL-KO ZF |  | ePM1-60%/F7 | 287x592 | 2 stuks
Dak LBK E | AL-KO ZF |  | ePM1-60%/F7 | 287x287 | 1 stuks
E01 LBK | Hi-Flo | ES UH7 50+ 22077028-02 | HFGS-F7 | 287/592/600-4-25-HES | 1 stuks
E01 LBK | Hi-Flo | ES UG7 50+ 22077018-02 | HFGS-F7 | 490/592/600-6-25-HES | 1 stuks
De Doelen Raadhuisplein 2
A-1 LBK | Hi-Flo | ES UF7 50+ 22077008-02 | HFGS-F7 | 592/592/600-8-25-HES | 4 stuks
B03 LBK | Hi-Cap | HC-66 - 2210462-02 | HCSS G4 | 592/592/360-6-25 | 4 stuks
B03 LBK | Hi-Flo | ES UF7 50+ 22077008-02 | HFGS-F7 | 592/592/600-8-25-HES | 4 stuks
Uitbouw |  |  | F7 | 350x320x360 | 1 stuks
Gemeentewerf Asakkerweg 8
kantoor LBK | Hi-Flo | ES UH7 50+ 22077028-02 | HFGS-F7 | 287/592/600-4-25-HES | 1 stuks
kantoor LBK | Hi-Flo | ES UH7/33 50+ 22077058-02 | HFGS-F7 | 287/287/600-4-25-HES | 1 stuks
kantoor LBK | Hi-Flo | ES UF7/63 50+ 22077038-02 | HFGS-F7 | 592/287/600-8-25-HES | 1 stuks
kantoor LBK | Hi-Flo | ES UF7 50+ 22077008-02 | HFGS-F7 | 592/592/600-8-25-HES | 1 stuks
WTW kantoor | Zehnder | WHR 918 | filter |  | 2 stuks
De Vleugel Raadhuisstraat 117
Vergaderzalen | Hi-Cap |  | HCSS-G4 | 592/287/360-6-25 | 1 stuks
Vergaderzalen | Hi-Flo | ES TM7/63 50+ 220770325-02 | HFGS-F7 | 592/287/370-12-25-HES | 1 stuks
kantoren | Hi-Flo | ES TM7 50+ 220770025-02 | HFGS-F7 | 592/592/370-12-25-HES | 1 stuks
kantoren | Hi-Flo | ES TM7/63 50+ 220770325-02 | HFGS-F7 | 592/287/370-12-25-HES | 1 stuks
kantoren | Hi-Flo | ES TO7/33 50+ 220770525-02 | HFGS-F7 | 287/287/370-6-25-HES | 1 stuks
kantoren | Hi-Flo | ES TO7 50+ 220770225-02 | HFGS-F7 | 287/592/370-6-25-HES | 1 stuks
kantoren | Hi-Flo | ES UF7/63 50+ 22077038-02 | HFGS-F7 | 592/287/600-8-25-HES | 1 stuks
kantoren | Hi-Flo | ES UH7/33 50+ 22077058-02 | HFGS-F7 | 287/287/600-4-25-HES | 1 stuks
kantoren | Hi-Flo | ES UH7 50+ 22077028-02 | HFGS-F7 | 287/592/600-4-25-HES | 1 stuks
kantoren | Hi-Flo | ES UF7 50+ 22077008-02 | HFGS-F7 | 592/592/600-8-25-HES | 1 stuks
archief | Hi-Flo | ES - 340021-00 | HFGS-F7 | 287/390/370-4-25-HES | 1 stuks