## Bergstraat 4, Ede
Projectcode |  | Discipline | WerkCode | Fonds | Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | Element | Handeling | Hvh(berekend) | Ehd | Cyclus | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
P10537
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 31 | Schuifdeur, elektrisch | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud | 1 | st | 1 | [6 empty] | Groene cellen: van toepassing zijnde jaarschijf
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 31 | Tourniquet, elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 31 | Tourniquet, elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | B | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 31 | Zonwering, uitval elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 115 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 31 | Zonwering, elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 100 | st | 1
| GHBB | B | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 31 | Zonwering, buitenjaloezieën elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 26 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 32 | Schuifdeur (dubbel) aluminium, automatisch | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 32 | Schuifdeur aluminium, automatisch | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud | 4 | st | 1
| GHBB | B | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 32 | Rolluik aluminium, elektrisch | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud | 3 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 51 | Vulsysteem WKO | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 51 | Ontgassers WKO | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 51 | Expansevat WKO | Onderhouden / servicebeurt | 3 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 51 | Buffervat koeling WKO | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 51 | Buffervat verwarming WKO | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 51 | Bronpomp WKO | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 51 | Water/water warmtepomp > 110 kW | Keuring | 1 | st | 4
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 51 | Water/water warmtepomp > 110 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 52 | Condens afvoerpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 52 | Dompelpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 52 | Dompelpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 52 | Faecalienpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 52 | Vuilwaterpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 0 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 52 | Binnenriolering ijzer | Preventief doorspuiten risicostukken riool | 250 | m1 | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 53 | Vijverpomp DN 65 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 53 | Vijverpomp DN 100 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 7 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 53 | Quooker | Onderhouden / Servicebeurt | 4 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 30 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 30 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 30 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 150 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 65 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 65 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 65 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 65 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Split-Systeem 3,5 - 5 kW | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Split-Systeem 3,5 - 5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Split-Systeem 3,5 - 5 kW | Keuring | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Split-Systeem 3,5 - 5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Split-Systeem 3,5 - 5 kW | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Split-Systeem 3,5 - 5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | VRV systeem 20 - 30 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Condensor 70 - 90 kW | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 50 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 50 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 55 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 50 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 50 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 50 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 50 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 50 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 65 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 65 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 65 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 65 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 65 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 65 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd dubbel DN 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd dubbel DN 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd dubbel DN 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Circulatiepomp frequentiegestuurd dubbel DN 40 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Warmtewisselaar gesoldeerd | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 56 | Warmtewisselaar gesoldeerd | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtverdeelslangen | Reinigen | 1 | pst | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Inductieunits koelen/verwarmen | Onderhouden / Servicebeurt | 200 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Inductieunits koelen/verwarmen | Reinigen | 200 | st | 3
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Lokale afzuigventilator | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Lokale afzuigventilator | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Lokale afzuigventilator | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Lokale afzuigventilator | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Dakventilator 1,4 - 2 m3/s | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Dakventilator 1,4 - 2 m3/s | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Dakventilator 1,4 - 2 m3/s | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Dakventilator 1,4 - 2 m3/s | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Overdrukventilator | Onderhouden / Servicebeurt | 5 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Buisventilator | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtreiniger | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Boxventilator | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Boxventilator | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | st | 8
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Balansventilatie met warmteterugwinning 2500 - 3500 m3/h | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Nakoeler | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Naverwarmer | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Naverwarmer | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Naverwarmer | Onderhouden / Servicebeurt | 3 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (< 1 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI T + VK (1-2 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI T + VK (1-2 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKB (< 1 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VK (4-6 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (4-6 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (4-6 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (1-2 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKW (1 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BU A (1 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 3 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (1-2 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | Vervangen filters | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | Vervangen filters | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Luchtkanalen gebouw > 5000 m2 BVO | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | pst | 12 | 30: n.t.b.
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 57 | Stoombevochtiger < 15 kg/uur | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Noodstroomaggregaat | Accu vervangen | 1 | st | 3
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Noodstroomaggregaat | Keuring | 1 | st | 4
| GHBB | I | Inspectief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Noodstroomaggregaat | Service beurt / onderhoudsbeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Noodstroomaggregaat | TA-inspectie met keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Nobreak-installaties | Testen en controleren | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Nobreak-installaties | Testen en controleren | 3 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen, panelen | Keuren Scope 12 | 1 | pst | 4
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen, panelen | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud | 22 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen, panelen | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 22 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen, panelen | Keuren Scope 12 | 1 | pst | 4
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen, panelen | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud | 24 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen, panelen | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 24 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen, panelen | Keuren Scope 12 | 1 | pst | 4
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen, panelen | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud | 125 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen, panelen | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 125 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen, panelen | Keuren Scope 12 | 1 | pst | 4
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen, panelen | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud | 24 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen, panelen | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 24 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 11 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 61 | Bliksemafleiding | Controle bliksembeveiliging-installatie | 14274 | m2 | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 14274 | bvo | 5
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 63 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Keuring | 240 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 64 | Deuropener, elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 23 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 65 | Signalering invalidentoiletten | Keuring | 3 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 66 | Elektrische lift | Bijstellen, naregelen, meten, nalopen | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 66 | Elektrische lift | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 66 | Elektrische lift | Bijstellen, naregelen, meten, nalopen | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 66 | Elektrische lift | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 66 | Elektrische lift | Bijstellen, naregelen, meten, nalopen | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 66 | Elektrische lift | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 66 | Elektrische lift | Bijstellen, naregelen, meten, nalopen | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 66 | Elektrische lift | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 66 | Elektrische lift | Bijstellen, naregelen, meten, nalopen | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 66 | Elektrische lift | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 66 | Hefplateau's | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10537 | Raadhuis | Bergstraat 4 | Ede | 67 | Gebouwbeheersysteem | Controlren/afstellen/inregelen gebouwbeheersysteem | 1 | pst | 1

## Raadhuisplein 2, Ede
Projectcode |  | Discipline | WerkCode | Fonds | Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | Element | Handeling | Hvh(berekend) | Ehd | Cyclus | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
P10541
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 31 | Schuifdeur, elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1 | [6 empty] | Groene cellen: van toepassing zijnde jaarschijf
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 31 | Tourniquet, elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 31 | Tourniquet, elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 32 | Schuifdeur aluminium, automatisch | Onderhouden / Servicebeurt | 3 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 31 | Zonwering, uitval elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 69 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 52 | Condens afvoerpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 52 | Faecalienpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 3 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 52 | Faecalienpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 53 | Hydrofoor 3 pompen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 17 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Keuring | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 55 | Split-Systeem > 6 kW | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 55 | Split-Systeem > 6 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 55 | Split-Systeem > 6 kW | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 55 | Split-Systeem > 6 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 55 | VRV systeem 20 - 30 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 55 | VRV systeem 20 - 30 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 55 | Multisplit-Systeem 30 - 40 kW | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 55 | Multisplit-Systeem 30 - 40 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 55 | VRV systeem 30 - 40 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 56 | Luchtgordijn indirect verwarmd 2000 mm | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 57 | Luchtreiniger | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 57 | Boxventilator | Onderhouden / Servicebeurt | 4 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 57 | Boxventilator | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 4 | st | 8
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI A + VKWW (1-2 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKWW (1-2 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI A + VKWW (3-4 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI T + VKWW (3-4 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKTC (4-6 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 57 | Luchtkanalen gebouw > 5000 m2 BVO | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | pst | 12 | 30: N.t.b.
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 5397 | bvo | 5
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 64 | Deuropener, elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 13 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 65 | Brandwerende schuifdeur, automatisch | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 65 | Brandwerende schuifdeur, automatisch | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 66 | Hydraulische lift | Bijstellen, naregelen, meten, nalopen | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 66 | Hydraulische lift | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 66 | Hefplateau's | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10541 | De Doelen | Raadhuisplein 2 | Ede | 66 | Hefplateau's t.b.v. rolstoelgebruikers | Keuring | 1 | st | 1

## Raadhuisstraat 117, Ede
Projectcode |  | Discipline | WerkCode | Fonds | Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | Element | Handeling | Hvh(berekend) | Ehd | Cyclus | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
P10531
| GHBB | I | Preventief | 33 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 31 | Overheaddeur, elektrisch | Onderhoudscontract overheaddeur | 1 | st | 1 | [6 empty] | Groene cellen: van toepassing zijnde jaarschijf
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 31 | Zonwering, elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 36 | st | 1
| GHBB | B | Preventief | 32 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 31 | Zonwering, buitenjaloezieën elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 54 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 51 | Transportpompen + appendages | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 31 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 51 | Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW | Keuring | 2 | st | 4
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 51 | Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 52 | Vuilwaterpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 52 | Dompelpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 53 | Circulatiepomp | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 4 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 11 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 4
| GHBB | I | Inspectief | 11 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuring | 1 | pst | 4
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 55 | Split-Systeem buitendeel 2,5 - 3,5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 55 | Koelmachine 110 - 130 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 55 | Buffervat koudeopslag 200 ltr. | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 57 | Axiaalventilator (Parkeergarage) | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 57 | Axiaalventilator (Parkeergarage) | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI T + VK (< 1 m3/s) | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI T + VK (< 1 m3/s) | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (1-2 m3/s) | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 57 | Luchtkanalen gebouw 3000 - 4000 m2 BVO | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | pst | 12
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 58 | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 5 - 10 | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 58 | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 10 - 15 | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 11 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen | Keuren Scope 12 | 1 | pst | 5
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 31 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 3823 | bvo | 5
| GHBB | I | Preventief | 31 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 64 | Deuropener | Onderhouden deuropener | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 65 | Wateroverlastmelders | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 65 | Signalering invalidentoiletten | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 30 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 66 | Elektrische lift | Bijstellen, naregelen, meten, nalopen | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 31 | P10531 | De Vleugel | Raadhuisstraat 117 | Ede | 66 | Elektrische lift | Keuring | 1 | st | 1

## Molenstraat 80, Ede
Projectcode |  | Discipline | WerkCode | Fonds | Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | Element | Handeling | Hvh(berekend) | Ehd | Cyclus | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
P10540
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10540 | De Manenberg | Molenstraat 80D, 80E | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 1291 | bvo | 5 | [6 empty] | Groene cellen: van toepassing zijnde jaarschijf | bar: 26; 31

## Asakkerweg 8, Ede
Projectcode |  | Discipline | WerkCode | Fonds | Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | Element | Handeling | Hvh(berekend) | Ehd | Cyclus | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
P10588
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 51 | Bronpomp WKO DN 50 mm | Keuring | 1 | st | 4 | [6 empty] | Groene cellen: van toepassing zijnde jaarschijf
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 51 | Bronpomp WKO DN 50 mm | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 51 | Water/water warmtepomp 40 - 60 kW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 53 | Boiler indirect gestookt | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Keuring | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 55 | Split-Systeem 2,5 - 3,5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (1-2 m3/s) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 33 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 57 | Luchtkanalen gebouw < 1000 m2 BVO | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | pst | 12
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 61 | Noodstroomaggregaat 20 - 100 KW | Accu vervangen | 1 | st | 3
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 61 | Noodstroomaggregaat 20 - 100 KW | Service beurt / onderhoudsbeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 61 | Noodstroomaggregaat 20 - 100 KW | TA-inspectie met keuring | 1 | st | 4
| GHBB | I | Inspectief | 41 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 61 | Photovoltage (PV) cellen | Keuren Scope 12 | 1 | pst | 5
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 903 | bvo | 5
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 65 | Signalering invalidentoiletten | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 32 | P10588 | Kantoorgebouw gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 66 | Platformlift | Keuring | 1 | st | 1

## Dislocaties
Projectcode |  | Discipline | WerkCode | Fonds | Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | Element | Handeling | Hvh(berekend) | Ehd | Cyclus | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
P10120
| GHBB | I | Preventief | 33 | P10120 | Verlengde Parkweg 47B (Let op! Dit MJOP zit in onderhoudscontrac | Verlengde Parkweg 47B | Ede | 51 | CV-ketel combi Hr | Jaarlijks onderhoud cv-installatie | 2 | st | 1 | [6 empty] | Groene cellen: van toepassing zijnde jaarschijf
| GHBB | I | Preventief | 33 | P10120 | Verlengde Parkweg 47B (Let op! Dit MJOP zit in onderhoudscontrac | Verlengde Parkweg 47B | Ede | 53 | Boiler gas | Jaarlijks onderhoud boiler | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 33 | P10120 | Verlengde Parkweg 47B (Let op! Dit MJOP zit in onderhoudscontrac | Verlengde Parkweg 47B | Ede | 53 | Circulatiepomp | Jaarlijks onderhoud | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10120 | Verlengde Parkweg 47B (Let op! Dit MJOP zit in onderhoudscontrac | Verlengde Parkweg 47B | Ede | 54 | Brandstofleiding | Keuren Scios scope 7 | 1 | st | 4
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10120 | Verlengde Parkweg 47B (Let op! Dit MJOP zit in onderhoudscontrac | Verlengde Parkweg 47B | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 20 | P10120 | Verlengde Parkweg 47B (Let op! Dit MJOP zit in onderhoudscontrac | Verlengde Parkweg 47B | Ede | 63 | Elektra armaturen en PIR buitenlamp | Vervangen lampen buiten | 1 | st | 6
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10120 | Verlengde Parkweg 47B (Let op! Dit MJOP zit in onderhoudscontrac | Verlengde Parkweg 47B | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 175 | bvo | 4
| GHBB | I | Inspectief | 35 | P10120 | Wijkteam | Verlengde Parkweg 47b | Ede | 51 | Ketel gasgestookt HR 65KW | Keuring | 2 | st | 4
| GHBB | I | Inspectief | 35 | P10120 | Wijkteam | Verlengde Parkweg 47b | Ede | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuren Scios scope 7 | 1 | pst | 4
P10559
| GHBB | I | Preventief | 33 | P10559 | Opslag begraafplaats | Alexanderweg 9A | Bennekom | 51 | Ribbenbuiskachel | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10559 | Opslag begraafplaats | Alexanderweg 9A | Bennekom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10559 | Opslag begraafplaats | Alexanderweg 9A | Bennekom | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 120 | bvo | 3
P10589
| GHBB | I | Preventief | 33 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 51 | Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 52 | Vuilwaterpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 53 | Boiler close-in 10 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 11 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 54 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | Keuren Scios scope 7 | 1 | pst | 4
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 55 | Split-Systeem buitendeel 2,5 - 3,5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 55 | Koelmachine 40 - 50 kW | Keuring | 1 | st | 4
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 55 | Koelmachine 40 - 50 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 57 | Pijpdakventilator | Onderhouden / servicebeurt | 3 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 57 | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 4 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 57 | Ventilatiesysteem CO2 gestuurd met WTW < 200 m3/h | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 57 | Naverwarmer | Onderhouden / servicebeurt | 9 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 57 | Luchtbehandelingskast BU T + VKB (2-3 m3/s) | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 57 | Luchtkanalen gebouw < 1000 m2 BVO | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | pst | 12
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 58 | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 80 - 90 | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 61 | Verdeelinrichtingen 10 kV | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 61 | Licht verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10589 | Aula begraafplaats Ede | Asakkerweg 6 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 864 | bvo | 3
P10593
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10593 | Opslag begraafplaats | Kerkhoflaan nabij 24 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10593 | Opslag begraafplaats | Kerkhoflaan nabij 24 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 105 | bvo | 5
P10595
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10595 | Aula Ederveen | Oude Heuvel 2 | Ederveen | 51 | Gevelkachel | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10595 | Aula Ederveen | Oude Heuvel 2 | Ederveen | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10595 | Aula Ederveen | Oude Heuvel 2 | Ederveen | 57 | Lokale afzuigventilator | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10595 | Aula Ederveen | Oude Heuvel 2 | Ederveen | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10595 | Aula Ederveen | Oude Heuvel 2 | Ederveen | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 121.9 | bvo | 3
P10596
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10596 | Aula Otterlo | Pothovenlaan 44 | Otterlo | 51 | Gevelkachel | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10596 | Aula Otterlo | Pothovenlaan 44 | Otterlo | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10596 | Aula Otterlo | Pothovenlaan 44 | Otterlo | 57 | Lokale afzuigventilator | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10596 | Aula Otterlo | Pothovenlaan 44 | Otterlo | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10596 | Aula Otterlo | Pothovenlaan 44 | Otterlo | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 121.9 | bvo | 3
P10599
| GHBB | I | Preventief | 33 | P10599 | Opslag | Zandlaan 34 | Ede | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10599 | Opslag | Zandlaan 34 | Ede | 56 | Heater (indirect gestookt) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10599 | Opslag | Zandlaan 34 | Ede | 57 | Boxventilator | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10599 | Opslag | Zandlaan 34 | Ede | 57 | Boxventilator | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | st | 8
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10599 | Opslag | Zandlaan 34 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10599 | Opslag | Zandlaan 34 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 545 | bvo | 2
P10642
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10642 | Fietsenstalling de Doelen | Gildestraat 4 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 253 | bvo | 5
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10642 | Fietsenstalling de Doelen | Gildestraat 4 | Ede | 64 | Deuropener hekwerk | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10642 | Fietsenstalling de Doelen | Gildestraat 4 | Ede | 65 | Elektrische deuropeners | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
P10645
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10645 | Verblijfsruimte/opslag begraafplaats Ede | Asakkerweg nabij 6 | Ede | 51 | Gevelkachel | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10645 | Verblijfsruimte/opslag begraafplaats Ede | Asakkerweg nabij 6 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 15 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10645 | Verblijfsruimte/opslag begraafplaats Ede | Asakkerweg nabij 6 | Ede | 61 | Verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
P10646
| GHBB | I | Preventief | 33 | P10646 | Aula Lunteren | Kerkhoflaan 18 | Lunteren | 51 | Paneelradiator elektrisch | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 33 | P10646 | Aula Lunteren | Kerkhoflaan 18 | Lunteren | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10646 | Aula Lunteren | Kerkhoflaan 18 | Lunteren | 57 | Boxventilator | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10646 | Aula Lunteren | Kerkhoflaan 18 | Lunteren | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10646 | Aula Lunteren | Kerkhoflaan 18 | Lunteren | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 169 | bvo | 4
P10647
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10647 | Baarhuisje Otterlo | Pothovenlaan nabij 44 | Otterlo | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10647 | Baarhuisje Otterlo | Pothovenlaan nabij 44 | Otterlo | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 121.9 | bvo | 3
P10711
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10711 | Fietsenstalling Bergstraat | Bergstraat nabij 4 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 37 | bvo | 5
P10712
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10712 | Opslag- en schaftlocatie | Heersweg 2A | Harskamp | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10712 | Opslag- en schaftlocatie | Heersweg 2A | Harskamp | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
P10713
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10713 | Opslag- en schaftlocatie | Marskamp 12 | Lunteren | 53 | Boiler elektrisch 30 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10713 | Opslag- en schaftlocatie | Marskamp 12 | Lunteren | 55 | Split-Systeem binnendeel Plafond 3,5 - 5 kW | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10713 | Opslag- en schaftlocatie | Marskamp 12 | Lunteren | 61 | Verdeelinrichting | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
P10922
| GHBB | I | Preventief | 33 | P10922 | Verblijfsgebouw begraafplaats Bennekom | Kerkhoflaan 45 | Bennekom | 51 | Ketel gasgestookt HR < 25 KW | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10922 | Verblijfsgebouw begraafplaats Bennekom | Kerkhoflaan 45 | Bennekom | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10922 | Verblijfsgebouw begraafplaats Bennekom | Kerkhoflaan 45 | Bennekom | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 120 | bvo | 3
P10924
| GHBB | I | Preventief | 33 | P10924 | Opslag begraafplaats | Kerkhoflaan nabij 18 | Lunteren | 51 | Paneelradiator elektrisch | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10924 | Opslag begraafplaats | Kerkhoflaan nabij 18 | Lunteren | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 120 | bvo | 4
P10961
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 59 | Compressor | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | GHBB | Inspectief | 33 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 31 | Overheaddeur, elektrisch | Keuren | 10 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 31 | Overheaddeur, elektrisch | Onderhouden / Servicebeurt | 10 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 31 | Overheaddeur, elektrisch | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud | 10 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 32 | Overheaddeur, elektrisch (snel) | Keuren | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 32 | Overheaddeur, elektrisch (snel) | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 51 | Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW | Onderhouden / servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 51 | Zonnecollector, opbouw hellend dak, collector 1 | Onderhouden / servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 52 | Grondwaterpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 52 | Vuilwaterpomp | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 53 | Boiler elektrisch 120 liter | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 31 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 56 | Heater (indirect gestookt) | Hoogwerker | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 56 | Heater (indirect gestookt) | Onderhouden / Servicebeurt | 8 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 57 | Lokale afzuigventilator | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | Onderhouden / Servicebeurt | 3 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 57 | Afzuiginstallatie (gassen) | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 57 | Axiaalventilator | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 57 | Balansventilatie met warmteterugwinning 250 - 400 m3/h | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 57 | Luchtkanalen gebouw 2000 - 3000 m2 BVO | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 1 | pst | 12
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 61 | Verdeelinrichtingen 10 kV | Onderhouden / Servicebeurt | 2 | st | 1
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10961 | Loods gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 2242 | bvo | 5
P10984
| GHBB | I | Preventief | 32 | P10984 | Fietsenstalling Driehoek | Driehoek nabij 32 | Ede | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Onderhouden / Servicebeurt | 1 | st | 1
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10984 | Fietsenstalling Driehoek | Driehoek nabij 32 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 210 | bvo | 5
P11859
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P11859 | Fietsenstalling gemeentewerf | Asakkerweg 8 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren Scope 8 | 195 | bvo | 5
P10972
| GHBB | I | Inspectief | 33 | P10972 | De Witte Schuur | Verlengde Arnhemseweg 105 | Ede | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Keuren NEN 3140 | 453 | bvo | 5