## Blad1
Bijlage 1 - Programma van Eisen Europese Aanbesteding "Cochleaire Implantaten"
TOELICHTING: - Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit Programma van Eisen heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze Opdracht. Het voldoen aan deze eisen wordt in deze aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. - Het Programma van Eisen dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. - Indien er om een toelichting wordt gevraagd dient Inschrijver dit te beschrijven. De aangeleverde informatie is ter kennisgeving aan het beoordelingsteam, maar zal niet worden beoordeeld met een cijfer; - Inschrijver dient enkel en alleen alle gele velden in te vullen.
Nr. | subonderwerp | Omschrijving | Indien om een toelichting wordt gevraagd dient Inschrijver dit te beschrijven.
1. Algemeen
1.1 |  | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en Inschrijver ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat Inschrijver nu een Inschrijving mag uitbrengen. | N.v.t.
1.2 |  | Inschrijver gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | N.v.t.
1.3 |  | Inschrijver gaat akkoord met de (raam)overeenkomst en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welk als bijlage is toegevoegd aan de Offerteleidraad. | N.v.t.
2. Processor en toebehoren
2.1 |  | De complete range aan aangeboden producten voldoet aan de wetgeving MDR (EU) 2017/745. De inschrijver toont bij de inschrijving aan dat zij voldoen aan de MDR, door middel van CE certificaten en conformiteitsverklaringen. | Licht dit toe
2.2 |  | Inschrijver levert een cochleair implantaat dat voldoet aan de volgende definitie: een cochleair implantaat systeem is een actief implanteerbaar medisch hulpmiddel bestaande uit implanteerbare en niet implanteerbare onderdelen (externe onderdelen). De energievoorziening is afkomstig van een in- of externe batterij. Het implantaat systeem is ontworpen om het gehoor te herstellen door gebruik te maken van elektrische stimulatievan het auditieve systeem. Extern of intern verwerkte akoestische informatiewordt omgezet in elektrische stimulatie, die aangeboden wordt via één of meer elektrodes. De instellingen van het apparaat kunnen aangepast worden via een niet implanteerbare geluidsprocessor. De CI voldoet aan de volgende ISO norm: ISO 14708-7:2019 (Cor. 2020-05) - Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear and auditory brainstem implant systems. | N.v.t.
2.3 |  | Gedurende de looptijd van de overeenkomst biedt de inschrijver de hele reeks van beschikbare processoren met toebehoren aan, inclusief het nieuwste model. Wanneer er gedurende de looptijd van de overeenkomst een nieuwe processor op de markt komt, wordt die ook aangeboden. | N.v.t.
2.4 | nieuwe modellen | De inschrijver draagt er zorg voor dat ook voor de oudere typen implantaten zoals die bij het Erasmus MC zijn toegepast, nieuwe processoren worden uitgebracht die beschikken over state-of-the art processortechnologie. | Licht dit toe
2.5 | veiligheid | Het cochleair implantaatsysteem bevat een specifieke koppeling van processor met implantaat waarvoor processor is afgesteld (ter voorkoming van ongewenste stimulatie bij verwisselen processoren). | Licht dit toe
2.6 |  | Inschrijver legt geen beperking op wat betreft welke processor voor welke leeftijdsgroep geschikt is, maar laat de keuze over aan de CI-professional, dan wel de patient. | N.v.t.
2.7 | jonge kinderen | Het dient mogelijk te zijn voor een ouder/verzorger om te controleren of de CI werkt, de batterij bijna leeg is en in welk programma de CI staat, terwijl de Ci-processor gedragen wordt/in gebruik is, bijvoorbeeld via lampjes, geluidjes of een app. | Licht dit toe
2.8 | koppeling | De spraakprocessor kan draadloos gekoppeld worden met een externe microfoon, telefoon, computer, TV, audioapparatuur, zonder gebruik van hulpmiddelen die naast de processor gedragen moeten worden, zoals een halslus. Hieronder valt ook de koppeling met een externe microfoon / solo-apparatuur van het merk Phonak. Een hulpmiddel dat aangesloten moet worden op de audiobron valt niet onder deze eis. | Licht dit toe
2.9 | bimodaal horen | De producten hebben mogelijkheden om bimodaal horen (unilaterale CI en een hoortoestel aan het niet-CI-oor) te optimaliseren. | Licht dit toe in een separate bijlage van max. 1A4 en beschrijf ten minste de volgende onderwerpen: - de aanwezigheid van een bimodaal fittingsprotocol; - of en hoe er afstemming tussen CI en het hoortoestel is in de processing van het inkomende geluid (denk aan afstemming versterking, signaalbewerkingsalgoritmen, beamforming op basis van bilaterale microfoonsignalen, enzovoort); - gelijktijdige streaming van audio naar zowel het hoortoestel als de CI processor t.b.v. externe microfoon, telefoon, computer, TV of audioapparatuur - afstemming van de bediening van het hoortoestel en CI
2.10 | bimodaal horen | De producten hebben mogelijkheden om bij bilateraal gebruik van een CI zowel het fittingsproces als het gebruik te optimaliseren voor dit tweezijdig gebruik. | Licht dit toe in een separate bijlage van max. 1A4 en beschrijf ten minste de volgende onderwerpen: - de aanwezigheid van een bilateraal fittingsprotocol; - mogelijkheid om twee processoren tegelijkertijd aan te sluiten en af te regelen. - of en hoe er afstemming tussen beide CI’s is in de processing van het inkomende geluid (denk aan afstemming versterking, signaalbewerkingsalgoritmen, beamforming op basis van bilaterale microfoonsignalen, enzovoort); - gelijktijdige streaming van audio naar beide CI processoren t.b.v. externe microfoon, telefoon, computer, TV of audioapparatuur - afstemming van de bediening van beide CI’s.
2.11 |  | De door inschrijver te leveren Kit bestaat uit: Achter-het-oor processor: - Spraakprocessor met standaard microfoonopties - Twee spoelkabels - Twee spoelen - Drie accu's met lader. Als meerdere formaten beschikbaar zijn, bepaalt het Erasmus MC welke in de kit geleverd dienen te worden. Van-het-oor / single unit processor: - Spraakprocessor met standaard microfoonopties - Retentie-optie(s) Alle typen processoren: - Alternatieve voedingsoptie - Opbergdoos - Droogdoos - Controle microfoon (bij kinderen 0 t/m 12 jaar) - Zwemaccessoire (bij kinderen 0 t/m 12 jaar) Hiermee volgt het Erasmus MC de richtlijn voor de basiskit zoals geadviseerd door CION in juni 2020, meer informatie met o.a. de uitwerking per inschrijver is daarin te vinden. Bij het samenstellen van de Kit weegt inschrijver de volgende aspecten mee: duurzaamheid, nut en noodzaak van toegevoegde onderdelen en de werkbelasting voor het CI-team bij het uitreiken van de Kit. Eventuele aanpassingen vinden enkel plaats in afstemming met het Erasmus MC. | Licht dit toe
2.12 |  | De inschrijver doet opgave van de exacte samenstelling en inhoud van het pakket. | Licht dit toe
2.13 |  | Inschrijver stelt kosteloos een afstandsbediening beschikbaar, indien in het assortiment, voor die CI-dragers die geen smartphone app hebben of kunnen gebruiken. Deze afstandsbediening hoeft niet in de kit geleverd te worden, maar Erasmus MC krijgt de mogelijkheid om een afstandsbediening te verstrekken vanuit een lokale voorraad. Een kleine voorraad is voldoende mits deze aangevuld wordt als deze bijna leeg is. | Licht dit toe
2.14 | EAS-processor | In het portfolio van aangeboden processoren is er een processor beschikbaar, die de mogelijkheid heeft om electro-akoestische stimulatie te bieden, die voldoet aan de volgende eisen: - Gebruik van een aan de processor verbonden luidspreker die in het oor geplaatst kan worden en voldoende output kan leveren voor gehoorverliezen tot 90 dBHL. - Toepassing van verschillende retentie-opties: ten minste verschillende soorten en maten domes en op maat gemaakte oorstukjes zijn mogelijk - Instelmogelijkheden voor de akoestische component in de fittingsoftware. | Licht dit toe in een separate bijlage van max. 1 A4
3. Implantaat/implantatie
3.1 | implantaat | Gedurende de looptijd van de overeenkomst biedt de inschrijver de hele reeks van beschikbare implantaten met toebehoren aan, inclusief het nieuwste model. Wanneer er gedurende de looptijd van de overeenkomst een nieuw implantaat op de markt komt, wordt die ook aangeboden. | N.v.t.
3.2 |  | De magneet moet uit het implantaat verwijderd kunnen worden. | Licht dit toe
3.3 |  | Het moet mogelijk zijn om een MRI-scan met 3.0 Tesla te ondergaan zonder verwijdering van de magneet. | N.v.t.
3.4 | operatie | De inschrijver verstrekt software en apparatuur voor metingen op de OK. Indien er de mogelijkheid is tot het wireless verrichten van metingen op de OK wordt dit verstrekt. De hoevelheid aanwezige software en apparatuur mag niet het aantal gewenste CI gerelateerde operaties beperken. | Licht dit toe
3.5 | operatie | Er bestaat de mogelijkheid tot het doen van ECAP-metingen. | N.v.t.
3.6 |  | Inschrijver verstrekt Reliability Reports conform ISO 5841-2. Als een nieuwe versie uitkomt, wordt die naar het CI-team van het Erasmus MC gemaild. | N.v.t.
3.7 |  | Inschrijver verstrekt meest recente data (<5j) over de mate van bewezen gehoorsparing, het percentage scala dislocaties, het percentage tip fold-overs, het percentage post-operatieve elektrode array migraties per implantaat type, indien beschikbaar. Dit kan o.b.v. interne rapportage. | Licht dit toe
4. Documentatie
4.1 | patiëntendocumentatie | Patiëntendocumentatie en - handleiding wordt geleverd in Nederlands, maar is op aanvraag ook in het Engels beschikbaar. | N.v.t.
4.2 | patiëntendocumentatie | Chirurgische informatie is beschikbaar in het Nederlands of het Engels. | N.v.t.
4.3 | patiënteninformatie | Bij de software is een handleiding aanwezig in het Nederlands of Engels. | N.v.t.
4.4 | patiënteninformatie | Inschrijver is bereikbaar voor patiënten op werkdagen via e-mail en telefoon in het Nederlands voor o.a. informatieverstrekking en productvragen. | N.v.t.
4.5 | chirurgische informatie | Beschrijf op welke wijze u patiënten ondersteunt bij het gebruik van hun CI (informatiemateriaal, e-learning, vraagbaak, lotgenoten). | Licht dit toe
4.6 | fittersinformatie | Er zijn duidelijke instructievideo's (liefst Nederlands gesproken en sowieso altijd ondertiteld in het Nederlands) beschikbaar. Bijvoorbeeld: verwisselen kleine onderdelen, schoonmaak, gebruik accessoires, gebruik van app. Graag aangeven welke instructievideo's er beschikbaar zijn. | Licht dit toe
4.7 |  | Er is documentatie beschikbaar over veilig gebruik van implantaat en processor bij een MRI-meting en beeldvorming door middel van straling (bijvoorbeeld CT en rontgen). | N.v.t.
5. Software
5.1 |  | De inschrijver stelt voldoende afregelsoftware en hardware ter beschikking voor 5 werkplekken. | N.v.t.
5.2 |  | De inschrijver biedt zonder extra kosten de mogelijkheid om een remote verbinding, bij voorkeur met video-verbinding met de patient te maken, om de werking van de processor te kunnen controleren, fitting parameters te kunnen aanpassen en zo mogelijk ook testen in de thuisomgeving mogelijk te maken. | Licht dit toe
5.3 |  | Software-updates zijn gratis gedurende de levensduur. | N.v.t.
5.4 |  | Inschrijver voorziet aangeboden updates van een zodanige beschrijving dat het ziekenhuis kan beoordelen of zij deze updates al of niet wenst te accepteren / installeren. | N.v.t.
5.5 |  | De software dient te werken in een Windows-omgeving, met tijdige updates voor de meest recente Windows versie. | N.v.t.
5.6 |  | De patiëntendatabase dient geplaatst te kunnen worden op een server die van elke werkplek bereikbaar is. | N.v.t.
5.7 |  | De software biedt de mogelijkheid om eSRT (stapedius reflex threshold) metingen te doen en te gebruiken. | N.v.t.
6. Garantie
6.1 |  | Inschrijver biedt een garantietermijn voor processor (exclusief accu), spoel en spoelkabel van minimaal 5 jaar ingaande vanaf moment van ingebruikname door patiënt. | N.v.t.
6.2 |  | Indien de accu geïntegreerd zit in de processor geldt een garantietermijn van 5 jaar ingaande vanaf moment van ingebruikname door patiënt. | N.v.t.
6.3 |  | Inschrijver biedt een garantietermijn implantaat van minimaal 10 jaar ingaande vanaf moment van implantatie bij patiënt. | N.v.t.
6.4 |  | Garantietermijn van de overige onderdelen, zoals benoemd in eis 2.11 met uitzondering van kabel, spoel en processor, is minimaal 1 jaar. Inschrijver verstrekt de garantietermijn van de overige onderdelen. | Licht dit toe
6.5 |  | Bij vervanging van een onderdeel wegens evident onzorgvuldig handelen van de patiënt, brengt de inschrijver de kosten direct in rekening bij de patiënt. Bij kinderen vindt vooraf overleg plaats. | N.v.t.
6.6 |  | Inschrijver levert bij de inschrijving de reliability data van de huidige en voorgaande implantaten conform conform ISO 5841-2:2014 en de European consensus statement on cochlear implant failures and explantations (Otol Neurotol. 2005 Nov;26(6):1097-9). | Voeg bijlage toe
6.7 |  | Inschrijver heeft de plicht het Erasmus MC te informeren over vastgestelde productiefouten (niet zijnde recalls en/of veiligheidsmeldingen) en een leidende rol te nemen in de probleemoplossing richting patiënt. | N.v.t.
6.8 |  | Beschrijf uw voorstel voor nazorg ten aanzien van de reeds geïmplanteerde patiënten, indien u niet meer actief zult zijn op de Nederlandse markt. | Licht dit toe
6.9 |  | Beschrijf uw procedure in het geval van een recall van hetzij het implantaat hetzij de processor, met aandacht voor: - communicatie naar patiënten; - administratieve ontzorging van het Erasmus MC; - schadevergoeding voor patiënt en/of het Erasmus MC (afhankelijk van de situatie); | Licht dit toe
7. Administratie
7.1 | database | Inschrijver beheert een database met gegevens van aan het Erasmus MC geleverde implantaten en processoren, met type, serienummer etcetera. Deze database is geheel in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de medische geheimhoudingsplicht en alle overige vigerende wet- en regelgeving. | N.v.t.
7.2 |  | De inschrijver stelt het Erasmus MC een digitaal serviceportaal (voor medewerkers van de afdeling) beschikbaar, waarin per patiënt zaken kunnen worden geregistreerd en bijgehouden (welk processor patiënt heeft, welk implantaat patiënt heeft, garantieperiode per onderdeel ed.) Dit serviceportaal is geheel in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de medische geheimhoudingsplicht en alle overige vigerende wet- en regelgeving. Serviceportaal moet binnen een half jaar na ingangsdatum contract gerealiseerd zijn. Alternatieve werkwijze in de tussenperiode moet aan de privacywetgeving (o.a. AVG) voldoen. | Licht dit toe
8. Service
8.1 | Bereikbaarheid | Inschrijver is bereikbaar op werkdagen voor ondersteuning en vragen van het Erasmus MC middels een vaste contactpersoon (clintech) voor het Erasmus MC waarbij er in de Nederlandse taal wordt gecommuniceerd. | N.v.t.
8.2 | Onderdelen | De inschrijver dient bij een (onderbouwd) verzoek om technische ondersteuning op locatie (zoals bijv. integritytest) binnen 2 weken hiervoor beschikbaar te zijn. De meetuitkomsten en antwoorden op vragen n.a.v. de geconstateerde problemen, dienen maximaal 4 weken na de meting beschikbaar te zijn. | N.v.t.
8.3 |  | Bij spoed kan er binnen 24 uur een implantaat worden geleverd. | N.v.t.
8.4 | Ondersteuning | Bij acute en dringende technische problemen waarbij technische ondersteuning gewenst is, dient de inschrijver binnen 2 werkdagen hiervoor beschikbaar te zijn. | N.v.t.
8.5 | aanschaf/vervanging | Levering van implantaten en processoren vindt plaats binnen 5 werkdagen. | N.v.t.
8.6 | ondersteuning | Na inzending aan de inschrijver door het Erasmus MC van een geexplanteerd implantaat, zal deze de resultaten van onderzoek naar disfunctie en biofilm (infectie) binnen 2 maanden aan het Erasmus MC sturen. Het vaststellen en analyseren van disfunctie en biofilm gebeurt volgens het eigen protocol van de inschrijver. | N.v.t.
8.7 | snelheid ondersteuning | Bij nieuwe processoren of technieken wordt het Erasmus MC actief ondersteund en getraind en biedt de inschrijver aan omiedere professional tijdens deeerste 5 toepassingen ondersteuning te bieden in het Erasmus MC in het Nederlands. | N.v.t.
8.8 |  | Patiënten van het UMC moeten de mogelijkheid hebben accessoires en onderdelen van inschrijver via een vrij toegangkelijk retailkanaal (bv een webshop) te verkrijgen. Ook de garantie en eventuele uitleg van deze onderdelen loopt via dit kanaal. | N.v.t.
8.9 |  | Als bestellingen in backorder worden geplaatst informeert inschrijver het EMC hierover en geeft daarbij een verwachte levertijd. | N.v.t.
9. Financieel
9.1 | onderhoud | Indien er tijdens de looptijd van de overeenkomst een nieuw model op de markt komt wordt dit bij Erasmus MC aangeboden tegen de prijs van het geoffreerde "nieuwste model". Indien Erasmus MC kiest voor dit nieuwe model dan kan het Erasmus MC ervoor kiezen om direct de voorraad van het dan huidige Device door Inschrijver te laten retourhalen. | N.v.t.
9.2 |  | Opdrachtnemer maakt gebruik van XML facturen met formaat standaard UBL2.0/2.1 (PEPPOL= Europese standaard) | N.v.t.
9.3 |  | Opdrachtnemer vermeldt op elke factuur het inkoopordernummer van Erasmus MC. Facturen zonder vermelding van het inkoopordernummer worden niet in behandeling genomen. | N.v.t.
10. Duurzaamheid
10.1 |  | Alle verpakkingen (dus zowel de omsluitende verpakkingen als de omdoos) zijn recyclebaar. | N.v.t.
10.2 |  | Voor de verpakking wordt geen gebruik gemaakt van voor het milieu schadelijke componenten in de drukinkt, lakken en kleurstoffen. | N.v.t.
10.3 |  | Alle verpakkingen zijn latexvrij | N.v.t.
10.4 |  | Alle verpakkingen zijn PVC-vrij | N.v.t.
10.5 |  | Inschrijver neemt defecte onderdelen in en verwerken deze op duurzame wijze. | Licht dit toe
10.6 |  | Indien patiënten onderdelen uit de kit niet willen hebben (bijv. droogdoos, 2e rugzak), neemt inschrijver deze in voor hergebruik. | N.v.t.
10.7 |  | Inschrijver spant zich met aantoonbaar resultaat in om de ecologische footprint van bedrijfvoering en producten te verminderen. | Licht dit toe
10.8 |  | Indien de Europese wetgeving aangepast wordt om de invoering van elektronische Instructies voor Gebruik (eIFU) mogelijk te maken zal inschrijver de optie bieden om papieren IFU's niet meer standaard bij processor kits, implantaten en losse onderdelen te leveren. Papieren IFU's dienen nog wel leverbaar te zijn indien het Erasmus MC of patiënt hier om vraagt. | N.v.t.
11. Verpakking
11.1 |  | De verpakking voor steriele medische hulpmiddelen dient te voldoen aan ISO 11607-1-2:2020 | N.v.t.
11.2 |  | Het etiket op de Medische Hulpmiddelen voldoet aan de essentiële eisen van de MDR (EU) 2017/745. | N.v.t.
11.3 |  | De gehanteerde symbolen op de verpakking van medische hulpmiddelen zijn conform de vigerende wet- en regelgeving (ISO - 15223) | N.v.t.
12. Logistiek
12.1 |  | Iedere inkooporder wordt door de leverancier bevestigd aan orders@erasmusmc.nl | N.v.t.
12.2 |  | Opdrachtnemer levert alleen orders uit die voorzien zijn van een inkoopordernummer. | N.v.t.
12.3 |  | Bestellingen worden zo veel mogelijk als geheel uitgeleverd. Deelleveringen gaan altijd in overleg met Erasmus MC via orders@erasmusmc.nl | N.v.t.
12.4 |  | De geleverde artikelen zijn aan de buitenzijde van de transportverpakking en in de omdoos voorzien van een pakbon in een doculop (doorzichtige envelop). Op de pakbon dient ten minste de volgende informatie vermeld te zijn: inkoopordernummer, omschrijving van artikel, artikelnummer, aantallen, verpakkingseenheid, colli en telefoonnummer voor het melden van manco’s. Indien van toepassing toevoegen van een lotnummer en THT. | N.v.t.
13. Contractmanagement
13.1 | evaluatie overeenkomst | Inschrijver verklaart bereid te zijn ten minste 1 maal per jaar met het Erasmus MC de naleving van de overeenkomst te evalueren en waar nodig actie te ondernemen om weer te voldoen. | N.v.t.
14. Onderzoek
14.1 |  | Het Erasmus MC heeft als kerntaak wetenschappelijk (onafhankelijk) onderzoek. Van de inschrijver wordt verwacht hier een positieve en ondersteunende bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld in het beschikbaar stellen van software en de kennis van de ontwikkelaars indien nodig. Of, in de situatie dat onze informatiebehoefte verder gaat dan de kennis van de klinisch specialist, dat er een beroep kan worden gedaan op de kennis van ontwikkelaars. | N.v.t.
14.2 |  | Beschrijf op welke onderzoeksgebieden het Erasmus MC met u kan samenwerken. | Licht dit toe
Ondergetekende verklaart namens Inschrijver het Programma van Eisen voor akkoord, aldus rechtsgeldig ondertekend:
Datum
Naam
Handtekening