## Vragen
Algemeen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf uw bedrijv o.b.v. de volgende gegevens
1a | Naam
1b | Adres
1c | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
1d | Contactpersoon (incl. mailadres)
Product
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf, op basis van de productomschrijving in de uitnodiging, uw oplossing
2 | Op welke wijze onderscheidt uw oplossing zich van andere leveranciers?
3 | Kunt u referenties voor dit product aanleveren?
4 | Welke ontwikkelingen verwacht u de komende vijf jaar voor deze oplossing / productgroep?
5 | Is het systeem CE‑gecertificeerd volgens MDR 2017/745?
6 | Kunt u technische documentatie aanleveren (DoC, risicomanagement)?
7 | Werkt de apparatuur volgens de meeste recente longfunctierichtlijnen (ATS/ERS)?
8 | Zijn de applicaties geupdate naar de laatste longfunctierichtlijnen (ATS/ERS)
9 | Hoe borgt u updates bij wijzigingen in ATS/ERS richtlijnen en referentiewaarden? Hoe snel worden deze aangepast
10 | Kunnen er meetopties aan een bestaand systeem worden toegevoegd?
11 | Ondersteunt de software multi‑user of role‑based access management?
12 | Is het mogelijk zelf parameters toe te voegen voor berekeningen die niet standaard in de software zitten?
13 | Kunnen protocollen op maat worden gemaakt?
14 | Is er een workflow voor kwaliteitscontrole?
15 | Welke minimale en maximale nauwkeurigheid garandeert u per meetmodaliteit (spirometrie, bodybox, DLCO, IOS, etc.)?
16 | Binnen welke marge verschillen uw apparaten onderling van elkaar?
17 | Welke meetonderdelen zijn klinische gevalideerd?
18 | Wat zijn de mogelijkheden vwb bacterie/virusfilters? Is er vrije keuze.
19 | Hoe wordt omgegaan met door het EMC gewenst aanpassingen aan de hardware t.b.v. efficienter gebruik van het meetsysteem bijv. aanpassing positie meetarm of ander beeldscherm?
20 | Kan het EMC software toevoegen aan de PC van het meetsysteem?
21 | Worden trends van individuele patiënten ondersteund?
22 | Hoe worden data geëxporteerd voor onderzoek?
23 | Wordt pseudonimisering of anonimisering ondersteund?
24 | Kunnen referentiesets versie‑beheerbaar worden gebruikt?
25 | Kunnen historische longfunctiedata worden gemigreerd?
26 | IOS specifiek; kunnen inspiratie/en expiratie afzonderlijk worden gemeten?
27 | Kan data uit een database worden gefilterd en worden geexporteerd? Hoe verloopt dit?
Service en ondersteuning
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf de service organisatie
2 | Beschrijf de ondersteuning die u kunt bieden voor gebruikers
3 | Wat is de response tijd in geval van storingen?
4 | Kunt u inzicht geven in uw SLA‑modellen?
5 | Hoe wordt omgegaan met hardware‑veroudering en end‑of‑life componenten?
6 | Wat is de gemiddelde levensduur van uw systemen?
7 | Welke onderdelen hebben de hoogste faalkans?
8 | Is remote monitoring mogelijk?
9 | Welke vormen van training biedt u aan (on‑site, e‑learning)?
10 | Hoeveel service‑engineers heeft u in Nederland en waar zijn zij gevestigd?
11 | Hoe wordt voorraadbeheer van reserveonderdelen geborgd?
12 | Kunnen updates en onderhoud gefaseerd worden uitgevoerd zodat patientmetingen ononderbroken door kunnen gaan?
IT, Cybersecurity en Integratie
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Hoe snel worden fixes uitgevoerd?
2 | Hoe communiceert u de updates/fixes en de impact ervan op de klinische praktijk?
3 | Welke standaarden ondersteunt u (HL7, FHIR, DICOM, API)?
4 | Hoe wordt dataversleuteling geregeld (in transit en at rest)?
5 | Ondersteunt het systeem single sign‑on (SSO) of AD‑integratie?
6 | Wordt logging conform NEN7510/NEN7513 uitgevoerd?
7 | Hoe vaak komen software‑updates beschikbaar en hoe worden deze uitgerold?
8 | Hoe wordt integratie in bestaande netwerkarchitectuur ondersteund?
Prijs
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden oplossing?
1a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
1b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
2 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden service en ondersteuning?
2a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
2b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
3 | Met welke onkosten moet rekening worden gehouden na aanschaf?
4 | Wat is de maximale prijsindexatie per jaar?
5 | Zijn er kosten voor hardware‑updates door gewijzigde richtlijnen?
6 | Hoe wordt omgegaan met end‑of‑life notificaties?
7 | Kunnen PC's voor de meetsystemen geleverd worden door het EMC?
8 | Mogen de meet- en kalibratiegassen geleverd worden door de huisleverancier?
9 | Kan de trolley voor een meetsysteem door het EMC worden aangeschaft indien nodig vanwege ARBO technische redenen?
10 | Kunt u een prijsindicatie geven voor door u geadviseerde bacterie/virusfilters?
NB | Erasmus MC vraagt hier geen offertes, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaan.
Duurzaamheid en toekomstbestendigheid
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Welke milieucertificeringen zijn aanwezig?
2 | Kan hardware modulair worden geüpgraded?
3 | Hoe gaat u om met retourstromen en recycling?
Pilotfase en implementatie
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Hoe ziet een standaard implementatieplan eruit?
2 | Hoe lang duurt een implementatie gemiddeld?
3 | Wordt een pilot/proefplaatsing met evaluatie ondersteund?
4 | Hoe wordt datamigratie uitgevoerd zonder verstoring van de bedrijfsvoering?
Overig
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Als u de aanbesteding mocht ontwerpen, wat zou u dan als uitgangspunten nemen?
2 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
3 | Heeft u verder nog opmerkingen?