## Blad1
Vraag en Antwoordblad_Robot voor snelle manipulatie van microbiële arrays
Nr. | Vraag | Reactie Supplier
1 | Heeft het systeem een stempel top capaciteit tot 800.000 opnamen per uur?
2 | Kan het systeem contact druk detecteren voor elke stempel, om daarmee van en op een ongelijk agar oppervlak te stempelen?
3 | Kan de stempelkop minder dan 10 g/mm2 oppervlakte laden om spetteren van cellen en kruisbesmetting te voorkomen?
4 | Heeft het systeem een sterilisatie procedure?
5 | Kan het systeem precisie stempelen tot 6 µm?
6 | Kan het systeem replica stempelen van agar naar agar in een format van 96-, 384-, 1536- en 6144 kolonies tegelijkertijd?
7 | Kan het systeem een cyclus voor replica stempelen onder 30 seconden per plaat afronden?
8 | Is het systeem gebruikersvriendelijk en intuïtief en gemakkelijk te gebruiken?
9 | Is het mogelijk om aangepaste protocollen te maken en uit te voeren?
10 | Kan het systeem op een standaard laboratorium tafel geplaatst worden?
English Version
Nr. | Question | Reaction Supplier
1 | Does the system have a peak pinning capacity of up to 800,000 picks per hour?
2 | Does the system allow sensing of contact pressure for every pin, to facilitate pinning from and pinning to uneven agar surfaces?
3 | Can the pinning head apply less than 10 g/mm2 surface load to prevent cell splashing and cross-contamination?
4 | Does the system have a sterilization procedure?
5 | Does the system have a pinning accuracy to 5 µm?
6 | Can the system perform replica pinning from agar to agar in a 96-, 384-, 1536-, and 6144-colony density format?
7 | Can the system perform a replica pinning cycle in under 30 seconds per plate?
8 | Does the system have an intuitive and easy-to-use user interface?
9 | Does the system allow for the creation and execution of custom protocols?
10 | Can the system be placed on a standard laboratory benchtop?