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1. [bookmark: _Toc197935744]Inleiding
[bookmark: _Toc197935745]Doel van dit document
Met het opstellen van de Visie PA is het hoogheemraadschap van Delfland (HHD) in 2021 gestart op standaardisatie binnen de procesautomatisering. Met project Implementatie Visie PA werken wij deze standaardisatie uit. Onderdeel van de standaard is tagcodering binnen de procesautomatisering (PA) van Delfland. Deze standaard beschrijft hoe we ten tijde van vaststelling van deze standaard tags coderen en beschrijft dus een huidige situatie.
[bookmark: _Toc197935746]Waarom een standaard voor tagcodering?
Een uniforme manier van tagcodering is een manier om installaties op een consistente manier te benoemen. Door de tagcodering in verschillende systemen en documenten te hanteren, denk aan het onderhoudsbeheersysteem, databases, PI&D’s en eplan-tekeningen, is het mogelijk om systemen beter te beheren en informatie betrouwbaar uit te wisselen met afdelingen en systemen. 
[bookmark: _Toc197935747]Scope tagcodering PA
Deze standaard is van toepassing op de PA-omgeving van Delfland. Zowel objecten en installaties uit de waterketen (rioolgemalen en AWZI’s) als uit het watersysteem (onder andere polder- en boezemgemalen) vallen binnen de scope. De focus ligt uitsluitend op tagcodering binnen de PA-omgeving, dus niet op coderingen in andere domeinen zoals geografische informatiesystemen of financiële systemen. 

[bookmark: _Toc197935748]Opbouw van een tag
[bookmark: _Toc197935749]Structuur
Een tag bestaat uit twee onderdelen:
1. Objectcode: een unieke code van zes cijfers die verwijst naar het fysieke object. 
2. Apparaatcode: 
· Voor de waterketen geldt: de afdeling BZP bepaalt de tagcodering voor apparaten. De codering is als volgt op gebouwd: [type] & [e-plangroep] & [volgnummer]. 
· Voor het watersysteem geldt: [type] & [volgnummer]
[bookmark: _Toc197935750]Voorbeelden
Voor waterketen: zie bijlage 1. 
Voor watersysteem: zie bijlage 2.
[bookmark: _Toc197935751]Toepassingen binnen de PA
We passen de tagcodering zoveel mogelijk toe in alle onderdelen van de PA-omgeving, onder andere:
· HMI/SCADA-beelden;
· PA-software (PLC, SCADA, DCS);
· I/O-codering (E-plan tekeningen en softwarecode);
· Historian/dataplatforms.


[bookmark: _Toc197935752]Bijlage 1: voorbeelden tagcodering waterketen
Zie bijgevoegde excel: Opzet P&ID benaming waterketen HHD.xlsx 





[bookmark: _Toc197935753]Bijlage 2: voorbeelden tagcodering watersysteem
Zie voor tagcodering op P&ID’s: Voorbeeld codering P&ID watersysteem.pdf


Zie voor tagcodering op E-plan tekeningen: E-plan coderings pag 9-12 afdruk 20250326.pdf
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GE.CO.001 Opzet P&ID WK.pdf
P&ID opzet HHD

Lenspomp

P 0104

Niveau detectie Lenspompput

(PMK)

Water op Vloer (WOV) vlotterbal Pompenkelder

Afsluiter Centrale persleiding

A 0105

Standmelding Open

Standmelding Dicht

Moment Open

Moment Dicht

Pomp 1

P 0111

Drukmeting zuigleiding

Drukmeting Persleiding

Trillingsmeting

Pomp 2

P 0112

Drukmeting zuigleiding

Drukmeting Persleiding

Trillingsmeting

Zuigafsluiter pomp 1

A0121

Standmelding Open

Standmelding Dicht

Moment Open

Moment Dicht

Zuigafsluiter pomp 2

A 0122

Standmelding Open

Standmelding Dicht

Moment Open

Moment Dicht

Pers afsluiter pomp 1

A0131

Standmelding Open

Standmelding Dicht

Moment Open

Moment Dicht

Pers afsluiter pomp 2

A 0132

Standmelding Open

Standmelding Dicht

Moment Open

Moment Dicht

Regelafsluiter buffer

A 0150

Standmelding Open

Standmelding Dicht

Moment Open

Moment Dicht

H?

B?

Drinkwater installatie

[Po151

Lage druk bedrijfswaterleiding (LD)

Laag niveau breaktank (LN)

|Spoelafsluiter buffer A 0152
|Leegloop afsluiter buffer A 0154
Perslucht installatie P 0156
Drukmeting voorraadvat

Drukmeting luchtleiding

Gebroken drinkwaterafsluiter

lavafilter A 0157
Ventilator lava Filter P o161
Ventilator koolfilter P 0162
Lava Filter

PH meting

Gas detectie H2S

Geur detectie

P&ID

ESA 01041
LSA 01041

LSA 01043

ESA 01051
GSA 01052
GSA 01053
XSA 01054
GSA 01055

ESA01111
PT01111
PT01112

TRLO1114

ESA01112
PTO01121
PT01122

TRL01124

ESA01211
GSA 01212
GSA 01213
XSA 01214
GSA 01215

ESA 01221
GSA 01222
GSA 01223
XSA 01224
GSA 01225

ESA 01311
GSA 01312
GSA 01313
XSA 01314
GSA 01315

ESA 01321
GSA 01322
GSA 01323
XSA 01324
GSA 01325

ESA 01501
GSA 01502
GSA 01503
XSA 01504
XSA 01505
XSA 01506
XSA 01507

ESA01511
PS 015113
LS 015114

PT 01561
PT 015613

QT 01641
QT 01642

QT 01671

Eplan groep

=0104

=0105

=0111

=0112

=0121

=0122

=0131

=0132

=0150

=0151

=0152

=0154

=0156

=0156

=0156

=0157

=0161

=0162

=01641

=01642

=01671

Eplan code

=0104-M1

Regelafsluiter buffer

A 0150

Niveaumeting been 1

Niveaumeting been 2

Niveaumeting been 3/4

Niveaumeting been 5/6

Water op vloer afsluiterput

LT 01501
LT 01502
LT 01503
LT 01504
LSA 01505

P&ID

LISA01501
LISA 01502
LISA 01503
LISA 01504





Afzuigventilator pompenkelder

Verwarming pompenkelder
(PMK)

Compressor installatie

Afsluiter geurdetectie

g1 vald
Hoogwater in ontvangkelder

ni ing 2 ont

Drukmeting persleiding

Gas detectie pompenkelder

Debietmeter centrale

persleiding

Temperatuur meting verwarming

Temperatuur meting buiten

Vorst thermostaat

P 0170

E0173

P 0197

A 0199

LT01001

LT 01002

PT 01028

QT 01042

FT 01091

1701712

1701713

TS 01771

LSA 01012

=0170

=0173

=0197

=0199

=01001
=01012

=01002

=01028

=01042

=01091

=01712

=01713

=01771

Check met perslucht installatie P0156
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GE.CO.001 Opzet P&ID WK.xlsx
Waterketen

		P&ID opzet HHD				P&ID				Eplan groep		Eplan code



		Lenspomp		P 0104		ESA 01041				=0104		=0104-M1

		Niveau detectie Lenspompput				LSA 01041

		Water op Vloer (WOV) vlotterbal Pompenkelder (PMK)				LSA 01043



		Afsluiter Centrale persleiding		A 0105		ESA 01051				=0105

		Standmelding Open				GSA 01052

		Standmelding Dicht				GSA 01053

		Moment Open				XSA 01054

		Moment Dicht				GSA 01055



		Pomp 1		P 0111		ESA 01111				=0111

		Drukmeting zuigleiding				PT 01111

		Drukmeting Persleiding				PT 01112

		Trillingsmeting				TRL 01114



		Pomp 2		P 0112		ESA 01112				=0112

		Drukmeting zuigleiding				PT 01121

		Drukmeting Persleiding				PT 01122

		Trillingsmeting				TRL 01124



		Zuigafsluiter pomp 1		A 0121		ESA 01211				=0121

		Standmelding Open				GSA 01212

		Standmelding Dicht				GSA 01213

		Moment Open				XSA 01214

		Moment Dicht				GSA 01215



		Zuigafsluiter pomp 2		A 0122		ESA 01221				=0122

		Standmelding Open				GSA 01222

		Standmelding Dicht				GSA 01223

		Moment Open				XSA 01224

		Moment Dicht				GSA 01225



		Pers afsluiter pomp 1		A 0131		ESA 01311				=0131

		Standmelding Open				GSA 01312

		Standmelding Dicht				GSA 01313

		Moment Open				XSA 01314

		Moment Dicht				GSA 01315



		Pers afsluiter pomp 2		A 0132		ESA 01321				=0132

		Standmelding Open				GSA 01322

		Standmelding Dicht				GSA 01323

		Moment Open				XSA 01324

		Moment Dicht				GSA 01325

																				P&ID

		Regelafsluiter buffer		A 0150		ESA 01501				=0150				Regelafsluiter buffer		A 0150

		Standmelding Open				GSA 01502								Niveaumeting been 1				LT 01501		LISA 01501

		Standmelding Dicht				GSA 01503								Niveaumeting been 2				LT 01502		LISA 01502

		Moment Open				XSA 01504								Niveaumeting been 3/4				LT 01503		LISA 01503

		Moment Dicht				XSA 01505								Niveaumeting been 5/6				LT 01504		LISA 01504

		H ?				XSA 01506								Water op vloer afsluiterput				LSA 01505

		B ?				XSA 01507



		Drinkwater installatie		P 0151		ESA 01511				=0151

		Lage druk bedrijfswaterleiding (LD)				PS 015113

		Laag niveau breaktank (LN)				LS 015114



		Spoelafsluiter buffer		A 0152						=0152



		Leegloop afsluiter buffer		A 0154						=0154



		Perslucht installatie		P 0156						=0156

		Drukmeting voorraadvat				PT 01561				=0156

		Drukmeting luchtleiding				PT 015613				=0156



		Gebroken drinkwaterafsluiter lavafilter		A 0157						=0157



		Ventilator lava Filter		P 0161						=0161



		Ventilator koolfilter		P 0162						=0162



		Lava Filter

		PH meting 				QT 01641				=01641

		Gas detectie H2S				QT 01642				=01642



		Geur detectie				QT 01671				=01671



		Afzuigventilator pompenkelder		P 0170						=0170



		Verwarming pompenkelder (PMK)		E 0173						=0173



		Compressor installatie		P 0197						=0197		Check met perslucht installatie P0156



		Afsluiter geurdetectie		A 0199						=0199



		niveaumeting 1 ontvangkelder		LT 01001						=01001

		Hoogwater in ontvangkelder				LSA 01012				=01012

		niveaumeting 2 ontvangkelder		LT 01002						=01002

		Drukmeting persleiding		PT 01028						=01028

		Gas detectie pompenkelder		QT 01042						=01042



		Debietmeter centrale persleiding		FT 01091						=01091

		Temperatuur meting verwarming		TT 01712						=01712

		Temperatuur meting buiten		TT 01713						=01713

		Vorst thermostaat		TS 01771						=01771





Waterstystemen
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GE.CO.001 Voorbeeld codering P&ID WS.pdf
HHD1
Opdrachtgever :
Hoogheemraadschap van Delfland ,//
postous 3061 2601 DB el @PLAN
Tel.: 015-2701800 Fax.: 015-2701801 I

Projectnaam P&ID Voorbeelden Deze tekst vervangen door Projectnaam
Projectnummer : Projectnr. HHD ??
Straat Straat ?? Tekeningnummer : Objectnr. HHD ??
Plaats Plaats ??
Projectleider(s) HHD : Naam 27?77
Milieu-aspecten geen Adviesbureau , nvt
Voorschriften nvt
Schakelkasten nvt
Beveiligingsgraad nvt
Hoofdstroomvoeding nvt
Stroomstelsel 7
Stuurstroomvoeding nvt
Bouwjaar 2077
Bijzonderheden Geen
Gemaakt op : 26-2-2021 Standaard plaatscode +BK1
Bewerkt op : 26-2-2021 Aantal pagina's , 17

HHD2 =

‘@ﬁg‘j‘ Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Kader Tekeningnummer =

Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden HHDELFLAND Revisie 1

G Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 2622021 | QObjectnr. HHD ?? [ Blad 1

- W}:.\ ng Tel.: 015-2701800 Fax.: 015-2701967 Algemeen Engineer jvanleenen Totaal aantal bladen 17





Inhoudsopgave HHD
Pagina Paginabeschrijving Extra paginaveld Revisie Datum Bewerker
/1 HHDELFLAND Algemeen 1 26-2-2021 JvL
=01/1 Inhoudsopgave Algemeen 1 26-2-2021 jvanleenen
=02/1 Revisie overzicht Algemeen 1 26-2-2021 JvL
=10/1 P&ID stuw Algemeen 1 26-2-2021 JvL
=11/1 P&ID gemaal Algemeen 1 26-2-2021 JvL
=11/1a P&ID gemaal Algemeen 1 26-2-2021 JvL
=11/1b P&ID gemaal Algemeen 1 26-2-2021 JvL
=12/1 P&ID S2 gemaal Algemeen 1 26-2-2021 JvL
=12/1a P&ID S2 gemaal Algemeen 1 26-2-2021 JvL
=12/1b P&ID S2 gemaal Algemeen 1 26-2-2021 JvL
=12/12 P&ID vispassage Algemeen 1 26-2-2021 JvL
=13/1 P&ID POMPOVERZICHT Algemeen 1 26-2-2021 jvanleenen
=13/2 P&ID TANDWIELKASTEN Algemeen 1 26-2-2021 jvanleenen
=13/3 P&ID VACUUMINSTALLATIES Algemeen 1 26-2-2021 jvanleenen
=13/4 P&ID HYDRAULIEK SCHUIVEN Algemeen 1 26-2-2021 jvanleenen
=13/5 PID VERWARMING EN VENTILATIE Algemeen 1 26-2-2021 jvanleenen
=13/6 PID VISPASSAGE Algemeen 1 26-2-2021 jvanleenen
=/1 =02/1
‘\@;}ﬁ,‘ Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Ezsge HHD? Tekeningnummer 01
g Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden Inhoudsopgave — _
SRR Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 2622021 | Objectnr. HHD ?? Blad 1
Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967 Algemeen | Engineer jvanleenen Totaal aantal bladen 17






Revisie overzicht

Revisie nr

Datum Tekenaar

Omschrijving

=10/1
Hoogh dsch Delfland Project Pagi hrijvi Kader HHD2 . = 02
oogheemraadscnap van Delflan rojec agina omscnrijving R Tekenlngnummer
- .. . +
Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden Revisie overzicht evisie L _
Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 Ob]ectnr. HHD ?? Blad 1
Algemeen Engineer JvL Totaal aantal bladen 17

Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967






STUW

g

BOEZEM \ N
HWZ HWZ1 \
/ POLDER
A a1 LWZ

Al121
Stuw

I

VERWIJDEREN WAT NIET GEBRUIKT WORDT

INLAAT

N i

I

BOEZEM
0
HWZ M‘/ ..% \
- "z
Lwz1
Lwz

Al121

INLAAT
=02/1 =11/1
e\ vy Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Ezsge HHD? Tekeningnummer | 10

“55:}%;;‘:}? Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden P&ID stuw ]

,{ & Ny Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 Objectnr. HHD ?? Blad 1
Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967 Algemeen | Engineer vL Totaal aantal bladen 17






I

LT1800

T

PERSLEIDING 1

LT1801
AKH1
E E A121

wzi / HWZ1
P111 AFSLUITER1
POMP1
POLDER BOEZEM
Lwz Hwz
=10/1 1a
Y Pt o Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijvin Kader HHD2 i = 11
w3l g p ] g jving RS — Tekeningnummer =
“55:}%;;‘:}? Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden P&ID gemaal ]
J! & 8 Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 Ob]ectnr. HHD ?? Blad 1
Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967 Algemeen | Engineer vl Totaal aantal bladen 17






LT1800

{T1801
Wm

4\ / L PERSLEIDING 1 S?
wzt / I\J_ HwWZ1
Al121
P111 AFSLUITER1
POMP1
POLDER BOEZEM
LWZ HWZ
4\ PERSLEIDING 2
twzi / ! I\J_ HWZ1
Al122
P112 AFSLUITER1
POMP1
1b
e\ vy Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Kader HHD2 | Tekeningnummer  |— 11
“55\-‘%§£{;}’ Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden P&ID gemaal Revisie 1 +
e N Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 Objectnr_ HHD ?? Blad 1a
ok fad Algemeen Engineer JvL Totaal aantal bladen 17

Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967





LT1800

LT1801
Wm

wzi /
A121
P111 AFSLUITER1
POLDER POMP1 PERSLEIDING 1 BOEZEM
LWz I\J_ HwZz1 HWZ
twzi / /
A122
P112 AFSLUITER1
POMP1
la =12/1
W axten Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Kader HHD2 | Tekeningnummer |- 11
W e d iy i Revisie 1 +
Mc%&,‘« Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden P&ID gemaa|
e g Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 Objectnr. HHD ?? Blad 1b
. *~ Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967 Algemeen | Engineer vl Totaal aantal bladen 17





5100
o104 GEMAAL
i TISCA1342
E134(1) N
E Verwarming MCR W
—\ 3% S
LWz | HWZ
Al121
P111 AFSLUITER1
POMP1 M
POLDER BOEZEM
A165/P161 A163
LWz / Vent.rooster uit Ven.rooster in HWZ
Ventilator
—\ ' 3% S
LWz | HWZ
Al122
P112 AFSLUITER2
POMP2
\wz / 1] iz
E134(2)
Verwarming MCR
KELDER
(111
E134(3)
Verwarming Kelder
TS1341
P107
Lenspomp
[T1T] NAT OPGESTELDE POMP BUITEN GEBOUW
E134(4)
Verwarming Kelder
=11/1b la
e\ vy Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Kader HHD2 | Tekeningnummer  |— 12
N4 Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden P&ID S2 gemaal Revisie . L
TR Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 Obiectnr. HHD ?? Blad 1
2R )
g Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967 Algemeen | Engineer vl Totaal aantal bladen 17






—

S100
o104 GEMAAL
1] TISCA1342
E134(1) N
E Verwarming MCR W
\ |
LWz HWZ
N
Al121
P111 AFSLUITER1
M POMP1
POLDER BOEZEM
A165/P161 Al163
Lwz / < Vent.rooster uit Ven.rooster in HWzZ
Ventilator
\ ‘ |
LWz HWzZ
N
Al122
P112 AFSLUITER2
POMP2
\wz / L1T] e
E134(2)
Verwarming MCR
KELDER
(111
E134(3)
Verwarming Kelder
TS1341
P107
Lenspomp
|:|:|:|:| NAT OPGESTELDE POMP BINNEN GEBOUW
E134(4)
Verwarming Kelder
1b
e\ vy Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Ead_ef HHD2 | Tekeningnummer  |— 12
e Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden P&ID S2 gemaal evisie . L
A Ny Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 Objectnr_ HHD ?? Blad 1a
ok fad Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967 Algemeen | Engineer vL Totaal aantal bladen 17






0 1 2 3 4 6
5100
5100 GEMAAL |
11 TISCA1342
E134(1) N
E Verwarming MCR W
\ |
Lwz HWZ
B
Al121
P111 AFSLUITER1
M POMP1 M
POLDER BOEZEM
A165/P161 Al163
LWz / < Vent.rooster uit Ven.rooster in <— HWZ
Ventilator
\ l |
Lwz HWZ
B
Al122
P112 AFSLUITER2
POMP2
\wz / L1T] e,
E134(2)
Verwarming MCR
KELDER
(111
E134(3)
Verwarming Kelder
TS1341
P107
Lenspomp
|:|:|:|:| DROOG OPGESTELDE POMP BINNEN GEBOUW
E134(4)
Verwarming Kelder
1a 12
e\ vy Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Ezsge HHD? Tekeningnummer | 12
Q%Lﬂ Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden P&ID S2 gemaal .
A Y Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 Ob]ectnr. HHD ?? Blad 1b
24 ~ Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967 Algemeen | Engineer vl Totaal aantal bladen 17






POLDER
Lwz

LWZ

L

INLAATLEIDING

S2

O

A132
INLAAT2

PUT2

HWZ

BOEZEM
HWZ

LWZ
P141 TSK
Lokpomp
LT1808 alleen als de lokpomp
een eigen krooshek heeft
1b =13/1
e\ vy Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Ezsge HHD? Tekeningnummer | 12
Q%Lﬂ Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden P&ID vispassage .
& & Ny Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 Objectnr. HHD ?? Blad 12
g Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967 Algemeen | Engineer vl Totaal aantal bladen 17






T102

- - - - = |
H103 /\—
P104 | | < BR_M
| | N\ INSEMIUS
o . ‘ A0801
© Go190 AFSL.WINSEMIUS W w
NOODGENERATOR
\Lekw, / A0802
OMLAFSL.
frosoody roiody V
AKH4 / \ ZOUT
OEZEM p / A0803
Wz INL.AFSL.
o) ﬂ o)
500 BOEZE _ \ I MAALKOM 000
o Lwz /7 o
X01006 A0411 X01502
SPUISEIN AFSLUITER 4 KEERSCHUIF 4 SPUISEIN
PO414
Lenspomp @
E . (3153
RCTEN o) T \Hwz/
Il
BOEZE i} N NW
Lwz 7 HWZ
A0311 A0313
m P0310 AFSLUITER 3 KEERSCHUIF 3
A0316
NI, POMP 3 Afsl. LP
P0314
Lenspomp
BOEZEbk @ - & N I
LWZ V4
A0211 r-'
/ AFSLUITER 2 KEERSCHUIF 2
m Lenspomp LOKPOMP AFSL.LOKPOMH m
BOEZEM ﬁ ] \ I
wz / /7
AO111 A0112 A0113
PO110 AFSLUITER 1 ToK1 KEERSCHUIF 1
A0116
POMP 1 Afsl. LP
P0114
Lenspomp
2
Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Kader HHD2 | Tekeningnummer |- 13
Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden P&ID POMPOVERZICHT Revisie . L
Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 Objectnr_ HHD ?? Blad 1
Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967 Algemeen | Engineer jvanleenen Totaal aantal bladen 17






18 19

10 11 12 13 14 15 16 17

TANDWIELKAST POMP 4

0440 50440 50440
W emp. w

50443 50443

emp. emp.

(5 § oy TANDWIELKAST POMP 2
X0440 W 0240 @ S0240

TANDWIELKAST m m
temp. . . H p
POMP 4 Uy @ oL % Y e/ ey Ay ,‘@‘W
50243 50243

P0441
Oliepomp F0442 w
FILTER emp. emp.
PDSA
02421
rukv.

\/

P

N

P

P0243

koeling

N

X0240
TANDWIELKAST

TANDWIELKAST POMP 3 POMP 2 NN @ I

/ﬁﬁ\ @ @ P0241 @
W emp. w Oliepomp W
\gruk 1/

s (3

50343 50343

P
P

emp. emp.

(B § iy TANDWIELKAST POMP 1

TANEnglEL;(AST % Wi temp. emp. mp. H m
Dk o e &

P0341 ffcozad)
Oliepomp F0342 w
FILTER

N

emp. emp.

P0143
@ koeling
01421
X0140 \rukvy/

TANDWIELKAST

POMP 1 % ~ @ % % W
PO141 fCotad)
Oliepomp W

1
b st Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Eader HHD2 | Tekeningnummer |-
iy Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden P&ID TANDWIELKASTEN evisie . _ *
aﬁi‘ﬁk Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 | QObjectnr. HHD ?? Blad
up Tel.: 015-2701800 Algemeen | Engineer jvanleenen Totaal aantal bladen

Fax.: 015-2701967






20 21

22 23

24 25

27

28

29

1

DW

drinkwater /

oLk

A0136
Bedr.w.klep

N/q%

v

A0335
Bel.klep

V0331

Vac.tank {

L o

P0330

Vac.pomp %

V0133

EDRIJFSWATERTAN .‘

5

POMP 4\ {>®<} A0337
persleiding Aftap.klep
A0434
Ontl.klep 4
POMP 3\ &
persleiding
]/ A0334
Ontl.klep 3

kg kg N
A0135
Bel.klep P0130
Vac.pomp %
VOI31 | G5
Vac.tank W
POMP 2\ & A0137
persleiding Aftap.Klep
—\/ A0234
Ontl.klep 2
POMP 1\ »M%
persleiding
—\/ A0134 \
Ontl.klep 1 vismigratie
4
Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Ead_ef HHD2 | Tekeningnummer |- 13
Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden P&ID VACUUMINSTALLATIES cvisie 1 _ ki
Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 Ob]ectnr. HHD ?? Blad 3
Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967 Algemeen | Engineer jvanleenen Totaal aantal bladen 17






39

30 32 33 34 35 36 37 38
CILINDER CILINDER CILINDER CILINDER
KEERSCHUIF 1 KEERSCHUIF 2 KEERSCHUIF KEERSCHUIF 4
N SCHU o] SCHU o SCHUIF 3 o] SCHU
A0167 W A0169 W A0367 W A0369 W

SLUITE i ’ SLUITE ’. ) SLUITEN ’ "LUITEN )
& el & e
() e/ e/ =,

A0166 A0168 A0366 A0368

OPENEN OPENEN OPENEN OPENEN
\gent/ \gent/ \gent/ \gent/

e e e e
] ] ] g

o
oy
oy
oy

A0165 A0160 A0365 A0360

E
F
F
F

RE: SE:

Handpomp) Handpomp)

P0162 P0163 P0362 P0363
Schuif 1 Schuif 2 m Schuif 3 Schuif 4 @
V0161 [: :] V0361 [: :]
[HYDRAULIEKTANK | | | [HYDRAULIEKTANK | |

Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Ead_ef HHD2 | Tekeningnummer |-
Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden P&ID HYDRAULIEK SCHUIVEN cvisie 1 _ ki
Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 Ob]ectnr. HHD ?? Blad
Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967 Algemeen | Engineer jvanleenen Totaal aantal bladen






40

41

42

43

44

45 46

47

48

49

KELDER E01812 MACHINEHAL
VERWARMING
A0184 P0188
- I@ VN
N, R
DAKVENTILATOR
A0183
—b
P0187
VN P0189
N )
CCK
E E01814
VERWARMING
E01811 P0186
VERWARMING ) O&
N
DAKVENTILATOR
% A0182
—b
P0185
VN
N
A0181 DAKVENTILATOR
—b
E01813
E01810
VERWARMING @—X VERMARMING 0
E01815
VERWARMING
6
Hoogheemraadschap van Delfland Project Pagina omschrijving Ead_ef HHD2 | Tekeningnummer |- 13
Phoenixstraat 32 2611 AL Delft P&ID Voorbeelden PID VERWARMING EN VENTILATIE cvisie 1 _ ki
Postbus 3061 2601 DB Delft Datum 26-2-2021 Ob]ectnr. HHD ?? Blad 5
Algemeen Engineer jvanleenen Totaal aantal bladen 17

Tel.: 015-2701800  Fax.: 015-2701967






50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
CILINDER
TERUGSLAGKLEP1 VACUUMINSTALLATIE
A0112
L o
SLUITE
=y
Y02631 P0263

A0112.25

]

OPENEN
\gen/

/
-~

P0265
Hydr.pomp

WERKING A0112

A0112 OPENEN
Klep A0112.25 IN
Pomp P0265 IN

A0112 IS OPEN
Klep A0112.25 IN
Pomp P0265 UIT

A0112 SLUITEN
Klep A0112.25 UIT
Pomp P0265 UIT

V0266
|HYDRAULIEKTANK

Bel.klep 7 Vac.pomp
SA0263 —

V0264
Vac.tank

Phoenixstraat 32
Postbus 3061
Tel.: 015-2701800

Hoogheemraadschap van Delfland Project
2611 AL Delft P&ID Voorbeelden
2601 DB Delft

Fax.: 015-2701967

Pagina omschrijving Ead_ef HHD2
evisie 1

PID VISPASSAGE Datum 3653001
Algemeen Engineer jvanleenen

Tekeningnummer
Objectnr. HHD ??

= 13
+

Blad 6
Totaal aantal bladen 17






		Paginaboom

		1 HHDELFLAND

		=01 Inhoudsopgave

		1 Inhoudsopgave



		=02 Revisie overzicht

		1 Revisie overzicht



		=10 P&ID Stuw

		1 P&ID stuw



		=11 P&ID Gemaal met Buitenkast

		1 P&ID gemaal

		1a P&ID gemaal

		1b P&ID gemaal



		=12 P&ID S2 Gemaal

		1 P&ID S2 gemaal

		1a P&ID S2 gemaal

		1b P&ID S2 gemaal

		12 P&ID vispassage



		=13 P&ID Boezemgemaal

		1 P&ID POMPOVERZICHT

		2 P&ID TANDWIELKASTEN

		3 P&ID VACUUMINSTALLATIES

		4 P&ID HYDRAULIEK SCHUIVEN

		5 PID VERWARMING EN VENTILATIE

		6 PID VISPASSAGE





		Paginalijst

		/1 HHDELFLAND

		=01/1 Inhoudsopgave

		=02/1 Revisie overzicht

		=10/1 P&ID stuw

		=11/1 P&ID gemaal

		=11/1a P&ID gemaal

		=11/1b P&ID gemaal

		=12/1 P&ID S2 gemaal

		=12/1a P&ID S2 gemaal

		=12/1b P&ID S2 gemaal

		=12/12 P&ID vispassage

		=13/1 P&ID POMPOVERZICHT

		=13/2 P&ID TANDWIELKASTEN

		=13/3 P&ID VACUUMINSTALLATIES

		=13/4 P&ID HYDRAULIEK SCHUIVEN

		=13/5 PID VERWARMING EN VENTILATIE

		=13/6 PID VISPASSAGE



		Onderdelenboom

		Onderdelenlijst




image7.emf
GE.CO.001 E-plan  codering.pdf


GE.CO.001 E-plan codering.pdf
uape|q [ejuee [eejo] Sfipuent JEETGIE] usawably £96T0LZ-STO :'Xeq 008T0£Z-ST0 'BL

peia ¢é QHH "upslqo €202-1-C1 wnjeq ulRA 80 1097 T90€ SNAIsod
+ T a15In0Y JILVYSIQUVVANYLS |leewan) ¢S Wa IV 1197 7€ 1RRASXIUBOYJ
swwnubuluays
- JouunubuiuRL - —=me ooy BuiAlliydswo eulbed ‘ 13f0.d puepaq uea deydspeeiwsayBbooH
nddwod ap ui jeeseddy : 1NddWOd+
(reduspjod) woossul 8p i jeeleddy : IWNOOYLSNI+
us)nq jeeseddy : N3LINg+
1sexuayng ui Jeeteddy : 1Swig+
1sexsbunisaq ul yeeseddy : ™a+
3d0OSLvv1d
=)
F1LVYO01
o242165q Lo 2 T 30005 1Wid
(191U ubew ‘Buieddoy| ‘wai) us||93Se0) BYISIUBYDBW BPUBIP] YISLPIBID A
SIDRIS U USBWIWILY X
(suusyue ‘peesp ‘Buipia] ‘[aqey) WNIPSWSIYORIPISAQ M
(42yoLilifab “ioxsisuesy ‘opolp ‘q31) 4op1afebieH A
(4eejobau anusnbauy) Jenezwo aydsiels N
J0jewIojsuRI] 1]
(eyosyam “yeydsaznay ‘douspinip ‘Ieejeyeydspule) pusipaq Yasiueydsw /puel| Jeejoyeds s
(35BN Ud aueqpebal) pueisioam *US)Y1IYDSI00A-UR|d3 JooAsBIY BIZ
1ee|9¥eYdS ASgI0I0W “I9pIBYDS “IeR[@)eYISPJOOH 0
s 4 30005300ud
Jeejebas IodeIsIoA N
J010W ‘I

(j90ds) ampinput 7
(stejeap(n us diny “Jojow) Jeexeydsisaubew ‘siejpy )

(yosndo / yosnsaoye) [@se01sbulisjeudls :H
uolqsbulpsoA “iojelausy 9

(3eewone ane|eisul ‘burisyaz) [91s001sbu nog 14
(Buiwiemisn us BunydIjISA e'0) USSISAI] 13
JuswajesbulbelyaA :q

103esuspuo) :)

d

v

10 Jeesedde us T Bulusy®) AR S! TOT Spodssdodd (T0T=

“T>id 15e3I¥eyYds 9p Ul S| Tig apodsieeld : Tyg+

(UB10SUBS) *A"A PIBLI00IE BUYISIIPNBID JBRU SUISLIPR[S 121U UBA J8)IRZWQ :
(4o>p35.49n) dooibmnoqesp ‘deoibmnog :

T uslWens ul pusye}sb Jojow si T|y spodjeesedde @ Ti- ||_|
TIW-00206T0+T0T=

¢STS NIN SNISTOA 3A0DLVVHVddY *ONIY3A0D F1IHIADTY






76T uspe|q [ejuee [eejo] v_s_qu?_ me_,:@:m EwwEwm_< /96T0LZ-STO :'Xed 008T0£Z-ST0 'BL
4 peig ¢é QHH "upslqo €200-1-C1 wmeq Ylea 94 1097 T90€ Snaisod
S15Ihe AL VSIAYVYVYANYLS |leewan) ¢S YA 1V 1192 € JeRNSXIUBOYd

+ T ISINDY
) = Jawwnubuiuee] o ey BUIAlLIYISWO eulbeq oalolyd pueyaq uea deydspeelwasybooH

|jwinJ/usdwod/usawable-0d * YHM-0Q  usdwod-I1qg * ¥YHM-IQ  usswsable-1q " OV * IV

9pIobloA O/1
a13uanbayy d)suamab Tdwod J1S71d ov
J2WIOAWO-04 aAebluA Bulinisuee T dwod (UAINMS™Td od
Burnisuee T dwodyop dwodA™InnS™1d oa
Buimsuee 1 dwodisswsal|O dwodo™inms ™ 1d oda
usynis T Jen|siy S|syeTINMS 1d oa
uauado T JN|siy o7 |syeINMS 1d [o]¢]
Bunnisuee T dwogd uee NS 1d oda
(s)4eeeyeyosyiom T dwod smubISTT1d 1d
a1j0 ul J2yem smess T dwod om-ubIS Td 1a
Jojow uj Ja3em sniess T dwod wim—ubISTTd 1d
Burioys (Yosiuuayy) T dwodiap J0ISA"UBIS™ Td 1d
Z Jobe| 9]013U0d WO013S100P3aA T dwod 7 SIndA™ubIST1d 1a
T Jobe| 9]0.3U0D WO0.13S100pIRA T dwod 17sindA"ubIS™Td 1Q
jeeted T dwodyop JedA"ubIS™ Td 1d
wooJjspjooy /Buipsoa sniels T dwod PS0A~UBIS ™ Td 1d
nesAlu3aA snjels T dwodysp ANUA"UBISTTd 1Q
3nup3aA snjess T dwodisp SNIpAUBIS Td 1d
Jupaq ur T dwodia IpagA”ubIS Td 1a
u)0|s9b dapyibejsbnusy T dwod SIS UBISTTd 1d
puadosb dapibejsbnue) T dwod 07YS1 ubISTTd 1d
*dwapojow snyeys T dwod dway ubIs 14 1a
wooJ3sinnis smejs T dwod JnMsTubiSTTd 1d
JBWIOAWO-4 snyess /Buriois uuisyy T dwod 1035 UBIS™Td 1a
BulI03s JaWwIoAWO-4 T dwod 05 ubIS Td 1a
1eeJed JoWIOAWO- T dwod oyd"ubIS 1d 1a
Booy *dws3sijo YL T dwod wdwao ubis 1d 1d
6ooy 83 *dwa3a1j0 ML T dwod e~ dwa)o ubIS Td 1a
1314 BuiinAseA MM L T dwod 30" ubIS 1d 1a
Bee| nupaijo YML T duwiod wyNIpoubIS Td 1a
Bee| a3 ynupaljo YML T dwod €73jnIpo ubIS™Td 1d
Jlupaq ui ML T dwodisawsalQ 1paqo ubIST1d 1d
|ejuas0) sind T dwod u"ubIST1d 1d
annyesadwapiabel T dwod Jebe"ubIS 1d 1a
Bunsuw HMM woosinnis T duiod ymyubIS~Td 1a
uass03600y J1upaq Ul T dwod Booy~ubis~1d 14
Juabun uasiaAp T dwod BanAIpTuBISTTd 1a
Juabun 381U USSIBAIP T dwod Banuaip~ubiSTTd 1Q
Jupaq ui T dwod 1paqubiS 1d 10
JBR[RYRYISHIOM T JYN|SHY sme"ubIS™ Td 1d
anmessdwapiolow T JaNN(sy dwaje ubis™1d 1a
Bulio3s ("wiayy) T JONN|SHY Jojse"ubIS™ Td 1d
puadosb T Jeyn|syy uadoe™ubIS™Td 1d
Ua)IN|S "ASQIUBWIOW T JB)N|SHY sTwowe ubiS"Td 1
uauado *ASqUBWOW T JNN|SHY o wowe ubiS T1d 1d
US30|596 T JSUN|SHY oIpe ubIST1d 1d
1d 9znaysyllipaq T dwod o|d73eyS™ Td 1a
doupoop azneysyiupaq T dwod poou™yeyYdS  T1d 1a
usbowLsaA uswousbdo Tdwod A7SusS™1d v
woous uswousbdo Tdwod 17Suas™ 1d v
uaus0}/enusnbaly Tdwod J7suss 1d v

T XeW UodWod 1oaWlSal0 U Usdtiodyon "JaNn[sie -pul_NIdWOd

OpUBWIWIOD He)S JaBIufRINBYS00y

Qoumﬁoo: snjejs 9l
Jupaq ut 4361

USAINYISHIN JOOA [D1IuaA Bejsbnua) Jabiul
USM0)S<- Uap(I Jab1ul
19)5004<~ USP(1L J2bIUl

dwodoupAy BuLinisuee tabiul
BloAjaY [anusA Jabiul
uaAINYdsN/upiez Jadfb sabiul

uaAinydsul/uashiy tadiib tabiul
H0}S ualeeJp JabIUIRINRYSO0Y|

1935004 UBIRRIp J2BIUIBINBYSO0Y|

Beejwo w.e sabiueiyeysooy

Booywo we ssbiusyeysoo.y

dwodoupAy teeexeydsyiom JobiulRIEYS00)
Buiusipagpuey bulppuaibioa Jebiuieieysoosy
burio3s Jab1uRHRYSO0LY

Wo04354NNJS JabIuIRIYRYSO0.)|

J0j0W (14 Wo013Spjooy J2BIuRHRYS00Y
1030WS(1y Woospjooy IabIuiRIayso0Ly
dwodoupAy/sadiib woosspjooy JabiuiReysooty
Wwo0.43spjooy IabIuIRIBYS00IY

UaM0}s uaJauonisod JabiuIRIYRYSO0Y|

19315004 udJBUONISod B

Jeeled ol

uaA0ydsab)IN/puels 81549puo ol
NeSAILBIIO JBI

(3inup aboy) ynupaijo Burisjeubis sl
(30upaq) ynupaijo Bulisjeubis Jal
19ye1sqo Buibijieasq(is 4abiul

Janoe dojyspoou Jabiul

aplizp0]s usieelp *yaspuis Jabiul
opliz12)500. UBIERRIP *YdSpuld Jabiul
9pliz340)s ueeq apuis Jabiul
9pliz1a3500. ueeq apuld Jabiul
Beejwo wJe "yaspuld JaBIuRHRYS00Y
Hooywo wJe *ydspuld JabiuRRYS00Y
uaAoydsabul/puels 81susA0q IRbIuIRIRYSO0)
Jlupaq ur Jsbiuesyeysoo.y

D71d 9znays)liipaq JablulRIyaySs00Ly

pueH aznays)upaq Iabiule.eysooL)
USH0)S<-USp(II J0JowW(L! J2BIUIRINRYSOOLY
(30upaq) ynupaijo Buiis|eubis Jabiulaiyaysooy
usAINYdsyn/uaypez Jad(ub sebiueneysooty|
193500.1<-Uap(1I J0jow(ll JabiuRLyeyS00Ly
ua)inis J4ad(ub sabiueneysooty|

usuado Jad(Lb JabiuRNRYS00LY
usAInydsul/uasiiy Jadfb ssbiusiseysooy
USMO]S UBIeeIp ol

1935004 UBIeRIp I3

UIRATINMS ™ CYHY
1035 UBIST CYH
Jed"UBISTEYHN
poouuBISTEYHM
4P UBISTEYHM

3SYINMS TYHY
SITANNIS™ TYH)
LTINMSTTHHY
PAYTINMIST THHM
AJRYTINMS™ TYHY
Z67UNMS T TYHY
S6TINMS™ THHM
06INMS™ TYH
Y6 IS THHN
SPTANMS™ TYHY
ApTINMISTTYHY
10B7INMS ™ THH
Yoe™INMS™ TYHM
PAYSMUBISTTHH)
YBATUBIST THHM
103STUBIST THHM
SSTUBIS TYHM
4SYsTUBIS™ TYHM
Ysys~ubIS TYH
BsysubIS TYHM
SUYSTUBIS™ THHM
2sod™UBIS™ THHM
sod™uBIS™ TYHM
JedUBIST TYHM
SO UBIS™ TYHM
ujouBISTTHHM
Yp|o~UBIST THHM
PlouBISTTHHM
1590 UBIS™ TYHY
SOU™UBIS™ THHM
N6 UBIST THHM
6T UBIST TYHM
SpaTuBIS TYHM
IpaTUBIST TYHM
SQRTUBIS™ TYHM
1997 UBIS™ TYH
|0e37UBIS™ TYHM
Yoea ubIS™ TYH
SqTUBIS™ TYHM
4p3qUBIST TYHM
o|d ™ YPS” THH)
puRyTeYS TYHN
s douy " TYHM
plodouy TYHM
z6~douy " THHMI
A—douy T THHM
sBdouy " TaHM
ob~douy " TYHM
Y6~douy " TyHM
SpTdouy " THHM
4p~douy " TYH)
|oe™douy ™ TYHM
yoe douy TYHM

oa
1a
1a
1a
1a

oa
0oa
0oa
oa
0oa
oa
oa
0oa
0oa
oa
0oa
oa
0oa
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a

°XeW SYIDINITUIIFHSOOUM

s|nd Jajewusbay sind"ubiS"NOY 1a

uasind-ymx sind~suss™ HMM v

+ 2Ysoo.y spo.pyeedoo|boolp sniels + BIpTUBISTTHY 1d
€ dYsoon} spotpfe[edoojboo.p smels € BIpTUBISTTH 1a
7 Yaysoouy apoipjejedoo|boop smeis ¢ BIpTUBISTTHY 10
T 32ysoouy spotppejadoojbooup sneis 1 BpTUBISTTHY 1d
aplizssyembooy Bunsw snuas)ey ZMH SusS 143y v
$ Yoysoo.y Jayyoe bupswneaAlN $SUSS THM v

€ Yeysoo.y Jajyoe bunswnesAlN €7SUSSTTHY v

2 YeYsoo.y Jayyoe BupawineaAlN C7SUSSTTHM v

T Pysoo.y J23yoe BuiawneaAlN T SUSS THY v
aplizieyembooy BunswnesAlN SUSS™ TZMH v
aplizisyembee| BunawnesalN SUSS TZM1 v

Bunaw eix3 SUSS TYLX3 Iv

J218Wsplayeeqpiajeb bulpsoa snels pa0oA~UBIS ADI 1a
J1RWIsprayleeqpialeh sniels smes” ubiISTAD3 1a
Bunswspiayseeqpis|eb *Asq dsisno sniels qso~ubiSAD3 1d
Bunawspiayleegpiale SusS~AD3 v

19)3Wia1gap BulpaoA sniels paoA—ubiS g3a 1a
J91PWILIgep SMeIs sneys~ublsTg3a 10

uas|ndiaigeq sind"ubiS g3a 1a

13)8W3B10ap "ASq"dSIaN0 SnieIS gso—ubisg3q 1a
J9jewiRIgeq suasg3d v

Bunjemag.erembooy |eeubissing bopm—InMIS oY od
sie[aJ3@sas bulinjsuey souImINNISTOTY 0oa

Bunydipeausying Bulinisuey YATINMSTOTY oa

uoxe|o Bunnisuey OXe[p™INNS oY od

15e3 Bp UBA J20JA do Jojem |eeubis snyeis AOMUBISTOTY 1d
Buiwiemian Burioys |eeubis snyeis MIBAUBIS O Y 1a
anejuaA buLios |eeubis snyeis usp\~ubIS oY 1d

Hee| 93 Jnmyessdwa) |eeubis sniels dwa] ubiIS oY 1Q
uado sjwinJEyeyds |eeubls snels BjeyasTubls oY 1a
dojspoou smeis sou”ubIS 9Ty 1d

douy| poou ul JapJaayaq |eeubis snjelS POONUBISTOTY 1a
Buiwaydsaqg aysipoLey [eeudls smeis g ubIS oY 1a
 1PRIUOD "ASqdSISN0 sniels 279s0"ubIS"dMd 1a

T 0BJU0D "ASQ"dSIN0 SNYeIS 179s0™ ubIS yMd Id
Js)yoemIBu smeis MN™UBIS™IMd 1d

uonejssapuo buluuedsiau sneis SO 19N UBIS YMd 1Q
Busjeubis us usbuaw Buipaoa sniels Buna " ubIS"IMd 1a
BulwiemIaAISey US d13e[[juaAISey| BulpaoA snjels 15ey " ubISTYMd 1a
(nooy) smess (Lieneg |eeubls smeis S ubIS YMd 1a
(nooy) Jupag (11en1eg |eeubls snieis dMd 1d
SlBWASe sneis UMd 1d

DAAPZ Woodsinnis snjejs dMd 1a

JVAQEZ Wwoosinnis snjels dMd (¢

NIIWIDTY

0/1-071d T3SDI0ONYILHOV






uape|q [ejuee [eejo]

peia é¢ GHH "upalq0 wnieq UIPa 84 1092 190€ snqisoq
+ alsiAy JILVSIQYVYVANVYLS |leewan) ¢S Ylea W 1192 € Jeensxiuz0yd
= faunubuuaysL 1ape, BuiAltiyoswo euibed 108[04d puepjaq uea deydspeeiwsayBooH

Jaau1bug uzawably

£96T0LZ-STO -'Xed

008T0LZ-STO 'PL

SIINI/USaW0d/UsaWsble-0d " arb-0a 7 Usdwiod-1a " 4Ay-1d 7 USsWsbe-1a 7 OV " IV
apI0BIoA O/1

anuanbauy a)suamab Jojejpusp JINTI9STLINY oda
Bulwiemian buninisuey UBBMAINNIS™ | Y oa
101E[1JUSA JSWIOAWO-0 SAeBlLIA Bulinjsuey [UAATINMIS T LINY oa
uaJa03600y J0je|usA Bulnisuey BooyA—INMS™ LINY od
J0jejnuaA bulinsuey Ueen—INnIS™ LNy 0oa
usuado aiznojel buLmsuey uadoz(nmS 1INy oa
Jlupaq ur BuiwIeMISA 4pagMATUBIS L INY 1d
Jeejeyeyos(yiom) Bulwiemisp SMMA™UBIS™ | Y 1a
W00.3SpJo0y /BUIPS0OA SNJe)S BulwiemIsp POOAMA—UBIS ™1 INY 1a
WO041S4NN1S SN1E)S BulwLIeMISA INNISMA™UBIS™ 1 INY 1a
Jupaq ul Bulwemisp APgMA~UBIS™ L INY 1
Jee[eyeyds(34om) J0je|pusp SMIAUBIS™ | INY 1d
W00.43SpJooy /BUIPa0A SNJe)s I0Je|ljusp pPooMIA~UBIS™ 1 INY 1a
W004154NNJS SNJe)S J0Je|IjUsA ANMISIAUBIST I INY 1d
dapjwnnoea buumsuey JATINMSTTdA oa JLUpaq Ul Joje[RUIA IPACRATUBIS LINY 1a
dwodwinnoea Budnsuey ueeTINMIS IdA  0d Jeejaxeyds(iam) aiznojer SMzluBIS ™1y 1a
Jee|ayeyosyom “UubBISTTdA 1 W00.3SPJ00y /BUIPS0A SN3e)s diznojer PaoAZ[—UBIS™ | INY 1a
w00135pJo0y/BuIpaoA snjels TdA 1a W00.3SINNJS Snjess diznojer annyszl"uBIS™1LINY 1a
WOoONSINMS SMEIS TdA 1a uR10|seb d1znojer uadoz{ubIS™I WY 1a
uspoJpRIe neaAlu Buls|eubls TdA 1 u3)0|s9b a1znojer WPz ubIS ™ INY 1d
(1ee)s0ssaud) Jeej@yeydsynip Butajeubis TdA 1a Jee3solbAy Iy 0uBAY"UBIS™1 Y «
Jupaq ug IS" TdA 1a 00T.Ld 4nnjesadwa) sjuwiny 17SUSS ™ LINY v

1d 9znaysyliupag o[d3eydS TdA 1a
douspooN sznenipog POOUELS TdA 1a LVVYWITY ILNINYINIHOVIN

Xew NIdWOdWNNJOVA

130]A do J23em dwodsua AMTUBISTTdT 1d
Jeeyeyos(yiom) dwodsus SM™ubIS Td1 1a
usuado Bulinisuee Jan|syy beejwo buninysuee mng uauado/Beejwo bulnisuey dounmsTIS oda wo0.3spjooy/Buipaoa snieys dwodsus pA—UBISTTd 1a
uayin|s Buunisuee JaN|S)y Booywo Burnisuee mns ua)in|s/6ooywo Buunisuey 99uTunNniS 1S oa wooJ43sinnys sniejs dwodsua 15 ubIS 141 1Q
PR NIETTY SM™UbIS"TS 1Q Buli0ls (sydsiwisyy) dwodsus 1S UubISTTd1 1d
W00.)spjooy/BUIpa0A snyeis paoA~ubIS™TS 1d Jllupaq ur dwodsua] 4pqTubISTTd1 1d

Buiwiemianpuem buiiols sniels MIBAUBIST TS 1a -
INMesRAWLIcIoW SMEKS AWBTUBISTS 1a dIWOdYILYMIINA) XYW NIdWOJSNTT

Wwoou}sINNIS sNjelS Inn}s"ubISTTS 1

BuLiols aydsiwisyl sneis 1035 ubISTTS 1a abessedsia T Bunswinig SuUaS~ T1d v
WPIP pueISpUID JBYNISHY J9PUO puURISpUIR MNS JYoIp/49puUo pueyspuly Japuo~ubISTTS 1 13WI0AWO-04 dAeB[UA Burinisuee T dwodyo [LATINMST TN od
uayn|s Bulio}SjuUBWIOW SNJE}S JaNIN|SHY beejwo Buuoisjuswow snyeis mMnis Heejwo/usyn|s buuolsuswow sniels s wow ubiIS TS 1Q Buunisuee T dwodyo] uee NS Y1 oda
usuado BuLio)SUBWIOW SNIRIS JB)N|SIY Hooywo HuriojsjusIoWw SNYeIS MNiS Booywo/usuado buriojsyuswow snielis o wowubIS"TS 1a Jojow ui Ja3em snieys T dwodyo wm—ubISTT 1a
mnjs do |eeo] aznaysyliipag |eexo[ ubISTS 1 *dwsypiojow snjeys T dwodyo dway"ubIST T 1d
uado pueispui Jn|siy UDAOQ pURISpUID MNIS uado/uanoq pueispuly uanoq ubis 1S 1Q Buriols sswIoAwo-4 T dwodyo oJs ubIS 1a
D'1d 9znaysyliupag o|deyds 1S 10 wo043s4NN3s SnNjelS anns—ubISTTN 1
PpooN aznays)llipag poou™eyds IS 1a Jee@xeyossiam SM™NDIS T3 Id
dos Buiuaipaq s|exo doys—douy 1S 1a w00.35pjooy/Buipaoa snjels paoA~ubIST T 1a
do Buiuaipaq aex0] do~douy" 1S 1d Jupaq ug 4paqubIS TN 1d
Jsau BulusIpaq s|ex0] Jsau—douy TS 1d J1d 9znaysyllpag 2|d™eYdS T 1d
usdo VWO - 142IQ Vil JoNN|SHy do ywQg - 199N vy Mms Bunswpuels SudS™ TS v douspoon aznax{iupag PoOU™eydS TN 1d

9'Xew dA SYILINTSAV/NILVINI/NIMNLS ¢Xew NIdWOdNO1

0/1-071d T3SDI0ONYILHOV






76T uspe|q [ejuee [eejo] v_s_u:m?_ me::w:m EWWEWE( /96T0LZ-STO :'Xed 008T0£Z-ST0 'BL
¥ peig ¢é QHH "upslqo £202-1-0¢ wnieq uIeA 94 1097 T90€ SnAIsod
SISIAS JILVYSIQUVVANYLS |leewan) ¢S Wa IV 1197 7€ 1RRASXIUBOYJ

+ T ISIASY
) = Jawwnubuiuee] o ey BUIAlLIYISWO eulbeq oalolyd pueyaq uea deydspeelwasybooH

D "6 0£ 0TOT NN SuabjoA 1sey ap ud)ng sislewelpjage
D 16 g/ 100A PjIydsab 1sey ap ul buipelpag

(VT'T0SZ-0TM “Allq) “Jawwnujagey 18y uee uspiom p6aonabao)
J9N3|B|0A UDD [BZ USWONI00A Uslwens T do sjagey a1splasw usipul
*JBWLWNUUBIWENS US 8p0dsed0id ap i

wooJaul / dr3e|eisul dooudo usuosIad : x-T8M
WaRISAS-AL UDI0|SAD) : 4x-08M

Bunisjeubisineg : x-£/M
SIPfSISPAeRIQUL & x-CLM
aljej|esulplpwpuelg : 4 -T/M
SljejjeISulliely & x-0LM

abuaAQ - sijejuswnsu] / Buuesewony : w-bEM
(>pamIBU/SNQ) B1EDIUNWWOD JAINAWOD - SIEIUSWNASUT / BULIBSIRWOINY : +-EEM
(0/107d "A'q"} US9||e) UBjeubis 3jeYbIqQ BuLBSIWOINY : 4-ZEM
(0/1 21d *A'q7y uaBj|e) usjeubls abojeuy buBsHRWOINY : 4-TEM
(423unid “a0quow “)7d) uSBUIPSOA - Buresnewony : x-0EM
BurIBpODIaPE UBA UBIZIOOA S[agey ua uajusuodwod do uajojsebuee siape d)|y :‘wdQ
BUNUDIMSAPOON : 4-TZM
BUNUDIBA * 4-0ZM

1335 L9015 Buiapodfqey (Buluueds|assim) 811€]|RISUILIOOIISPOON : x-/TM
1339 Us30[s39 Buspodsspy (Buiuuedsy(ijob) S13e||eISUILO0ISPOON  x-9TM
JBAb BUIPOOA / WO0SINNIS & 4-GTM
[SIEETOSED) uaz|nypurRJepy SDALZ BUIPSOA / WOONSINMS * +e T
JBAQEZ WOooNSINNS & 4-CZTM
S73gvy N3 ONIAvda3g 2RA0EZ BUIP3O © 4-TTM
OBAQOY WOONSPJOOH : x-0TM
(1°S0SZ-0TM :PI93GJ00A) :3000713awvN
W T < alueio Pa0ASb Jsey auspue In Bujuueds spwasaip
Ww G'T 2 uemz 0JenwWools Bunawwoons
ZWW G20 < m {LIA |eenua}0d
“Ullz :TEM Uep 190w 9podjagey aQ “pXx dMooJisuswwapy do ZWw /0 2 13J0A yw 0¢-+ usjeubisysa
Pemabje [9gey T JOOA uspJom uazoxeb uey| ‘Uswoy JusWNIISul USS UeA
(Boojeue / |eeybip) usjeubis )d [eauee ulspy uss jep [easb 1y u 'wdQ Ww G/'0 2 m + OPA Th/tT syndJjeeubls
ZWW G20 2 m OB\ Th/C synoupjeeubls
opoosiee|d spuay(imje [99NJUSAS U 9p0dsa00.d Bp SI
Hemz 1z WW G/°0 < s(ub -9PA L SHNDJIDWO0ASINMS
USSIOAIQ 0TX-x WM I W §/°0 2 um + OPA $T SHUNDJIDWO0ASINMS
(0/107d "Aq3 UBdJ[e) 11N [ERNBIA * 6X- (steed) 39[0IA 1A
(0/101d "A"q3 USBJ|e) NI [eeNBIA : 8X-x jueledsuen Y| W QT < mnejq JBAOEC Inu woonsinms
(0/1271d "A'q"3 ud9)|e) 11N BOoOJRUY : /X-% 9501 1Sy W Q'T 2 pool 2BAQET asey woolsinms
(0/121d "A"q"3 uS3j|e) NI Boojeuy & 9X-« pood 1ay
JBApZ WO0NSINNYS/BUIPSOA & GX-4 afuelo YO Ww G’z 2 mne|q J2BAQEZ Inu SUD)9YW00.)Sa5RUST
(0/127d "A"q3 usd||R)(x) OPALZ BUIPBOA/WOONSINMS & HX-x sfub :59 W G’ < uiniq JBAOET ase} SURI|W00.)S3sRUDT
OPAYC BUIPSOA/WO0ASINMS : EX-x us0.b :ND
JRAQEZ WOO0ASINNIS & ZX-x 1996 19 us046/|996 apJeespiaybi|iop
JBAQET BUIPROA : TX-x uinig yg Ww g’z 2 mne|q 2eA00 |nu SuaieyWwoolisasealq
2BAQOY WOOSPJOOH & OX- mne|q :1g Ww G’z 2 Hemz 2BAOOY uasey SUR)93W00.)saseeHQ

(21:8X-bT+S50SC= :P[99GI00A) :3d0D HOOYLSNIWNTTA *NIONLLHONAV-dN3I ™ *ONIAvVYd3g 3d0odNI™







