Tagcodering PA

PA Standaard Delfland

GE.CO.001

Documentnaam GE.CO.001 Tagcodering PA. Eigenaar en beheerder document Documenteigenaar. Functie: Manager PA; Naam: Casper Braamse. Documentbeheerder. Functie: Adviseur PA; Naam: Hidde Schouten, Edwin van Velzen. Versiebeheer Versie; Datum; Omschrijving. 0.1; 8-5-2025; Eerste versie, ter review. 0.9; 12-5-2025; 90% versie, gereviewd door Edwin van Velzen.. 1.0; 20-5-2025; Vastgesteld door Stuurgroep PA. Bijlagen als pdf ingevoegd in het document.. Vaststelling en periodieke validatie Vastgestelde versie; Datum vaststelling; Wie; Functie. 1.0; 20-5-2025; Stuurgroep PA; Stuurgroep. Volgende validatie; 2026. Classificatie; Intern. Registratie DMS-nummer: 2432741.

Foto voorblad: JvOD

- Inhoud

1	Inleiding	4

1.1	Doel van dit document	4

1.2	Waarom een standaard voor tagcodering?	4

1.3	Scope tagcodering PA	4

2	Opbouw van een tag	4

2.1	Structuur	4

2.2	Voorbeelden	4

2.3	Toepassingen binnen de PA	4

Bijlage 1: voorbeelden tagcodering waterketen	5

Bijlage 2: voorbeelden tagcodering watersysteem	6

# Inleiding

## Doel van dit document

Met het opstellen van de Visie PA is het hoogheemraadschap van Delfland (HHD) in 2021 gestart op standaardisatie binnen de procesautomatisering. Met project Implementatie Visie PA werken wij deze standaardisatie uit. Onderdeel van de standaard is tagcodering binnen de procesautomatisering (PA) van Delfland. Deze standaard beschrijft hoe we ten tijde van vaststelling van deze standaard tags coderen en beschrijft dus een huidige situatie.

## Waarom een standaard voor tagcodering?

Een uniforme manier van tagcodering is een manier om installaties op een consistente manier te benoemen. Door de tagcodering in verschillende systemen en documenten te hanteren, denk aan het onderhoudsbeheersysteem, databases, PI&D’s en eplan-tekeningen, is het mogelijk om systemen beter te beheren en informatie betrouwbaar uit te wisselen met afdelingen en systemen.

## Scope tagcodering PA

Deze standaard is van toepassing op de PA-omgeving van Delfland. Zowel objecten en installaties uit de waterketen (rioolgemalen en AWZI’s) als uit het watersysteem (onder andere polder- en boezemgemalen) vallen binnen de scope. De focus ligt uitsluitend op tagcodering binnen de PA-omgeving, dus niet op coderingen in andere domeinen zoals geografische informatiesystemen of financiële systemen.

# Opbouw van een tag

## Structuur

Een tag bestaat uit twee onderdelen:

- Objectcode: een unieke code van zes cijfers die verwijst naar het fysieke object.

- Apparaatcode:

  - Voor de waterketen geldt: de afdeling BZP bepaalt de tagcodering voor apparaten. De codering is als volgt op gebouwd: [type] & [e-plangroep] & [volgnummer].

  - Voor het watersysteem geldt: [type] & [volgnummer]

## Voorbeelden

Voor waterketen: zie bijlage 1.

Voor watersysteem: zie bijlage 2.

## Toepassingen binnen de PA

We passen de tagcodering zoveel mogelijk toe in alle onderdelen van de PA-omgeving, onder andere:

- HMI/SCADA-beelden;

- PA-software (PLC, SCADA, DCS);

- I/O-codering (E-plan tekeningen en softwarecode);

- Historian/dataplatforms.

# Bijlage 1: voorbeelden tagcodering waterketen

Zie bijgevoegde excel: Opzet P&ID benaming waterketen HHD.xlsx

# Bijlage 2: voorbeelden tagcodering watersysteem

Zie voor tagcodering op P&ID’s: Voorbeeld codering P&ID watersysteem.pdf

Zie voor tagcodering op E-plan tekeningen: E-plan coderings pag 9-12 afdruk 20250326.pdf